УТ- ГС

#### Сведения о надзорной и контрольной деятельности 
газового надзора   Уральского управления Ростехнадзора  за 6000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 12 месяцев  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002013 года (Свердловская, Челябинская, Курганская обл.).

| № п/п | Наименование показателя | Всего по терр. органу | В том числе по субъектам РФ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Свердловская обл. | Челябинская обл. | Курганская обл. |
| 1. | Число поднадзорных организаций (юридических лиц), в том числе: | 3601 | 1502 | 1537 | 562 |
| 1.1 | газораспределительных организаций, эксплуатирующих сети | 17 | 6 | 8 | 3 |
| 1.2 | промышленных предприятий | 2033 | 758 | 859 | 416 |
| 1.3 | иных предприятий и организаций | 1559 | 738 | 678 | 143 |
| 2. | Количество инспекторов | 24 | 14 | 6 | 4 |
| 3. | Число поднадзорных ОПО | 4228 | 2134 | 1371 | 723 |
| 4. | Объекты хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ) | 638 | 280 | 217 | 141 |
| 4.1 | ГНС | 19 | 8 | 8 | 3 |
| 4.2 | ГНП | 12 | 2 | 2 | 8 |
| 4.3 | АГЗС | 347 | 99 | 172 | 76 |
| 4.4 | резервуарных установок | 213 | 136 | 23 | 54 |
| 4.5 | установок баллонных групповых на ОПО | 47 | 35 | 12 | 0 |
| 5. | Объекты систем газораспределения природным газом | 167 | 87 | 41 | 39 |
| 5.1 | Общая протяженность наружных газопроводов, км | 32131,75 | 12747,5 | 14612 | 4772,25 |
| 5.2 | протяженность подземных газопроводов, км, в том числе | 15360,02 | 5924,6 | 5763 | 3672,42 |
| 5.2.1 | полиэтиленовых | 5204,72 | 1567,12 | 693 | 2944,52 |
| 5.2.2 | отслуживших нормативный срок службы, всего | 989 | 920 | 69 | 0 |
| 5.2.2.1 | из них прошедших диагностирование с продлением срока эксплуатации | 886,6 | 854,6 | 32 | 0 |
| 5.2.3 | подлежащих защите от электрохимической коррозии, всего | 10096,38 | 4357,48 | 5011 | 727,9 |
| 5.2.3.1 | обеспеченных защитой в отчетном периоде | 10096,38 | 4357,48 | 5011 | 727,9 |
| 5.2.4 | подлежащих замене (перекладке), всего | 1,15 | 1,15 | 0 | 0 |
| 5.2.4.1 | замененных в отчетном периоде | 1,15 | 1,15 | 0 | 0 |
| 5.2.4.2 | реконструированных с применением полимеров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Число поднадзорных ГРП (ГРУ), ШРП, в том числе | 7550 | 4089 | 1675 | 1786 |
| 5.3.1 | отслуживших нормативных срок службы, из них | 348 | 324 | 12 | 12 |
| 5.3.2 | прошедших диагностирование с продлением срока эксплуатации | 270 | 252 | 12 | 6 |
| 5.3.3 | реконструированных | 78 | 72 | 0 | 6 |
| 6. | Объекты газопотребления природного газа и СУГ | 3380 | 1960 | 877 | 543 |
| 6.1 | Система газопотребления предприятий | 2732 | 1376 | 877 | 479 |
| 6.1.1 | Количество технических устройств на ОПО | 52025 | 26517 | 17406 | 8102 |
| 6.2 | Системы теплоснабжения | 707 | 232 | 411 | 64 |
| 6.2.1 | Число поднадзорных тепловых электростанций | 40 | 19 | 19 | 2 |
| 6.2.1.1 | число котлов | 290 | 179 | 96 | 15 |
| 6.2.1.2 | число ГРП | 47 | 20 | 25 | 2 |
| 6.2.1.3 | число ГТУ и ПГУ, установленных на ТЭС и других объектах | 14 | 6 | 0 | 8 |
| 6.2.2 | Число поднадзорных газифицированных котельных, в том числе | 3506 | 1963 | 1026 | 517 |
| 6.2.2.1 | подвальных и заглубленных, | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6.2.2.1.1 | из них реконструированных | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2.2 | оснащенных датчиками СО | 3486 | 1963 | 1006 | 517 |
| 6.2.2.3 | оснащенных датчиками СН | 3486 | 1963 | 1006 | 517 |
| 6.2.2.4 | автоматизированных (без персонала) | 1445 | 1040 | 387 | 18 |
| 6.2.2.5 | не обеспеченных в полном объеме системами защиты | 0 | 0 | 0 | 0 |

Руководитель управления                                                                                         А.С. Поляков

А.С. Хайруллин

(343) 257-90-12

- под иными понимаются предприятия и организации, не включенные в п.п. 1.1-1.2

- учитываются подземные (подводные) и надземные (наземные) газопроводы

- учитываются газопроводы, реконструированные методом санирования или протяжки полиэтиленовых труб

- учитываются ГРП (ГРУ), ШРП, размещенные в составе сетей и газопотребляющих установок, включая указанные в п.1.2

- технические устройства учитываются в соответствии с ПБ 12-529-03 (Примеры технических устройств: ГРУ, ГРП, ШРП, газопотребляющий

агрегат или блочное газогорелочное устройство с подводящими газопроводами, групповые баллонные установки, резервуарные установки с

обвязкой, насосы и компрессоры для перекачки СУГ, посты слива-налива СУГ, установки электрохимической защиты и т.д.)

- указываются все ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС вне зависимости от ведомственной принадлежности