**Утверждено**

Приказом Уральского

управления Ростехнадзора

от 28.03.2024 № ПР-332-159-о

**Проект доклада о правоприменительной практике контрольной (надзорной) деятельности в Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при осуществлении федерального государственного надзора   
в области промышленной безопасности за 2023 год**

Анализ правоприменительной практики по надзору за системами газораспределения и газопотребления

1. Анализ проведенных территориальным органом контрольно-надзорных мероприятий, носящих как плановый, так и внеплановый характер (количество, структура, динамика).

За 12 месяцев 2023 года отделом проведено 24 проверки в отношении юридических лиц, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

Из общего количества проведенных проверок:

- 23 плановых проверки,

- 1 внеплановая проверка.

Внеплановая проверка проводилась основанию:

- выявление соответствия объекта контроля параметрам, утверждённым индикаторами риска нарушения обязательных требований – 6 мероприятий,

2. Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований по однородным группам поднадзорных субъектов (объектов), выявленных территориальным органом.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2023   
№ 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – Постановление № 336) регламентирован порядок организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, установлены виды мероприятий по контролю и перечень оснований для их организации в 2023 году.

За 12 месяцев 2023 года выявлено 265 правонарушений.

При проведении плановых проверок выявлено – 193 нарушения, при внеплановых проверках – 5 нарушений.

3. Обобщенный анализ возможных причин возникновения типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.

Характерными нарушениями требований промышленной безопасности, выявляемыми при проведении проверок на опасных производственных объектах системами газораспределения и газопотребления, являются:

- не прошел аттестацию на знание общих требований промышленной безопасности руководитель предприятия;

- не в полной мере выполняются мероприятия на ОПО по техническому обслуживанию и ремонту сетей газопотребления, обеспечивающих их содержание в исправном и безопасном состоянии, а именно: повреждена окраска газопровода;

- на ОПО «Сеть газопотребления» не соблюдаются обязательные требования промышленной безопасности при эксплуатации газопроводов, а именно: не проведена экспертиза промышленной безопасности на газопроводы;

- осуществляется эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств без проведения экспертизы промышленной безопасности.

4. Рекомендации по возможным мероприятиям, направленным на устранении типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.

5. Анализ наложенных мер юридической ответственности.

Постановлением № 336 предусмотрены особенности возбуждения дел   
об административных правонарушениях в 2023 году. В соответствии   
с пунктом 9 Постановления № 336, орган вправе принять меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности только на основании результатов проведения контрольного (надзорного) мероприятия   
с взаимодействием с контролируемым лицом.

Также, в соответствии с частью 3.4 статьи 28.1 дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 9.1 настоящего Кодекса, могут быть возбуждены без проведения контрольных (надзорных) мероприятий в случае непредставления в орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности, сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.

По результатам работы за 12 месяцев 2023 года к административной ответственности в виде штрафа привлечены 7 юридических, 12 должностных, 2 индивидуальных предпринимателя и 5 физических лиц на общую сумму 2165 тыс. рублей.

6. Анализ практики составления протоколов об административных правонарушениях, практики рассмотрения дел об административных правонарушениях, в том числе в случае отказа в привлечении подконтрольных субъектов, их должностных лиц к административной ответственности.

По результатам работы за 12 месяцев 2023 года составлено 70 протоколов об административных правонарушениях, из них:

- по 26 протоколам вынесены постановления о привлечении   
к административной ответственности в виде в виде административного штрафа;

- по 44 протоколам административное предупреждение.

7. Анализ практики административного оспаривания действий (бездействия) и решений органа государственного контроля (надзора).

За 12 месяцев 2023 года оспаривания действий (бездействия)   
и решений органа государственного контроля (надзора) не производилось.

8. Анализ судебной практики оспаривания действий (бездействия) и решений территориального органа.

За отчетный период действия (бездействия) и решения Управления   
в судах различной инстанции не оспаривались.

9. Анализ исполнения предписаний, выданных по результатам контрольно-надзорных мероприятий.

В рамках контроля исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок контрольных мероприятий не проводилось.

10. Информация об анализе выданных предупреждений (предостережений) в отношении подконтрольных субъектов (в случае, если предусмотрено законодательством).

За 12 месяцев 2023 выдано 455 предостережений:

11. Информация о характере и статистике проводимых территориальным органом мероприятий по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами (в случае, если предусмотрено законодательством).

За 12 месяцев 2023 мероприятия по контролю без взаимодействия   
с подконтрольными субъектами не проводились.

12. Информация о характере и статистике профилактических мероприятий в отношении подконтрольных субъектов.

За 12 месяцев 2023 в качестве профилактических мероприятий в отношении подконтрольных субъектов:

- в отношении 455 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты, было объявлено 455 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности;

- по обращениям 311 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты, осуществлено консультирование, включая письменное консультирование по вопросам, касающимся разъяснений: положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного надзора; положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления федерального государственного надзора.

13. Информация о выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий и подготовке доклада устаревшие, дублирующие или избыточные обязательные требования.

За 12 месяцев 2023 при проведении контрольно-надзорных мероприятий устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требований не выявлено.

14. Информация о направленных предложениях по устаревшим, дублирующим или избыточным обязательным требованиям в центральный аппарат соответствующего федерального органа исполнительной власти

За 12 месяцев 2023 в центральный аппарат предложения не направлялось.

15. Информация о выявленной позиции подконтрольных субъектов («обратная связь») касательно устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требований (указать в примечании, каким именно способом получена «обратная связь»).

В отчетном периоде подконтрольные субъекты с заявлениями об устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требованиях   
не обращались.

16. Информация о выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий пробелах законодательства, противоречиях между общим и специальным регулированием, противоречия между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибки юридико-технического характера и т.д.

За 12 месяцев 2023 при проведении контрольно-надзорных мероприятий пробелов законодательства, противоречиях между общим и специальным регулированием, противоречия между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибки юридико-технического характера не выявлялись.

17. Информация о направленных предложениях по устранению пробелов законодательства, противоречий между общим и специальным регулированием, противоречий между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибок юридико-технического характера в центральный аппарат соответствующего федерального органа исполнительной власти

За 12 месяцев 2023 предложения по устранению пробелов законодательства, противоречий между общим и специальным регулированием, противоречий между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибок юридико-технического характера в центральный аппарат не направлялись.

18. Рекомендации по конкретным организационным и техническим мерам, которые необходимо предпринять подконтрольным лицам для обеспечения их соответствия новым обязательным требованиям (вступившим или вступающим в силу).

За 12 месяцев 2023 подконтрольным организациям рекомендации в части выполнения новых обязательных требований не выдавались.

19. Анализ практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов, связанной с применением обязательных требований (в отношении судов, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации или субъектов Российской Федерации).

За 12 месяцев 2023 рассмотрений в судебном порядке не было.

20. Анализ информации о практике применения обязательных требований, поступившей от подконтрольных субъектов, из общественных, научных, правозащитных и иных организаций, средств массовой информации.

За 12 месяцев 2023 информация о практике применения обязательных требований, поступившей от подконтрольных субъектов, не поступала.

Анализ правоприменительной практики по надзору в угольной промышленности, за объектами горнорудной и нерудной отрасли, за обращением взрывчатых материалов промышленного назначения

1. Анализ проведенных территориальным органом контрольных (надзорных) мероприятий, носящих как плановый, так и внеплановый характер (количество, структура, динамика).

В 2023 году проведено 595 контрольных (надзорных) мероприятий.

Из общего количества проведенных контрольных (надзорных) мероприятий плановые составили 41 проверка, внеплановые – 0, проведенных в режиме постоянного государственного надзора – 554.

2. Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований по однородным группам поднадзорных субъектов (объектов), выявленных территориальным органом.

В ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий выявлено 1879 правонарушений обязательных требований промышленной безопасности. К типичным нарушениям обязательных требований промышленной безопасности в области горнорудной и нерудной промышленности следует отнести:

- отсутствие аттестации у руководителей и специалистов по общим требованиям промышленной безопасности;

- отсутствие экспертизы промышленной безопасности на технические устройства;

- не правильно проведена идентификация опасных производственных объектов.

3. Обобщенный анализ возможных причин возникновения типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.

В числе возможных причин выявленных нарушений могут быть выделены формальный подход к осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечению функционирования систем управления промышленной безопасностью, несоблюдение требований, предъявляемых к работникам и специалистам, осуществляющим эксплуатацию опасных производственных объектов.

4. Рекомендации по возможным мероприятиям, направленным на устранение типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.

Четкое соблюдение действующих обязательных требований поднадзорными организациями, а также разрешение возникающих проблемных вопросов, касающихся предъявляемых требований в области промышленной безопасности.

5. Анализ наложенных мер юридической ответственности.

В 2023 году наложено 223 административных штрафа на сумму 19787 тыс. руб. (на должностных лиц – 182 на 4357 тыс. руб., на юридических лиц – 41 на 15430 тыс. руб.), административные наказания в виде предупреждения - 62. Количество административных приостановлений деятельности составило 4.

6. Анализ практики составления протоколов об административных правонарушениях, практики рассмотрения дел об административных правонарушениях, в том числе в случае отказа в привлечении подконтрольных субъектов, их должностных лиц к административной ответственности.

Составлено 272 протокола об административных правонарушениях, рассмотрение которых осуществлялось в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации в рамках предоставленных полномочий.

7. Анализ практики административного оспаривания действий (бездействия) и решений органа государственного контроля (надзора).

Случаев административного оспаривания действий (бездействия) и решений органа государственного контроля (надзора) по вышеупомянутым видам надзора в 2023 году – 2, из них удовлетворено – 2.

8. Анализ судебной практики оспаривания действий (бездействия) и решений территориального органа.

Случаев судебного оспаривания действий (бездействия) и решений органа государственного контроля (надзора) в части соблюдения требований законодательства к порядку проведения контрольных (надзорных) мероприятий, оказания государственных услуг по вышеупомянутым видам надзора в 2023 году не было.

9. Анализ исполнения предписаний, выданных по результатам контрольно-надзорных мероприятий.

В 2023 году в ходе проверок выполнения предписаний, выданных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий нарушения в части невыполнения пунктов предписаний не выявлялись.

10. Информация об анализе выданных предупреждений (предостережений) в отношении подконтрольных субъектов (в случае, если предусмотрено законодательством).

В 2023 году объявлено 125 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

11. Информация о характере и статистике проводимых территориальным органом мероприятий по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами (в случае, если предусмотрено законодательством).

Мероприятия по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами не проводились.

12. Информация о характере и статистике профилактических мероприятий в отношении подконтрольных субъектов.

В 2023 году объявлено 125 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

13. Информация о выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий и подготовке доклада устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требованиях.

Отсутствует.

14. Информация о направленных предложениях по устаревшим, дублирующим или избыточным обязательным требованиям в центральный аппарат соответствующего федерального органа исполнительной власти.

Отсутствует.

15. Информация о выявленной позиции подконтрольных субъектов («обратная связь») касательно устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требований (указать в примечании, каким именно способом получена «обратная связь»).

Отсутствует.

16. Информация о выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий пробелах законодательства, противоречиях между общим и специальным регулированием, противоречия между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибки юридико-технического характера и т.д.

Отсутствует.

17. Информация о направленных предложениях по устранению пробелов законодательства, противоречий между общим и специальным регулированием, противоречий между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибок юридико-технического характера в центральный аппарат соответствующего федерального органа исполнительной власти.

Отсутствует.

18. Рекомендации по конкретным организационным и техническим мерам, которые необходимо предпринять подконтрольным лицам для обеспечения их соответствия новым обязательным требованиям (вступившим или вступающим в силу).

Отсутствуют.

19. Анализ практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов, связанной с применением обязательных требований (в отношении судов, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации или субъектов Российской Федерации).

Отсутствуют.

20. Анализ информации о практике применения обязательных требований, поступившей от подконтрольных субъектов, из общественных, научных, правозащитных и иных организаций, средств массовой информации.

Информация не поступала.

Анализ правоприменительной практики по надзору за объектами металлургической промышленности

1. Анализ проведенных территориальным органом контрольных (надзорных) мероприятий, носящих как плановый, так и внеплановый характер (количество, структура, динамика).

В 2023 году проведено 124 контрольных (надзорных) мероприятий.

Из общего количества проведенных контрольных (надзорных) мероприятий плановые составили 61 проверка, внеплановые – 3, проведенных в режиме постоянного государственного надзора – 60.

2. Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований по однородным группам поднадзорных субъектов (объектов), выявленных территориальным органом.

В ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий выявлено 934 правонарушения обязательных требований промышленной безопасности. К типичным нарушениям обязательных требований промышленной безопасности в области надзора за объектами металлургической промышленности следует отнести:

- отсутствие аттестации у руководителей и специалистов по общим требованиям промышленной безопасности;

- не обеспечено проведение экспертиз промышленной безопасности на технические устройства и сооружения, по истечению безопасного срока эксплуатации;

- не выполнены обязательные мероприятия по результатам проведенных экспертиз промышленной безопасности зданий.

- не обеспечена достоверность сведений, представленных для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов;

- не проводятся в установленные графиками сроки планово-предупредительные осмотры, ревизии и ремонты газопроводов, газовых установок и газового оборудования.

3. Обобщенный анализ возможных причин возникновения типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.

Анализ правоприменительной практики показывает, что основной причиной снижения уровня промышленной безопасности в области надзора за объектами металлургической промышленности является:

- большое количество находящегося в эксплуатации оборудования, отработавшего свой расчётный срок службы (ресурс);

- несовершенство конструкции технических устройств и низкая степень механизации производства, а так же отсутствие блокировок (ненадлежащий контроль за их состоянием), сигнализации, ограждений и неудовлетворительная организация производства работ;

- низкий уровень исполнительской дисциплины обслуживающего оборудование персонала, руководителей и специалистов предприятий (организаций), осуществляющих его эксплуатацию, ремонт, освидетельствование, диагностирование и экспертизу промышленной безопасности, в связи с чем необходимо повышение эффективности контрольной (надзорной) деятельности.

4. Рекомендации по возможным мероприятиям, направленным на устранение типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.

Четкое соблюдение действующих обязательных требований поднадзорными организациями, а также разрешение возникающих проблемных вопросов, касающихся предъявляемых требований в области промышленной безопасности.

5. Анализ наложенных мер юридической ответственности.

В 2023 году наложено 95 административных штрафов на сумму 8713 тыс. руб. (на должностных лиц – 65 на 1323 тыс. руб., на юридических лиц – 30 на 7390 тыс. руб.), административные наказания в виде предупреждения - 28. Количество административных приостановлений деятельности составило 1.

6. Анализ практики составления протоколов об административных правонарушениях, практики рассмотрения дел об административных правонарушениях, в том числе в случае отказа в привлечении подконтрольных субъектов, их должностных лиц к административной ответственности.

Составлено 120 протоколов об административных правонарушениях, рассмотрение которых осуществлялось в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации в рамках предоставленных полномочий.

7. Анализ практики административного оспаривания действий (бездействия) и решений органа государственного контроля (надзора).

Случаев административного оспаривания действий (бездействия) и решений органа государственного контроля (надзора) по вышеупомянутым видам надзора в 2023 году – 1, из них удовлетворено – 1.

8. Анализ судебной практики оспаривания действий (бездействия) и решений территориального органа.

Случаев судебного оспаривания действий (бездействия) и решений органа государственного контроля (надзора) в части соблюдения требований законодательства к порядку проведения контрольных (надзорных) мероприятий, оказания государственных услуг по вышеупомянутым видам надзора в 2023 году не было.

9. Анализ исполнения предписаний, выданных по результатам контрольно-надзорных мероприятий.

В 2023 году в ходе проверок выполнения предписаний, выданных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий нарушения в части невыполнения пунктов предписаний не выявлялись.

10. Информация об анализе выданных предупреждений (предостережений) в отношении подконтрольных субъектов (в случае, если предусмотрено законодательством).

В 2023 году объявлено 20 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 35 консультирований.

11. Информация о характере и статистике проводимых территориальным органом мероприятий по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами (в случае, если предусмотрено законодательством).

Мероприятия по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами не проводились.

12. Информация о характере и статистике профилактических мероприятий в отношении подконтрольных субъектов.

В 2023 году объявлено 20 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

13. Информация о выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий и подготовке доклада устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требованиях.

Отсутствует.

14. Информация о направленных предложениях по устаревшим, дублирующим или избыточным обязательным требованиям в центральный аппарат соответствующего федерального органа исполнительной власти.

Отсутствует.

15. Информация о выявленной позиции подконтрольных субъектов («обратная связь») касательно устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требований (указать в примечании, каким именно способом получена «обратная связь»).

Отсутствует.

16. Информация о выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий пробелах законодательства, противоречиях между общим и специальным регулированием, противоречия между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибки юридико-технического характера и т.д.

Отсутствует.

17. Информация о направленных предложениях по устранению пробелов законодательства, противоречий между общим и специальным регулированием, противоречий между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибок юридико-технического характера в центральный аппарат соответствующего федерального органа исполнительной власти.

Отсутствует.

18. Рекомендации по конкретным организационным и техническим мерам, которые необходимо предпринять подконтрольным лицам для обеспечения их соответствия новым обязательным требованиям (вступившим или вступающим в силу).

Отсутствуют.

19. Анализ практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов, связанной с применением обязательных требований (в отношении судов, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации или субъектов Российской Федерации).

Отсутствуют.

20. Анализ информации о практике применения обязательных требований, поступившей от подконтрольных субъектов, из общественных, научных, правозащитных и иных организаций, средств массовой информации.

Информация не поступала.

Анализ правоприменительной практики

по надзору за подъемными сооружениями и по надзору за оборудованием, работающим под избыточным давлением

1. Анализ проведенных территориальным органом контрольно-надзорных мероприятий, носящих как плановый, так и внеплановый характер (количество, структура, динамика).

За 12 месяцев 2023 года отделом проведено 120 проверок в отношении юридических лиц, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

Из общего количества проведенных проверок:

- 52 плановых проверок;

- 9 внеплановые проверки;

Внеплановые проверки проводились по следующим основаниям:

- наличие сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям – 5 проверок;

- выявление соответствия объекта контроля параметрам, утверждённым индикаторами риска нарушения обязательных требований – 4.

2. Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований по однородным группам поднадзорных субъектов (объектов), выявленных территориальным органом.

Типовыми и массовыми нарушениями требований промышленной безопасности, выявляемыми при проведении проверок на опасных производственных объектах, где эксплуатируются подъёмные сооружения и объекты котлонадзора, являются:

- отсутствие аттестации у руководителей и специалистов по общим требованиям промышленной безопасности;

- не поставлены на учет в территориальном органе Ростехнадзора технические устройства;

- не разработаны (разработаны с нарушениями) производственные инструкции, инструкции ответственных специалистов;

- не обеспечено поддержание технических устройств в работоспособном состоянии;

- не обеспечены безопасные условия эксплуатации ТУ в исправном состоянии, а именно: не проведено техническое диагностирование ТУ в рамках экспертизы промышленной безопасности по истечении назначенного срока службы;

- не обеспечено поддержание ПС в работоспособном состоянии;

- допуск персонала, обслуживающего краны, а также других рабочих на крановые пути и проходные галереи действующих мостовых кранов для производства ремонтных работ производится без наряда-допуска, определяющего условия безопасного производства работ;

- выходы на рельсовые пути, галереи мостовых кранов, находящихся в работе, не закрыты на замок;

- назначение инженерно-технических работников ответственными за промышленную безопасность в организации без прохождения аттестации в области промышленной безопасности;

- отсутствует проектная документация рельсовых путей ПС, входящих в состав ОПО, по результатам плановых проверок состояния рельсовых путей ПС в актах отсутствует подтверждение соответствия рельсовых путей требованиям проектной документации;

- не соблюдается установленный ФНП ПС порядок ввода в эксплуатацию съемных грузозахватных приспособлений: решение о вводе в эксплуатацию стропов, не записывается в специальный журнал учета и периодического осмотра СГП и тары инженерно-техническим работником, ответственным за безопасное производство работ с применением ПС.

- не поставлены на учет в территориальном органе Ростехнадзора технические устройства;

- не разработаны (разработаны с нарушениями) производственные инструкции, инструкции ответственных специалистов;

- не обеспечено поддержание технических устройств в работоспособном состоянии;

- не обеспечены безопасные условия эксплуатации ТУ в исправном состоянии, а именно: не проведено техническое диагностирование ТУ в рамках экспертизы промышленной безопасности по истечении назначенного срока службы;

- не проводится проверка настройки и регулировка предохранительных клапанов в порядке, установленном производственной инструкцией на испытательном стенде, обеспечивающим необходимую точность настройки, регулировки.

3. Обобщенный анализ возможных причин возникновения типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.

К причинам возникновения типовых и массовых нарушений требований промышленной безопасности, выявляемыми при проведении проверок на опасных производственных объектах, где эксплуатируются подъёмные сооружения и объекты котлонадзора, являются:

- формальный подход руководителей, а также инженерно-технических работников организаций к осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;

- отклонение от эксплуатационной и проектной документации;

- низкий уровень требований, предъявляемых к работникам   
и специалистам, осуществляющим эксплуатацию опасных производственных объектов.

4. Рекомендации по возможным мероприятиям, направленным   
на устранении типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.

В отделе организуются и проводятся мероприятия, направленные   
на профилактику нарушений требований промышленной безопасности. Осуществляется информирование организаций путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Проводится актуализация и публикация в сети интернет перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления государственного надзора за промышленной безопасностью на объектах, на которых используется подъемные сооружения, а также оборудование, работающее под давлением.

Также в соответствии с [частью 1 статьи 49 Федерального закона   
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)   
и муниципальном контроле в Российской Федерации»](https://docs.cntd.ru/document/565415215#A880NJ) за 12 месяцев 2023 года отделами объявлено 106 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, работа в данном направлении планомерно наращивается.

5. Анализ наложенных мер юридической ответственности.

В 2023 году наложен 81 административный штраф на сумму 9701 тыс. руб. (на должностных лиц – 58 на 1505 тыс. руб., на юридических лиц – 21 на 7990 тыс. руб., ИП – 2 на 200 тыс. руб.), административные наказания в виде предупреждения - 95. Административные приостановления деятельности не применялись.

6. Анализ практики составления протоколов об административных правонарушениях, практики рассмотрения дел об административных правонарушениях, в том числе в случае отказа в привлечении подконтрольных субъектов, их должностных лиц к административной ответственности.

По результатам контрольных (надзорных) мероприятий за 12 месяцев 2023 года составлено 232 протокола об административных правонарушениях.

7. Анализ практики административного оспаривания действий (бездействия) и решений органа государственного контроля (надзора).

В 2023 году зарегистрированы 2 случая административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) Ростехнадзора и его должностных лиц (в настоящее время находятся на рассмотрении в Арбитражном суде).

8. Анализ судебной практики оспаривания действий (бездействия) и решений территориального органа.

В 2023 году зарегистрированы 2 случая административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) Ростехнадзора и его должностных лиц (в настоящее время находятся на рассмотрении в Арбитражном суде).

9. Анализ исполнения предписаний, выданных по результатам контрольно-надзорных мероприятий.

Проверки исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее контрольных (надзорных) мероприятий, не проводились.

10. Информация об анализе выданных предупреждений (предостережений) в отношении подконтрольных субъектов (в случае, если предусмотрено законодательством).

За 12 месяцев 2023 года вынесено 95 предостережений   
о недопустимости нарушения обязательных требований.

11. Информация о характере и статистике проводимых территориальным органом мероприятий по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами (в случае, если предусмотрено законодательством).

В отчетном периоде мероприятия по контролю без взаимодействия   
с подконтрольными субъектами не проводились.

12. Информация о характере и статистике профилактических мероприятий в отношении подконтрольных субъектов.

За 12 месяцев 2023 года в качестве профилактических мероприятий   
в отношении подконтрольных субъектов:

- проведен анализ правоприменительной практики при проведении проверок на поднадзорных объектах.

- проведен мониторинг инцидентов и несчастных случаев, произошедших на объектах, поднадзорных межрегиональному отделу   
по надзору за подъемными сооружениями и объектами котлонадзора.

Кроме того объявлено 95 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

13. Информация о выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий и подготовке доклада устаревшие, дублирующие или избыточные обязательные требования.

За 12 месяцев 2023 года при проведении контрольно-надзорных мероприятий устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требований не выявлено.

14. Информация о направленных предложениях по устаревшим, дублирующим или избыточным обязательным требованиям   
в центральный аппарат соответствующего федерального органа исполнительной власти

В отчетном периоде предложения по устаревшим, дублирующим или избыточным обязательным требованиям в центральный аппарат   
не направлялись.

15. Информация о выявленной позиции подконтрольных субъектов («обратная связь») касательно устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требований (указать в примечании, каким именно способом получена «обратная связь»).

В отчетном периоде подконтрольные субъекты с заявлениями   
об устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требованиях   
не обращались.

16. Информация о выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий пробелах законодательства, противоречиях между общим и специальным регулированием, противоречия между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибки юридико-технического характера и т.д.

В отчетном периоде при проведении контрольно-надзорных мероприятий пробелов законодательства, противоречиях между общим и специальным регулированием, противоречия между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибки юридико-технического характера не выявлялись.

17. Информация о направленных предложениях по устранению пробелов законодательства, противоречий между общим и специальным регулированием, противоречий между регулированием, принятым   
в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибок юридико-технического характера в центральный аппарат соответствующего федерального органа исполнительной власти

В отчетном периоде предложения по устранению пробелов законодательства, противоречий между общим и специальным регулированием, противоречий между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибок юридико-технического характера в центральный аппарат не направлялись.

18. Рекомендации по конкретным организационным   
и техническим мерам, которые необходимо предпринять подконтрольным лицам для обеспечения их соответствия новым обязательным требованиям (вступившим или вступающим в силу).

В отчетном периоде рекомендации подконтрольным лицам в части выполнения новых обязательных требований не выдавались.

19. Анализ практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов, связанной с применением обязательных требований (в отношении судов, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации или субъектов Российской Федерации)

В отчетном периоде материалы об административных правонарушениях в суды не направлялись.

20. Анализ информации о практике применения обязательных требований, поступившей от подконтрольных субъектов, из общественных, научных, правозащитных и иных организаций, средств массовой информации.

За 12 месяцев 2023 года информация о практике применения обязательных требований от подконтрольных субъектов не поступала.

Анализ правоприменительной практики

общепромышленного надзора

1. Анализ проведенных территориальным органом контрольных (надзорных) мероприятий, носящих как плановый, так и внеплановый характер (количество, структура, динамика).

За 2023 год проведено 29 контрольных (надзорных) мероприятий в отношении организаций, эксплуатирующих химически опасные производственные объекты (далее – ХОПО), из них плановых – 15, внеплановых – 1, проведённых в режиме постоянного государственного надзора – 13.

В отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты транспортирования опасных веществ (ОПО ТОВ), проведено 11 проверок, из них плановых – 7, проведенных в рамках режима постоянного государственного надзора - 4.

В 2023 году в отношении опасных производственных объектов оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПО ОПК) проведена 1 плановая проверка, 137 проверок в рамках режима постоянного надзора.

За 2023 год в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты хранения и переработки растительного сырья (ОПО РС), контрольных (надзорных) мероприятий не проводилось.

2. Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований по однородным группам поднадзорных субъектов (объектов), выявленных территориальным органом.

Наиболее характерными типовыми нарушениями требований промышленной безопасности на ХОПО за отчетный период явились:

- отсутствие аттестации у руководителей и специалистов в области промышленной безопасности;

- эксплуатация технических устройств без проведения экспертизы промышленной безопасности;

- эксплуатация зданий и сооружений без проведения экспертизы промышленной безопасности;

- отсутствие сигнализации о неисправной работе вентиляционных систем в производственных помещениях, в которых используются химически опасные вещества;

- несоблюдение требований по ведению технической документации;

- несоответствие содержания разделов технологических регламентов химически опасных производственных объектов требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500;

- не обеспечена безопасная эксплуатация здания, не выполнены мероприятия, указанные в заключении экспертизы промышленной безопасности;

- в период эксплуатации ХОПО не ведется визуальное наблюдение за техническим состоянием наружной поверхности трубопроводов и их элементов, антикоррозионной защиты;

- не обеспечена укомплектованность штата работников в соответствии с установленными требованиями (некомплект 2 единицы);

- места, где проводят работу с затаренным жидким хлором (железнодорожная эстакада слива жидкого хлора), не обеспечены двумя различными видами связи для передачи информации по планам мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.

К типичным нарушениям обязательных требований промышленной безопасности в области надзора за объектами транспортирования опасных веществ следует отнести:

- отсутствие аттестации у руководителей и специалистов по общим требованиям промышленной безопасности;

- не обеспечена полнота и достоверность сведений, представленных для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов;

- в представленных планах мероприятий по локализации и ликвидации возможных аварий и инцидентов не рассмотрены сценарии по транспортированию опасных веществ;

- не обеспечена укомплектованность штата работников опасного производственного объекта

- на предприятиях отсутствует локальный акт (внутренние правила, регламент, инструкция, положение или иной другой документ) определяющий порядок перемещения транспортных средств с опасными грузами по внутренним автодорогам предприятия и обязанности участников перевозки в области безопасности;

- не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств и сооружений: - автомобильных дорог необщего пользования для транспортирования опасных веществ к местам слива/ налива /погрузки/ выгрузки;

- в целях организации работы по предупреждению аварий и производственного травматизма не разработан стандарт предприятия по управлению промышленной безопасностью при транспортировании опасных веществ по внутренним дорогам предприятия, в том числе и для стороннего автотранспорта. На предприятии отсутствует локальный акт (внутренние правила, регламент, инструкция, положение или иной другой документ), определяющий порядок перемещения транспортных средств с опасными грузами по внутренним автодорогам предприятия.

Наиболее характерными типовыми нарушениями требований промышленной безопасности на ОПО ОПК, выявленными в рамках постоянного государственного контроля (надзора), за отчетный период явились:

- отсутствие аттестации у руководителей и специалистов по общим требованиям промышленной безопасности;

- нарушение требований безопасности при эксплуатации электрооборудования;

- не соблюдаются требования по ведению технической документации;

- не обеспечена полнота и достоверность сведений, представленных для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов;

- неверно проведена идентификация опасного производственного объекта, не установлен I класс опасности опасного производственного объекта.

- не своевременно переоформляются лицензии на вид деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности»;

- невыполнение мероприятий, предусмотренных заключениями экспертиз промышленной безопасности, в отношении зданий;

- не проведены в установленном порядке экспертизы промышленной безопасности технических устройств;

- в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, отсутствует информация о ряде технических устройств;

- здания складов со взрывопожароопасными веществами не оборудованы системой пожарной и охранной сигнализации;

- помещения зданий не оборудованы системой видеонаблюдения, предусматривающей видеофиксацию и документированное хранение данных.

3. Обобщенный анализ возможных причин возникновения типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.

Наиболее характерными причинами возникновения нарушений при организации производственного контроля являются формальное отношение работников предприятий при организации и осуществлении производственного контроля, отсутствие оценки и анализа при проведении комплексных проверок службами предприятий, результаты проверок не доводятся до должностных лиц организаций, не всегда качественно проводится идентификация опасных производственных объектов, а также интенсификация производственного процесса, связанная с наращиванием выпуска продукции, влекущая за собой усиление негативной роли «человеческого фактора».

4. Рекомендации по возможным мероприятиям, направленным на устранение типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.

Неукоснительное соблюдение требований проектной документации, технологических регламентов, технической документации, устанавливающей правила безопасного ведения работ на ОПО. Осуществление надлежащим образом производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО службами предприятий. Организация проведения внутренних технических учеб с работниками предприятий, касающихся изучения нормативных правовых актов в области промышленной безопасности. Разрешение возникающих проблемных вопросов в рамках проведения профилактических мероприятий (консультирований, информирований, объявления предостережений). При осуществлении идентификации эксплуатирующей организации следует выявлять все признаки опасности на объекте, учтены их количественные и качественные характеристики, а также учитывать все осуществляемые на объекте технологические процессы и применяемые технические устройства, обладающие признаками опасности, указанными в приложении 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

5. Анализ наложенных мер юридической ответственности.

По результатам контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за 2023 год, назначено 63 административных наказания:

в отношении организаций, эксплуатирующих ХОПО, в виде предупреждения – 12;

в отношении организаций, эксплуатирующих ХОПО, в виде административного штрафа – 22;

в отношении организаций, эксплуатирующих ОПО РС, в виде предупреждения – 10;

в отношении организаций, эксплуатирующих ОПО ТОВ, – в виде предупреждения – 4, в виде штрафа – 8;

в отношении ОПО ОПК - в виде предупреждения – 3, в виде штрафа – 4.

По результатам контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за 2023 год, общая сумма наложенных административных штрафов составила 2860 тыс. рублей, из них в отношении юридических лиц – 2360 тыс. руб., ­ в отношении должностных лиц – 500 тыс. руб.

6. Анализ практики составления протоколов об административных правонарушениях, практики рассмотрения дел об административных правонарушениях, в том числе в случае отказа в привлечении подконтрольных субъектов, их должностных лиц к административной ответственности.

По результатам контрольных (надзорных) мероприятий за 12 месяцев 2023 года составлено 58 протоколов об административных правонарушениях, рассмотрение которых осуществлялось в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации в рамках предоставленных полномочий.

7. Анализ практики административного оспаривания действий (бездействия) и решений органа государственного контроля (надзора).

8. Анализ судебной практики оспаривания действий (бездействия) и решений территориального органа.

Решением суда жалоба на постановление об административном правонарушении Уральского управления Ростехнадзора оставлена без удовлетворения.

9. Анализ исполнения предписаний, выданных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.

В 2023 году проведено 1 контрольное (надзорное) мероприятие исполнения ранее выданных предписаний в отношении организации, эксплуатирующей ОПО ОПК.

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия выявлен 1 случай невыполнения ранее выданных предписаний. Общее количество выявленных нарушений – 2.

10. Информация об анализе выданных предупреждений (предостережений) в отношении подконтрольных субъектов (в случае, если предусмотрено законодательством).

В рамках профилактических мероприятий в 2023 году объявлено 113 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в области промышленной безопасности в отношении организаций, эксплуатирующих ХОПО, – 68, организаций, эксплуатирующих ОПО ТОВ, – 11, организаций, эксплуатирующих ОПО РС, – 26, организаций, эксплуатирующих ОПО ОПК, – 8.

11. Информация о характере и статистике проводимых территориальным органом мероприятий по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами (в случае, если предусмотрено законодательством).

В отчетном периоде 2023 года контрольных (надзорных) мероприятий   
без взаимодействия с контролируемыми лицами не проводилось.

12. Информация о характере и статистике профилактических мероприятий в отношении подконтрольных субъектов..

13. Информация о выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий и подготовке доклада устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требованиях.

В 2023 году при проведении контрольных (надзорных) мероприятий устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требований не выявлено.

14. Информация о направленных предложениях по устаревшим, дублирующим или избыточным обязательным требованиям в центральный аппарат соответствующего федерального органа исполнительной власти.

В 2023 году предложения по устаревшим, дублирующим или избыточным обязательным требованиям в центральный аппарат не направлялись.

15. Информация о выявленной позиции подконтрольных субъектов («обратная связь») касательно устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требований (указать в примечании, каким именно способом получена «обратная связь»).

В 2023 году подконтрольные субъекты с заявлениями о устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требованиях не обращались.

16. Информация о выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий пробелах законодательства, противоречиях между общим и специальным регулированием, противоречия между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибки юридико-технического характера и т.д.

В 2023 году при проведении контрольных (надзорных) мероприятий пробелов законодательства, противоречиях между общим и специальным регулированием, противоречия между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибки юридического или технического характера не выявлялись.

17. Информация о направленных предложениях по устранению пробелов законодательства, противоречий между общим и специальным регулированием, противоречий между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибок юридико-технического характера в центральный аппарат соответствующего федерального органа исполнительной власти.

В 2023 году предложения по устранению пробелов законодательства, противоречий между общим и специальным регулированием, противоречий между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибок юридико-технического характера в центральный аппарат не направлялись.

18. Рекомендации по конкретным организационным и техническим мерам, которые необходимо предпринять подконтрольным лицам для обеспечения их соответствия новым обязательным требованиям (вступившим или вступающим в силу).

Рекомендации по конкретным организационным и техническим мерам, которые необходимо предпринять подконтрольным лицам для обеспечения их соответствия новым обязательным требованиям (вступившим или вступающим в силу) отсутствуют.

19. Анализ практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов, связанной с применением обязательных требований (в отношении судов, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации или субъектов Российской Федерации).

20. Анализ информации о практике применения обязательных требований, поступившей от подконтрольных субъектов, из общественных, научных, правозащитных и иных организаций, средств массовой информации.

В 2023 году информация о практике применения обязательных требований от подконтрольных субъектов не поступала.

Анализ правоприменительной практики

по надзору за объектами нефтеперерабатывающей промышленности и магистрального трубопроводного транспорта

1. Анализ проведенных территориальным органом контрольных (надзорных) мероприятий, носящих как плановый, так и внеплановый характер (количество, структура, динамика).

За 12 месяцев 2023 года отделом проведено 76 контрольных (надзорных) мероприятий в отношении юридических лиц, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

Из общего количества проведенных контрольных (надзорных) мероприятий:

-20 плановых проверок;

56 проверок в рамках режима постоянного государственного надзора

2. Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований по однородным группам поднадзорных субъектов (объектов), выявленных территориальным органом.

Характерными нарушениями требований промышленной безопасности, выявляемыми при проведении проверок на опасных производственных объектах нефтеперерабатывающей промышленности и магистрального трубопроводного транспорта, являются:

К типичным нарушениям обязательных требований промышленной безопасности в области надзора за нефтехимическими и нефтеперерабатывающими опасными производственными объектами следует отнести:

- не обеспечена полнота и достоверность сведений, представленных для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов – 1 нарушение среднего риска;

- эксплуатация технических устройств, зданий и сооружений без проведения экспертизы промышленной безопасности – 2 нарушения высокого риска;

- резервуары для хранения нефтепродуктов, эксплуатируемые на ОПО «Склад ГСМ» не оборудованы средствами контроля предельно допустимых максимального и минимального уровней;

- резервуарные парки ОПО «Склад ГСМ» хранения светлых нефтепродуктов не оснащены средствами автоматического контроля и обнаружения утечек нефтепродуктов и (или) их паров в обваловании резервуаров с регистрацией и выводом показаний в помещение управления (операторная).

К типичным нарушениям обязательных требований промышленной безопасности в области надзора за объектами магистрального трубопроводного транспорта следует отнести:

- нарушение требований к идентификации опасных производственных объектов, отсутствуют данные по техническим устройствам (запорной арматуры) на эксплуатируемых объектах, а именно частично отсутствие в представленных на регистрацию в Управление сведений, характеризующих ОПО данных;

- нарушение охранных зон магистральных газопроводов, компрессорных станций, и газораспределительных станций;

- несвоевременная очистка трасс магистральных газопроводов от древесно-кустарниковой растительности и очистка от порубочных остатков;

- отсутствие и нарушение требований к оформлению и закреплению опознавательных и предупреждающих знаков закрепления трасс магистральных газопроводов на местности.

3. Обобщенный анализ возможных причин возникновения типовых   
и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.

Ненадлежащий контроль со стороны должностных лиц организаций   
за состоянием технологического оборудования, низкая квалификация обслуживающего персонала, несоблюдение работниками требований технических норм и правил, недисциплинированность исполнителей, неудовлетворительная организация производственных процессов на предприятиях продолжают оставаться одной из главных угроз промышленной безопасности.

Практика показывает, что названные причины являются типичными,   
они обусловлены грубыми нарушениями законов о промышленной безопасности, которые в конечном итоге провоцируют аварии и несчастные случаи, в том числе со смертельным исходом.

4. Рекомендации по возможным мероприятиям, направленным   
на устранении типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявленных территориальным органом.

Неукоснительное соблюдение требований в области промышленной безопасности. Осуществление надлежащим образом производственного контроля в процессе эксплуатации опасных производственных объектов. Разрешение возникающих проблемных вопросов в формате проведения профилактических мероприятий.

5. Анализ наложенных мер юридической ответственности.

По результатам контрольных (надзорных) мероприятий в 2023 году назначено 54 административных наказания.

На нарушителей обязательных требований промышленной безопасности вынесено 10 предупреждений, наложено 44 административных штрафа. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 690 тыс. рублей.

6. Анализ практики составления протоколов об административных правонарушениях, практики рассмотрения дел об административных правонарушениях, в том числе в случае отказа в привлечении подконтрольных субъектов, их должностных лиц к административной ответственности.

По результатам контрольных (надзорных) мероприятий за 12 месяцев 2023 года составлено 62 протокола об административных правонарушениях, из них:

- по 10 протоколам вынесены постановления о привлечении   
к административной ответственности в виде в виде административного предупреждения.

- по 44 протоколам вынесены постановления о привлечении   
к административной ответственности в виде штрафа.

7. Анализ практики административного оспаривания действий (бездействия) и решений органа государственного контроля (надзора).

За 12 месяцев 2023 года административного оспаривания действий (бездействия) и решений органа государственного контроля (надзора)   
не производилось.

8. Анализ судебной практики оспаривания действий (бездействия)   
и решений территориального органа.

За отчетный период судебного оспаривания действий (бездействия)   
и решений Управления не производилось.

9. Анализ исполнения предписаний, выданных по результатам контрольно-надзорных мероприятий.

В рамках контроля исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок, контрольные (надзорные) мероприятия   
не проводились.

10. Информация об анализе выданных предостережений в отношении подконтрольных субъектов (в случае, если предусмотрено законодательством).

За 12 месяцев 2023 объявлено 34 предостережения.

11. Информация о характере и статистике проводимых территориальным органом мероприятий по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами (в случае, если предусмотрено законодательством).

За 12 месяцев 2023 мероприятия по контролю без взаимодействия   
с подконтрольными субъектами не проводились.

12. Информация о характере и статистике профилактических мероприятий в отношении подконтрольных субъектов.

За 12 месяцев 2023 года в качестве профилактических и информационных мероприятий в отношении подконтрольных субъектов:

- объявлено 46 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, предъявляемых к регистрации опасных производственных объектов, осуществлению деятельности, подлежащей лицензированию.

13. Информация о выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий и подготовке доклада устаревшие, дублирующие или избыточные обязательные требования.

За 12 месяцев 2023 при проведении контрольных (надзорных) мероприятий устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требований не выявлено.

14. Информация о направленных предложениях по устаревшим, дублирующим или избыточным обязательным требованиям в центральный аппарат соответствующего федерального органа исполнительной власти.

За 12 месяцев 2023 в центральный аппарат предложения не направлялись.

15. Информация о выявленной позиции подконтрольных субъектов («обратная связь») касательно устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требований (указать в примечании, каким именно способом получена «обратная связь»).

За 12 месяцев 2023 подконтрольные субъекты с заявлениями   
об устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требованиях   
не обращались.

16. Информация о выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий пробелах законодательства, противоречиях между общим   
и специальным регулированием, противоречия между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибки юридико-технического характера и т.д.

За 12 месяцев 2023 при проведении контрольных (надзорных) мероприятий пробелов законодательства, противоречиях между общим   
и специальным регулированием, противоречия между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибки юридико-технического характера не выявлялись.

17. Информация о направленных предложениях по устранению пробелов законодательства, противоречий между общим и специальным регулированием, противоречий между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибок юридико-технического характера в центральный аппарат соответствующего федерального органа исполнительной власти.

За 12 месяцев 2023 предложения по устранению пробелов законодательства, противоречий между общим и специальным регулированием, противоречий между регулированием, принятым в разные периоды времени, но регулирующим однородные отношения, ошибок юридико-технического характера в центральный аппарат не направлялись.

18. Рекомендации по конкретным организационным и техническим мерам, которые необходимо предпринять подконтрольным лицам   
для обеспечения их соответствия новым обязательным требованиям (вступившим или вступающим в силу).

За 12 месяцев 2023 рекомендации подконтрольным лицам в части выполнения новых обязательных требований не выдавались.

19. Анализ практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов, связанной с применением обязательных требований (в отношении судов, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации или субъектов Российской Федерации).

За 12 месяцев 2023 в судах общей юрисдикции и арбитражный судах, дела об административных правонарушениях не рассматривались.

20. Анализ информации о практике применения обязательных требований, поступившей от подконтрольных субъектов, из общественных, научных, правозащитных и иных организаций, средств массовой информации.

За 12 месяцев 2023 информация о практике применения обязательных требований от подконтрольных субъектов не поступала.