**Сведения о проведенных проверках органов местного самоуправления**

**с 1 июня 2019 г. по 31 декабря 2019 г.**

**Челябинская область.**

| **Наименование органа местного самоуправления** | **Период проведения проверки** | **Документы, составленные по итогам проверки** | **Выявленные нарушения и сроки их устранения** | **В случае привлечения лица к административной ответственности, информация о привлечении с указанием ст. КоАП РФ и вида наказания (штраф или приостановление деятельности)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрации Нагайбакского муниципального района, 10074Т4150000050, гидроузел Хрустальный на р.Темир-Зингейка, III класс | 17июня- 28 июня 2019 года  | Акт Ч-2034 от 28.06.2019 | Нарушения не выявлены. |  |
| Администрации Уйского муниципального района, гидроузел Уйский на р. Уй, III класс | 23 сентября - 27 сентября 2019 года | Акт Ч-3753 от 27.09.2019 | Нарушения не выявлены. |  |
| Администрации Миньярского городского поселения, Миньярское водохранилище на р. Сим, 210750000876600, III класс |  14 октября - 18 октября 2019 года | Акт № Ч-4662, предписание П-4662, от 18.10.2019. | 1. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС – не ведутся наблюдения за уровнями воды в теле плотины по пьезометрам Не осуществлена разработка критериев безопасности ГТС.
2. Отсутствуют правила эксплуатации ГТС Миньярского водохранилища на р. Сим
3. Не соответствует соответствующим обязательным требованиям квалификация работников эксплуатирующей организации ГТС.
4. Не осуществляется ежегодная индексация, с учетом уровня инфляции, величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС Миньярского водохранилища на р. Сим
5. Не проводится обучение по безопасности рабочих, осуществляющих эксплуатацию ГТС
6. Не проводится проверка знаний по безопасности рабочих, осуществляющих эксплуатацию ГТС.
7. Отсутствуют на рабочих местах производственные инструкции, разработанные на основе квалификационных требований и с учетом особенностей технологических процессов производства.
8. Отсутствует программа вводного инструктажа.
9. Отсутствует программа первичного инструктажа.
10. Отсутствует программа повторного инструктажа.
11. Отсутствуют у собственника (эксплуатирующей организации) протоколы аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение первичной аттестации в области безопасной эксплуатации ГТС. Срок устранения 20.04.2020г.
 | Протокол в отношении ЮЛ по ст.9.2 КоАП РФ от 21.10.2019. Постановление Ч-14-16-1019от 25.10.2019 - штраф 20 тыс.руб. |