**Сведения о проведенных проверках органов местного самоуправления**

**с 1 июля 2017 г. по 30 сентября 2017 г.**

**Свердловская область.**

| **Наименование органа местного самоуправления** | **Период проведения проверки** | **Документы, составленные по итогам проверки** | **Выявленные нарушения и сроки их устранения** | **В случае привлечения лица к административной ответственности, информация о привлечении с указанием ст. КоАП РФ и вида наказания (штраф или приостановление деятельности)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация городского округа Верх-Нейвинский | 10-14 июля 2017 г. | Акт № Св-2998-р-А, предписание № Св-2998-р-П от 14.07.2017. | 1. Отсутствуют разработанные и согласованные в установленном порядке Правила эксплуатации ГТС - 20.12.2017.
2. Отсутствует утвержденная органом надзора декларация безопасности ГТС - 20.12.2017.
3. Не в полной мере обеспечен мониторинг отметок гребня дамб № 1 и № 2 – не проводится их регулярное нивелирование - 01.07.2018.
4. Не в полной мере обеспечен мониторинг уровней воды в пруду-накопителе - водомерная рейка отсутствует - 01.07.2018.
5. Не обеспечено соблюдение обязательных требований - отсутствует возможность проезда по гребню дамбы № 1 (имеется насыпь грунта, перекрывающая проезд, гребень дамбы зарос растительностью)- 01.07.2018.
6. Не обеспечено выполнение обязательных требований при эксплуатации ГТС - отсутствует аварийный водосброс - 01.07.2018.
7. Не обеспечено выполнение обязательных требований при эксплуатации ГТС – отсутствует годовой план ликвидации аварий (ПЛА)- 20.12.2017.
8. Не обеспечено выполнение обязательных требований при эксплуатации ГТС - вокруг накопителя отсутствуют предупредительные надписи об опасности купания, использования воды из пруда для хозяйственно-питьевых целей и водопоя животных – 01.07.2018.
 | Протокол на юр. лицо по ст. 9.2 КОАП РФ № 14-00-30/22-17 от 14.07.2017. Постановление № 14-00-30/22-17 от 21.07.2017. Штраф 20 тыс.руб. |
| Администрация города Нижний Тагил | 11-22 сентября 2017 | Акт № Св-4236-р-А, предписания № Св-4236-р-П/1, № Св-4236-р-П/2, № Св-4236-р-П/3 от 22.09.2017 | **Нижне-Выйский гидроузел:**1. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния ГТС - наблюдается значительная фильтрация через резиновые уплотнители затворов № 1 и № 2-01.07.2018.
2. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния ГТС - имеется оползание откоса и плиты крепления в концевой части левой стенки отводящего канала-01.07.2018.
3. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния ледозащитного сооружения-01.07.2018.
4. Отсутствует утвержденная органом надзора декларация безопасности ГТС-01.07.2018.
5. Отсутствуют правила эксплуатации ГТС, разработанные в установленном порядке и согласованные с Уральским управлением Ростехнадзора- 01.02.2018.

**Комплекс ГТС Верхне-Выйского водохранилища на р. Выя:**1. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния паводкового водосброса-01.10.2019.
2. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния ледозащитного сооружения-01.07.2018.
3. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния донного водовыпуска-01.07.2018.
4. Отсутствует утвержденная органом надзора декларация безопасности ГТС-01.02.2018.
5. Отсутствуют правила эксплуатации ГТС, разработанные в установленном порядке и согласованные с Уральским управлением Ростехнадзора- 01.02.2018.

**Комплекс ГТС Черноисточинского водохранилища на р. Исток:**1. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния паводкового водосброса-01.10.2019.
2. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния донного водовыпуска-01.10.2019.
3. Отсутствует утвержденная органом надзора декларация безопасности ГТС-01.07.2018.
4. Отсутствуют правила эксплуатации ГТС, разработанные в установленном порядке и согласованные с Уральским управлением Ростехнадзора-01.02.2018.

**ГТС Висимо-Уткинского водохранилища на р. Межевая Утка:**1. Отсутствуют правила эксплуатации ГТС, разработанные в установленном порядке и согласованные с Уральским управлением Ростехнадзора-01.02.2018.

**ГТС Уральского пруда на р. Мартьян:**1. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния паводкового водосброса-01.10.2019.
2. Отсутствует утвержденная органом надзора декларация безопасности ГТС-01.07.2018.
 | Протокол на юр.лицо по ст. 9.2 КоАП РФ № 14-00-30/31-17 от 27.09.2017. Постановление № 14-00-30/31-17 от 06.10.2017- штраф 20 тыс.руб. |