**Сведения о проведенных проверках органов местного самоуправления**

**(Челябинская область) с 01.10.2017 по 31.12.2017.**

| **Наименование органа местного самоуправления** | **Период проведения проверки** | **Документы, составленные по итогам проверки** | **Выявленные нарушения и сроки их устранения** | **В случае привлечения лица к административной ответственности, информация о привлечении с указанием ст. КоАП РФ и вида наказания (штраф или приостановление деятельности)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Тарасовского сельского поселения.  | С 23 октября по 25 октября 2017. | Акт Св-5274-р-А от 25.10.2017. Предписания № Св-5274-р-П/1, Св-5274-р-П/2, Св-5274-р-П/3 от 25.10.2017. | 1. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния ГТС - состояние гидроузла частично неработоспособное, требующее ремонта – 01.10.2018.
2. Отсутствует утвержденная органом надзора декларация безопасности ГТС - 01.10.2018.
3. Отсутствуют правила эксплуатации ГТС, разработанные в установленном порядке и согласованные с Уральским управлением Ростехнадзора – 01.05.2018.
4. Не организована эксплуатация ГТС в соответствии с разработанными и согласованными в установленном порядке, правилами эксплуатации гидротехнического сооружения - 01.05.2018.
5. Не обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС и оценка его безопасности - 01.05.2018.
6. Не обеспечено проведение регулярных обследований ГТС- 01.05.2018.
7. Не определены финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии ГТС – 01.05.2018.
8. Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 01.12.2017.
9. Не обеспечена соответствующая обязательным требованиям квалификация работников эксплуатирующей организации – 01.05.2018.
 | Постановление по ст. 9.2 КоАП РФ в отношении юридического лица от 31.10.2017 № 14-00-30/35-17. Штраф 20 тыс.руб. |
| Администрация Черноборского сельского поселения | С 23 по 25 октября 2017 | Акт Св-5276-р-А от 25.10.2017, Предписание Св-5276-р-П/1 от 25.10.2017, Предписание Св-5276-р-П/2 от 25.10.2017, Предписание Св-5276-р-П/3 от 25.10.2017. | 1. Отсутствует утвержденная органом надзора декларация безопасности ГТС, срок устранения – 01.12.2018;2. Не обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния гидротехнического сооружения в части: не ведутся журналы визуальных наблюдений и наблюдений за уровнем воды в пруду, срок устранения – 01.01.2018;3. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния донного водоспуска, срок устранения – 01.12.2018;4. Не разработаны правила эксплуатации ГТС, требования к содержанию которых устанавливаются федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их компетенцией, срок устранения – 01.03.2018;5. Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, срок устранения – 01.01.2018;6. Не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии ГТС, срок устранения – 01.03.2018;7. Не разработаны критерии безопасности ГТС, срок устранения – 01.12.2018;8. Не обеспечена соответствующая обязательным требованиям квалификация работников эксплуатирующей организации, срок устранения – 01.03.2018. | Постановление по ст. 9.2 КоАП РФ в отношении юридического лица от 03.11.2017 № 14-00-30/36-17. Штраф 20 тыс. руб. |