**Сведения о проведенных проверках органов местного самоуправления**

**Челябинская область.**

| **Наименование органа местного самоуправления** | **Период проведения проверки** | **Документы, составленные по итогам проверки** | **Выявленные нарушения и сроки их устранения** | **В случае привлечения лица к административной ответственности, информация о привлечении с указанием ст. КоАП РФ и вида наказания (штраф или приостановление деятельности)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Брединского муниципального района | с 05.06.2017 по 26.06.2017 | Акт Ч-2165 от 26.06.2017 г.  Предписание № П-2165 от 26.06.2017 г. | 1.Отсутствует обученный персонал, эксплуатирующий ГТС – до 01.10.2017 г.  2.Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию (руководитель и специалист) не прошли аттестацию по безопасной эксплуатации ГТС в Ростехнадзоре - до 01.10.2017 г.  3.Не представлены Правила эксплуатации ГТС гидроузла на р.Синташта, согласованные с Ростехнадзором - до 31.12.2017 г.  4. Отсутствует Инструкция о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнического сооружения – до 31.12.2017 г.  5. Не разработана декларация безопасности ГТС гидроузла на р.Синташта, согласованная с Ростехнадзором – до 01.06.2018 г.  6. Не проведено всестороннее обследование ГТС гидроузла на р.Синташта - до 01.06.2018 г.  7. Отсутствует разрешение Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС гидроузла на р.Синташта - до 01.06.2018 г.  8. Не проведено комиссионное предпаводковое обследование ГТС гидроузла на р.Синташта о готовности ГТС к пропуску паводковых вод – 01.03.2018 г.  9. Не представлен акт проверки ГТС гидроузла на р. Синташта после паводка – 01.06.2018 г.  10. Отсутствует проектная документация по ГТС (основные схемы, чертежи) - 31.12.2017 г.  11. Неисправно гидромеханическое оборудование 2-х затворов – 01.12.2018 г.  12. Не проводится текущий ремонт, обслуживание задви-жек донного водоспуска, дренажных устройств, водозабора – до 01.12.2018 г.  13. Не разработаны критерии безопасности ГТС – до 31.12.2017 г.  14. Со стороны верхнего бьефа бетонной плотины отсутствует защитное ограждение – до 31.12.2017 г. | ЮЛ привлечено по ст 9.2 КоАП. |