**Сведения о проведенных проверках органов местного самоуправления**

**с 1 января 2017 г. по 31 марта 2017 г.**

**Челябинская область.**

| **Наименование органа местного самоуправления** | **Период проведения проверки** | **Документы, составленные по итогам проверки** | **Выявленные нарушения и сроки их устранения** | **В случае привлечения лица к административной ответственности, информация о привлечении с указанием ст. КоАП РФ и вида наказания (штраф или приостановление деятельности)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Бакальского городского поселения | с 09.03.2017 по 22.03.2017 | Акт Ч-568 от 22.03.2017  Предписание № П-568 от 22.03.2017 | 1. Не представлен расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических и юридических лиц в результате аварии ГТС Малосаткинского водохранилища на р.М.Сатка – до 01.03.2018. 2. Не разработана декларация безопасности ГТС Малосаткинского водохранилища на р.М.Сатка, согласованная с Ростехнадзором - до 01.03.2018. 3. Не представлены правила эксплуатации ГТС Малосаткинского водохранилища, согласованные с Ростехнадзором - до 01.01.2018.   4. Отсутствует разрешение Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС Малосаткинского водохранилища-до 01.04.2018. | ЮЛ привлечено по ст 9.2 |