Федеральная служба

по экологическому, технологическому и атомному надзору

Уральское управление  Ростехнадзора

ПОЛУГОДОВАЯ СПРАВКА

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УРАЛЬСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ

РОСТЕХНАДЗОРА

за 6 месяцев 2017 год

г. Екатеринбург

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ ПОЛУГОДОВОЙ СПРАВКИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УРАЛЬСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА

за 6 месяцев 2017 год

| № п/п | Название раздела отчета | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Полугодовая справка о состоянии регулирующей деятельности и безопасности на объектах, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора за 6 месяцев 2017 года | 1-125 |
| 1 | 1. Общие итоги деятельности за отчетный период | 4-21 |
| 2 | 2. Характеристика состояния промышленной безопасности | 21-80 |
| 3 | 3. Характеристика состояния безопасности электрических и тепловых установок и сетей. Характеристика и состояние безопасности электро- и теплоснабжающих организаций и их готовности к работе в осенне-зимний период | 80-84 |
| 4 | 4. Характеристика состояния безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики | 84-88 |
| 5 | 5. Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства | 88-91 |
| 6 | 6. Организация взаимодействия с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе | 91-94 |
| 7 | 7. Выполнение поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости объектов | 94-125 |
| Приложения: |  |  |
| 8 | Формы отчетных документов в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31.03.2011 № 147 «О внесении изменений в Положение об отчетности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 октября 2006 г. № 954» |  |

Полугодовая справка о состоянии регулирующей деятельности и безопасности

на объектах, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора

за  6 месяцев  2017 года

1. Общие итоги деятельности за отчетный период

В отчетном периоде (январь-июнь) в Уральском управлении Ростехнадзора основной формой надзорной и контрольной деятельности инспекторского состава остается проведение инспекционных проверок. При проведении оперативных обследований поднадзорных организаций инспекторским составом строго контролируется выполнение ими Федерального закона № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», наличие лицензии, свидетельства о регистрации ОПО в гос. реестре, соответствие ОПО в страховом полисе опасным производственным объектам указанным в свидетельстве о регистрации, наличие положения о производственном контроле и его выполнение.

Работа Уральского управления за отчетный период проводилась в соответствии с  письмом Службы  «О планировании надзорной деятельности в 2017 году» размещенного  на официальном сайте Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации  в Уральском федеральном округе плана проведения плановых проверок органами государственного контроля (надзора), поднадзорных управлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе на 2017 год,  планом проведения плановых проверок  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Уральским управлением Ростехнадзора на 2017 год.

На сегодняшний день все предусмотренные  указанными планами мероприятия выполнены.

По выполнению мероприятий Уральским управлением представлялась информация, справки и сведения в соответствующие Управления и отделы Ростехнадзора, органы власти соответствующих субъектов Российской Федерации, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе, правоохранительным и другим заинтересованным органам власти.

При проведении проверочных мероприятий на предприятиях Управлением особое внимание уделялось комплексному подходу, т.е. проведению обследований одновременно по нескольким отраслям надзора.

Кроме плановых работ, надзорами управления за  6 месяцев 2017 года  выполнен большой объем сверхплановой работы согласно письмам, указаниям и приказам   Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Правительства областей, Полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе, органов прокуратуры.

Приказы и распоряжения Службы по основной деятельности внесены в систему «Контроль», позволяющей качественно отслеживать исполнение документов, поступающих в МТУ Ростехнадзора по УФО. В рамках системы «Контроль» детально отслеживаются все пункты приказов, распоряжений и указаний Ростехнадзора.

Все поступающие из Федеральной Службы письма регистрируются в отделе документационного и хозяйственного обеспечения, ставятся на «контроль». Фактов неисполнения документов или нарушения установленных сроков рассмотрения в отчетном периоде  не зафиксировано. Постановления, приказы и распоряжения Федеральной Службы своевременно и в полном объеме доводятся для сведения, руководства и исполнения государственных служащих Уральского управления.

Выполнение постановлений, приказов и распоряжений Ростехнадзора

С 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года из Ростехнадзора получено 707 документов, из них 59 приказов и 33 распоряжения - по основной деятельности. В рамках системы «Контроль» детально отслеживается исполнение всех пунктов приказов, распоряжений и указаний Ростехнадзора. Всего из Управлений Ростехнадзора поступило 615 писем (обычной почтой - 208, факсом - 36 и электронной почтой - 371), которые исполнены в полном объёме и установленные сроки.

Постановления, приказы и распоряжения Федеральной Службы своевременно и в полном объеме доводятся для сведения руководства и исполнения государственными служащими Уральского управления Ростехнадзора.

Фактов неисполнения документов или нарушения установленных сроков их рассмотрения не зафиксировано.

При проведении оперативных обследований поднадзорных организаций инспекторским составом Уральского управления строго контролируется выполнение ими Федерального закона № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», наличие лицензии, свидетельства о регистрации ОПО в гос. реестре, соответствие ОПО в страховом полисе опасным производственным объектам, указанным в свидетельстве о регистрации, наличие положения о производственном контроле и его выполнение, основной формой надзорной и контрольной деятельности инспекторского состава остается проведение инспекционных проверок.

При проведении оперативных обследований поднадзорных организаций инспекторским составом Уральского управления строго контролируется выполнение ими Федерального закона № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», наличие лицензии, свидетельства о регистрации ОПО в гос. реестре, соответствие ОПО в страховом полисе опасным производственным объектам, указанным в свидетельстве о регистрации, наличие положения о производственном контроле и его выполнение, основной формой надзорной и контрольной деятельности инспекторского состава остается проведение инспекционных проверок.

При проведении оперативных обследований поднадзорных организаций инспекторским составом Уральского управления строго контролируется выполнение ими Федерального закона № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», наличие лицензии, свидетельства о регистрации ОПО в гос. реестре, соответствие ОПО в страховом полисе опасным производственным объектам, указанным в свидетельстве о регистрации, наличие положения о производственном контроле и его выполнение, основной формой надзорной и контрольной деятельности инспекторского состава остается проведение инспекционных проверок.

# О состоянии аварийности и травматизма на поднадзорных предприятиях

Уральского управления  Ростехнадзора

за  6 месяцев 2017г.

Динамика аварийности на поднадзорных предприятиях

Уральского управления Ростехнадзора

| Вид надзора | Количество аварий |  | Число пострадавших во время аварий |  |  |  | Ущерб от аварии, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в т.ч. со смертельным исходом |  |  |  |
|  | 6 мес. 2016 | 6 мес. 2017 | 6 мес. 2016 | 6 мес. 2017 | 6 мес. 2016 | 6 мес. 2017 | 6 мес. 2016 | 6 мес. 2017 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 317, 685 |  |
| Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 36 433,5 |  |
| Надзор за подъемными сооружениями | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 696,5 | 13 500 |
| Надзор за тепловыми электростанциями | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 650, 007 |  |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 0 |
| Надзор за электрическими сетями |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за подъемными сооружениями | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,119 | 0 |
|  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Расследование проведено Западно-Уральским управлением Ростехнадзора |  |
| Надзор за тепловыми электростанциями |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за объектами электро-энергетики, электроустановками потребителей | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 029,1 |  |
| Итого | 10 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 65126,911 | 13 500,0 |

Динамика производственного травматизма на поднадзорных предприятиях

Уральского управления Ростехнадзора

| Виды надзора | Кол-во несчастных случаев |  |  |  |  |  | Кол-во смертельно пострадавших, чел. |  | Кол-во смертельно пострадавших в групповых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | из них групповых |  | из них со смертельным исходом |  |  |  |  |  |
|  | 6 мес. 2016 | 6 мес. 2017 | 6 мес. 2016 | 6 мес. 2017 | 6 мес. 2016 | 6 мес. 2017 | 6 мес. 2016 | 6 мес. 2017 | 6 мес. 2016 | 6 мес. 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горнорудный надзор | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  |
| Надзор за электроустановками потребителей | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Горнорудный надзор | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  |
| Итого: | 19 | 10 | 5 | 5 | 16 | 7 | 17 | 8 | 3 | 0 |

( В таблице учитываются несчастные случаи со смертельным исходом, групповые и групповые со смертельным исходом)

Утрата ВМ

В 1 полугодии  2017 года утрат ВМ не зафиксировано

За 6 месяцев  2016 года зафиксирован 1 случай утрат ВМ.

Свердловская область

Аварийность

За I полугодие  2017  года на предприятиях, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора (Свердловская область) произошло 6 аварий. В сравнении  с прошлым 2016  годом – 7 аварий.

Таблица 1

Динамика аварийности на поднадзорных предприятиях

| Вид надзора | Количество аварий |  | Число пострадавших во время аварий |  |  |  | Ущерб от аварии, тыс. руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в т.ч. со смертельным исходом |  |  |  |
|  | 6 мес. 2016 | 6 мес. 2017 | 6 мес. 2016 | 6 мес. 2017 | 6 мес. 2016 | 6 мес. 2017 | 6 мес. 2016 | 6 мес. 2017 |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 317, 685 |  |
| Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 36 433,5 |  |
| Надзор за подъемными сооружениями | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 696,5 | 13 500 |
| Надзор за тепловыми электростанциями | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 650, 007 |  |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 0 |
| Надзор за электрическими сетями |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |
| Итого | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 63 097, 692 | 13 500 |

1. 09.02.2017 в 23 - 02  (мск) Надзор за подъемными сооружениями.  "ЕВРАЗ Hижнетагильский металлургический комбинат". Обстоятельства: 09.02.2017 на опасном производственном объекте «Цех по производству проката» АО «ЕВРАЗ НТМК» (рег. А54-00438-0010, III класс опасности)   в 23 ч. 02 мин. (московское время) при перемещении 19 бандажей общим весом 9,5 т мостовым краном уч. № 15668 (пролет 25,5 м, грузоподъемность 15/3 т, изготовленного на Узловском машзаводе в сентябре 1969 г.) произошло разрушение металлоконструкций главной балки крана, с последующим падением, разрушением кабины машиниста крана и  опрокидыванием тележки крана.

Причины:

1. Технические причины:

1.1. Заводской брак в виде отсутствия сварного шва в стыковом соединении нижнего пояса в центральной части пролётной балки в районе подвески кабины управления крана.

1.2. Заводской брак в виде нарушения требований пункта 3.4. РД 24.090.97-98 в части: расстояние от диафрагмы до стыка нижнего пояса в центральной части пролётной балки составляет 10мм (при допуске не менее 50мм).

1.3. Заводской брак в применении стали марки СтЗкп при изготовлении вертикальной стенки пролётной балки.

1.4. 31.03.2000 выполнен ремонт наружной вертикальной стенки пролётной балки крана по чертежу №9.71.071 с установкой ремонтной накладки на наружной стенке пролётной балки. Накладка исключила возможность обнаружения усталостной трещины.

2. Организационные причины аварии:

2.1 Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением работниками требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, выразившиеся в отсутствии условий неукоснительного выполнения специалистами АО «ЕВРАЗ НТМК» требований настоящих ФНП, должностных инструкций.

2.2. При проведении частичных и полных технических освидетельствований крана не был обнаружен заводской брак и растущая усталостная трещина с внутренней стороны пролётной балки.

2.3. При проведении экспертиз крана, выполненных специализированными организациями, не был обнаружен заводской брак и растущая усталостная трещина с внутренней стороны пролётной балки.

Экономический ущерб: 13 500 000 рублей.

2. 02.04.2017  в 22-44 (мск)  Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами  ООО "Уральская Свинцовая Компания". Обстоятельства: в 22 часа 30 минуты смена начала выполняла загрузку шихты условно разделанного аккумулятора в роторную коротко-барабанную печь № 2. Через 5 минут после загрузки, примерно в 22 часа 44 минуты произошел взрыв с отрывом крышки печи и выброс шихты с  последующим возгоранием. При этом пострадали 4 человека: 1-смертельно, 2-получили тяжелую травму, 1 легкую травму.

Причины:

Технические причины аварии:

1.  Нарушение технологического процесса плавки свинца, выразившееся в загрузке в печь № 2 свинецсодержащей шихты с высоким содержанием влаги и не проведении процесса выдержки шихты, загруженной в печь № 2, в течение 15-20 минут, что привело к образованию в рабочем пространстве печи водорода в количестве превышающем нижний концентрационный предел его воспламенения в воздушной среде (4,0%, об.), который, в сочетании с воздухом, образовал в рабочем пространстве печи взрывоопасную смесь.

Организационные причины аварии:

1. Неудовлетворительная организация производства работ;

2. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда и  промышленной безопасности.

Прочие причины аварии:

1. Отсутствие защитных приспособлений (ограждений, специальных защитных экранов и т.п.), пульта управления печи № 2, что привело к травмированию работников ООО «УСК» при аварии.

Экономический ущерб: не произведен, в связи с отказом ООО «УСК» в предоставлении сведений.

3. 18.05.2017  в 10:51 (мск)  Надзор за электрическими сетями. ООО «ЕвразЭнергоТранс», филиал г. Нижний Тагил. Обстоятельства: 18.05.2017г. по наряду-допуску для работы в электроустановках на ОРУ-110 кВ, яч. № 1 ВЛ 110 кВ НТМК-Тагил-1, портал ЛР проводился текущий ремонт ВЧ заградителей подвесной изоляции бригадой в составе 4 человек.

18.05.2017г. в 10-51на ПС 110 кВ НТМК произошла авария, связанная с отключением 2 СШ 110 кВ действием ДЗШ в условиях ремонта  1 СШ 110 кВ и приведшая к выделению ТЭЦ НТМК (установленная мощность станции – 149,9 Мвт) на изолированную от ЕЭС России работу, с избытком генерирующей мощности. В 13-25 ТЭЦ НТМК синхронизирована с ЕЭС России. При этом пострадало 2 человека. Электромонтёр Сахаров А.В. - тяжелая степень,     электромонтёр  Клестов А.А.  -  лёгкая степень.

Причины:

Организационные:

1. Причины введенного запрета АПВШ 110 кВ при работе ДЗШ 110 кВ на ПС 110 кВ НТМК не установлены.

2. Причинами аварийного отключения 2СШ 110 кВ на ПС 110 кВ НТМК явились:

- Ошибочные действия собственного ремонтного персонала при выполнении ремонтных работ в яч. ВЛ 110 кВ Тагил - НТМК 1.

-  Неудовлетворительная организация выполнения работ: неправильные действия оперативного персонала ПС 110 кВ НТМК при организации допуска бригады в яч. ВЛ 110 кВ Тагил - НТМК 1.

3. Причиной отделения ТЭЦ НТМК на изолированную от Энергосистемы работу на нагрузку АО «ЕВРЗ НТМК», подключенную к ГРУ 6 кВ ТЭЦ НТМК, явилось аварийное отключение 2СШ 110 кВ (в условиях ремонта 1СШ 110 кВ) на ПС 110 кВ НТМК.

Экономический ущерб: нет

4. 30.05.2017  12:56 (мск)  Надзор за подъемными сооружениями. АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского. Обстоятельства:  при работе мульдо-завалочного крана рег. № 50876 в мартеновском цехе АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" произошел обрыв грузового каната и падение кабины с высоты около метра, в результате чего машинист крана Гаев В.Е. получил тяжелую травму.  Расследование аварии и несчастного случая не закончены.

5. 03.06.2017 в 18-23(мск). Надзор за электрическими сетями. АО "ЕВРАЗ Hижнетагильский металлургический комбинат". Обстоятельства: 03.06.2017 в 18-23 произошла полная потеря диспетчерской связи (основной и резервный каналы ДК 1 и ДК 2) и передачи телеметрической информации (основной и резервный каналы ТМ1 и ТМ2) между ТЭЦ НТМК (установленная мощность 149.9 МВт) и диспетчерским центром филиалом АО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ.

Непосредственной причиной прекращения информационного обмена между ТЭЦ НТМК и Свердловским РДУ стали аварии в сетях операторов связи (провайдеров) ПАО «Вымпелком» и АО «Транстелеком», произошедшие в период прохождения по территории Свердловской области сильного грозового фронта.

Экономический ущерб: нет

6. 03.06.2017 в 18-25(мск). Надзор за электрическими сетями. АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского. Обстоятельства: 03.06.2017 в 18-25 при прохождении по территории Свердловской области сильного грозового фронта произошли отключения ряда ВЛ 110кВ, образующих электрическую связь ТЭЦ УВЗ (уст. мощность станции - 128МВт) с Единой энергетической системой России и приведшие к двукратному выделению ТЭЦ УВЗ на изолированную от ЕЭС России работу, со сбалансированной нагрузкой.

Расследование не завершено.

Травматизм

За 6 месяцев  2017  года на предприятиях Свердловской области, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора  произошло 7 несчастных случаев: 4 со смертельным исходом,  в результате  которых 4 человек получили  смертельную травму и 3 групповых несчастный случая, при  которых 1 человек получил смертельную травму, 4 человека травмы тяжелой степени и 3 человека легкой степени тяжести. Для сравнения    в  2016 году   произошло  10 несчастных случаев со смертельным исходом из них 2 групповых случая,  в результате  которых 11 человек получили  смертельную травму. А так же произошло 2 групповых несчастных случая, в результате которых пострадало 6 человек. По всем случаям смертельного и тяжелого травмирования соответствующими комиссиями проведено расследование их обстоятельств и причин.

Лица, ответственные за допущенные несчастные случаи, привлечены к дисциплинарной ответственности приказами по предприятиям,  к административной ответственности по линии Ростехнадзора, а также были направлены на внеочередную аттестацию в Центральную или Территориальную аттестационные комиссии.

Таблица 2

| Виды надзора | Кол-во несчастных случаев |  |  |  |  |  | Кол-во смертельно пострадавших, чел. |  | Кол-во смертельно пострадавших в групповых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | из них групповых |  | из них со смертельным исходом |  |  |  |  |  |
|  | 6 мес. 2016 | 6 мес. 2017 | 6 мес. 2016 | 6 мес. 2017 | 6 мес. 2016 | 6 мес. 2017 | 6 мес. 2016 | 6 мес. 2017 | 6 мес. 2016 | 6 мес. 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Горнорудный надзор | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  |
| Надзор за электроустановками потребителей | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Итого: | 12 | 7 | 4 | 3 | 10 | 5 | 11 | 5 | 3 | 1 |

(В таблице учитываются несчастные случаи со смертельным исходом, групповые и групповые со смертельным исходом)

1. 18.01.2017 в Надзор за подъемными сооружениями. ООО НПП «Ресурс» произошел групповой несчастный случай на территории, принадлежащей АО «ЕВРАЗ НТМК». При выполнении работ по монтажу кран-балки был произведен подъем несущей балки автомобильным краном с использованием текстильных стропов. При этом в результате разрушения текстильных стропов произошло падение несущей балки на вышку с находящимися на ней двумя работниками ООО НПП «Ресурс», в результате чего произошло падение вышки и двух работников на бетонный пол, один из которых получил тяжелую травму, второй легкую.

Причины: неудовлетворительная организация производства работ, а также неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля по соблюдению требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта.

2. 06.03.2017г. Надзор за электроустановками потребителей. ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Обстоятельства: при подготовке рабочего места на яч.5 фидера 6кВ РУ-6кВ ПС-10 по неустановленной причине электрослесарь Диянов Денис Александрович (1981 год рождения, 35 лет) прикоснулся рукой к токоведущим частям, находящимся под напряжением 6 кВ. В результате прикосновения Диянов Д.А. получил электротравму со смертельным исходом.

Причины:

1. Неудовлетворительная организация производства работ;

2 Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, выразившиеся в допуске пострадавшего к работе без проведения внепланового инструктажа в уста¬новленном законодательством порядке;      3.5.3 Нарушение трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в самовольном

изменении объемов задания, определенных нарядами-допусками;

3. 06.03.2017г. около 15-00 (мск). Надзор за электроустановками потребителей. ООО "Карьер Полуночный". Обстоятельства: на территории ремонтно-механических мастерских на комплектной трансформаторной подстанции было обнаружено тело гл. энергетика Анисимкова С.Г. (57 лет) без признаков жизни, после этого вызвали медработников, которые зафиксировали смерть работника.

Причины:

Основная:

1. Неудовлетворительная организация производства работ (код 08) выразившаяся в том, что:

1.1 Работа в действующей электроустановке проводилась единолично, без оформления наряда- допуска или распоряжения и проведения соответствующих организационно-технических

мероприятий;

1.2 Самовольное выполнение работ в действующей электроустановке (комплектная трансформаторная подстанция КТГ1-250- 6/0,4 №1264. 1987 года выпуска).

1.3 Неприменение главным энергетиком Анисимковым С.Г. средств защиты, выразившееся в выполнении работ в действующей электроустановке без использования средств защиты от поражения электрическим током, не применение электрозащитных . средств указателей напряжения, диэлектрических перчаток, диэлектрических бот, ручной изолирующий инструмент, вследствие случайного прикосновения Анисимков С.Г. получил поражение электрическим током(электрометка на 1-ом пальце левой кисти).

Сопутствующая:

2. Нахождение пострадавшего на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (код 013.01).

3 Допуск работника без прохождения периодического медицинского осмотра с целью определения соответствия состояния здоровья лица, поручаемой ему работе, а также с целью раннего выявления и профилактики заболеваний.

4.Допуск к исполнению трудовых обязанностей работника не прошедшего в установленном порядке обучения по охране груда и проверку знаний требований охраны труда.

4. 02.04.2017  в 22:44 (мск). В результате аварии. Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами. ООО "Уральская Свинцовая Компания". Обстоятельства: 02 апреля 2017 года, приблизительно в 22 часа 30 минуты смена начала выполняла загрузку шихты условно разделанного аккумулятора в роторную коротко-барабанную печь № 2. Через 5 минут после загрузки, примерно  в 22 часа 44 минуты произошел взрыв с отрывом крышки печи и выброс шихты с последующим возгоранием. Пост охраны вызвал бригаду скорой помощи, наряд полиции и пожарную охрану. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть Хакимова А.Р.; тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени, травма правого глаза, открытый перелом лобной кости, обширные раны лица Зимина Р.А; термический ожог I-II степени 3-4% лица правой верхней конечности Шамардину А. В.;  термический шок II степени и термический ожог I-III степени 20% лица волосяной части головы, правой верхней конечности, множественные ушибленные раны лица Хапитову Н.Х

Причины:

1.°Нарушение технологического процесса плавки свинца (код 005), выразившееся в загрузке № 2 со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) в печь свинецсодержащей шихты с высоким содержанием влаги и не проведении процесса  выдержки шихты, загруженной в печь № 2, в течение 15-20 минут, что привело к образованию в рабочем пространстве печи водорода, в количестве превышающем нижний концентрационный  предел его воспламенения в воздушной среде (4,0%, об.), который, в сочетании с воздухом, образовал в рабочем пространстве печи взрывоопасную смесь.

2.°Неудовлетворительная организация производства работ (код 008), выразившаяся:

-в неукомплектованности штата работников опасного производственного объекта «Цех по производству свинца и сплавов» на участке восстановительной плавки свинца обученным и квалифицированным персоналом;

-в ненадлежащем контроле требований на влажность и взрывобезопасность, предъявляемых к шихтовым материалам (лому «УРА»);

-в недостатках технологической инструкции ТИ 04-01-2015 «Получение чернового свинца методом восстановительной плавки при использовании коротко-барабанной печи», в соответствии с которой эксплуатировалась печь ПКРС-12 № 2, которая не содержит требований по подготовке и просушке шихтовых материалов перед загрузкой их в печь и рабочей инструкции № 1 «Процесс восстановительной плавки в печи роторной коротко-барабанной ПКРС-12», раздел 7.3. которой не соответствует «Инструкция по выполнению технологической операции сушки» от 02.02.2016;

-в отсутствии защитных приспособлений (ограждений, специальных защитных экранов и т.п.) пульта управления печи № 2;

-в неудовлетворительной организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением работниками ОП «Верхний Тагил» ООО «Уральская свинцовая компания» требований промышленной безопасности, предъявляемых «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 30.12.2013 № 656, к материалам, загружаемым в печи ПКРС-12.

3.°Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда и

промышленной безопасности (код 010), выразившиеся:

-в допуске к руководству работами на участке восстановительной плавки свинца мастера Зимина Р.А., не имеющего высшего образования по профессиональному профилю, не прошедшего обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда и не прошедшего в установленном порядке аттестацию по основам промышленной безопасности (область аттестации А.1.);

-в допуске к самостоятельному производству работ плавильщика Шамардина А.В., подсобного  рабочего Хайитова Н.Х., подсобного рабочего Хакимова Р.А. без обучения по охране труда и  проверки знаний требований охраны труда и производственных инструкций;

-в допуске к самостоятельной работе главного инженера ООО «УСК» Бартеньева Н.С., начальника цеха по механической обработке аккумуляторов ОП «Верхний Тагил» ООО «УСК» Здоровцева  А.С., главного технолога ООО «УСК» Русановской Т.В. не прошедших в установленном порядке  обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, а также аттестацию по основам промышленной безопасности и специальным вопросам  промышленной безопасности в металлургии.

5. 22.04.2017 в 08-15 (мск) Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами.  ОАО "Серовский завод ферросплавов". Обстоятельства: 22.04.2017 в смену с 7:00 до 17:00, шихтовщик цеха щихтоподготовки Горева Н.И. осуществляла контроль за наполнением бункеров плавильных печей ПЦ № 2 шихтовыми материалами, на отметке + 22,0м. здания плавильного цеха № 2. после наполнения одного из бункеров плавильной печи № 16, около 10 часов 05 минут бригадир шихтового двора цеха шихтоподготовки сделал запрос по рации шихтовщику о заполнении бункера, ответа не получил. В 10 часов 15 минут бригадир шихтового двора поднялся на отметку + 22,0м. здания плавильного цеха № 2, и обнаружил шихтовщика Гореву Н.И. зажатой между решеткой бункера и противопыльным укрытием сбросного направляющего рукава автостеллы № 55 тренспортера № 11, без признаков жизни.

Причины:

- Неудовлетворительная организация производства работ;

- Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования.

6. 08.05.2017 в  06-15 (мск) Надзор за подъемными сооружениями. ООО "Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг". Обстоятельства:  При кантовании секции мачты вышки БУ при помощи мостового крана рег.№ 57368, зав. № 1400 произошло падение секции на стропальщика Колмагорова А.В.

Расследование не завершено.

7. 18.05.2017  в 10:51 (мск)  Надзор за электрическими сетями. ООО «ЕвразЭнергоТранс», филиал г. Нижний Тагил. Обстоятельства: по наряду-допуску для работы в электроустановках №33 от 18.05.2017 на ОРУ-110кВ, яч. №1 ВЛ 110кВ НТМК-Тагил-1, портал ЛР, проводился текущий ремонт ВЧ заградителей, подвесной изоляции бригадой в составе 4 человек. Около 11-00 проводились работы с применением автогидроподъемника, при этом электромонтеры по ремонту воздушных линий электропередачи Сахаров А.В. и Клестов А.А. находились в люльке подъемника. В процессе работ было допущено приближение люльки подъемника к токоведущим частям, находящимся под напряжением 110кВ со стороны второй системы шин. Произошел пробой на металлические части подъемника, при этом образовавшейся электродугой Сахаров  и  Клестов получили ожоги. (В КСИ не заносится)

Причины:

Причиной отделения ТЭЦ НТМК на изолированную от Энергосистемы работу на нагрузку АО «ЕВРЗ НТМК», подключенную к ГРУ 6 кВ ТЭЦ НТМК, явилось аварийное отключение 2СШ 110 кВ (в условиях ремонта 1 СШ 110 кВ) на ПС 110 кВ НТМК.

Описание организационных причин:

Причинами аварийного отключения 2СШ 110 кВ на ПС 110 кВ НТМК явились:

1.	Ошибочные действия собственного ремонтного персонала при выполнении ремонтных работ в яч. ВЛ 110 кВ Тагил - НТМК 1.

2.	Неудовлетворительная организация выполнения работ: неправильные действия оперативного персонала ПС 110 кВ НТМК при организации допуска бригады в яч. В Л 110 кВ Тагил-НТМК 1.

Причины введенного запрета АПВШ 110 кВ при работе ДЗШ 110 кВ на ПС 110 кВ НТМК не установлены.

Утрата ВМ

За 6 месяцев 2017 года утрат ВМ не зафиксировано

За 6 месяцев 2016 года утрат ВМ не зафиксировано.

Челябинская область

На предприятиях Челябинской области, за 6 месяцев 2017г. зарегистрировано сообщений:

- одно об аварии, произошедшей на поднадзорном предприятии Челябинской области при эксплуатации энергоустановки, (за аналогичный период 2016г. – 2 аварии на опасных производственных объектах),

- два о групповом несчастном случае с травмированием 6 человек (за аналогич-ный период 2016г. – 1 групповой несчастный случай с травмированием 2 человек),

- одно о несчастном случае со смертельным исходом (за аналогичный период 2016г. – 4 несчастных случая),

- шесть о несчастных случаях с тяжелым последствием травмирования (за ана-логичный период 2016г. – 4 несчастных случая).

Анализ аварийности на территории Челябинской области.

Анализ смертельного травматизма на территории Челябинской области.

Распределение аварий по отраслям надзора

Авария произошла 07.04.2017г. на Центральной электрической станции (ЦЭС) ПАО «ММК», в результате которой произошло повреждение турбогенератора (станц. номер ТГ-7) с разрушением проточной части турбины и разрушением статора, ротора генератора номинальной мощностью 25 МВт.

Причинами аварии явилось: ошибочные действия оперативного и диспетчерского персонала ПАО «ММК», нарушение структуры металла, несвоевременное выявление и устранение дефектов вала ротора генератора ТГ-7.

В ходе расследования выявлены следующие нарушения требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики:

- правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- инструкция по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части ЕЭС России в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ;

- инструкция по производству переключений в электроустановках ЦЭС ЭИ ММК ЦЭС-70-2017.

По результатам расследования, в отношении ПАО «ММК» возбуждено административное дело по ст. 9.11 КоАП РФ. Ряд должностных лиц ПАО «ММК» направлены в Центральную аттестационную комиссию Ростехнадзора для прохождения внеочередной аттестации по вопросам электроэнергетики и промбезопасности.

Ущерб от аварии (как прямые потери так и затраты на локализацию и ликвидацию последствий) не известен, так как в данный момент он подсчитывается страховыми компаниями.

Анализ смертельного травматизма на территории Челябинской области.

24.04.2017  на участке переработки шлака электросталеплавильного цеха ООО «Шлаксервис»,  при профилактическом осмотре электромостового крана № 7 (рег. № П-12539) слесарь-ремонтник Головичев В.Г. направлял канат в ручей барабана механизма подъема электромагнита и бал затянут под барабан. От полученных травм скончался 05.05.2017г.

Принятые меры: направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении на юридическое лицо по ст. 9.1 КоАП РФ, на 06.07.2017. Главный механик ООО «Шлаксервис» направлен на внеочередную аттестацию в ЦАК.

Анализ групповых несчастных случаев на территории Челябинской области.

На территории Челябинской области за отчетный период произошло два групповых несчастных случае  с травмированием 6 человек (за аналогичный период 2016г. – 1 групповой несчастный случай с травмированием 2 человек).

23.04.2017 в блоке № 4 на третьем подэтажном треке гор. 700м., участка "Север" шахты "Центральная" АО "Южуралзолото Группа Компаний" произошло обрушение горной массы, в результате травмировано 3 человека, в том числе 2 смертельных случая и 1 тяжелый случай.

Расследование несчастного случая продолжается.

23.04.2017 в цех изложниц ЗАО "Магнитогорский завод прокатных валков" при производстве работ по заливке бандажа на машине центробежного литья сортовых валков, произошло разрушение кокильной оснастки с выплеском жидкого металла на рабочую площадку из под защитного кожуха, в результате травмированы заливщик металла Мурзин И.Г., заливщик металла Сахно Е.В., сменный мастер Бычков Д.Ю.

Причины, вызвавшие несчастный случай

- Нарушение технологического процесса, выразившаяся в необеспечении требований технологической документации (пункт 6.6.6 ТИ 03-ТЛ-03-2013 «Отливка сортопрокатных валков центробежным способом в литейном участке ЗАО «МЗПВ») при проведении заливки бандажа, из шести фиксирующих болтов установлены три.

- Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в необеспечении требований технологической документации (пункт 6.6.6 ТИ 03-ТЛ-03-2013 «Отливка сортопрокатных валков центробежным способом в литейном участке ЗАО «МЗПВ») при проведении заливки бандажа, из шести фиксирующих болтов установлены три

Принятые меры.

По результатам расследования оформлен протокол на юридическое лицо по ст. 9.1 ч.1 КоАП РФ.

Анализ несчастных случаев с тяжелым последствием травмирования на территории Челябинской области.

За 6 месяцев 2017г. произошло 6 несчастных случая с тяжелым исходом на подконтрольных (за аналогичный период 2016г. – 4 несчастных случая).

17.02.2017  в агломерационном цехе № 2 ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", при запуске агломерационных машин произошло смещение крышки борова отходящих газов, в результате старший мастер сероулавливающих установок Наумов Д.Л. получил травму правой голени.

Причины несчастного случая:

- Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования (код 01), выразившееся  в отсутствии в проектной документацией М 32815 крепления щита монтажного проёма борова Аглофабрики №2 при фактической возможности работы борова в режиме давления отходящих газов Аглофабрики№2.

- Несовершенство технологического процесса (код 02), выразившееся в отсутствии технологического регламента совместного запуска участка Аглофабрика №2 и участка сероулавливающей установки №2 при его фактической необходимости.

21.02.2017 на ремонтной площадке карьера "Светлинский" АО "Южуралзолото Группа Компаний", при движении (выезд с ремонтной зоны) колесом автосамосвала "БелАЗ" повреждена нога Якимова А.В.

Причины, вызвавшие несчастный случай

- Водитель Мухаметханов У. А. перед началом движения машины не убедился в безопасности работников, находящихся поблизости, не подал звуковой сигнал.

- Отсутствует утвержденный маршрут и порядок движения людей и транспорта на ремонтной площадке. Соответственно причастные лица не ознакомлены с указанными документами.

- Отсутствует производственный контроль за соблюдением требований безопасности на ремонтной зоне карьера "Светлинский".

31.03.2017 на строительном объекте г. Челябинск, ул. Лесопарковая, 6 ООО "Строймеханизация", При монтаже башенного крана КБ-408.21 монтажник, выйдя за пределы монтажной площадки, упал с нижнего пояса подвижной обоймы на канатный барабан механизма подъема стрелы, установленный на поворотной раме крана и был тяжело травмирован.

Принятые меры: направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении на юридическое лицо по ст. 9.1 КоАП РФ.

22.04.2017 в плавильном цехе № 7 АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", При опускании крюка вспомогательного подъемы, навешанный на него цепной строп, зацепился за траверсу главного подъема. При дальнейшем опускании крюка вспомогательного подъема произошло снятие цепного стропа с крюка и его падение на стропальщика, который был тяжело травмирован.

Принятые меры: административные штрафы на начальника смены и машиниста крана по ст. 9.1 КоАП РФ.

27.05.2017 в кислородно-конверторном цехе ПАО "Челябинский металлургический комбинат", на ручье № 2 на выходе заготовки из зоны вторичного охлаждения произошел прорыв с выплеском жидкого металла в сторону ТПО ручьев №3,4,5 и 6., в результате выплеска металл попал на спину слесаря ремонтника Зонова И.А. производившего работы на ручье № 4 по восстановлдению в проектное положение рубашки охлаждения ТПА на основании вызова технологического персонала МНЛЗ-З. Бригадой скорой помощи была оказана первая помощь. Пострадавший был госпитализирован в ожоговое отделение ГКБ № 6 г. Челябинска

Расследование несчастного случая продолжается.

06.06.2017 г. в 10 часов 30 минут произошел несчастный случай с тяжелым исходом  на участке ВШТ шахты «Центральная» АО «Южуралзолото Группа Компаний» с электросварщиком ручной сварки (подземный) Акцизовым Д.В.

Расследование несчастного случая продолжает.

Основные причины  аварийности и травматизма на поднадзорных предприятиях.

Итоги расследования учетного травматизма позволили сделать вывод о том, что наибольшее количество несчастных случаев произошло по организационным причине, а именно:

- неудовлетворительная (неправильная) организация производства работ,

- неэффективность или отсутствие производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности,

- нарушение технологической дисциплины, неосторожное или несанкционированные действия исполнителей работ.

По итогам расследования виновные привлечены к административной ответственности, материалы расследования переданы в органы прокуратуры.

Курганская область

За 6 месяцев 2017 года на предприятиях Курганской области, подконтрольных Уральскому управлению, аварий, несчастных случаев со смертельным исходом, тяжелых несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.

За 6 месяцев 2017 г. на предприятиях Курганской области, подконтрольных Уральскому управлению, зарегистрировано 2 инцидента на опасных производственных объектах: 1 - на объекте транспортирования опасных веществ и 1 - на объекте котлонадзора.

1.	30.01.2017 на нефтебазе ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт» в г. Кургане на площадке автоматической системы налива проводился налив нефтепродукта в бензовоз сторонней организации. В 10-22 (мск.вр.) произошло возгорание паров нефтепродукта в одной из секций бензовоза. В 10-30 (мск.вр.) возгорание ликвидировано силами пожарно-спасательного звена нештатного аварийно-спасательного формирования ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт». В результате инцидента люди не пострадали.

Технические причины инцидента: разряд статического электричества, возникший в результате трения слоев нефтепродуктов. Создание в секции №1 автоцистерны взрывоопасной концентрации паров нефтепродуктов.

Организационные причины: Отсутствие входного контроля газовоздушной среды автоцистерны. Недостаточный контроль при внешнем осмотре бензовоза перед допуском на территорию нефтебазы.

2.	 13.06.2017 на ОПО «Курганская ТЭЦ» ПАО «Курганская генерирующая компания» (13.06.2017 ТЭЦ-1) в результате повреждения поверхности нагрева (нарушения плотности) энергетического котла (к/а ст. № 13 марки «БКЗ-420-140-5») оперативным персоналом зафиксировано увеличение расхода питательной воды по отношению к паропроизводительности котельного агрегата (небаланс котла). Действиями персонала к/а ст. № 13 разгружен на 60% (до 240 т/ч), потеря нагрузки станции составила 54% (снижение нагрузки станции с 88,0 МВт до 48,0 МВт).

Для восстановления нагрузки станции растоплен и включен в главный паропровод, находящийся в резерве к/а ст. № 12 (марки «БКЗ-420-140-5»), нагрузка станции восстановлена до прежних значений.

Продолжительность периода снижения (потери) нагрузки станции составила 1 ч. 31 мин.

На объектах электроэнергетики за отчетный период зарегистрирован 25 инцидентов, за аналогичный период 2016 года произошел 21 инцидент.

За аналогичный период 2016 года на объектах электроэнергетики, подконтрольных Уральскому управлению, произошло 2 несчастных случая со смертельным исходом, зарегистрирована авария на объектах теплоэнергетики (на тепловых сетях котельной № 1) МУП «Водоканал» с. Целинное Курганской области.

2. Характеристика состояния промышленной безопасности

Надзор в угольной промышленности  осуществляется Межрегиональным отделом горного надзора двумя государственными инспекторами, которые  совмещают надзор в угольной промышленности с надзором за горнорудными производствами.

Всего за 6 месяцев 2017 года проведено 3 проверки,  из них 1 плановая, 1 внеплановая проверка выполнения ранее выданного предписания и 1 проверка  в режиме  постоянного государственного надзора.  По результатам проверок выявлено 110 нарушений требований промышленной безопасности. Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок – 6, из них  произведен 1 временный запрет деятельности  и 5  административных штрафов (3 на должностных лиц и 2 на юридическое лицо) на общую сумму 1210,0 тыс. руб.

В  ОАО «Волчанский уголь» филиал «Волчанский разрез»  работы по добыче и отгрузке угля не производятся,  технические устройства, входящие в составе опасного производственного объекта, не эксплуатируются. Линии электропередач отключены и демонтированы,  ведутся работы по демонтажу железнодорожных путей. Наблюдается бесконтрольный процесс затопления Волчанского угольного разреза. Мониторинг контроля за  уровнем воды не осуществляется. Здания и сооружения  не эксплуатируются, не осматриваются и находятся в разрушенном состоянии, не ограничен доступу на объект посторонних лиц. По состоянию на 18.06.2017 Карпинским городским судом принято решение о банкротстве  юридического лица и продлении конкурсного производства до 06.10.2017.

Бездействия собственников опасного производственного объекта, владельцев лицензии на пользование недрами, создают  предпосылки для возникновения чрезвычайной ситуации и  увеличению рисков возникновении непосредственной угрозы жизни или здоровья людей, находящихся в зоне влияния горных работ.

Для совершенствования надзорной и контрольной деятельности предлагается:

- повышение уровня профессиональной подготовки инспекторского состава  на курсах повышения квалификации.

Объекты горнорудной и нерудной промышленности

Надзорная деятельность инспекторов горного надзора на предприятиях горнорудной, нерудной промышленности за отчетный период 2017  года была направлена на реализацию Федеральных законов «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлений Правительства Российской Федерации, принятых в развитие указанных законов и осуществлялась в соответствии с Планом проведения проверок Уральского управления Ростехнадзора на 2017 год, размещённом на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Организация обследований состояния промышленной безопасности подконтрольных предприятий и объектов выполнялась в соответствии  с требованиями Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля» № 294-ФЗ.

- Контрольно-профилактическая работа инспекторского состава проводилась по годовому плану Уральского управления Ростехнадзора и месячным планам отдела и государственных инспекторов, осуществляющих надзор в горнорудной и нерудной промышленности.

Работы, предусмотренные планом Управления, выполнены в полном объеме.

- По состоянию на 01.07.2017 года штатная численность инспекторского состава горнорудной отрасли надзора составляет 25 человек, фактическая – 22 человек.

За отчетный период инспекторами горного надзора проведено 90 проверок подконтрольных предприятий и объектов работ, в том числе 26 плановых, 32 внеплановых из них 29 по контролю за исполнением ранее выданных предписаний, 32 в рамках постоянного надзора.

Анализ основных показателей надзорной и контрольной деятельности  инспекторов горного надзора Уральского управления показывает, что  общее число проведенных проверок за 6 месяцев 2017 года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 40 % (90 проверок за 6 месяцев 2017 года, 224 проверки за 6 месяцев 2016),   в 5 раз уменьшилось количество проверок, проведенных в рамках режима постоянного государственного контроля относительно аналогичного периода 2016 года (32 проверки за 6 месяцев 2016 года, 172 проверки за 6 месяцев 2016 против 82 проверок за 6 месяцев 2015). За аналогичный период 2016 года увеличение количества проверок, проводимых в рамках режима постоянного государственного контроля произошло в соответствии с  приказом Уральского управления Ростехнадзора от 15.11.2015 № Св-2081, в соответствии с которым проверки антитеррористической защищенности объектов повышенной опасности должны проводится один раз в неделю. Количество выявленных правонарушений увеличилось в 2 раза  (728 правонарушений за 6 месяцев 2017 года, 389 правонарушений за 6 месяцев 2016 против 566 правонарушений за 6 месяцев 2015), в рамках проведения проверок постоянного надзора этот показатель снизился на 13 % (144 правонарушения за 2017 год, 163 правонарушения за 6 месяцев 2016 против 311 правонарушений за 6 месяцев 2015). Увеличение количества нарушений  требований промышленной безопасности связано с проведением внеплановых проверок  после несчастных случаев.

Основной причиной снижения показателей работы  инспекторов надзора явились ограничения проверок в связи с действием Федерального закона от 26.12.2008 г №294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей…» и изменения от 04.03.2013г. внесенные в  ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. и загруженностью инспекторского состава многократно повторяющимися ответами на обращения граждан поднадзорных предприятий, государственных и местных органов власти, уменьшением количественного состава инспекторов.

Увеличилось количество привлеченных к административной ответственности по линии Ростехнадзора  за 6 месяцев 2017 года относительно аналогичного периода 2016 года (90 штрафов за 6 месяцев 2017 года, 54 штрафа за 6 месяцев 2016 против 54 штрафов за 6 месяцев 2015). При этом количество привлеченных к административной ответственности юридических лиц возросло с 12 до 16, должностных лиц с 54 до 67. Возросла сумма наложенных по результатам проверок штрафов с 3950 тыс. рублей в 2016 году до 6150 тыс. в 2017 году, повысилась сумма уплаченных штрафов (с 2151 тыс. рублей за 6 месяцев 2016 года до 3055 тыс. рублей за 6 месяцев 2017 года).

В течение текущего года за непредставление сведений об организации производственного контроля за 2016 год было составлено в отношении юридических лиц по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ 17 протоколов, передан в суд 1 протокол об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ в отношении юридического лица.

По результатам рассмотрения дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ наложено 15 административных наказаний: 14 предупреждений (административный штраф заменен на предупреждение) в отношении юридического лица (предприятия относятся к субъектам малого  предпринимательства) и 1 штраф на должностное лицо по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, сумма штрафа 20 тыс. руб.).

Для улучшения надзорной деятельности инспекторского состава необходимо:

- обеспечить систематическое повышение уровня профессиональной подготовки инспекторского состава на курсах повышения квалификации;

-   улучшить обеспечение инспекторского состава средствами связи, компьютерной техникой, которая значительно устарела и не отвечает современным требованиям, программными продуктами для ПК (справочными, обучающими);

- продолжить работу по укомплектованию отдела квалифицированными кадрами.

Маркшейдерские работы и безопасность недропользования

Надзорная деятельность инспекторов, осуществляющих маркшейдерский контроль на предприятиях горнорудной, нерудной промышленности и подземного строительства за 6 месяцев 2017 года была направлена на реализацию Федеральных законов «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлений Правительства Российской Федерации, принятых в развитие указанных законов и осуществлялась в соответствии с Планом проведения проверок Уральского управления Ростехнадзора на 2017 года, размещённом на официальном сайте Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе и планом работы горного надзора.

Организация обследований состояния промышленной безопасности подконтрольных предприятий и объектов выполнялась в соответствии  с требованиями Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля» № 294-ФЗ.

Работы, предусмотренные планом Управления на 6 месяцев 2017 года выполнены.

В рамках выполнения государственной услуги по лицензированию на осуществление вида деятельности: «Производство маркшейдерских работ» выполнялись внеплановые выездные проверки для проверки готовности соискателей лицензии. Также проводились внеплановые выездные проверки лицензиатов для проверки готовности к выполнению лицензионных требований при изменении, дополнении видов работ (услуг) выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности.

В рамках взаимодействия с государственными органами Уральское управление участвует в Комиссии по разработке месторождений твердых полезных ископаемых Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу (ТКР-ТПИ Уралнедра). В рамках этой деятельности инспекторский состав участвует в согласовании проектной документации на разработку месторождений полезных ископаемых.

В отчетный период продолжается контроль за соблюдением требований нормативных документов, в части удостоверения уточнённых границ горных отводов в условной системе прямоугольных координат, принятой в установленном порядке, что позволило улучшить контроль за применяемыми данными геодезической и картографической информации, касающейся применения прямоугольных систем координат, принятых в установленном порядке на территории Свердловской – МСК66, Челябинской – МСК74 и Курганской областей – МСК45.

В рамках взаимодействия с государственными органами Уральское управление согласовало участие своего представителя в Составе Координационного совета по рассмотрению документов о признании территорий Свердловской области лечебно-оздоровительными местностями, курортами областного или местного значения, установлении границ и режима округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов на территории Свердловской области. За отчетный период документов на согласование не поступало.

Анализ основных показателей надзорной и контрольной деятельности инспекторов горного надзора в части надзора за маркшейдерскими  работами за 6 месяцев 2017 года приведен в таблице 1:

Таблица 1

| Наименование показателей | Всего по Управлению |  | Показатели деятельности, % | в том числе по субъектам РФ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Курганская обл. |  | Свердловская обл. |  | Челябинская обл. |  |
|  | 2016 | 2017 |  | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| Количество проверок | 27 | 31 | +13 | - | - | 20 | 21 | 7 | 10 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плановых | 8 | 22 | +63 | - | - | 6 | 12 | 2 | 10 |
| внеплановых в т.ч. | 19 | 9 | -53 | - | - | 14 | 9 | 5 | - |
| по ранее выданным предписаниям | 19 | 9 | -53 | - | - | 14 | 9 | 5 | - |
| Выявлено нарушений | 91 | 98 | +7 | - | - | 52 | 40 | 39 | 58 |
| в т.ч. при плановых проверках | 73 | 66 | -10 | - | - | 370,0 | 35 | 36 | 31 |
| при внеплановых проверках | 18 | 32 | +44 | - | - | 15 | 5 | 3 | 27 |
| количество штрафов | 17 | 8 | -53 | - | - | 11 | 7 | 2 | 1 |
| Сумма, тыс. руб. | 620,0 | 160,0 | -74 | - | - | 580,0 | 140,0 | 40,0 | 20,0 |
| Временный запрет деятельности | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |

Численность инспекторского состава горного надзора, осуществляющих маркшейдерский контроль при ведении горных работ, приведена в таблице 2:

Таблица 2

| Ед. измер. | Всего по управлению |  | в том числе по субъектам РФ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Курганская обл. |  | Свердловская обл. |  | Челябинская обл. |  |
|  | штат | факт. | штат | факт. | штат | факт. | штат | факт. |
| чел. | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |

За отчетный период на территории Управления, через суд, сделано административное приостановление деятельности в отношении АО «Челябинская угольная компания» на опасном производственном объекте Разрез угольный «Коркинский»: восточный борт разреза «Коркинский», в связи с оползневым явлением.

Уменьшение количества внеплановых проверок по проверке выполнения ранее выданных предписаний связано со сроками, исполнение которых еще не наступило. Эта работа, в текущем режиме, запланирована на будущий период.

Наложено 8 административных наказаний, из них одно – временный запрет деятельности, остальные 7 наложены на должностных лиц.

В качестве пояснения к форме УТ-ПБ, отличающейся от показателей приведенных в форме МК отмечаем, что производство маркшейдерских работ (как вид надзора), является составной частью контрольной (надзорной) деятельности в области требований промышленной безопасности, но также может выступать в качестве самостоятельного объекта ведения контрольной (надзорной) деятельности при проверке соблюдения лицензионных требований. Поэтому, в случае выявления правонарушений в рамках плановых проверок соблюдения требований промышленной безопасности, правонарушения включаются как обоснование при возбуждении дел об административном правонарушении при ведении надзора в горнорудной и нерудной промышленности.

В случае отсутствия административного наказания, как вида понуждения к устранению нарушений, выявленных ранее при проведении плановой проверки, рассматривались ходатайства юридических лиц о перенесении сроков выполнения пунктов предписания и в случае принятия организацией соответствующих организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение работ на опасном производственном объекте до устранения нарушений, указанных в предписании, осуществлялся перенос сроков с выдачей нового предписания без наложения административного наказания.

Так же, в отчетном периоде, было прекращено проведение плановых проверок в отношении ЗАО «Гранит-Сервис» и ООО «Дружининский карьер» на основании предоставления юридическим лицом документов, подтверждающих отнесение его к субъектам малого предпринимательства.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года, административное наказание за  нарушения требований в области лицензируемого вида деятельности, на юридическое лицо, не налагалось.

Объекты нефтегазодобычи, газопереработки и магистрального трубопроводного транспорта

Эксплуатацию магистральных трубопроводов поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора осуществляют следующие юридические лица:

1. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,

2. АО «Газпром газораспределение Челябинск»;

3. ГУПСО «Газовые Сети»;

4. АО «Регионгаз- Инвест»;

5. ОАО «Фортум»;

6. ФГУП «Маяк»;

- Плановые и внеплановые проверки предприятий проводятся с учетом требований Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц                                и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

- Постоянный надзор за объектами I класса опасности осуществляется в соответствии  с требованиями «Положения о режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях», утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. N 455.

- Инспекторским составом осуществляется контроль за соблюдением предприятиями выполнение требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97, Федеральных норм и правил                               в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору                               от 6 ноября 2013 года № 520 и другой нормативно – технической документацией в области промышленной безопасности.

При обследованиях проверяется наличие лицензий, свидетельств о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре, наличие страховых полисов, функционирование производственного контроля при эксплуатации опасных производственных объектов, проведение экспертизы промышленной безопасности, диагностики, технического состояния газопроводов и газоиспользующего оборудования отработавшего нормативный срок эксплуатации, зданий и сооружений при истечении срока эксплуатации здания или сооружения, установленного проектной документацией, а так же в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения, наличие у руководителей и специалистов аттестации по промышленной безопасности.

За 6 месяцев 2017 года проведено 2 проверки соблюдения лицензионных требований по заявлениям соискателей лицензии и лицензиатов на переоформление лицензии                                  на осуществление деятельности по «Эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» в отношении:

- ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;

- АО «Регионгаз инвест», в результате предприятиям отказано в предоставлении  лицензии по причине невыполнения требований лицензионных условий.

За данный период 2017 года инспекторами проведено 23 проверок из них 2 внеплановых проверки по выполнению ранее выданных предписаний, 17 проверок в режиме постоянного государственного надзора. 1 документарная проверка Выявлено 113 нарушений требований промышленной безопасности.

При проведении проверок поднадзорных предприятий наложено 16 административных штрафов:

- По результатам плановой проверки, завершенной в декабре 2016 по ч.1. ст. 9.1 КоАП РФ привлечено юридическое лицо, а так же 4 должностных лиц ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

- При проведении внеплановой проверки выполнения ранее выданного предписания в отношении юридического лица ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» вынесено постановление по ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ, а так же на     3–х должностных лиц.

- При проведении проверок в режиме постоянного надзора наложен административный штраф по ст. 11.20 КоАП РФ за нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов на 10 должностных лиц.

Основные показатели надзорной деятельности за 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, выглядят таким образом:

Проведена 1 плановая проверка (филиалы ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» в Курганской области), согласно утвержденного плана работ, выдано 3 предписания, выявлено и предписано к устранению 37 нарушения требований промышленной безопасности. Привлечено к административной ответственности 2 должностных лиц.

Проведено 15 проверок по осуществлению постоянного надзора на объектах I класса опасности магистральных газопроводов. Выявлено и предписано к устранению 77 нарушений требований промышленной безопасности.

Сравнительный анализ показателей за отчетный период по количеству проведенных проверок и выявленных нарушений по сравнению с аналогичным периодом 2016 года показывает увеличение количества проведенных проверок в отношении объектов I класса опасности, количества выявленных увеличение выявления нарушений требований промышленной безопасности, а так же привлечение юридического лица и должностных лиц к административной ответственности, в соответствии с требованиям законодательства РФ инспекторским составом отдела магистрального трубопроводного транспорта Уральского управления Ростехнадзора.

Административные расследования:

На основании обращения прокуратуры Свердловской области проведена внеплановая документарная проверка с целью подтверждения фактов, изложенных в обращении индивидуального предпринимателя (вх. Св-О-451 от 20.04.2017), о самовольном строительстве объекта: «Автомобильная компрессорная станция» (далее АГНКС) по адресу: Свердловская обл. г. Сысерть, на промплощадке АРП г. Сысерть, (на земельном участке с кадастровым номером 66:25:2703001:139), переадресованного в рамках надзора Прокуратурой Свердловской области (вх. № О-451 от 20.04.1017) и распоряжения за-местителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора Волкова Ф.К. № Св-2381-р от 23.05.2017 «О проведении внеплановой документарной проверки общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург».

В рамках проведенной проверки сделаны запросы необходимых документов в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», проведен их анализ, по результатам документарной Нарушений обязательных требований в области промышленной безопасности не выявлено.

Во исполнение поручения Федеральной службы от 15.08.2014 № ПЧ-17                                            «О проведении комплексных мероприятий по контролю за обеспечением технологической безопасности на опасных производственных объектах газотранспортной инфраструктуры», обобщенная информация газового надзора за 1 квартал 2017 года направлена в Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Центрального управления Ростехнадзора.

Предложения. Внести изменения и дополнения в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 6 ноября 2013 года № 520 в части установления требований промышленной безопасности к эксплуатации отдельных объектов магистрального трубопроводного транспорта - компрессорных станций и газораспределительных станций. Нормативно установить обязательность и сроки проведения экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений объектов магистрального трубопроводного транспорта.

Объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

Основные показатели надзорной деятельности инспекторского состава Уральского управления Ростехнадзора за  6 месяцев 2017 года следующие:

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2017 года | 6 месяцев 2016 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество проверок | 40 | 68 |
| 2. | Количество плановых проверок | 8 | 27 |
| 3. | Количество внеплановых проверок | 32 | 41 |
| 4. | Количество проверок ранее выданных предписаний | 19 | 33 |
| 5. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 342 | 509 |
| 6. | Назначено административных наказаний | 17 | 29 |
| 7. | Сумма штрафов, тыс.руб. | 4160 | 3150 |
| 8. | Количество приостановок | 1 | 0 |
| 9. | Количество инспекторов | 5 | 5 |
| 10. | Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел. | 5 | 5 |

по Свердловской области

Основной формой надзорной деятельности на поднадзорных предприятиях за отчетный период являлось проведение плановых проверок на ОПО и внеплановых проверок выполнения ранее выданных предписаний, а также проверок соблюдения лицензионных требований.

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 6 месяцев 2017 года приведен в таблице.

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2017 года | 6 месяцев 2016 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество проверок | 23 | 44 |
| 2. | Количество плановых проверок | 5 | 7 |
| 3. | Количество внеплановых проверок | 18 | 37 |
| 4. | Количество проверок ранее выданных предписаний | 11 | 30 |
| 5. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 273 | 453 |
| 6. | Назначено административных наказаний | 14 | 22 |
| 7. | Сумма штрафов, тыс.руб. | 1410 | 3030 |
| 8. | Количество приостановок | 1 | 0 |
| 9. | Количество инспекторов | 2 | 3 |
| 10. | Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел. | 2 | 3 |

Инспектора межрегионального отдела по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья за 6 месяцев 2017 годы приняли участие в плановых выездных проверках в отношении ПАО «Т Плюс», Богдановическое ОАО «Огнеупоры», ОАО «Ураласбест», ОАО «Серовский завод ферросплавов», АО «ЕВРАЗ КГОК».

Отделом проведена внеплановая проверка, согласованная с Прокуратурой Свердловской области, по письму УФСБ России по Свердловской области в отношении АО «Газпромнефть-Терминал». При проведении внеплановой выездной проверки факты, указанные в письме частично подтвердились. В связи с угрозой жизни и здоровью граждан из числа работников АО «Газпромнефть-Терминал», а также иных лиц, возбуждены дела об административном правонарушении по ч.1. ст.9.1 КоАП РФ, за нарушения, допущенные при эксплуатации сооружений и технических устройств с целью приостановки их эксплуатации на опасных производственных объектах АО «Газпромнефть-Терминал», а также будет привлечено к административной ответственности должностное лицо предприятия. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности.

Инспектора отдела принимали участие во внеплановых документарных проверках по обращениям УФСБ России по Свердловской области об отсутствии на опасных производственных объектах, эксплуатируемых ПАО МЗиК, ЗАО «АМУР», ЗАО «Завод №9»,   АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина», ОАО «Уралшина» без заключений экспертиз промышленной безопасности на здания и сооружения.

В ходе проведения проверок  ПАО МЗиК и ЗАО «АМУР» были выявлены нарушения требования промышленной безопасности – отсутствие заключений экспертиз промышленной безопасности зданий. Выявленные нарушения вошли в протоколы об административном правонарушении на юридические лица, которые были составлены инспекторами металлургического надзора и подъемных сооружений. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности.

Постановлением по делу № 5-178/17 Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» признано виновным по ч. 1 ст. 9.1 КоАПРФ и наказано в виде административного штрафа на сумму 200 тыс. рублей.

При проведении проверки  ОАО «Уралшина» были выявлены нарушения требования промышленной безопасности – отсутствие заключения экспертизы промышленной безопасности здания, эксплуатируемого на опасном производственном объекте. Составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности. Согласно Постановления № 5-127/2017 от 21.06.2017 Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ ООО «Уралшина» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности в части приостановления деятельности здания главного производственного корпуса в осях О-П 47-48 с размерами длина 6 м., ширина 6 м., высота 6 м., расположенного по адресу г. Екатеринбург,      ул. Благодатская, 76, на срок двадцать пять суток.

Отделом проведены внеплановые проверки ранее выданных предписаний в отношении МУП «Горэнерго», АО «Газпромнефть-Терминал», ФГКУ комбинат "Новатор", АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», ООО «Ек-Спецгруз», АОР НП Знамя, ПАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ООО "Региональный Нефтепродукт", ООО "Виз-Сталь"

Так же проводились внеплановые выездные проверки соискателей лицензий и лицензиатов  ООО «Лукойл-Аэро-Тюмень», ПАО «Синарская ТЭЦ», ОАО «Уралшина», НТ МУП «НТТС».

Произошло уменьшение показателей надзорной деятельности за 6 месяцев 2017 года по сравнению с 6 месяцами 2016 года по причине уменьшения количества инспекторского состава. Также инспекторский состав отдела принимал участие в плановых, внеплановых проверках опасных производственных объектов химической промышленности.

На предприятиях составляются планы мероприятий по производственному контролю, где определяются сроки и ответственные за выполнение мероприятий. Результаты выполнения мероприятий по производственному контролю отражаются в актах или протоколах.

Общее состояние промышленной безопасности на подконтрольных производствах следует считать удовлетворительным.

Предприятиями разрабатываются и реализуются ежегодные планы мероприятий по осуществлению производственного контроля. Подконтрольными  организациями,  в соответствии с  требованиям статьи 11  Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,   разработаны Положения о производственном контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Производственный контроль на предприятиях осуществляется уполномоченными лицами согласно графикам и планам проверок. На многих предприятиях планы по осуществлению производственного контроля составляются формально - формулировки и пункты  планов не изменяются годами, не акцентируется внимание на объектах (площадках), требующих повышенного внимания. При проведении трехступенчатого контроля редко выявляются замечания, требующие от руководства предприятия вложения денег, модернизации объекта. На немногих предприятиях результаты проведения 3 ступени контроля доносятся до руководства предприятия, по результатам которых проводятся совещания, с составлением плана мероприятий по устранению выявленных нарушений. Достаточно организована служба производственного контроля на ОАО «Святогор», который входит в «УГМК-Холдинг». На данном предприятии имеется отлаженная система проведения трехступенчатого контроля, которая приносит свои результаты. При организации трехступенчатого контроля, проверкам подвергаются не только структурные подразделения предприятия, но и работа самой службы производственного контроля.

Все подконтрольные предприятия зарегистрированы  в государственном реестре опасных производственных объектов с предварительной идентификацией ОПО.

В настоящее время продолжается процесс перерегистрации опасных производственных объектов в государственном реестре. Отдел рассматривает документы по перерегистрации ОПО для присвоения соответствующего класса опасности, а также внесения изменений.

Типовые нарушения, выявляемые при проведении проверок:

- Не обеспечено проведение экспертиз промышленной безопасности технических устройств, зданий, сооружений.

- Не обеспечена полнота сведений, представленных для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов. Не идентифицированы и не указаны в сведениях, характеризующих опасный производственный объект технические устройства.

- Не обеспечена своевременная аттестация инженерно-технических работников на ОПО.

- Не обеспечена установка датчиков загазованности согласно требованиям нормативных правовых актов в области промышленной безопасности.

- Не обеспечено оснащение резервуаров для нефтепродуктов контрольно-измерительными приборами и средствами контроля уровня, в соответствии с проектной документацией.

по Челябинской области

Состояние промышленной безопасности на поднадзорных объектах

нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения в Челябинской области в целом удовлетворительное.  Аварий, инцидентов и учетного травматизма в течение 6 месяцев 2017г. не зарегистрировано.

Проведено 2 проверки, в том числе плановых - 0, внеплановых – 2

(1- ПВП, 1 - стройнадзор), участвовали в 4-х лицензионных проверках.

Предприятиями разрабатываются и реализуются ежегодные планы мероприятий по осуществлению производственного контроля. Подконтрольными  организациями,  в соответствии с  требованиям статьи 11  Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,   разработаны Положения о производственном контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. При проведении проверок эффективности работы производственного контроля оценивается  соответствие «Положения о производственном контроле» предприятия требованиям «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте».

Специалисты подконтрольных предприятий, в основном, имеют необходимую квалификацию. Аттестация работников опасных производственных объектов, а также работников иных организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности проводится в установленном порядке и в установленные сроки. Руководители предприятий и члены аттестационных комиссий предприятий  в установленном порядке проходят аттестацию  в центральной, либо  территориальной  комиссии  Ростехнадзора.

Подконтрольными предприятиями, эксплуатирующими опасные производственные объекты в связи с вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"  переоформлены договоры обязательного страхования гражданской ответственности.

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2017г. | 6 месяцев 2016г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество проверок | 2 | 21 |
| 2. | Количество плановых проверок | 0 | 19 |
| 3. | Количество внеплановых проверок | 2 | 2 |
| 4. | Количество проверок ранее выданных предписаний | 1 | 1 |
| 5. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 5 | 45 |
| 6. | Назначено административных наказаний | 0 | 5 |
| 7. | Сумма штрафов, тыс.руб. | 0 | 100 |
| 8 | Количество приостановок | 0 | - |
| 9. | Количество инспекторов | 2 | 2 |
| 10. | Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел. | 2 | 2 |

по Курганской области

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2017г. | 6 месяцев 2016г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество проверок* | 15 | 7 |
| 2. | Количество плановых проверок | 3 | 1 |
| 3. | Количество внеплановых проверок* | 12 | 6 |
| 4. | Количество проверок ранее выданных предписаний | 4 | 2 |
| 5. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 64 | 11 |
| 6. | Назначено административных наказаний | 3 | 1 |
| 7. | Сумма штрафов, тыс.руб. | 60 | 20 |
| 8. | Количество приостановок | 0 | 0 |
| 9. | Количество инспекторов | 1 | 1 |
| 10. | Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел. | 1 | 1 |

1*, 3* - с учётом лицензионных проверок

В первом полугодии 2017 года плановые проверки проведены в отношении ОАО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой», ОАО «Белозерское ДРСУ», ОАО «Каргапольское ДРСП».

За 6 месяцев 2017 г. государственным инспектором проведено 4 внеплановые проверки выполнения ранее выданных предписаний в отношении ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт»,  ОАО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой», ОАО «Белозерское ДРСУ», 2 совместные проверки с прокуратурой г. Кургана в качестве специалиста, а также 4 проверки соблюдения лицензионных требований и условий в отношении подконтрольных предприятий: ООО «Половинское ДРСП», ООО «Апикс», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Каргапольский завод нефрасов».  По результатам проведенных проверок лицензионных требований и условий было принято решение о предоставлении лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности ООО «Апикс», о переоформлении лицензии ООО «Половинское ДРСП», отказано в переоформлении лицензии ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» и ООО «Каргапольский завод нефрасов»:

- ООО «Каргапольский завод нефрасов» в связи с тем, что на предприятии отсутствовала декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов II класса опасности: «Площадка установок по переработке нефти» (рег. № А55-04130-0001), «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» (рег. № А55-04130-0002), «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» (рег. № А55-04130-0003),  утвержденная руководителем ООО «Каргапольский завод нефрасов»,  внесенная в реестр деклараций промышленной безопасности в Федеральном органе исполнительной власти в области промышленной безопасности, прошедшая экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке.

- ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» в связи с нарушениями лицензионных требований и условий, выявленными в ходе проверки инспекторским составом по другим видам надзора.

Также в первом полугодии 2017 года проведены 2 внеплановые проверки нефтеперерабатывающих предприятий по поручению заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 26.05.2016 № АД-П2-74пр (ООО «Каргапольский завод нефрасов» ИНН 4508007846, ООО «Каргапольский завод нефрасов» ИНН 4508009924). По результатам внеплановых проверок выявлено 36 нарушений требований промышленной безопасности, выдано 2 предписания руководителям предприятий с указанием конкретных сроков устранения нарушений, возбуждено 10 административных дел в отношении юридических и должностных лиц за нарушение требований промышленной безопасности:

1) ООО «Каргапольский завод нефрасов» ИНН 4508009924:

- протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст.14.1 КобАП РФ в отношении юридического лица и другие материалы дела переданы в Арбитражный суд Курганской области;

- протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 9.1 КобАП РФ в отношении юридического лица и другие материалы дела переданы в Каргапольский районный суд Курганской области для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности;

- 6 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КобАП РФ в отношении должностных лиц и другие материалы дела переданы в Мировой суд Каргапольского района Курганской области для рассмотрения по существу.

2) ООО «Каргапольский завод нефрасов» ИНН 4508007846:

- протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 9.1 КобАП РФ в отношении юридического лица и другие материалы дела переданы в Каргапольский районный суд Курганской области для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности;

- протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КобАП РФ в отношении генерального директора и другие материалы дела переданы в Мировой суд Каргапольского района Курганской области для назначения наказания в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до одного года.

В первом полугодии отмечается рост отчетных показателей контрольно-надзорной деятельности инспекторского состава, что связано с увеличением общего количества проверок в 2 раза, плановых проверок в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. За 6 месяцев 2017 г. произошло увеличение: количества внеплановых проверок в 2 раза, проверок выполнения ранее выданных предписаний в 2 раза, количества выявленных нарушений в 5,8 раза, количества правонарушителей, привлеченных к административной ответственности в 3 раза, суммы наложенных штрафов в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Надзор в химической промышленности

Основной формой работы на поднадзорных предприятиях за отчетный период являлось проведение плановых, внеплановых  проверок на ОПО, а также проверок соблюдения лицензионных требований.

Основные показатели надзорной деятельности инспекторского состава Уральского управления Ростехнадзора за 6 месяцев 2017 года следующие:

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2017 года | 6 месяцев 2016 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество проверок | 121 | 185 |
| 2. | Количество плановых проверок | 29 | 20 |
| 3. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 764 | 624 |
| 4. | Количество внеплановых проверок | 88 | 165 (в том числе 112 проверок в режиме постоянного государственного надзора) |
| 5. | Количество проверок выполнения ранее выданных предписаний | 49 | 44 |
| 6. | Назначено административных наказаний | 61 | 26 |
| 7. | Сумма штрафов, тыс.руб. | 4905 | 2850 |
| 8. | Количество приостановок | 1 |  |
| 9. | Количество инспекторов | 6 | 5 |
| 10. | Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел. | 6 | 5 |

по Свердловской области

Основные показатели надзорной деятельности инспекторского состава межрегионального отдела по надзору в химической промышленности за 6 месяцев 2017 года следующие:

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2017 года | 6 месяцев 2016 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество проверок | 82 | 126 |
| 2. | Количество плановых проверок | 17 | 10 |
| 3. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 581 | 560 |
| 4. | Количество внеплановых проверок | 65 (8 проверок в режиме постоянного государственного надзора) | 116 (76 проверок в режиме постоянного государственного надзора) |
| 5. | Количество проверок выполнения ранее выданных предписаний | 39 | 34 |
| 6. | Назначено административных наказаний | 49 | 19 |
| 7. | Сумма штрафов, тыс.руб. | 3895 | 2330 |
| 8. | Количество приостановок | 1 | 0 |
| 9. | Количество инспекторов | 3 | 3 |
| 10. | Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел. | 3 | 3 |

Проведены плановые выездные проверки в отношении ЗАО «Золото Северного Урала», МУП «Водоканал» г. Волчанск, ООО «УГМК-Агро», ГБУЗ СО «СОКПБ», ООО «Уральский завод пластификаторов», ГБУЗСО Ирбитская ЦГБ, МУП "Горкомсети", ОАО "Серовский городской молочный завод", МУП "ЖКХ КЕДР".

При проведении плановой выездной проверки МУП «Водоканал» г. Волчанск.  По результатам проверки установлено, что МУП «Водоканал» не эксплуатирует опасные производственные объекты -  Склад хлора (очистные сооружения Севера) рег. № А54-05766-0001, III класс опасности, Склад хлора (очистные сооружения Юга) рег. № А54-05766-0002, III класс опасности, объекты переданы ООО «Орион» на основании договора № 1 от 11.01.2016.

В рамках компетенции межрегиональным отделом по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья в период с 10 мая 2017 года по 16 мая 2017 года проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО «Орион». В назначенный, распоряжением Уральского управления Ростехнадзора, срок ООО «Орион» документы представлены не были. Таким образом, действия (бездействия) ООО «Орион» повлекли невозможность проведения проверки. В отношении юридического лица ООО «Орион» составлен протокол по ст. 19.4.1 КоАП РФ – воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора). Материалы административного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

В ходе проведения плановой выездной проверки ООО «УГМК-Агро» выявлено отсутствие экспертизы промышленной безопасности на здание аммиачно-холодильной установки. По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении юридического лица. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу и назначения наказания в виде административного приостановления деятельности. Постановлением суда ООО «УГМК-Агро» признано виновным по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и наложено наказание в виде административного штрафа на сумму 200 тыс. рублей.

Отделом проведена внеплановая выездная проверка по письму УФСБ России по Свердловской области о нарушениях статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на опасных производственных объектах ПАО «Уралхимпласт».

На основании распоряжения заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора  от 06.03.2017 № Св-961-р  в период с 13.03.2017 по 17.03.2017 проведена внеплановая выездная проверка, согласованная с Прокуратурой Свердловской области.

В рамках проведения внеплановой выездной проверки факты, указанные в письме подтвердились. Выявленные нарушения требований промышленной безопасности отражены в акте проверки от 17.03.2017 №Св-961-р/а и предписании от 17.03.2017 № Св-961-р/а.

В адрес ПАО «Уралхимпласт» направлены акты проверки от 17.03.2017    № Св-961-п/а и предписание от 17.03.2017 № Св-961-р/п об устранении выявленных нарушений.

В связи с угрозой жизни и здоровью граждан из числа работников        ПАО «Уралхимпласт», а также иных лиц, будут возбуждены дела об административном правонарушении по ч.1. ст.9.1 КоАП РФ, за нарушения, допущенные при эксплуатации зданий и технических устройств с целью приостановки их эксплуатации на опасных производственных объектах ПАО «Уралхимпласт», а также будут привлечены к административной ответственности ряд должностных лиц предприятия.

Инспектора отдела принимали участие во внеплановых документарных проверках по письмам УФСБ России по Свердловской области об отсутствии на опасных производственных объектах, эксплуатируемых ПАО МЗиК, ЗАО «АМУР», ОАО «Уралтрансмаш»,   ВГУП  «НИИМаш», АО «УПП «Вектор», Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова, АО «ОКБ «Новатор», ПАО «Октябрь», ФКП «НИИМ», АО «ХЗ «Планта» заключений экспертиз промышленной безопасности зданий и сооружений.

В ходе проведения проверок  ПАО МЗиК, ЗАО «АМУР», ОАО «Уралтрансмаш» были выявлены нарушения требования промышленной безопасности – отсутствие заключений экспертиз промышленной безопасности зданий. Выявленные нарушения вошли в протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ на юридические лица, которые были составлены инспекторами металлургического надзора, подъемных сооружений и оборудования, работающего под давлением. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности.

Постановлением по делу № 5-178/17 от 28.03.2017 Орджоникидзевский районным судом г. Екатеринбурга принято решение в отношении ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» о признании ПАО виновным по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и назначении наказания в виде административного штрафа на сумму 200 тыс. рублей.

Постановлением по делу № 5-179/2017 от 28.03.2017 Орджоникидзевский районным судом г. Екатеринбурга принято решение в отношении АО «Уралтрансмаш» о признании АО виновным по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и назначении наказания в виде административного штрафа на сумму 100 тыс. рублей.

При проведении проверки  ПАО «Октябрь», ФКП «НИИМ» были выявлены нарушения требования промышленной безопасности – отсутствие заключения экспертизы промышленной безопасности здания. Составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении юридического лица. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности.

Постановлением судьи Синарского районного суда г. Каменск-Уральский Свердловской области ФГУП «ПО Октябрь» признано виновным по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 100 тыс. рублей.

Отделом проведены внеплановые проверки ранее выданных предписаний в отношении ООО «Водоканал-НТ», ПАО «Уралхимпласт», ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», МУП «Комэнергоресурс», ОАО «Ирбитский молочный завод», ОАО «Завод Демидовский», ПАО «Уралмашзавод», ОАО «КУМЗ», ПАО «Синарский трубный завод», МБУ «ЦГБ» № 23», АО «Калиновский химический завод», ЗАОр «Туринский целлюлозно-бумажный завод», АО "Уралэлектромедь", ОАО "Химпродукция", ОАО "Жировой комбинат".

При проведении проверок ранее выданных предписаний в отношении ООО «Водоканал-НТ», ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Ирбитский молочный завод», ООО "Уралхимпласт-Амдор", ФГКУ комбинат "Горный"  установлено не выполнение пунктов ранее выданного предписания.

В соответствии с пунктов 84  Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах, утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 февраля 2016 года       № 48, предприятиями были направлены ходатайства в адрес Уральского управления Ростехнадзора на перенос сроков выполнения пунктов ранее выданного предписания.  Уральским управлением Ростехнадзора, указанные ходатайства, были удовлетворены.

Также за 6 месяцев 2017 года инспекторский состав отдела принимал участие в  внеплановых проверках, проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) - УМП "Водоканал" ГО Ревда, ООО "КриоСтандартГрупп", МУП ЖКХ "Кедр", ПАО "УХП", ООО "УЗП", ООО "Ирбитский молочный завод", ООО "Хладокомбинат №3".

Проводились проверки в рамках постоянного государственного надзора в отношении  АО «Русский хром 1915»,  ПАО «Уралхимпласт», ЗАО «Золото Северного Урала», ООО «Уральский завод пластификаторов».

По результатам мероприятий по контролю в рамках постоянного государственного надзора в отношении АО «Русский хром 1915» составлен протокол по ч. 1 ст. 9.1 КоАП  РФ. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу  и назначения наказания в виде административного приостановления деятельности технических устройств.

Постановлением № 5-227/2017 Первоуральского районного суда Свердловской области АО «Русский хром 1915» признано виновным в совершении административного правонарушения  по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ  и наложено наказание в виде административного приостановления деятельности технических устройств на сок тридцать суток.

Произошло уменьшение проверок в отношении опасных производственных объектов I класса опасности, на которых установлен режим постоянного государственного надзора, по причине отмены приказа № Св-2081  от 16.11.2015 руководителя управления «Об усилении постоянного государственного надзора на объектах повышенной опасности».

По результатам плановых выездных проверок, проведенных в конце 2016 года в отношении ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» и ПАО «Уралхимпласт» были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. Протоколы об административном правонарушении направлены суд для рассмотрения дела по существу, для привлечения к административной ответственности в виде приостановления деятельности технических устройств, зданий эксплуатируемых на ОПО. Решением суда ПАО «Уралхимпласт» привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 250 тыс. рублей, ПАО «ВСМПО-АВИСМА»  привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 200 тыс. рублей

При проведении плановых проверок опасных производственных объектов за 6 месяцев 2017 году осуществлялся контроль за устройствами и средствами молниезащиты зданий и сооружений до наступления грозового периода .

На предприятиях составляются планы мероприятий по производственному контролю, где определяются сроки и ответственные за выполнение мероприятий. Результаты выполнения мероприятий по производственному контролю отражаются в актах или протоколах.

Общее состояние промышленной безопасности на подконтрольных производствах следует считать удовлетворительным.

Предприятиями разрабатываются и реализуются ежегодные планы мероприятий по осуществлению производственного контроля. Подконтрольными  организациями,  в соответствии с  требованиям статьи 11  Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,   разработаны Положения о производственном контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. При проведении проверок эффективности работы производственного контроля оценивается  соответствие «Положения о производственном контроле» предприятия требованиям «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте». Производственный контроль на предприятиях осуществляется ответственными лицами согласно графикам и планам проверок.

Все подконтрольные предприятия зарегистрированы  в государственном реестре опасных производственных объектов с предварительной идентификацией ОПО. В настоящее время заканчивается процесс перерегистрации опасных производственных объектов в государственном реестре. Отдел рассматривает документы по перерегистрации ОПО для присвоения соответствующего класса опасности.

Уральским управлением Ростехнадзора в целях реализации Положения о режиме постоянного государственного надзору на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05 мая 2012 года №455 и распоряжения Правительства РФ от 4 июня 2012 года №913-рс изданы приказы «О назначении должностного лица, уполномоченного осуществлять постоянный государственный надзор». Постоянный государственный надзор осуществляется в отношении  опасных производственных объектов в соответствии с «Планом проведения мероприятий по контролю на 2017 год». Уральским управлением Ростехнадзора проведено 8 мероприятий по контролю в рамках постоянного государственного контроля на опасных производственных объектах.

Типовые нарушения, выявляемые при проведении плановых, внеплановых проверок:

- Не обеспечено проведение экспертиз промышленной безопасности технических устройств, зданий, сооружений.

- Не обеспечена полнота сведений, представленных для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов. Не идентифицированы и не указаны в сведениях, характеризующих опасный производственный объект технические устройства.

- Не обеспечена своевременная аттестация инженерно-технических работников на ОПО.

- Не оснащена емкость для хранения щелочи поддоном, способным полностью вместить содержимое емкости в случае ее полной разгерметизации.

- В производственных помещениях, где проводят работу с химически опасными веществами отсутствуют средства оказания первой помощи пострадавшим в случае аварийной ситуации (душ или ванна самопомощи, раковина самопомощи).

- Газоанализатор установлен без разработки документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта.

- Не обеспечена герметичность технологического оборудования.

по Челябинской области

Основной формой работы на поднадзорных предприятиях за отчетный период являлось проведение плановых, внеплановых  проверок на ОПО, а также проверок соблюдения лицензионных требований.

Основные показатели надзорной деятельности инспекторского состава Уральского управления Ростехнадзора (Челябинск) за 6 месяцев 2017 года следующие:

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2017 года | 6 месяцев 2016 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество проверок | 26 | 53 |
| 2. | Количество плановых проверок | 5 | 9 |
| 3. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 131 | 10 |
| 4. | Количество внеплановых проверок | 16 | 7 |
| 4.1. | Количество проверок выполнения ранее выданных предписаний | 6 | 52 |
| 5. | Назначено административных наказаний | 9 | 6 |
| 6. | Сумма штрафов, тыс.руб. | 550+400 ОПК | 500 |
| 7. | Количество приостановок | 0 | - |
| 8. | Количество инспекторов | 2 | 2 |
| 9. | Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел. | 2 | 2 |

За прошедший период 2017 по результатам проверок инспекторами были приняты следующие меры:

привлечены к административной ответственности

– 7 должностных лиц – ч.1, ст.9.1, 2 юр. лица: ч.11, ст.19.5, ч.1, ст.20.25;

плановые проверки – 3;

постоянный надзор – 5 проверок, к адм. ответственности не привлекали, в связи с отсутствием нарушений;

проверка ранее выданного Предписания – 6 проверок, привлечено юр. лицо,

5 проверок – предписания выполнены в установленные сроки;

участие в приемке строительства – 7 проверок, выявленные нарушения переданы ведущему отделу для включения в Акт / Предписание.

Участие в плановых и внеплановых проверках – 5 проверок.

Состояние промышленной безопасности на поднадзорных  взрывоопасных и химически опасных производствах и объектах спецхимии в целом удовлетворительное.

Подконтрольные объекты зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов. В установленном порядке в случае изменений на опасных производственных объектах в установленном порядке проводится их перерегистрация.

В их числе предприятия, эксплуатирующие объекты, для которых, в соответствии со статьей 14 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,  обязательна разработка декларации промышленной безопасности. Декларации промышленной безопасности разработаны, проведена в установленном порядке их экспертиза.

Подконтрольными  предприятиями, имеющими в своем составе подконтрольные опасные производственные объекты, оформлены в установленном порядке соответствующие лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов.

Предприятиями разрабатываются и реализуются ежегодные планы мероприятий по осуществлению производственного контроля. Подконтрольными  организациями,  в соответствии с  требованиям статьи 11  Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,   разработаны Положения о производственном контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. При проведении проверок эффективности работы производственного контроля оценивается  соответствие «Положения о производственном контроле» предприятия требованиям «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте».   Специалисты подконтрольных предприятий, в основном, имеют необходимую квалификацию. Аттестация работников опасных производственных объектов, а также работников иных организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности проводится в установленном порядке и в установленные сроки. Руководители предприятий и члены аттестационных комиссий предприятий  в установленном порядке проходят аттестацию  в центральной, либо  территориальной  комиссии  Ростехнадзора.

Подконтрольными предприятиями, эксплуатирующими опасные производственные объекты в связи с вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"  переоформлены договоры обязательного страхования гражданской ответственности.

С целью совершенствования надзорной деятельности предлагается:

- расширение взаимодействия с другими органами государственной исполнительной власти, осуществляющими контрольно - надзорные функции в отдельных областях промышленной безопасности;

- проведение семинаров по изучению и разъяснению требований промышленной безопасности, в связи с вступлением в действие новых Федеральных норм и правил;

-  повышение правовой грамотности инспекторского состава.

по Курганской области

На территории Курганской области под надзором Уральского управления Ростехнадзора находится 29 организаций (юридических лиц), из них 2 организации, занимающиеся проведением экспертизы промышленной безопасности, 5 – подготовкой в области промышленной безопасности, 26 организаций эксплуатируют взрывоопасные и химически опасные объекты, в том числе: 1 - объект хранения и уничтожения химического оружия в г. Щучье, 1 - предприятие химического профиля (фармацевтическое), 1 – предприятие, эксплуатирующее установки по обработке воды и стоков с применением хлора, 4 – аммиачно-холодильные установки, 9 - производство и потребление продуктов разделения воздуха, 4 – склады хранения химически опасных и взрывоопасных веществ, других производств, связанных с обращением взрывопожароопасных веществ – 8.

За отчетный период проведено 5 обследований состояния промышленной безопасности на предприятиях, эксплуатирующих взрывоопасные и химически опасные производства, из них 2 плановые проверки. Внеплановые проверки проводились по поручению Правительства Российской Федерации в рамках осуществления постоянного государственного надзора –  1 проверка, 1 проверка выполнения ранее выданных предписаний, 1 проверка соблюдения лицензионных требований и условий.

В ходе проверок выявлено 32 нарушения требований промышленной безопасности. Привлечено к административной ответственности 1 должностное лицо на сумму 20 тыс. руб.

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 6 месяцев 2017 года

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2017г. | 6 месяцев 2016г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.* | Общее количество проверок | 13 | 8 |
| 2. | Количество плановых проверок | 6 | 1 |
| 3. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 52 | 11 |
| 4. | Количество внеплановых проверок* | 7 | 7 |
| 4.1. | Количество проверок выполнения ранее выданных предписаний | 4 | 3 |
| 4.2. | Количество проверок лицензионных требований и условий | 1 | 2 |
| 4.3. | Количество проверок по поручению Правительства РФ в рамках осуществления постоянного государственного надзора | 2 | 2 |
| 5. | Назначено административных наказаний | 3 | 1 |
| 6. | Сумма штрафов, тыс.руб. | 60 | 20 |
| 7. | Количество приостановок | 0 | 0 |
| 8. | Количество инспекторов | 1 | 1 |
| 9. | Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел. | 1 | 1 |

1,4*- с учётом лицензионных проверок.

Плановые выездные проверки проводились в отношении ОАО «Синтез», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», филиала ООО «САФ-НЕВА» в г. Кургане, филиала Войсковая часть 92746 Федерального бюджетного учреждения «Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (войсковая часть 70855)», ООО «Зауральские напитки», АО «Далур».

За 6 месяцев 2017 г. государственным инспектором проведено 2 внеплановые проверки в рамках осуществления постоянного государственного надзора в отношении Федерального бюджетного учреждения «Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (войсковая часть 70855) - филиал «Войсковая часть 92746»; 4 проверки выполнения предписания в отношении ПАО «Курганская генерирующая компания», ОАО «Синтез», филиала ООО «САФ-НЕВА» в г. Кургане, 1 проверка выполнения лицензионных требований и условий в отношении ООО «Курганхиммаш».

В 2017 г. отмечается рост показателей работы инспекторского состава, так общее количество проведенных обследований увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 62,5%, в том числе количество плановых проверок выросло в 6 раз, количество мероприятий по контролю за  выполнением ранее выданного предписания увеличилось на 30%, количество выявленных нарушений выросло в 4,7 раза. В 2017 году общее количество внеплановых проверок не изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (7), однако, количество проверок по инициативе предприятий уменьшилось в 2 раза. В первом полугодии 2017 году увеличилось количество назначенных административных наказаний по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 3 раза, сумма штрафов выросла также в 3 раза.

Рост показателей надзорной деятельности объясняется увеличением количества плановых проверок (за 6 месяцев 2017 года – 6 проверок, за 6 месяцев 2016 года – 1).

Транспортирование опасных веществ

В течение 6 месяцев 2017 года надзор за безопасным транспортированием опасных веществ в Уральском управлении Ростехнадзора (Свердловская, Челябинская, Курганская области) осуществляли 4 государственных инспектора и 5 в аналогичном периоде 2016 года. Число поднадзорных организаций (юридических лиц), осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности всего 474 (492 в 2016 г.), в том числе  441 (527 в аналогичном периоде 2016 г.) по эксплуатации опасных производственные объекты т.ч. перерегистрировавших 469 ОПО I, II, III и IV классов опасности связанных с транспортированием опасных веществ (527 в аналогичном периоде 2016 г.). За 6 месяцев 2017 года надзором за безопасным транспортированием опасных веществ Уральского управление Ростехнадзора проведено 93 плановых и внеплановых  проверки (за 6 месяцев 2016 года - 99), в том числе 14 проверок соблюдения лицензионных требований на ОПО связанных с транспортированием опасных веществ, выявлено 229 – нарушений обязательных требований нормативно-технических документов в области промышленной безопасности (192 за 6 месяцев 2016 года).

Назначено 17 – административных наказаний: из них - 7 штраф на должностных лиц. На сумму 180 тысяч рублей. Взыскано 250 тыс.руб., в том числе по штрафам прошлого года (за 6 месяцев 2016 года  назначено – 9: из них – 8 штрафов 1 административное приостановление деятельности (по Курганской области) всего наложено штрафов на сумму 180 тыс.рублей; Взыскано 170 тыс.руб.)

Свердловская  область

Надзор за безопасным транспортированием опасных веществ в Свердловской области в период 6 месяцев 2017 года 1 государственный инспектор, (2 в аналогичном периоде 2016 года). Число поднадзорных организаций (юридических лиц), осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности всего 202 (198 в аналогичном периоде 2016г.), в т.ч. 180 (176) эксплуатирующих 298 (291 на 31.06.2016) ОПО, связанных с транспортированием опасных веществ. Государственный инспектор находится в штате межрегионального отдела по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья.

За 6 месяцев 2017 года  надзором за безопасным транспортированием опасных веществ по Свердловской области проведена 31 –проверка, в том числе 10 плановых выездных проверки, 7 выездных внеплановых проверок ранее выданных предписаний, 5 документарных поверок безопасности зданий сооружений по письмам ФСБ России, 9 выездные внеплановые проверки соблюдения лицензионных требований на ОПО связанных с транспортированием опасных веществ по заявлениям предприятий соискателей и лицензиатов лицензий (за 6 месяцев 2016 год – 25/2/9/2/12 ), в ходе, которых выявлено 81 – нарушение требований промышленной безопасности (144 за 6 месяцев 2016 года). При проведении плановой выездной проверке ООО «Компания «Биант», нарушений обязательных требований промышленной безопасности не выявлено (Аттестация проведена, проведенная в 2017 году дефектоскопия рельсов дефектов не выявила, имеется положительное заключение экспертизы промышленной безопасности от 2017 года, объект на момент проверки, в части транспортирования опасных веществ не эксплуатировался.

Административных наказаний в виде штрафа надзором за безопасным транспортированием опасных веществ не наложено. При проведении 2 плановых выездных проверок непосредственно надзором за транспортированием опасных веществ штрафные санкции наложены на 2 должностных лица АО»КГОК» и ОАО «Ураласбест» на сумму 40 тыс.рублей, по итогам плановой проверки АО «СУБР» должностному лицу допустившему нарушения направлено уведомление о месте и времени (в июле месяце 2017г.) составления протокола по ч.1, ст.9.1. КоАП РФ. По итогам проверок ЗАО «Золото Северного Урала» в городе Краснотурьинске, ООО «Уральский завод пластификаторов», ОАО «Газпром газораспеределение Екатеринбург», ОАО «ДИНУР», ООО «Гефест-М» АО «Уральский завод гражданской авиации», государственными инспекторами, ответственными за проведение проверки наложены административные наказания на должностные и юридические лица (в том числе и за нарушения промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ) согласно обязанностям указанным в должностных инструкциях этих лиц. Взыскано 200 тысяч руб. в том числе наложенных в 2016 году. 80 тысяч рублей в аналогичном периоде 2016 года.

На момент составления отчета получены уведомления об устранении                          47 нарушений требований нормативно-технических документов в области промышленной безопасности, у остальных не вышли сроки устранения. Проведено 7 внеплановые выездных проверок по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки (9 за 6 месяцев 2016 года).

Выявлено 14 пунктов не устраненных пунктов ранее выданных предписаний органов государственного контроля (надзора) по транспортированию опасных веществ, но так как до окончания срока выполнения предписания предприятиями ПАО «Уралхимпласт», было заявлено ходатайство о продлении срока устранения нарушений, из-за невозможности проведения ремонта путей при минусовых температурах и остановкой на капитальный ремонт локомотива, при этом разработаны и проводились мероприятия по обеспечению безопасности транспортирования опасных веществ сроки устранения были продлены без штрафных санкций. В аналогичном периоде 2016 ходе 11-х внеплановых выездных проверках ранее выданных предписаний выявлено 40 не устранение в установленный срок пунктов нарушений по транспортированию опасных веществ.

За 6 месяцев 2016 года проведено 5 документарных проверок по требованию Управления ФСБ по Свердловской области. При проведении указанных выше проверок предприятий осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов, проверялись наличие актов ввода в эксплуатацию и положительных экспертиз на продление срока безопасной эксплуатации зданий и сооружений. Все проверенные, здания и сооружения, связанные с транспортированием опасных веществ имели положительные экспертизы промышленной безопасности на продление срока безопасной эксплуатации.

В течении 6 месяцев 2017 года проведены 9 выездные внеплановые проверки соблюдения лицензионных требований на ОПО связанных с транспортированием опасных веществ предприятий соискателей и лицензиатов лицензий. Нарушения лицензионных требований указаны в актах проверок (за 6 месяцев 2016 года 9 предприятий).

Состояние надзорной и контрольной работы инспекторского состава по надзору за транспортированием опасных веществ за 6 месяцев 2017 года в целом можно охарактеризовать удовлетворительно.

В целом все показатели за 6 месяцев 2017 года повысились по сравнению с показателями за 6 месяцев 2016 года.

Работа по регистрации и перерегистрации в государственном реестре опасных производственных объектов ОПО, связанных с транспортированием опасных веществ в течение 6 месяцев 2017 года по сравнению аналогичным периодом временно замедлилась в связи с введением нового Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов» утвержденного Приказом Ростехнадзора от 25.11.2016 № 494.

Контроль за своевременным страхованием ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО в поднадзорных организациях ведется при всех видах проверок поднадзорных предприятий, на момент проверок все опасные производственные объекты были застрахованы.

Челябинская область

В течение 6 месяцев 2017 года надзор за безопасным транспортированием опасных веществ в Челябинском отделе по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья Уральского управления Ростехнадзора осуществляли 2 штатные единицы по должности, предусматривающей выполнение функций по надзору за объектами транспортирования опасных веществ. Число поднадзорных организаций (юридических лиц), осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности всего 227 (244 в 2016 г.), в том числе 218 (228 в 2016г.) по эксплуатации опасных производственных объектов, в том числе перерегистрированных 105 ОПО I, II, III и IV классов опасности, связанных с транспортированием опасных веществ (116 в 2016 г.), из них ОПО участков транспортирования железнодорожным и автомобильным транспортом 74 (83 в 2016г.), ОПО участков транспортирования автомобильным транспортом 26 (26 в 2016г.), ОПО участков транспортирования опасных веществ железнодорожным транспортом 5 (7 в 2016г.), ОПО участков транспортирования опасных веществ, входящих в состав других ОПО 114 (116 в 2016г.).

За 6 месяцев 2017 года надзором за безопасным транспортированием опасных веществ инспекторами Челябинского отдела по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья Уральского управления Ростехнадзора проведена 34 проверки, из них 9- плановых, 25 внеплановых, в том числе 10 проверок проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, 6 проверок по строительному надзору в рамках приема и пуск объектов в эксплуатацию и 9 проверок по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки (за 6 месяцев 2016 года – 59 проверок / 26 плановых проверок / 33 внеплановых проверки (23 проверок соискателей и лицензиатов)).

В ходе проведенных проверок выявлено 78 – нарушений требований нормативно-технических документов в области промышленной безопасности (48 в 2016г.), в том числе – 1 пункта невыполнения предписаний органов государственного контроля (2 в 2016 года).

В ходе проверок в 2017 году на предприятиях (на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в 1-м полугодии 2017 года проверок не проводилось), было уделено особое внимание на устройства и средства молниезащиты зданий и сооружений, эксплуатирующие на участках транспортирования опасных веществ (склады опасных веществ, погрузочно-разгрузочные места, в том числе и эстакады слива-налива). Замечания не выявлены.

По результатам проверок, проведенных в 2017 году, возбуждено 13 административных дел. Направлено в судебные органы -1 административное дело

по не предоставленным отчетам по производственному контролю до 01.04 2016г. по ст.19.7. Назначено 12 (11 в 2016г.) – административных наказаний в виде штрафа(4 административных дела) и предупреждения (8 административных дел), из них: - 4 (9 в 2016г.) штрафов и 5 предупреждений на должностных лиц и 0 штраф (1 в 2016г.) и 1 предупреждение на юридическое лицо по ч.1 ст.9.1 на общую сумму 80 тыс.руб. (380 тыс. руб. в 2016г.), и 0 (1 в 2016г.) административный штраф на юридическое лицо (ПАО «ЮГК») за невыполнение ранее выданного предписания органов государственного контроля  по части 11 ст.19.5 был оформлен межрегиональным отделом горного надзора (ответственный за проверку). Всего наложено штрафов на общую сумму 80 тыс.руб. (420 тыс.руб. в 2016г.) На 01.07.2017 общая сумма уплаченных административных штрафов составила 80 тыс.руб.

В течение 6 месяцев 2017 года проведены 10 выездных внеплановых проверок соблюдения лицензионных требований на ОПО связанных с транспортированием опасных веществ предприятий соискателей и лицензиатов лицензий, по результатам проверок 2-м предприятиям предоставлена лицензия, 7и предприятиям было продлена действие лицензий и 1-у предприятию в предоставлении лицензии было отказано.

Инспекторами осуществлялся контроль за ходом устранения нарушений путем получения уведомлений и проведения внеплановых проверок ранее выданных предписаний.

При проверках поднадзорных предприятий установлены наиболее распространенные нарушения требований промышленной безопасности:

- недостаточно уделяется внимание вопросам соблюдения требований промышленной безопасности согласно разработанных и согласованных с Управлением Положений о «Производственном контроле на ОПО»;

- нарушаются сроки проведения очередных проверок знаний у специалистов и рабочих занимающихся эксплуатацией ОПО;

- наблюдается неудовлетворительное исполнение должностных и производственных обязанностей со стороны ответственных лиц и обслуживающего персонала;

- недостаточная оснащенность технологического оборудования средствами взрывозащиты и взрывопредупреждения;

- не в полном объеме разработана техническая документация, необходимая при эксплуатации ОПО;

- отсутствует или утеряна проектная документация.

В ходе проверок инспекторским составом осуществлялся контроль, за организацией подготовки и аттестацией руководителей и специалистов. Подготовка и аттестация работников подконтрольных предприятий осуществляется в строгом соответствии с требованиями. «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных  Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому и атомному надзору  29.01.2007 № 37 и зарегистрированных в Минюсте РФ 22.03.2007 №  9133.  На предприятиях приказами созданы постоянно действующие аттестационные комиссии, которые проводят ежегодную проверку знаний у обслуживающего персонала опасных производственных объектов в соответствии  «Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (РД 03-20-2007) утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 29.01.2007 № 37 и зарегистрированных в Минюсте РФ 22.03.2007 № 9133.

В целом, многие показатели за 6 месяцев 2017 года снизились по сравнению с показателями за 6 месяцев 2016 года. Это объяснятся исключением из плана проверок всех предприятий малого бизнеса, а также тем, что часть предприятий (организаций) перерегистрировали опасные производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ в IV класс опасности.

Работа по регистрации и перерегистрации в государственном реестре опасных производственных объектов ОПО, связанных с транспортированием опасных веществ, проводилась в течение всего1-го полугодия 2017 года установленным порядком. Перерегистрацию с присвоения класса опасности

прошли все опасные производственные объекты, связанных с транспортированием опасных веществ, при этом исключено 11 участков транспортирования опасных веществ, самостоятельных (отдельных) опасных производственные объектов, ж.д.пути (автодороги) необщего пользования, а также транспортные средства для транспортирования опасных веществ проходят перерегистрацию по месту нахождения юридического лица в другом территориальном органе Ростехнадзора.

Контроль за своевременным страхованием ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО в поднадзорных организациях ведется при всех видах проверок поднадзорных предприятий, на момент проверок все опасные производственные объекты были своевременно застрахованы.

Отделом продолжается работа по мониторингу и анализу хода страхования ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. В соответствии со ст. 15 Федерального закона  № 116-ФЗ от 27.07.1997, при проведении плановых и внеплановых проверок поднадзорных организаций осуществляется контроль договоров об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте. Поднадзорными предприятиями в целом своевременно оформляются договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте.

Из 9 плановых проверок в 7 случаях выявлено 78 правонарушений. В 2-х плановых проверках не выявлено нарушений требований нормативно-правовых актов в сфере промышленной безопасности последующим причинам:

- Ликвидированы организации в соответствии с данными из ЕГРЮЛ и не осуществляется деятельность, связанная с эксплуатацией опасных производственных объектов: (ООО «Варненское ДРСУ», МУ Здравохранение «Станция скорой помощи г. Магнитогорска».

Состояние надзорной и контрольной работы инспекторского состава по надзору за транспортированием опасных веществ за прошедшие 6 месяцев 2017 года в целом можно охарактеризовать удовлетворительно.

Курганская область

Надзорная деятельность ведется инспектором под руководством начальника Курганского отдела по технологическому надзору, заместителя начальника отдела.

Число организаций (юридических лиц) осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, связанной с транспортированием опасных веществ, на 01.07.2017г. по Курганской области составило 45, из них эксплуатирующих опасные производственные объекты 43.

За 6 месяцев 2017 года государственным инспектором  Курганского отдела по  технологическому надзору было проведено 28 проверок (за 6 месяцев  2016 г – 15 проверок), из них  плановых – 9 проверок, это ПАО «Синтез», ОАО «ММК», ОАО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой», ОАО «Белозерское ДРСП», ОАО «Каргапольское ДРСП», ООО «САФ-НЕВА», ООО «Шадринскмежрайгаз», ООО «Зауральские напитки», АО «Далур»  (за 6 месяцев 2016 г. – 0),  проверок выполнения ранее выданного предписания – 9 , это ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт» (2), ИП Фоминых А.В.(2), ПАО «Синтез» (2), ООО «Саф-Нева» (1), ОАО «Белозерское ДРСУ» (1), ОАО «Введенское ДРСУ» (1) (за 6 месяцев 2016 г. – 6),   выездная проверка возможности выполнения лицензионных требований – 7, это ООО «Курганхиммаш», ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург», ИП Габитов Р.Н, ИП Дунина О.В., ОАО «Половинское ДРСП», ООО «Газсистем», ООО «Каргапольский завод нефрасов», (за 6 месяцев 2016 г. – 7), проверка в целях осуществления постоянного государственного надзора по поручению Правительства РФ (пост.№455 от 05.05.2012) – 1, это Федеральное бюджетное учреждение «Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (войсковая часть 70855) - филиал «Войсковая часть 92746». (за 6 месяцев  2016г – 2). Внеплановые проверки в качестве специалиста по письму прокуратуры – 2 (за 6 месяцев  2016г – 0).

За 6 месяцев 2017 года было выявлено 70 нарушений (за 6 месяцев  2016г – 0 нарушений).

Проведенный анализ выявил следующее распределение нарушений промышленной безопасности связанных с транспортированием опасных веществ:

- 7  нарушений по техническому состоянию железнодорожных путей;

- 37 нарушений организации и осуществлении производственного контроля;

- 9 нарушений по техническому состоянию транспортных средств;

- 15  нарушений организации и осуществлении аттестации работников ОПО;

- 2  нарушения по состоянию мест погрузки и выгрузки, включая железнодорожные сливо-наливные  эстакады,

- 0  нарушений при производстве погрузо-разгрузочных работ,

- 0 нарушений лицензионных требований и условий.

Наложено административных наказаний в виде штрафов – 8 (за 6 месяцев  2016г. – 1 штраф). Общая сумма наложенных штрафов составила 180 тыс. рублей (за 6 месяцев  2016г  – 30 тыс. руб.).

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности                    за 6 месяцев 2017 года приведен в таблице 4.3.1

Таблица 4.3.1

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2017г. | 6 месяцев 2016г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество проверок* | 28 | 15 | +13 |
| 2. | Количество плановых проверок | 9 | 0 | +9 |
| 3. | Количество внеплановых проверок* | 19 | 10 | +9 |
| 4. | Количество проверок ранее выданных предписаний | 9 | 6 | +3 |
| 5. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 70 | 0 | +70 |
| 6. | Назначено административных наказаний | 8 | 1 | +7 |
| 7. | Сумма штрафов, тыс.руб. | 180 | 30 | +150 |
| 8. | Количество приостановок | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Количество инспекторов | 1 | 1 | 0 |

1*, 3* - с учётом лицензионных проверок

Все показатели за 6 месяцев 2017 года улучшились по сравнению с тем же периодом 2016 года, ввиду наличия плановых проверок.

В целом состояние  промышленной безопасности на объектах связанных с транспортированием опасных веществ Курганской области оценивается удовлетворительно.

Совершенствование надзорной деятельности напрямую зависит от следующих проблемных вопросов требующих скорейшего решения:

- отсутствие Федеральных норм и правил (ФНП) по транспортированию опасных веществ железнодорожным и автомобильным транспортом;

- отсутствие бумаги, других канцелярских товаров;

- старая оргтехника (компьютеры, принтеры);

- отсутствие в кабинетах инспекторов сканеров для оперативного решения производственных вопросов.

Предложения по совершенствованию надзорной деятельности:

В целях повышения уровня промышленной безопасности и совершенствования надзорной деятельности за безопасным транспортированием опасных веществ на подконтрольных объектах необходимо:

В целях повышения уровня промышленной безопасности и совершенствования надзорной деятельности за безопасным транспортированием опасных веществ на подконтрольных объектах целесообразно:

- Разработать Федеральные нормы и правила «Правила безопасности при транспортировании опасных веществ, на железнодорожном и автомобильном транспорте», устанавливающие современные однозначные определения, понятия, термины и обязательные требования по транспортированию опасных веществ, в том числе с использованием ссылок на обязательные требования Федеральных Законов и действующих нормативно правовых, нормативно технических документов МПС, Минтранс РФ, МЧС РФ, Таможенный союз, ООН (ДОПОГ), Государственных стандартов, СНиПов и СанПиНов. В данных федеральных нормах и правилах кроме основных обязательных требований к транспортированию опасных веществ на опасных производственных объектах различными видами транспорта (в том числе технологическим), установить обязательные требования промышленной безопасности (в том числе технические) для опасных производственных объектов связанных с транспортированием опасных веществ и грузов обязательные для предприятий(организаций) независимо от организационно правовой формы и отраслевой принадлежности:

- к местам погрузки, выгрузки, слива/налива опасных веществ нефтепродуктов и химически опасных веществ, сжиженных газов, ВМ и др. (площадкам, эстакадам и теплякам, пропарочным стациям);

- к технологии погрузки, выгрузки, слива/налива опасных веществ;

- к заземлению и молниезащите на местах погрузки, выгрузки, слива/налива опасных веществ;

- к учету, клейменью, хранению, списанию, использованию тормозных башмаков, в том числе в искробезопасном исполнении;

- к периодичности проведения дефектоскопии рельсов по маршруту транспортированию опасных веществ (не реже 1 раз в 2 года при наличии дефектных рельс);

- к проведению технического осмотра подъездных железнодорожных путей и автодорог необщего пользования;

- к периодичности и объему ремонта подъездных путей и автомобильных дорог необщего пользования;

- к конструкции, виду, типоразмерам, нормам, сертификации, техническому состоянию, зданий, сооружений, знаков, упоров и элементов инфраструктуры железнодорожного транспорта необщего пользования связанных с транспортированием опасных веществ на опасных производственных объектах;

- к обозначению негабаритных мест и порядку их проследования;

- к состоянию сооружений и обустройства автомобильных дорог необщего пользования по маршруту транспортирования опасных веществ;

- к работе на высоте на железнодорожных и авто- цистернах при сливе/наливе опасных веществ;

- к технологическому транспорту для транспортирования опасных веществ и сосудам под избыточным давлением в том числе с опасным веществами;

- к транспортным средствам (локомотивы, вагоны, автомобили, тягачи, прицепы и полуприцепы), осуществляющим транспортирование (перевозку/перемещение) опасных веществ(грузов);

- к специалистам, к работникам и на опасном производственном объектам связанным с транспортированием опасных веществ;

- к должностным регламентам, должностным инструкциям должностных лиц ответственных за обеспечение безопасности при транспортировании опасных веществ;

- к разработке технологических инструкций, к их разделам по промышленной безопасности для работников связанных с транспортированием опасных веществ.

- к транспортированию горячих грузов и расплавов;

- к логистическим аутсорсинговым юридическим лицам, занимающихся обслуживанием, ремонтом, эксплуатацией путей (дорог) и транспорта, связанного с транспортированием опасных веществ на территории опасных производственных объектах поднадзорных предприятий, организаций;

- к экспертизе промышленной безопасности зданий, сооружений, технических устройств связанных, с транспортированием опасных веществ на опасных производственных объектах

- к аттестации экспертов, проводящих экспертизу промышленной безопасности зданий, сооружений, технических устройств связанных с транспортированием опасных веществ на опасных производственных объектах.

- До выхода Федеральных норм и правил «Правила безопасности при транспортировании опасных веществ, на железнодорожном и автомобильном транспорте», расширить перечень нормативно - технических документов для осуществления надзора за транспортированием опасных веществ государственными инспекторами, дополнительно включив в Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденный приказом Ростехнадзора от 17.10.2016 № 421, и в Руководство по безопасности при транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах железнодорожным и автомобильным транспортными средствами утвержденными Приказом Ростехнадзора от 20.01.2017 № 20, следующие нормативные документы, регламентирующие специальные требования по обеспечению безопасности перевозок опасных веществ:

- ДОПОГ (Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов от 28.12.1994);

- Правила перевозок опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденные приказом Минтранса РФ от 08.08.1995 № 73, зарегистрированные в Минюсте РФ 18.12.1995 за № 997;

- «Порядок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов», утвержденный приказом Минтранса РФ от 04.07.2011 № 179, зарегистрированного в Минюсте РФ 13.09.2011 за № 21782

- Федеральный закон «О транспортной безопасности» № 16-ФЗ от 09.02.2007 с изменениями на 06.07.2016;

- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ с изменениями на 03.07.2016;

- Федеральный закон « Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 №257-ФЗ;

- Свод правил «Промышленный транспорт» СП 37.13330.2012;

- «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утвержденные приказом Минтруда и соц.развития РФ от 17.09.2014 № 642-н, зарегистрированные в Минюсте РФ 05.11.2014 за № 34558.

- «Правила перевозок опасных грузов по железной дороге» введенные в действие на 15 заседании Совета по железнодорожному транспорту, государств – участников Содружества. Протокол от 05.04.96 № 15, с изменениями на 05.11.2015.

- «Правила технической эксплуатации железных дорог РФ», утвержденные приказом Минтранса РФ от 21.12.10 № 286 и зарегистрированные в Минюсте РФ 28.01.2011 № 19627;

- «Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути», утвержденная МПС РФ 01.07.2000 № ЦП-447;

- «Технические требования и нормы содержания железнодорожных путей промышленного транспорта», утвержденная приказом Минтранс от 31.03.2003 года № АН-132-Р;

- «Технология безопасной эксплуатации и ремонта подвижного состава промышленного железнодорожного транспорта», утвержденные распоряжением Минтранса РФ от 30.03.2001 №АН-25-Р;

- Технологический регламент ТС «О безопасности железнодорожного подвижного состава» № ТР ТС № 001/2011, с изменениями на 09.12. 2011;

- Методические рекомендации по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта Утвержденные Приказом Росжелдора от 25.10.2011 № 515. и др.

- В примерный Перечень объектов контроля технических устройств, зданий и сооружений, для оценки соответствия которых, требованиям промышленной безопасности целесообразно применение неразрушающего контроля, в приложение 1 к Правилам аттестации персонала в области неразрушающего контроля, утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 23.01.2002 №3 п.9 изменить «Объекты железнодорожного транспорта», на «Объекты транспорта». Аналогично внести изменения в приложение 1 к «Правилам аттестации и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля» ПБ 03-372-00.

- В целях приведения процедуры перерегистрации ОПО, связанных с транспортированием опасных веществ в Государственном реестре опасных производственных объектов в соответствие с новой редакцией Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ в Требования к регистрации объектов в государственном  реестре опасных производственных объектов и ведению государственного  реестра опасных производственных объектов Утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 ноября 2016 г. № 495 внести дополнения, которых целесообразно отразить следующие вопросы:

  - Целесообразно для облегчения процедуры объединения участка транспортирования опасных веществ с основным опасным производственным объектом, расширить перечень опасных производственных объектов, обладающих признаком транспортирования опасных веществ: подсобное хозяйство, мазутное хозяйство, площадка производства, карьер, площадка производства (цеха) и т п.

  - Целесообразно при регистрации и перерегистрации опасных производственных объектов, связанных с транспортированием опасных веществ, в случае:

если организация, владеет на правах собственности или аренды или другом законном основании:

- железнодорожными путями и комплексом инженерных сооружений автодорог необщего пользования от мест погрузки/ выгрузки, для транспортирования опасных веществ, в том числе при наличии специализированной инфраструктуры (ПЖТ, УЖТ, ЖДЦ, ЖДУч, АТЦ, АТУ и др.) для транспортирования (перемещения)/перевозки, обслуживания ж.д.путей, автомобильных дорог необщего пользования, в том числе для транспортирования опасных веществ;

- площадками отстоя/ мест дислокации этих транспортных средств (для обслуживания, стоянок, в том числе с остатками опасных веществ), обеспечивающих их безопасность и отсутствие доступа к транспортным средствам посторонних лиц);

- транспортными средствами (колесными, железнодорожными), предназначенными для транспортирования (перемещения/перевозки) опасных веществ (грузов);

вносить их в сведения, характеризующие опасные производственные объекты идентифицирующегося, в том числе по признаку транспортирования опасных веществ в полном объёме.

  - Целесообразно определить порядок проведения регистрации и контрольно-надзорной деятельности в отношении логистических аутсорсинговых юридических лиц, занимающихся обслуживанием, ремонтом, эксплуатацией путей(дорог) и транспорта, связанного с транспортированием опасных веществ на территории поднадзорных предприятий.

Для учета всех административных наказаний наложенных по итогам проверок, необходимо в отчетную таблицу по штрафам формы УТ-К добавить часть 3 статьи 11.14 КоАП РФ (перевозки опасных веществ железнодорожным транспортом), которая согласно части 1 статьи 23.31 КоАП РФ рассматривается органами, осуществляющими государственный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности, и безопасности гидротехнических сооружений.

Надзор за объектами хранения и переработки растительного сырья

В Уральском управлении Ростехнадзора в Свердловской, Челябинской и Курганской областях 276 поднадзорных предприятия осуществляют деятельность в области промышленной безопасности (291 в 2016 году), из них 261 организация занимаются эксплуатацией ОПО (266 в 2016 году), 3 организации проектированием ОПО, 2 организации строительством ОПО, 2 специализированные организации по монтажу и наладке технических устройств на ОПО, 2 организации консервацией и ликвидацией ОПО, 5 организаций проведением экспертизы промышленной безопасности, 1 организация подготовкой и переподготовкой работников ОПО в необразовательных учреждениях, 2 специализированные организации по обслуживанию и ремонту технических устройств на ОПО. За 6 месяцев 2017 года инспекторским составом Уральского управления Ростехнадзора было проведено 43 проверки (31 в 2016 году), из них 5 плановых (7 в 2016 году) и 38 внеплановых проверок (24 в 2016 году). Выявлено 110 правонарушений (165 в 2016 году). Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок 16 (18 в 2016 году), на сумму 1240 тыс. рублей (1300 тыс. рублей в 2016 году). Общая сумма уплаченных административных штрафов составила 570 тыс. рублей (550 тыс. рублей в 2016 году).

по Свердловской области:

Межрегиональным отделом по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья проводится постоянная работа по оптимизации контрольно-надзорной деятельности, с учетом положения Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Основной формой профилактической и контрольной работы на поднадзорных предприятиях за отчётный период являлось проведение плановых и внеплановых проверок на ОПО, а также проверок соблюдения лицензионных требований.

Обеспечение безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий неразрывно связано с выполнением поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости, выполнение которых непрерывно контролируют государственные инспекторы отдела в ходе проведения проверок  поднадзорных предприятий и организаций.

За отчётный период было проведено всего 25 проверок (24 в 2016 году), из них:

- плановые – 2 (2 в 2016 году);

- внеплановые – 22 (16 в 2016 году), в том числе:

- внеплановые проверки исполнения ранее выданных предписаний – 15 (16 в 2016 году);

- проверки в отношении соискателя лицензии и лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии – 1 (6 в 2016 году);

По результатам проверок было выявлено и предписано к устранению 54 нарушения требований промышленной безопасности (103 в 2016 году).

Анализ выявленных нарушений требований промышленной безопасности на  предприятиях показал, что большая часть нарушений связана с низким уровнем технической безопасности ввиду продолжающегося старения основных фондов, несвоевременной заменой физически изношенного технологического оборудования, неполным выполнением своих должностных обязанностей руководителями опасных работ и их исполнителями.

За 6 месяцев 2017 года государственными инспекторами за несоблюдение действующего законодательства в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья к административной ответственности привлечено 10 юридических лиц и 11 должностных лиц:

- по ч. 1 ст. 9.1– 3 предупреждения и 4 штрафа на юридическое лицо на сумму 800,0 тыс. рублей;

- по ч. 1 ст. 9.1 – 6 штрафов на должностное лицо на сумму 120,0 тыс. рублей;

- по ч. 11 ст. 19.5 – 5 штрафов на должностное лицо на сумму 150,0 тыс. рублей;

- по ч. 11 ст. 19.5 – 2 штрафа на юридическое лицо на сумму 800,0 тыс. рублей.

- по ст. 19.7 – 1 штраф на юридическое лицо на сумму 3,0 тыс. рублей.

Снижение показателей в целом надзорной деятельности связано с исключением, в соответствии с законодательством Российской Федерации, из плановых проверок предприятий малого бизнеса. Большое количество опасных производственных объектов IV класса опасности, а также ограничение контрольно - надзорных мероприятий в период приёма на хранение зерновых и масличных культур (протокол Коллегии Ростехнадзора от 19.02.2015, № 1) в отношении подконтрольных предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты III класса опасности.

На основании писем Управления ФСБ России по Свердловской области (вх. Св-3211ФО от 30.11.2016 и вх. Св-65ФО от 13.01.2017) в отчетном периоде были проведены 2 внеплановые документарные проверки в отношении АО «Уральский завод транспортного машиностроения» и АО «Уральское производственное предприятие «Вектор», которые эксплуатируют ОПО по хранению и переработке растительного сырья (участки по изготовлению изделий и деталей из древесины). По результатам проведенных проверок, государственным инспектором металлургического надзора (ответственным за проведение проверки) в отношении АО «Уральский завод транспортного машиностроения» составлен протокол и направлен для рассмотрения по существу в районный суд г. Екатеринбурга на административное приостановление деятельности в ч. 1 ст. 9.1 КоАП Российской федерации за отсутствие экспертизы промышленной безопасности здания ОПО «Участок по изготовлению изделий и деталей из древесины площадки IV», IV класса опасности, рег. № А54-00195-0021, по которому в последствии вынесен штраф на сумму 100,0 тыс. рублей. По результатам проведенного в отчетном периоде административного расследования в отношении СПК «Нива» составлен протокол об административном правонарушении на юридическое лицо и направлен для рассмотрения по существу в районный суд г. Ирбита по ст. 19.7 КоАП РФ за не предоставление сведений по страхованию гражданской ответственности в соответствии с законодательством РФ об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Также при проведении внеплановой документарной проверки по устранению нарушений ранее выданного предписания составлен протокол об административном правонарушении на председателя СПК «Нива» Кузьминых А.В. в ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ (дисквалификация) и направлен для рассмотрения по существу в районный суд г. Ирбита.

Общая сумма наложенных штрафов составила 1873,0 тыс. рублей (1170,0 тыс. руб. в 2016 году). Общая сумма взысканных штрафов составила 360,0 тыс. рублей (383,0 тыс. руб. в 2016 году).

Надзорная и контрольная деятельность Межрегионального отдела по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья осуществлялась в соответствии с утвержденными планами работы и учетом состояния промышленной безопасности на подконтрольных предприятиях.

При осуществлении надзорной деятельности в 2017 году, а также при формировании проекта ежегодного плана проверок на 2017 год учитывались требования Поручения руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А.В. Алешина от 29.06.2015 № 174-6 «Об ограничении контрольно-надзорных мероприятий». Из ежегодного плана проверок исключено проведение плановых контрольно-надзорных мероприятий на период приема на хранение зерновых и масличных культур в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты элеваторов и хлебоприемных предприятий, осуществляющих прием на хранение урожая зерновых и масличных культур.

Межрегиональным отделом по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья в процессе проведения проверок поднадзорных предприятий уделялось внимание вопросам регистрации в Государственном реестре ОПО, правильности их идентификации, лицензированию, страхованию ОПО, аттестации руководителей, специалистов, работников рабочих профессий, экспертизе промышленной безопасности зданий, сооружений, технических устройств, наличию технических паспортов взрывобезопасности, наличию и содержанию планов ликвидации аварий, а также разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий для опасных производственных объектов III класса опасности и проведению учебных тревог, выполнению планов проверок ОПО службами производственного контроля предприятий, положений о производственном контроле, выполнению мероприятий по антитеррористической устойчивости. Инспекторами осуществлялся контроль за ходом устранения нарушений путем получения уведомлений и проведения внеплановых проверок ранее выданных предписаний.

При проверках поднадзорных предприятий  установлены наиболее распространенные нарушения требований промышленной безопасности:

- недостаточно уделяется внимание вопросам соблюдения требований промышленной безопасности, согласно разработанных Положений о «Производственном контроле на ОПО»;

- нарушаются сроки проведения очередных проверок знаний у специалистов и рабочих занимающихся эксплуатацией ОПО;

- наблюдается неудовлетворительное исполнение должностных и производственных обязанностей со стороны ответственных лиц и обслуживающего персонала;

- не организован учёт инцидентов на опасных производственных объектах;

- недостаточная оснащенность технологического оборудования средствами взрывозащиты и взрывопредупреждения;

- не в полном объеме разработана техническая документация, необходимая при эксплуатации ОПО;

- отсутствует или утеряна проектная документация.

В 12 организациях, эксплуатирующих ОПО, имеются службы производственного контроля. На всех поднадзорных предприятиях разработаны Положения о производственном контроле. На предприятиях составляются планы мероприятий по производственному контролю, где определяются сроки и ответственные за выполнение мероприятий. Результаты выполнения мероприятий по производственному контролю отражаются в актах.

Разработанные на предприятиях годовые и месячные планы мероприятий, осуществляемых работниками, ответственными за производственный контроль и работу служб производственного контроля, выполняются в установленные сроки. За отчетный период службами производственного контроля и лицами, ответственными за осуществление производственного контроля проведено 36 проверок при 36 запланированных, выявлено 68 нарушений требований промышленной безопасности (78 нарушений в 2016 году).

Подготовка и аттестация работников подконтрольных предприятий осуществляется в строгом соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому и атомному надзору 29.01.2007 № 37 и зарегистрированного в Минюсте РФ 22.03.2007 № 9133. За 6 месяцев 2017 года в территориальной аттестационной комиссии было аттестовано 42 руководителей и специалистов организаций.

В соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Уральского управления Ростехнадзора на 2017 год, размещенного на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Уральского управления Ростехнадзора в 2017 году Уральским управлением Ростехнадзора запланировано 8 плановых выездных проверок предприятий по хранению и переработке растительного сырья: ПАО «Каменское», ЗАО «Талицкое», Колхоз «Урал», ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», ООО «Агрофирма «Северная», ОАО «Хлебная база № 65», ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» и ПАО «Агентство по развитию рынка продовольствия». В отчетном периоде плановые проверки проведены на ПАО «Каменское» и ЗАО «Талицкое». По результатам плановой проверки ЗАО «Талицкое» по ОПО хранения и переработке растительного сырья нарушения не выявлены. «Цех по производству комбикормов» рег. № А54-02451-0006, III класс опасности не эксплуатируется с 11.01.2015 в связи с отсутствием производственной необходимости ЗАО «Талицкое» в производстве дробленого зерна. Во время проверки были представлены документация на консервацию этого объекта и экспертиза промышленной безопасности данной документации. Проведены работы и мероприятия по консервации ОПО «Цех по производству комбикормов», сроком на 3 года.

По результатам  проведения внеплановых проверок выполнения ранее выданных предписаний инспекторами выданы предписания, наложены административные наказания в виде штрафов на виновных в правонарушениях юридических и должностных лиц, согласно КоАП РФ: АО «Сосновское», Колхоз «Урал», СПК «Колхоз имени Чапаева», ООО «Птицефабрика Ирбитская», СПК «Мир», ООО «Бородулинское», СПК «Нива».

По результатам  внеплановых проверок инспекторами были составлены акты об устраненных нарушениях ранее выданных предписаний предприятиям: ООО «Агрофирма «Заря», ООО «Дегтярский хлеб», ГУП СО «Совхоз «Шумихинский», СПК «Килачевский», ОАО «Птицефабрика Свердловская». Сроки выполнения предписаний контролируются и своевременно вносятся в Единый реестр проверок.

За отчетный период на основании заявления о переоформлении лицензии была проведена 1 внеплановая выездная проверка соблюдения АО «Режевской хлебокомбинат», лицензионных требований, на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

На основании служебной записки от 01.02.2017 № 15-00-11/463(в) и мотивированных представлений о необходимости проведения внеплановых документарных проверок по поступившим сведениям об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2015 год в отчетном периоде проведены 4 внеплановые документарные проверки предприятий, эксплуатирующих ОПО: ГУП СО «Совхоз «Шумихинский», ООО «Тавра», СПК «Искра» и СПК «Ударник». По результатам проверок на 3 юридические лица в ч. 1 ст. 9.1 наложены административные наказания в виде предупреждений согласно КоАП РФ, за отсутствие экспертиз промышленной безопасности на технические устройства, применяемых на опасных производственных объектах, отработавших фактический срок эксплуатации. СПК «Ударник» составлен акт, так как на момент проведения проверки юридическое лицо прекратило деятельность путем реорганизации в форме преобразования.

Отделом продолжается работа по мониторингу и анализу хода страхования ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. В соответствии со ст. 15 Федерального закона  от 27.07.1997 № 116-ФЗ, при проведении проверок поднадзорных организаций осуществляется контроль договоров об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте. Поднадзорными предприятиями в целом своевременно оформляются договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте.

Планами работы отделов предусматривался резерв рабочего времени на проведение инспекторами отдела внеплановых работ по составлению справок, ежемесячных и ежеквартальных отчетов, работа по специализации и т.д. В целях перерегистрации ОПО в государственном реестре ОПО в сроки, установленные Федеральным законом от 04.03.2013 № 22-ФЗ направлены письма о перерегистрации на поднадзорные предприятия.  В соответствии с требованиями п. 2 статьи 11 Федерального  закона  от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (в редакции от 02.07.2013) на поднадзорные предприятия были направлены письма о предоставление в территориальные органы Ростехнадзора ежегодно до 1 апреля сведения об организации производственного контроля.

За отчетный период на ОПО хранения и переработки растительного сырья разработана документация на техническое перевооружение: ОПО элеватора, в связи с заменой зерносушилки ДСП-32 ОТ на Vesta-ECO на территории ОАО «Богдановичский комбикормовый завод», в цехе по производству комбикормов, в связи с установкой линии гранулирования на ОАО «Ирбитское хлебоприемное предприятие», элеватора по переработке растительного сырья на предприятии ООО «Тагильское пиво». Разработан проект ликвидации технических устройств, эксплуатируемых в составе ОПО «Участок по производству кормовых смесей» СПК «Килачевский», проект консервации ОПО «Участок по производству комбикормовой продукции» СПК «Бакряжский» и проведены экспертизы промышленной безопасности данной документации.

Также за отчетный период проведены экспертизы промышленной безопасности технических устройств, отработавших фактический срок эксплуатации на ОПО: «Механизированный склад бестарного напольного хранения» и «Склад силосного типа» ПСК «Совхоз Накаряковский», «Участок растаривания, просеивания муки производства кондитерских изделий» и «Участок размола сахарного песка производства кондитерских изделий» ООО «Кондитер», «Отдельно стоящий зерносушильный комплекс» ГУП СО «Совхоз «Шумихинский», аспирационные установки элеватора ООО «Тагильское пиво», «Отдельно стоящий зерносушильный комплекс» ООО «Ирбитское ХПП»,  «Отдельно стоящий зерносушильный комплекс» и «Участок дробления» СПК «Искра», «Цех по производству кормов» ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». Также проведена экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций здания цеха по производству комбикормов ЗАО «Талицкое».

Достигнутый уровень эффективности надзорной деятельности обеспечивался повышением требовательности инспекторского состава к нарушителям требований промышленной безопасности на подконтрольных объектах, усилением контроля, за устранением нарушений правил и норм промышленной безопасности в установленные сроки. Общее состояние промышленной безопасности на подконтрольных производствах следует считать удовлетворительным.

по Курганской области:

В Уральском управлении Ростехнадзора на территории Курганской области за отчётный период на учете по надзору за взрывопожароопасными производственными объектами по хранению и переработке растительного сырья состоит 62 предприятия (61 в 2016), на которых эксплуатируется 112 (112 в 2016) опасных производственных объекта (из них 3 класса опасности - 48, в 2016 - 48), в т. ч. элеваторы - 19, механизированные склады бестарного напольного хранения - 22, сушильно-очистительные башни - 4, участки зерносушильные - 7,  цеха по производству муки - 16 (в 2016 - 16), цеха по производству комбикормов - 11, цеха по производству крупы - 2, складов силосного типа - 8, складов для бестарного хранения муки - 2, подготовительно-дробильные отделения - 1, участки размола сахара - 2, отделений (участков) растаривания, взвешивания, просеивания муки - 4, цеха (участки) по изготовлению изделий и деталей из древесины - 6, кроме того 2 специализированные организации по изготовлению, монтажу и наладке технических устройств, 1 организация занимается подготовкой (переподготовкой) работников опасных производственных объектов по промышленной безопасности и 1 проведением экспертизы промышленной безопасности.

За отчетный период 2 поднадзорных предприятия (АО «МуЗа», с. Каясан, Щучанский район, Курганская область и СПК «Белоярское», с. Белоярка 1-я, Далматовский район, Курганская область) зарегистрировали взрывопожароопасные производственные объекты III и IV классов опасности в государственном реестре опасных производственных объектов. ООО «Звериноголовское ХПП» (с. Звериноголовское, Звериноголовского района, Курганская область) и ООО «Миллениум» (с. Красная Нива, Шадринского района, Курганская область) внесли изменения в сведения ОПО.

Подконтрольными предприятиями проводится работа по проведению технического перевооружения и модернизации производства. За первое полугодие 2017 года  3 (5 в 2016) предприятиями проведены экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, а также зданий и сооружений.

За отчётный период в Уральском управлении Ростехнадзора зарегистрировано 16 (10 в 2016) заключений экспертиз промышленной безопасности, которые внесены в реестр заключений с присвоением регистрационных номеров:

- ОАО «МАКФА» (производственная площадка г. Кургана): «На рабочую башню здания элеватора (инв. № 00040910)», рег. № 55-ЗС-01367-17; «Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте ОАО «МАКФА» Цех по производству муки пл. г. Кургана (рег. № А56-00009-0027) нория НЦ-100/36 тех. № 1 (между силосным корпусом № 1 и силосным корпусом № 2) рег. № 55-ТУ-06830-17 от 01.06.17; техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте ОАО «МАКФА» Цех по производству муки пл. г. Кургана (рег. № А56-00009-0027) Колонна охлаждения КО тех. № CR601 (участок гранулирования отрубей) рег. № 55-ТУ-06825-17; «Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте ОАО «МАКФА» Элеватор пл. г. Кургана (рег. № А56-00009-0030) нория НЦ-175/20 тех. № 10 (фасад силосного корпуса № 2) рег. № 55-ТУ-06809-17; «Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте ОАО «МАКФА» Элеватор пл. г. Кургана (рег. № А56-00009-0030) нория НЦ-100/32 тех. № 6 (фасад силосного корпуса № 2) рег. № 55-ТУ-06799-17;

«Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте ОАО «МАКФА» Цех по производству муки пл. г. Кургана (рег. № А56-00009-0027) цепной конвейер УТФ-320 тех. № 602(надсилосный этаж силосного корпуса № 2) рег. № 55-ТУ-06789-17; «Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте ОАО «МАКФА» Цех по производству муки пл. г. Кургана (рег. № А56-00009-0027) цепной конвейер УТФ-320 тех. № 9 (подсилосный этаж силосного корпуса № 2) рег. № 55-ТУ-06784-17; «Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте ОАО «МАКФА» Цех по производству муки пл. г. Кургана (рег. № А56-00009-0027) цепной конвейер УТФ-320 тех. № 7 (подсилосный этаж силосного корпуса № 2) рег. № 55-ТУ-06776-17; «Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте ОАО «МАКФА» Цех по производству муки пл. г. Кургана (рег. № А56-00009-0027) цепной конвейер УТФ-320 тех. № 8 (подсилосный этаж силосного корпуса № 2)55-ТУ-06763-17; «Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте ОАО «МАКФА» Элеватор пл. г. Кургана (рег. № А56-00009-0030) нория НЦ-100/32 тех. № 5 (фасад силосного корпуса № 2) рег. № 55-ТУ-06758-17; «Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте ОАО «МАКФА» Цех по производству муки пл. г. Кургана (рег. № А56-00009-0027) нория НЦ-100/26 тех. № 601 (участок гранулирования отрубей) рег. № 55-ТУ-06752-17;

- ООО «Звериноголовское ХПП»: «На здание зерносушилки ДСП-16», рег. № 55-ЗС-03022-17; «На техническое устройство, применяемое на взрывопожароопасном производственном объекте по хранению и переработке растительного сырья», транспортер ЛТ-500, № 3», рег. № 55-ТУ-03024-17; «На техническое устройство, применяемое на взрывопожароопасном производственном объекте по хранению и переработке растительного сырья: нория НЦ – 50, № 1», рег. № 55-ТУ-03026-17;

- ООО «Половинский элеватор» «Вентилятор ВЦП-5 аспирационной сети № 2»

рег. № 55-ТУ-04484-17; «Вентилятор ВЦП-6 аспирационной сети № 1» 55-ТУ-04480-17.

По состоянию на отчетный период ответственность владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте застраховали все организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты и зарегистрированные в государственном реестре. Контроль, за своевременным страхованием ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО в поднадзорных организациях ведется постоянно, на момент проведения проверок все опасные производственные объекты были застрахованы. Страховых случаев на подконтрольных предприятиях за истекший период не было.

За отчетный период государственным инспектором на поднадзорных предприятиях было проведено 19 проверок (в 2016 году - 8), в том числе: 2 (в 2016 году - 1) плановых и 17 (в 2016 году - 7) внеплановых, в т. ч. 6 (в 2016 году - 4) по предоставлению и переоформлению лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов III класса опасности на новый лицензируемый вид деятельности - хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществление хранения зерна, продуктов его переработки и комбинированного сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию на объектах и 11 проверок (3 в 2016) выполнения ранее выданных предписаний. По результатам обследований оформлено 19 актов проверок.

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности

за 6 месяцев 2017 года

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2017 года | 6 месяцев 2016 года | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.* | Общее количество проверок | 19 | 8 | + 11 |
| 2. | Количество плановых проверок | 2 | 1 | + 1 |
| 3. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 34 | 6 | + 28 |
| 4.* | Количество внеплановых проверок | 17 | 7 | + 10 |
| 4.1. | Количество проверок выполнения ранее выданных предписаний | 11 | 3 | + 8 |
| 5. | Назначено административных наказаний | 3 | 0 | + 3 |
| 6. | Сумма штрафов, тыс .рублей | 60 | 0 | + 60 |
| 7. | Количество приостановок | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Количество инспекторов | 1 | 1 | 0 |
| 9. | Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел. | 0 | 0 | 0 |

1, 4*- с учётом лицензионных проверок

Снижение (отсутствие плановых проверок) показателей надзорной деятельности связано с исключением, в соответствии с законодательством Российской Федерации, из плановых проверок 26 (25 в 2016) подконтрольных предприятий, которые эксплуатируют 50 опасных производственных объекта IV класса опасности, а также в соответствии с распоряжением руководителя Уральского управления Ростехнадзора Ткаченко В.М. от 25.05.2015, № Св - 2239 - р об ограничении контрольно - надзорных мероприятий в период приёма на хранение зерновых и масличных культур (протокол Коллегии Ростехнадзора от 19.02.2015, № 1) в отношении подконтрольных предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты III класса опасности.

За отчетный период государственным инспектором проведено 6 проверок (4 в 2016) в отношении соискателя лицензии и лицензиата: ОАО «МАКФА», ООО «Алур», АО «ШКХП», ИП, Глава К(Ф)Х Волошенков В.И., СПК (колхоз) «Имени Свердлова» и ООО ТД «Далмат» по предоставлению и переоформлению лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности на новый лицензируемый вид деятельности - хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществление хранения зерна, продуктов его переработки и комбинированного сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию на объектах.

Приостановка действия лицензий, обращения в суд по вопросу аннулирования лицензии за отчетный период не проводилось.

по Челябинской области:

4.3.3. В Уральском управлении Ростехнадзора в Челябинской области 43 поднадзорных предприятия осуществляют деятельность в области промышленной безопасности (45 в 2016 году), из них 40 организаций занимаются эксплуатацией ОПО (42 в 2016 году), 1 организация проектированием ОПО (1 в 2016 году), 2 организации проведением экспертизы промышленной безопасности (2 в 2016 году).

В государственном реестре зарегистрировано 49 объектов – III класса опасности, 54 объекта – IV класса опасности.

Контрольно-профилактическая работа за прошедший период осуществлялась государственным инспектором по надзору на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья.

За 6 месяцев 2017 года инспектором Челябинского отдела по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья было проведено 13 проверок (16 в 2016 году), из них 1 плановая (4 в 2016 году), 5 внеплановых проверки выполнения ранее выданных предписаний (5 в 2016 году), 6 проверок лицензиатов, проведенных в связи с рассмотрением заявлений о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов III класса опасности. (7 в 2016 году) и 1 проверка соискателя лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности (1 в 2016 году). Уменьшение количества плановых проверок в I полугодии 2017 года связано с переносом части проверок на осенне-зимний период при формировании проекта ежегодного плана проверок на 2017 год и согласовании его с другими надзорными органами. Этим же объясняется уменьшение количества выявленных нарушений.

Выявлено 22 правонарушения (62 в 2016 году). Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок 3 (2 в 2016 году), на сумму 250 тыс. рублей (130 тыс. рублей в 2015 году), 1 штраф на юридическое лицо (1 в 2016 году), 2 штрафа на должностное лицо (1 в 2016 году). Общая сумма уплаченных административных штрафов составила 50 тыс. рублей (130 тыс. рублей в 2016 году).

На всех поднадзорных предприятиях разработано «Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах».

Все подконтрольные объекты зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов с присвоением классов опасности, предприятия имеют лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.

Графики приведения действующих производств и объектов в соответствие требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья» выполняются в установленные сроки.

В результате надзорной деятельности на предприятиях осуществлен ряд организационно-технических мероприятий, направленных на повышение состояния промышленной безопасности:

- Проводится работа по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, зданий и сооружений опасных производственных объектов.

- Заключены договоры с аварийно-спасательными формированиями.

- На всех поднадзорных предприятиях разработаны планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывопожароопасных производственных объектах. Проводятся учебные тревоги в цехах с целью отработки действия должностных лиц и исполнителей в начальный период возникновения аварии.

- На всех поднадзорных предприятиях разработаны технические паспорта взрывобезопасности опасных производственных объектов. Ведется работа по приведению технических паспортов взрывобезопасности в соответствие с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к разработке технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья» утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31.12.2014 № 632, зарегистр. в Минюсте РФ 16.02.2015, рег. № 36042.

- На ряде предприятий внедрена автоматизированная система управления технологическими процессами.

Предложения по совершенствованию надзорной деятельности:

- изучение и использование в надзорной деятельности опыта других отделов, Управлений;

-    расширение взаимодействия с другими органами государственной исполнительной власти, осуществляющими  контрольно – надзорные функции в отдельных областях промышленной безопасности;

- - при оценке состояния промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях или организациях, готовности их к устранению замечаний или нарушений, которые могут привести к несчастным случаям, инцидентам и авариям - учитывать динамику хозяйственной деятельности поднадзорных предприятий или организаций, частоту смены собственника (ов) или учредителя (ей), смены формы юридического лица (ООО, АО, ИП и др.), смены ответственных лиц (руководителей) проводить анализ за период 5 и более лет выданных предписаний с выявленными нарушениями и сроков их устранения; повторяемость выявленных нарушений, качество устранения нарушений; своевременность информирования контрольно-надзорного органа об устранении выявленных нарушений.

Объекты металлургической и коксохимической промышленности

Деятельность металлургического надзора Уральского управления Ростехнадзора ведется инспекторским составом под руководством начальника межрегионального отдела и его заместителей в Свердловской и Челябинской областях, работа которых курируется заместителями руководителя Управления.

Состояние надзорной работы по металлургическим объектам в целом за отчетный период можно оценить как удовлетворительное.

Общее число работающих на подконтрольных Уральскому управлению Ростехнадзора металлургических предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты около 221156 человек.

За 6 месяцев 2017 года инспекторами по надзору за объектами металлургического производства, в целом по управлению, было проведено 85 обследований предприятий металлургического производства, против 128 обследований за 6 месяцев 2016 года. Из общего числа проведенных проверок, было проведено 4 проверки по постоянному надзору в соответствии с Положением о режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях, утвержденным постановлением Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 455; 6 проверок по результатам расследования несчастных случаев на производстве; 1 проверка по сообщениям об угрозе жизни и здоровью работников предприятий. Уменьшение количества проверок связано с отсутствием в отчетном периоде плановых проверок лицензионного контроля, как на опасных производственных объектах, так и на экспертных организациях, а так же уменьшением проверок по обращениям заявителей.

При проведении проверок выявлено 841 нарушение обязательных требований против 788 нарушений за 6 месяцев 2016 года. По фактам выявленных нарушений возбуждено 63 дела об административных правонарушениях, что на 13 возбужденных дел больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Сумма наложенного штрафа по управлению составила 7081 тысячу рублей, против 4965 тысяч рублей по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Увеличение показателя по административным наказаниям идет как по количеству возбужденных дел, так и по количеству наложенной суммы штрафа.

За 6 месяцев 2017 года за нарушения требований промышленной безопасности инспекторами был составлен 1 протокол об административном правонарушении, с целью приостановки эксплуатации. Показатель увеличился по сравнению с 2016 годом.

При этом в Уральском управлении Ростехнадзора зарегистрировано 165 предприятий, которые эксплуатируют 343 опасных производственных объекта металлургического надзора. Под надзором находится 1516 технических устройств, в т.ч. 190 электродуговых печей, 205 индукционных печи, 77 печей вагранок и 175 технических устройств (различного вида) по получению цветных металлов. На консервации находится 1302 технических устройства и 47 зданий поднадзорных цехов. Большое число законсервированных технических устройств и промышленных зданий связано с остановкой производства первичного алюминия в Свердловской области на предприятиях ОАО «СУАЛ» филиал «Уральский алюминиевый завод», ОАО «СУАЛ» филиал «Богословский алюминиевый завод» в 2012 году. В Уральском управлении Ростехнадзора металлургический надзор осуществляется межрегиональным отделом металлургического надзора. Отдел курирует металлургические предприятия на территории Курганской, Свердловской, Челябинской областей. Штатным расписанием в отделе предусмотрено 18 штатных единиц, осуществляющих надзорные функции из которых 15 занято (3 вакансии).

Курганская область.

Общее число работающих на подконтрольных предприятиях Курганской области, эксплуатирующих опасные производственные объекты около 1627 человек.

За 6 месяцев 2017 года инспекторами по надзору за объектами металлургического производства не было проведено обследований предприятий металлургического производства, против 3 обследований за 6 месяцев 2016 года, что объясняется отсутствием оснований для проведения плановых проверок.

За 6 месяцев 2017 года за нарушения требований промышленной безопасности инспекторами не было составлено протоколов об административных правонарушениях, показатель не изменился по сравнению с 2016 годом.

При этом в Уральском управлении Ростехнадзора по Курганской области  зарегистрировано 11 предприятий, которые эксплуатируют 11 опасных производственных объектов металлургического надзора. Под надзором находится  59 технических устройств, в т.ч. 12 электродуговых печей, 32 индукционных печей, 4 печи вагранки и 9 технических устройств (различного вида) по получению цветных металлов. На консервации находится 15 технических устройств и 2 здания поднадзорных цехов. Отдельных штатных единиц инспекторов-металлургов в Курганской области не предусмотрено, надзор осуществляется инспекторами Свердловской и Челябинской областей.

Свердловская область.

Общее число работающих на подконтрольных предприятиях Свердловской области, эксплуатирующих опасные производственные объекты около 81729 человек.

За первое полугодие 2017 года инспекторами-металлургами Свердловской области было проведено 60 обследований, против 75 обследований за аналогичный период 2016 года. При обследованиях было выявлено 373 нарушения против 481 нарушения за 2016 год.

За отчетный период инспектора-металлурги применяли меру административного наказания, - приостановка деятельности 1 раз. Показатель увеличился по сравнению с 2016 годом.

За первое полугодие 2017 года за нарушения требований промышленной безопасности инспекторским составом было составлено 39 протоколов об административном правонарушении, общая сумма наложенных штрафов составила 4501 тысячу рублей, против 27 протоколов на наложенную в последствии сумму 2451 тысяча рублей. Увеличение показателя по административным наказаниям идет как по количеству возбужденных дел, так и по количеству наложенной суммы штрафа.

При этом в  Уральском управлении Ростехнадзора по Свердловской области  зарегистрировано 83 предприятия, которые эксплуатируют 129 опасных производственных объектов металлургического надзора. Под надзором находится  872 технических устройств, в т.ч. 90 электродуговых печей, 103 индукционных печи, 32 печи вагранки и 92 технических устройств (различного вида) по получению цветных металлов. На консервации находится 1276 технических устройств и 19 зданий поднадзорных цехов. Увеличение законсервированных технических устройств и промышленных зданий связано с остановкой производства первичного алюминия в Свердловской области в 2012 году. На территории Свердловской области металлургический надзор осуществляется 9 штатными единицами, из которых 7 занято (2 вакансии).

Челябинская область.

Общее число работающих на подконтрольных предприятиях Челябинской области, эксплуатирующих опасные производственные объекты около 137800 человек.

За первое полугодие 2017 года инспекторами-металлургами Челябинской области было проведено 25 обследования, против 50 обследований за аналогичный период 2016 года. При обследованиях было выявлено 468 нарушений против 307 нарушений за 2016 год.

За отчетный период инспектора-металлурги не применяли меры административного наказания, - приостановка деятельности, показатель не изменился.

За первое полугодие 2017 года за нарушения требований промышленной безопасности инспекторским составом было составлено 24 протоколов об административных нарушениях, общая сумма наложенных штрафов составила 2580 тысяч рублей, против 23 протоколов на наложенную впоследствии сумму 2514 тысяч рублей. Увеличение количества мер административного воздействия идет на фоне увеличения наложенной суммы штрафа.

При этом в  Уральском управлении Ростехнадзора по Челябинской области  зарегистрировано 71 предприятие, которое эксплуатируют 201 опасный производственный объект металлургического надзора. Под надзором находится 585 технических устройства, в т.ч. 88 электродуговых печей, 70 индукционная печь, 41 печь вагранка и 74 технических устройств (различного вида) по получению цветных металлов. На консервации находится 11 технических устройств и 26 зданий поднадзорных цехов. На территории Челябинской области металлургический надзор осуществляется 9 штатными единицами из которых 8 занято.

Совершенствование надзорной деятельности зависит от решения следующих вопросов:

- Развитие законодательной базы для стимулирования предприятий к осуществлению технического перевооружения.

- Повышение уровня профессиональной подготовки инспекторского состава, лиц надзора, служб производственного контроля на целевых курсах и семинарах.

- Повышение требовательности инспекторского состава к руководителям и специалистам предприятий, развитие применения в практике Кодекса об административных правонарушениях РФ.

- Внедрение и работа в системе КСИ.

Привлечение экспертных и научных организаций для проведения проверок организаций в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Объекты газораспределения и газопотребления

Надзорная деятельность за объектами газораспределения и газопотребления при эксплуатации опасных производственных объектов подконтрольных предприятий осуществлялась на основании годового плана надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Уральского управления Ростехнадзора на 2017 год,  размещенного на официальном сайте  Генеральной прокуратуры РФ.

На отчетный период под надзором газового надзора Уральского управления Ростехнадзора находятся 2774 организаций (юридических лиц) осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, в том числе 2715 организаций эксплуатирующих опасные производственные объекты природного и сжиженного углеводородного газа 949 организаций  по эксплуатации объектов технического регулирования.

В составе опасных производственных объектов осуществляют деятельность 18 газораспределительных организаций эксплуатирующих сети; 41 тепловых электростанций; 29 ГТУ и ПГУ;  676 объектов сжиженного углеводородного газа,  в том  числе:   23 ГНС, 494 АГЗС.   8 декларируемых  ГНС   с количеством хранимого опасного вещества (пропан-бутан) более 200 тонн и  «Среднеуральская ГРЭС» - филиал ПАО «Энел Россия», осуществляющая эксплуатацию сети газопотребления  II класса опасности (с давлением транспортируемого природного газа более 1,2 МПа)  имеют утвержденные в установленном порядке заключения экспертизы декларации промышленной безопасности.

Общая протяженность эксплуатируемых наружных газопроводов по Свердловской, Челябинской и Курганской  области  составляет 35989  км,   из них   18765 км   подземных, в том числе 8803  км полиэтиленовых.

За отчетный период газовым надзором   проведены 736 проверок подконтрольных предприятий, в том числе: 501 проверка соблюдения требований промышленной безопасности, 18 проверок в области технического регулирования;  217 внеплановых проверок проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности.

Основные показатели надзорной деятельности за 6  месяцев  2017 года по сравнению с  аналогичным периодом 2016 года, выглядят таким образом (см. таблица №1):

- общее количество проведенных проверок в отношении предприятий эксплуатирующих опасные производственные объекты и объектов технического регулирования  составило  736 (2016 г. - 734) +2;   количество выявленных нарушений  810  (2016 г. – 668) + 142.

В целях осуществления постоянного государственного надзора проведены 2 проверки в отношении Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (войсковая часть 70855) - филиал «Войсковая часть 92746.

Общее   количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок и административных расследований за отчетный период составляет  121 (2016 г. - 87) + 34, в том числе  в форме штрафов 90 (2016 г. - 85) + 5,  на общую сумму 4441  тыс. руб. (2016 г. – 3188,3 тыс. руб.) +1252,7 тыс. руб.

Несмотря на уменьшение количества инспекторского состава (- 1 чел), снижения показателей не произошло

Таблица №1

|  |  | 6 мес. 2016 года | 6 мес. 2017 года | + / - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество плановых и внеплановых проверок (мероприятий по контролю ОПО по форме УТ-ПБ), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего | 562 | 501 | - 61 |
| 1.1 | Общее количество проверок (мероприятий по контролю объектов технического регулирования по форме УТ-ТРЭП), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего | 35 | 18 | - 17 |
| 1.2 | Количество внеплановых проверок, проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) | 137 | 217 | + 80 |
| 1.3 | Всего проверок | 734 | 736 | + 2 |
| 2 | Количество выявленных нарушений по результатам проверок ОПО и объектов технического регулирования | 668 | 810 | + 142 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок и административных расследований, в том числе: | 87 | 121 | + 34 |
| 3.1 | Административный штраф | 85 | 90 | + 5 |
| 3.2 | Административное приостановление деятельности | 0 | 5 |  |
| 3.3 | предупреждение | 2 | 26 | + 24 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. рублей) - всего, в том числе: | 3188,3 | 4441 | + 1252,7 |
| 4.1 | на юридическое лицо | 1961 | 3070 | + 1109 |
| 4.2 | на должностное лицо | 1208 | 1371 | + 163 |
| 5 | количество штатных должностей | 19 | 18 | - 1 |

Свердловская область

- Под надзором  межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и газового надзора  по Свердловской области находятся      1756 организаций (юридических лиц), занятых:  эксплуатацией, проектированием, строительством, изготовлением технических устройств, монтаже и наладке технических устройств (специализированные организации), проведению экспертизы промышленной безопасности, подготовке (переподготовке) работников опасного производственного объекта в необразовательных учреждениях и эксплуатацией объектов технического регулирования.

1432 организаций осуществляют деятельность по эксплуатации, проектированию, строительству, консервации, ликвидации, проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов.  324 организации осуществляют эксплуатацию объектов технического регулирования.  В число организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты входят  6 газораспределительных организаций, 19 тепловых электростанций,  6 газонаполнительных станций сжиженного углеводородного газа (ГНС), из них  5 ГНС II класса опасности и  1 ГНС III класса опасности.  4 ГНС с количеством хранимого опасного вещества (пропан-бутан) более 200 тонн и  «Среднеуральская ГРЭС» - филиал ПАО «Энел Россия», осуществляющая эксплуатацию сети газопотребления  II класса опасности (с давлением транспортируемого природного газа более 1,2 МПа)  имеют утвержденные в установленном порядке заключения экспертизы декларации промышленной безопасности.

Общая протяженность эксплуатируемых наружных газопроводов по Свердловской области  составляет 15482 км, из них  7487 км  подземных, в том числе 2990 км полиэтиленовых. Газораспределительными организациями  АО «ГАЗЭКС», ОАО «Екатеринбурггаз»,  ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург»,  ГУП СО «Газовые сети», МУП НГО «Новоуральскгаз», ЗАО «Регионгаз-инвест» на территории Свердловской области   эксплуатируются 15170 км наружных газопроводов.  В 1 полугодии  2017 года в эксплуатацию введены 71,748 км распределительных газопроводов, из них 63,158 км подземных, в том числе 51,209 км полиэтиленовых.  Протяженность газопроводов, эксплуатируемых газовыми службами предприятий ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «ПНТЗ», ОАО «СУМЗ», ОАО «Северский трубный завод», МУП «Горэнерго» г. Асбест,  АО НПК «Уралвагонзавод», АО «ЕВРАЗ «НТМК», АО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» и др. составляет 261 км, в том числе подземных 20 км.

Плановые и внеплановые проверки предприятий  проводятся с учетом  требований Федерального закона  № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Инспекторским  составом осуществляется   контроль за соблюдением предприятиями выполнение требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»    № 116-ФЗ от 21.07.97г.,  Федеральных норм и правил  в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы   от 15 ноября 2013 года N 542,   «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопопотребления»,  федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»,  утвержденных приказом Федеральной службы от 21 ноября 2013 года N 558.

При обследованиях проверяется наличие  лицензий, свидетельств о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре, наличие страховых полисов, функционирование производственного контроля при эксплуатации опасных производственных объектов, проведение диагностики технического состояния газопроводов и газоиспользующего оборудования отработавшего нормативный срок эксплуатации, наличие у руководителей и специалистов аттестации по промышленной безопасности.

Сравнительный анализ  показателей за 1 полугодие 2017 года по сравнению с  аналогичным периодом 2016 года характеризуется следующим образом:

Таблица

|  |  | 6 мес. 2016 года | 6 мес. 2017 года | + / - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество плановых и внеплановых проверок (мероприятий по контролю ОПО по форме УТ-ПБ), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего | 238 | 224 | - 14 |
| 1.1 | Общее количество проверок (мероприятий по контролю объектов технического регулирования по форме УТ-ТРЭП), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Количество внеплановых проверок, проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) | 68 | 97 | + 29 |
| 1.3 | Всего проверок | 306 | 321 | +15 |
| 2 | Количество выявленных нарушений по результатам проверок ОПО и объектов технического регулирования | 379 | 549 | + 170 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок и административных расследований, в том числе: | 46 | 67 | + 21 |
| 3.1 | Административный штраф | 46 | 63 | + 17 |
| 3.2 | Административное приостановление деятельности | - | 4 | + 4 |
| 3.3 | предупреждение | - | 1 | + 1 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. рублей) - всего, в том числе: | 2527 | 3732 | + 1205 |
| 4.1 | на юридическое лицо | 1933 | 2850 | + 917 |
| 4.2 | на должностное лицо | 594 | 882 | + 288 |
| 5 | количество штатных должностей | 11 | 10 | - 1 |

За отчетный период   проведено  35 плановых  и  189 внеплановых проверок.   Проведено 97  проверок соблюдения лицензионных требований по заявлениям соискателей лицензии и  лицензиатов на переоформление  лицензии.   За несоответствие лицензионным требованиям юридическим лицам: ЗАО «Регионгаз-инвест», УМП «Водоканал» (г. Ревда), ООО «МНК-Сервис», ПАО «Т Плюс», ООО «БПК «Водолей», ИП Сушин М.А., ИП Хакимянова Р., ООО «Хладокомбинат №3»  в предоставлении лицензии (или переоформлении) на осуществление деятельности по «Эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности»  отказано.

Из числа  включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса проведены 3 плановые и 8 внеплановые документарные  проверки.

По результатам плановых и внеплановых  проверок, административных расследований  возбуждено  67 дел об административных правонарушениях, в том числе наложено 67 административных штрафов в отношении должностных и юридических лиц на общую сумму 3732 тыс. рублей.

В 23 случаях протоколы  об административных правонарушениях в отношении юридических направлены в судебные органы для принятия законного решения, в том числе:

1. Во исполнение   писем УФСБ России по Свердловской области и Центрального аппарата  Ростехнадзора от 13.03.2017 № 00-06-06/605 «О техническом состоянии зданий и сооружений поднадзорных объектов, эксплуатируемых в зимний период 2016-2017годов» проведены   внеплановые  документарные проверки  о фактах  нарушений требований ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» при эксплуатации опасных производственных объектов III класса опасности (в виде отсутствия экспертиз промышленной безопасности на здания и сооружения)  в отношении следующих предприятий:

- по письму УФСБ России по Свердловской (вх. Св-68ФО от 13.01.2017) выполнена проверка АО «Уральский завод гражданской авиации», по результатам проверки руководству АО «УЗГА» выдано  предписание об устранении нарушений № Св-357-р от 16.02.2017 и составлены протокола на юридическое лицо от 21.02.2017 об административном правонарушении по части 1 Статьи 9.1 КоАП РФ с направлением в судебные органы на приостановку эксплуатации зданий (по адресам: сеть газопотребления №1 пл. «Уктус»). Постановлением суда Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 14.04.2017  (Дело №5-101/2017) в отношении АО «УЗГА»    назначено административное наказание в виде штрафа в размере 200,0 тыс. рублей.

Постановлением Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга от 16.05.2017  (Дело №5-127/2017) в отношении АО «УЗГА»    назначено административное наказание в виде штрафа в размере 200,0 тыс. рублей.

- по письму УФСБ России по Свердловской (вх. Св-64ФО от 13.01.2017)  выполнена проверка АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина», по результатам проверки руководству АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина» выдано  предписание об устранении нарушений № Св-355-р от 15.02.2017 и составлен протокол на юридическое лицо от 21.02.2017 об административном правонарушении по части 1 Статьи 9.1 КоАП РФ с направлением в судебные органы на приостановку эксплуатации зданий. Постановлением суда Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 14.04.2017  (Дело №5-74/2017) в отношении АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина»   назначено административное наказание в виде штрафа в размере 250,0 тыс. рублей.

- по письму УФСБ России по Свердловской (вх. Св-67ФО от 13.01.2017) выполнена проверка АО «Производственное объединение Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»  (далее - АО «ПО «УОМЗ»), по результатам проверки составлен акт об отсутствии нарушений;

- по письму УФСБ России по Свердловской (вх. Св-3210ФО от 30.11.2016) выполнена проверка ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина», (ПАО «МЗиК»), по результатам проверки руководству ПАО «МЗиК» выдано  предписание об устранении нарушений № Св-6758-р/п от 31.01.2017 и составлен протокол на юридическое лицо от 02.02.2017 об административном правонарушении по части 1 Статьи 9.1 КоАП РФ отделом металлургического надзора с направлением в судебные органы на приостановку эксплуатации зданий;

- по письму УФСБ России по Свердловской (вх. Св-3211ФО от 30.11.2016)  выполнена проверка АО «Уральский завод транспортного машиностроения», (АО «Уралтрансмаш»), по результатам проверки руководству АО «Уралтрансмаш» выдано  предписание об устранении нарушений № Св- Св-6757-р/а и составлен протокол на юридическое лицо от 02.02.2017 об административном правонарушении по части 1 Статьи 9.1 КоАП РФ отделом

металлургического надзора с направлением в судебные органы на приостановку эксплуатации зданий.

- по письму  УФСБ России по Свердловской области (вх.№ Св-69ФО от 13.01.2017) выполнена документарная  проверка АО «Каменск-Уральский литейный завод» с направлением протокола по части 1 Статьи 9.1 КоАП РФ в отношении юридического лица  в суд на административное приостановление деятельности.

- по письму УФСБ России по Свердловской области (вх. Св-74ФО от 13.01.2017) выполнена документарная проверка ООО «Баранчинский электромеханический завод» с направлением протокола по части 1 Статьи 9.1. КоАП РФ в отношении юридического лица в суд на административное приостановление деятельности.

- по письму УФСБ России по Свердловской области (вх. Св-229ФО от 01.02.2017) выполнена документарная проверка ООО «Баранчинский электромеханический завод» с направлением протокола по части 2 Статьи 14.1. КоАП РФ в отношении юридического лица в суд (за деятельность без лицензии).

- по письму УФСБ России по Свердловской области (вх. Св-76ФО от 13.01.2017) выполнена документарная проверка ФГУП «НИИМАШ» с направлением протокола по части 1 Статьи 9.1. КоАП РФ в отношении юридического лица в суд на административное приостановление деятельности. – участие с котловиками НТТО.

- по письму УФСБ России по Свердловской области (вх. Св-73ФО от 13.01.2017) выполнена документарная проверка ФКП «НТИИМ» с направлением протокола по части 1 Статьи 9.1. КоАП РФ в отношении юридического лица в суд на административное приостановление деятельности – (совместно с химнадзором).

- по письму УФСБ России по Свердловской области (вх. Св-405ФО от 17.02.2017) выполнена документарная проверка ПАО «Уралхимпласт» с направлением протокола по части 1 Статьи 9.1. КоАП РФ в отношении юридического лица в суд на административное приостановление деятельности – (совместно с химнадзором).

-  по письму Прокуратуры Свердловской области  от 30.12.2017 №7/3р-2016  рассмотрено  обращение гражданина   (вх.№ О-34 от 16.01.2017)  о нарушениях требований промышленной безопасности при эксплуатации автогазозаправочной станции сжиженного газа  индивидуальным предпринимателем Сушиным М.А.  по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков,1.

2. При проведении плановой проверки ТСЖ «ЖК «Радужный»,  ФГКУ «60 отряд  федеральной противопожарной службы по Свердловской области» выявлены факты  осуществления деятельности, без специального разрешения (лицензии). Протоколы об административном правонарушении в отношении юридических лиц ТСЖ «ЖК «Радужный»,  ФГКУ «60 отряд  федеральной противопожарной службы по Свердловской области» по ст. 19.20 КоАП РФ  и материалы дела для рассмотрения по существу направлены в судебные органы (2 случая).

3. По результатам плановых  и внеплановых проверок  на юридические  лица:   ОАО «Завод «Исеть» (г. Каменск-Уральский), ООО «Управляющая компания» Западная» (г. Екатеринбург), АО «Каменск-Уральский литейный завод», ООО «Баранчинский электромеханический завод», ООО «Уралхимпласт» (г. Нижний Тагил), МКУ «УГХ» (г. Реж)   составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 Статьи 9.1 КоАП РФ, с направлением материалов в суд на административное приостановление деятельности (6 случаев). В 4 случаях судами вынесены решения на приостановку деятельности.

Постановлением Верх-Исетского районного  суда г. Екатеринбурга от 20.03.2017  протокол об административном правонарушении по части 1 Статьи 9.1 КоАП РФ  составленный государственным инспектором  в отношении  ООО «Управляющая компания» Западная»  отменен. Постановлением Синарского районного суда г. Каменска-Уральского юридическому лицу АО «Каменск-Уральский литейный завод» назначен административный штраф на сумму 200,0 тысяч рублей.

4. По результатам  проверки по контролю выполнения предписания   в отношении юридических лиц  МУП «Жилкомсервис-СЛ» (г. Сухой Лог), МУП «Жилкомсервис-СЛ»

составлены  протокол  об административном правонарушении по части 1 Статьи 19.5 КоАП РФ  с направлением материалов в Мировой суд г. Каменск-Уральский и  г. Сухой Лог. Постановлениями  Мировых судов назначены административные штрафы  на сумму 10,0 тысяч рублей. Также по результатам  проверки по контролю выполнения предписания  в отношении должностных лиц ООО «Сибна» (г. Каменск-Уральский), ООО «Сфера-Технолоджи» составлены  протоколы  об административном правонарушении по части 1 Статьи 19.5 КоАП РФ  с направлением материалов в Мировой суд г. Каменск-Уральский.

5. За административное правонарушение, ответственность за совершение которых  установлена частью  ч.1 ст. 20.25. КоАП РФ  -  неуплата  административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, протокол и материалы в отношении ЗАО «УК «ГорСвет» направлены в суд. Постановлением Мировой судьи судебного участка  №4  Березовского судебного района  Свердловской области в отношении ЗАО «УК «ГорСвет»  назначено административное наказание в виде штрафа в размере 200,0 тыс. рублей.

По письму Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе от 18.01.2017   № 33/1-336-2016   принято участие в качестве специалиста  при  прокурорской проверке строительства и эксплуатации газопроводов высокого и низкого давления на территории Пышминского городского округа, с представлением справки в прокуратуру.

По письму Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Камышловский» от 13.01.2017 № 495 принято участие в качестве специалиста при проверке эксплуатации ИП Говоровым АГЗС,  расположенной по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Северная, с представлением справки в МВД.

По письму Прокуратуры Свердловской области  от 06.01.2017 №7/3р-2017  рассмотрено  обращение гражданина (вх.№ О-45 от 18.01.2017)  о нарушениях при эксплуатации автогазозаправочных станций сжиженного газа юридическим лицом ООО «УралСервисГаз-2». По согласованию с прокуратурой Свердловской области (решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки № 7/4-20-2017 от 21.02.2017, распоряжение №св-746-р от 20.02.2017) проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «УралСервисГаз-2», осуществляющего предпринимательскую деятельность в г.г. Серов, Нижний Тагил, Североуральск. В ходе проверки нарушения обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых актов РФ нормативных технических документов не выявлены.

По согласованию с прокуратурой Свердловской области (решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки № 7/4-20-2017 от 27.02.2017;  распоряжение №св-811-р от 27.02.2017) проведена внеплановая выездная проверка в отношении ИП Николаевой А.Н., осуществляющей деятельность на опасном производственном объекте «Станция газозаправочная автомобильная№1», расположенном по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Атымская, 10. В ходе проверки нарушения обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых актов РФ нормативных технических документов не выявлены.

В соответствии с  письмом УФСБ России по Свердловской области  (от 30.03.2017 № 120/6-2573-1) о возможном ненадлежащем исполнении своих обязанностей государственными служащими Уральского управления Ростехнадзора при регистрации и лицензировании опасного производственного объекта  ООО «Уралсервисгаз-2» (ИНН 6670031284), расположенного по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Водопроводная, 18-А  в Прокуратуру Свердловской области направлено заявление о согласовании внеплановой выездной проверки (распоряжение №св-1783-р от 17.04.2017)  в отношении ООО «Уралсервисгаз-2». Рассмотрев заявление Уральского управления Ростехнадзора  Прокуратурой  Свердловской области отказано в согласовании проведения внеплановой выездной проверки (рег. №7/4-20-2017 от 17.04.2017) и в отношении ООО «Уралсервисгаз-2»  была проведена документарная проверка. По результатам проверки в отношении юридического лица ООО «Уралсервисгаз-2» составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за совершение которых установлена частью 3 статьи 9.1 КоАП РФ – грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов с направлением материалов в суд г. Серов Свердловской области для рассмотрения по существу.

К моменту проведения плановой проверки   на основании Федерального закона от 2 июня 2016 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» из плана проверок на 2017 год было исключено 1 предприятие– ООО «Уральский электромеханический завод»  по причине утраты признака опасности (эксплуатация сети газопотребления с  давлением природного газа  до 0,005 МПа).

При 45 плановых проверках к административным штрафам привлечены 48 должностных и  9 юридических лица на общую сумму 1700 тыс. руб.  В 4 случаях, по результатам плановых проверок    в отношении  юридических  лиц:   ОАО «Завод «Исеть» (г. Каменск-Уральский),  ООО АПК «Кушвинский щебеночный завод», ООО «Баранчинский электромеханический завод», ООО «Уралхимпласт» (г. Нижний Тагил)   составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 Статьи 9.1 КоАП РФ, с направлением материалов в суд на административное приостановление деятельности.

Во исполнение  приказа Федеральной Службы   № 692 от 28.11.2012 г. «Об организации информационного обеспечения деятельности Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности», информация о проведенных комплексных проверках в отношении вертикально интегрированных компаний по контролю за соблюдением требований промышленной  безопасности, о текущем состоянии  промышленной безопасности   объектов, поднадзорных газовому надзору  Уральского управления Ростехнадзора  ежемесячно  направляется в Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса.

Во исполнение  поручения Федеральной службы  от 15.08.2014 г.   № ПЧ-17 «О проведении комплексных мероприятий по контролю за обеспечением технологической безопасности на опасных производственных объектах газотранспортной инфраструктуры», обобщенная информация  газового надзора   за  6 месяцев 2017 года  направляется в Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса.

За 6 месяцев 2017 года  на объектах поднадзорных газовому надзору Уральского управления Ростехнадзора в районе ж/д переезда  п. Верхнее Дуброво, Белоярского района, Свердловской области произошел  инцидент, связанный с механическим повреждением футляра и изоляции подземного газопровода высокого давления II категории без выхода газа.  Эксплуатация газопровода осуществляется  Екатеринбургским участком Свердловской дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД». Инцидент в установленные сроки расследован, изоляция газопровода восстановлена.

- Соблюдение требований технических регламентов.

Под надзором в Свердловской области (газовый надзор)  324  организации осуществляют эксплуатацию  объектов технического регулирования.

В течение  6 месяцев  2017 года осуществлено 135 мероприятий по контролю, связанных с приемкой и пуском в эксплуатацию объектов и оборудования. По результатам проверок  составлены акты приемок законченного строительством объектов газораспределительной системы или акты приемок под пуско-наладочные работы газоиспользующих установок. В 2-х случаях акты приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы ЕМУП «Многопрофильные энергетические системы»,   МБУ «Управление городского хозяйства» Полевского ГО не подписаны, (оформлены замечания в письменном виде) по причине несоответствия построенного объекта проектной документации и иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

Челябинская область

- Надзорная деятельность за объектами газораспределения и газопотребления при         эксплуатации опасных производственных объектов подконтрольных предприятий            осуществлялась на основании годового плана надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Уральского управления Ростехнадзора на 2017 год,  размещенного на официальном сайте  Генеральной прокуратуры РФ.

- Под надзором Челябинского отдела по газовому надзору, Магнитогорского и Златоустовского территориальных отделов по Челябинской области находятся 1052 организаций (юридических лиц), занятых:  эксплуатацией, проектированием, строительством, изготовлением технических устройств, монтаже и наладке технических устройств (специализированные организации), проведению экспертизы промышленной безопасности, подготовке (переподготовке) работников опасного производственного объекта в не образовательных учреждениях и эксплуатацией объектов технического регулирования.

374 организаций осуществляют эксплуатацию объектов технического регулирования.  В число организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, входят 9 газораспределительных организаций, 19 тепловых электростанций, 12 газонаполнительных станций сжиженного углеводородного газа (ГНС) и баз хранения, из них 1 ГНС II класса опасности и 11 ГНС III класса опасности, 2 газонаполнительных пункта углеводородного газа (ГНП), III класса опасности, 284 АГЗС. «Южноуральская ГРЭС» - АО «Интер РАО - Электрогенерация», ООО «Ситэк» и 3 ОПО ОАО «Фортум» осуществляют эксплуатацию сети газопотребления II класса опасности (с давлением транспортируемого природного газа более 1,2 МПа).

Декларируемые газонаполнительная станция ООО «Прайс» и база хранения ООО «НОВАТЭК - Автозаправочные комплексы» имеют утвержденное, в установленном порядке, заключение экспертизы декларации промышленной безопасности.

Общая протяженность эксплуатируемых наружных газопроводов по Челябинской области составляет 13361,7 км, из них 5374,6 подземных, в том числе полиэтиленовых 1388,5 км, 12459 км находящихся на балансе газораспределительных организаций.

Плановые и внеплановые проверки предприятий  проводятся с учетом  требований Федерального закона  № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Инспекторским составом осуществляется контроль за соблюдением предприятиями выполнение требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97г.,  Федеральных норм и правил  в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы от 15 ноября 2013 года N 542, «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопопотребления»,  Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»,  утвержденных приказом Федеральной службы от 21 ноября 2013 года N 558,  Федеральных норм и правил  в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», утвержденных приказом Федеральной службы от 11 декабря 2014 года N 559, Технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 875.

При обследованиях проверяется наличие  лицензий, свидетельств о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре, наличие страховых полисов, функционирование производственного контроля при эксплуатации опасных производственных объектов, проведение диагностики технического состояния газопроводов и газоиспользующего оборудования отработавшего нормативный срок эксплуатации, наличие у руководителей и специалистов аттестации по промышленной безопасности.

За 6 месяцев 2017 года проведено 76 (2016 г. - 53) проверок соблюдения лицензионных требований по заявлениям соискателей лицензии и  лицензиатов на переоформление  лицензии. За несоответствие лицензионным требованиям юридическим лицам ООО «Мехпрачечная ЮУЖД», ООО «Фабрика Картонной Продукции», ПАО «Агрегат», АО «АЗ «Урал», ООО «Теплоэнергетика»,             ЗАО «ВКС-2», ООО «Ресурс», ЗАО «ЦПТК ЧМС», ООО «Станкомаш»,                       ИП Галкин,  ЗАО «Уралбройлер»,  АО «ЧЗМК», ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс», ООО «Брединское АТП», ООО «ГазЭнерго», АО «Газпром газораспределение Челябинск», АО «Челябинскгоргаз», ЗАО «МКХП – СИТНО» в предоставлении лицензии на осуществление деятельности по «Эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», отказано.

Основные показатели надзорной деятельности за 6 месяцев 2017 года по сравнению с  аналогичным периодом 2016 года, выглядят таким образом:

Таблица №1

|  |  | 6 мес. 2016 года | 6 мес. 2017 года | + / - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проверок (мероприятий по контролю ОПО по форме УТ-ПБ), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего, в том числе: | 193 | 226 | + 33 |
| 1.1 | Общее количество проверок (мероприятий по контролю объектов технического регулирования по форме УТ-ТРЭП), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Количество внеплановых проверок, проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) | 53 | 76 | + 23 |
| 1.3 | Всего проверок | 246 | 317 | + 56 |
| 2 | количество выявленных нарушений по результатам проверок ОПО и объектов технического регулирования | 197 | 106 | - 91 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок и административных расследований, в том числе: | 21 | 15 | -6 |
| 3.1 | административный штраф | 21 | 15 | -6 |
| 3.2 | административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | предупреждение | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. рублей) - всего, в том числе: | 435 | 500 | +65 |
| 4.1 | на юридическое лицо | 1 | 1 | 0 |
| 4.2 | на должностное лицо | 20 | 14 | - 6 |
| 4.3 | на индивидуального предпринимателя и гражданина | 0 | 0 | 0 |
| 5 | количество штатных должностей | 5 | 5 | 0 |

Основная нагрузка на инспекторский состав  ложится при проведении внеплановой работы – это проверки лицензиатов и соискателей лицензий при переоформлении и получении вновь лицензий, а также участие в работе комиссии по приемке в эксплуатацию объектов сетей газораспределения и сетей газопотребления, которые расположены на удаленных расстояниях от месторасположения отделов.

Снижение показателей за отчетный период по количеству проведенных плановых проверок и количеству выявленных нарушений по сравнению с  аналогичным периодом 2016 года объясняется с изменением Федерального законодательства регламентирующего  проведение плановых проверок в отношении предприятий микро и малого  бизнеса.

За 6 месяцев 2017 года  газовым надзором Челябинской области  по итогам проведенных проверок возбуждены 15 дел  об административных правонарушениях, в том числе  по 13 плановым проверкам. По итогам рассмотрения в  отношении 14  должностных  лиц   наложены   штрафы на общую  сумму  500 тыс. рублей  (2016 г. –  435 тыс. руб.)  - 65 тыс. руб.

Причина не применения мер административного воздействия при 5 плановых проверках объясняется следующим:

При плановых проверках  ООО «Металлстрой»  (ИНН 7451080650) и ЗАО «Центр производственно – технологической  комплектации Челябметаллургстрой» (ИНН 7450001335) было установлено, что они относятся к субъектам малого предпринимательства и отвечают признакам малого предприятия. Во исполнение  ст. 26.1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля  от 26.12.2008 № 294-ФЗ  проведение плановой проверки прекращено, о чем составлены соответствующие акты          (2 случая).  По 3 плановым проверкам направлены уведомления для составления протокола по ч.1. ст.9.1 КоАП РФ.

За отчетный период в рамках административного расследования проведены 2 документарные проверки. По результатам административных расследований в отношении юридических лиц: ООО «Прайс» и АО «ЧЕЛЖБИ-1»  составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ с направлением материалов в суд о привлечении к административной ответственности. Решением суда на  юридические лица наложен административный штраф.

За отчетный период  поступило  23 обращений от граждан и юридических лиц. Все обращения рассмотрены в установленные законодательством сроки, по результатам  рассмотрения обращений подготовлены и направлены заявителям письменные ответы.

Во исполнение поручения Ростехнадзора от 14.01.2016 № ПЧ-1 представлена информация о количестве и наименовании принятых объектов сетей газораспределения и газопотребления за 6 месяцев 2017 года.  Организована регистрация поступивших заявлений об участии должностных лиц в работе приемочных комиссий по приемке сетей газораспределения и газопотребления по форме согласно приложению к поручению ПЧ-1. За 6 месяцев 2017 года проведено участие в 196 комиссиях по приемки законченного строительством объекта         газораспределительной системы, не подписано 7 актов приемки по причине незаконченного строительством объекта и неготовности исполнительно-технической документации.

За отчетный период направлены информационные письма организациям, эксплуатирующими ОПО о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлению производственного контроля за 2016 год, срок до 01.04.2016г. Рассмотрено 292  документов от предприятий, организаций (отчетов) по организации и осуществлению     производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.   Внесены в КСИ – мониторинг 202  предоставленных отчета за 2016 год по производственному контролю. Проведено 62 разъяснений по обращениям представителей организаций  по предоставлению сведений об организации производственного контроля, в срок до 01.04.2017.  По непредставлению отчета по производственному контролю за 2016 год вынесено    постановлений 11 предприятиям в виде предупреждения и 1 административный штраф на сумму 200 000 рублей.

Направлено 2 уведомления о возврате сведений об организации и осуществлению производственного контроля за 2016 год.

При проведении  проверок сетей газораспределения и сетей газопотребления уделяется внимание на  наличие и качество планов ликвидации возможных аварий, планов  взаимодействия служб для ликвидации аварий, разработке планов мероприятий по   ликвидации аварий на предприятиях с объектами 3 классов опасности по постановлению Правительства № 730 от 26.08.2013 года,   Положений о расследовании инцидентов на предприятиях,  относящихся к ОПО, согласованными с органами Ростехнадзора,   наличие договоров с аварийно-спасательными формированиями. При проверках подконтрольных предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты систем                       газораспределения и газопотребления,  проверяется наличие договоров с организациями, выполняющими работы по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов        и технических устройств, обеспечивающих условия безопасной и надежной эксплуатации опасных производственных объектов. Проверяется система технического обслуживания и ремонта, настройки параметров работы оборудования и автоматики, обеспечивающая       содержание опасных производственных объектов газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии. По  выявленным  нарушениям  руководителям          предприятий выдаются предписания, юридические лица и должностные лица, допустившие нарушения требований промышленной безопасности подвергаются штрафным санкциям.

За отчетный период  информации об  инцидентах не поступало.

Соблюдение требований технических регламентов.

По состоянию на 30.06.2017 г. под надзором Челябинского отдела по газовому надзору, Магнитогорского и Златоустовского территориальных отделов Уральского управления Ростехнадзора в Челябинской области находятся 374 организации.  В течение  6  месяцев  2017 года в отношении объектов технического регулирования плановые проверки не проводились.

Курганская область.

Надзорная деятельность за объектами газораспределения и газопотребления при эксплуатации опасных производственных объектов подконтрольных предприятий осуществлялась на основании годового плана надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Уральского управления Ростехнадзора на 2017 год,  размещенного на официальном сайте  Генеральной прокуратуры РФ.

Под надзором за объектами газораспределения и газопотребления Курганского отдела по технологическому надзору Уральскому управлению Ростехнадзора находятся 556 организации (юридических лиц) и 550 организаций, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов и объектов технического регулирования, из них: 3 газораспределительные организации эксплуатирующих сети; 3 тепловых электростанции; 12 ГТУ и ПГУ; 619 газифицированных котельных; 299 организаций (юридических лиц) осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, в том числе 82 АГЗС;  7 ГНП, 5 ГНС и баз хранения СУГ. Все декларируемые объекты имеют утвержденные в установленном порядке заключения экспертизы декларации промышленной безопасности. Общая протяженность эксплуатируемых наружных газопроводов составляет 6777 км, из них 5274 подземных, в том числе полиэтиленовых 4256 км.

Основные фонды опасных производственных объектов систем газопотребления в основном имеют небольшой срок эксплуатации, т.к. строительство газораспределительных сетей в Курганской области начато в 1988 году, число технических устройств, у которых истек нормативный срок службы и требуется проведение работ по диагностике, незначительно. В Курганской области 1,24 км газопроводов, отслуживший срок службы. По результатам заключений экспертиз промышленной безопасности сроки эксплуатации  этих газопроводов  продлены на 5 лет.

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов № 116-ФЗ от 21.07.1997 года на территории Курганской области  2 ОПО II класса опасности, подлежащие декларированию промышленной безопасности,  имеют декларации промышленной безопасности (Курганская ГНС ОАО «Курганоблгаз», Шумихинская ГНС ОАО «Курганоблгаз»). Для этих объектов разработаны декларации промышленной безопасности, положительные заключения экспертизы промышленной безопасности деклараций рассмотрены и зарегистрированы в установленном порядке в Ростехнадзоре.

На всех поднадзорных предприятиях разработаны «Положения об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах».

Информация об итогах работы служб производственного контроля за 2016 год принимается  в рамках приказа Ростехнадзора № 25 от 23.01.2014.

Поступившая в Уральское управление Ростехнадзора  информация «Об осуществлении производственного контроля» от организаций, эксплуатирующих ОПО на территории Курганской области, на которых эксплуатируются опасные производственные объекты проанализирована инспекторами КОТН. В соответствии с требованиями федеральных законов «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» выявлены нарушения сроков действия договоров обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасных производственных объектах и привлечены к административной ответственности по ст. 9.19 КоАП РФ: ООО «Агрокомплекс Кургансемена», ООО «Мостдорсервис». Вынесены наказания в виде предупреждения.

Надзор за объектами газораспределения и газопотребления, расположенными на территории Курганской области, осуществляется 3 инспекторами.

За отчетный период проведены 69 проверок подконтрольных предприятий (51 проверок соблюдения требований промышленной безопасности, 18 – соблюдения законодательства в области технического регулирования).

В том числе 22 плановых проверки (14 проверок соблюдения требований промышленной безопасности, 8 – соблюдения законодательства в области технического регулирования); 45 внеплановых проверок (35 и 10), из них 15 проверки ранее выданных предписаний (14 и 1), 26 – по инициативе предприятий (17 и 9). Проведена 1 проверка ООО «Каргапольский завод нефрасов» с целью исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича (пункт 5 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 26.05.2016 № АД-П2-74пр).

Проведены 2 проверки Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (войсковая часть 70855) - филиал «Войсковая часть 92746 в целях осуществления постоянного государственного надзора по поручению Правительства РФ (пост.№455 от 05.05.2012).

Инспекторами проведено 44 проверки возможности соблюдения заявителем соблюдения лицензионных требований и условий (не учтены в общем числе).

В ходе проверок выявлено и предписано к устранению 193 нарушения (155 нарушения требований промышленной безопасности, 38 нарушений требований законодательства в области технического регулирования).

В том числе 103 при проведении плановых проверок (79 в области промышленной безопасности и 24 в области технического регулирования), 90 – при проведении внеплановых проверок (76 в области промышленной безопасности и 14 в области технического регулирования).

Основные показатели надзорной деятельности в области промышленной безопасности за  6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом  2016 года, выглядят таким образом.

Общее количество проведенных проверок составило   69  (2016 г. –  64), +5. В том числе: плановых 22 (2016 г. -  9) +13, внеплановых 45 (2016 г. -   55), - 10.

Количество выявленных нарушений 193  (2016 г. - 92), +101. В том числе: плановых 103 (2016 г. – 72) +31, внеплановых 90 (2016 г. – 20), +70.

За отчетный период инспекторами газового надзора отдела  возбуждено 24 дел об административных правонарушениях, привлечено к ответственности в установленном порядке 20 (2016 г. - 14), +6, дел об административном правонарушениях. Из них в форме штрафов 17 (2016 г. - 18), - 1, на общую сумму 255 тыс. руб. (2016г. – 226,3 тыс. руб.) +28,7 тыс. руб. Из них 22 постановлений вынесено должностными лицами Ростехнадзора, 15 из 35 дел об административных правонарушениях по статьям 19.7 КоАП РФ направленных, рассмотрены Мировыми судьям Курганской области.

В течение 6 месяцев 2017 г. в группу газового надзора поступило  4 обращения граждан. Все обращения рассмотрены в установленные законодательством сроки, по результатам  рассмотрения обращений подготовлены и направлены заявителям письменные ответы.

Снижение показателей за отчетный период по количеству проведенных проверок в отношении предприятий, эксплуатирующих объекты технического регулирования объясняется  перераспределением проверок на другие виды проверок, а именно: существенно увеличились проверки предприятий, эксплуатирующие опасные производственные объекты 51 (2016 г. – 29) +22.

Незначительное снижение показателей за отчетный период по количеству штрафов 17 (2016 г. - 18), - 1, объясняется применением к предприятиям малого и среднего бизнеса такого вида административного наказания, в соответствии с изменениями, внесенными в КоАП РФ, как предупреждение 24 (2016 г. – 2) +22;

В ходе  плановой проверки  ФБУ «Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия  при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (войсковая часть 70855)» нарушений не выявлено. На опасных производственных объектах I класса опасности  с 2015 года по настоящее время  ведется работа по консервации (ликвидации) ОПО:  Площадки утилизации объектов спецхимии (корпус 1) войсковой части 92746 и  Площадки утилизации объектов спецхимии войсковой части 92746. Нарушений при осуществлении процесса консервации (ликвидации) опасных производственных объектов не выявлено.

Существенно увеличились проверки в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии 44 (2016 г. – 16) +28 и как следствие увеличилось общее количество проверок 51 (2016 г. – 29) +22 и увеличилось количество выявленных нарушений по результатам проверок ОПО 193  (2016 г. - 92), +101.

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 6 месяцев 2017 года приведен в таблице №1:

|  |  | 6 месяцев 2016г. | 6 месяцев 2017г. | + / - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проверок (мероприятий по контролю ОПО по форме УТ-ПБ), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего, в том числе: | 29 | 51 | + 22 |
| 1.1 | Общее количество проверок (мероприятий по контролю объектов технического регулирования по форме УТ-ТРЭП), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего, в том числе: | 35 | 18 | -17 |
| 1.2 | Количество внеплановых проверок, проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) | 16 | 44 | + 28 |
| 1.3 | Всего проверок | 80 | 113 | + 33 |
| 2 | количество выявленных нарушений по результатам проверок ОПО и объектов технического регулирования | 92 | 193 | +101 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок и административных расследований, в том числе: | 20 | 42 | +22 |
| 3.1 | административный штраф | 18 | 17 | -1 |
| 3.2 | административное приостановление деятельности | 0 | 1 | + 1 |
| 3.3 | предупреждение | 2 | 24 | + 22 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. рублей) - всего, в том числе: | 226,3 | 255 | + 28,7 |
| 4.1 | на юридическое лицо | 35 | 60 | + 25 |
| 4.2 | на должностное лицо | 179 | 195 | + 16 |
| 4.3 | на индивидуального предпринимателя и гражданина | 17,3 | 0 | - 17,3 |
| 5 | количество штатных должностей | 3 | 3 | - |

- Соблюдение требований технических регламентов.

Курганский отдел по технологическому надзору Уральского управления контролирует 251 организацию, эксплуатирующую сетей газораспределения и газопотребления. Надзор за объектами газораспределения и газопотребления, расположенными на территории Курганской области, осуществляется 3 инспекторами.

За 6 месяцев 2017 г. на предприятиях Курганской области, подконтрольных Курганскому отделу по технологическому надзору Уральского управления аварий,  несчастных случаев со смертельным исходом, тяжелых несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.

В течение  6 месяцев  2017 года проведено 18 проверок объектов сетей газораспределения и газопотребления (2016 г. -35)/ -17. Из них 8 плановых проверок (2016 г. –3) +5, 10 внеплановых (2016 г. –32)/-22, в т.ч. 1 проверка выполнения ранее выданных предписаний (2016 г. –13) -12, 0 проверок по поручению Правительства РФ (2016 г. –0) /-0, 9 проверок, инициированные обращениями заявителей (2016 г.–19)/-10.

Выявлено 38 нарушений требований технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления газопотребления (2016 г. - 35)/ +3. Из них  24 – при плановых проверках (2016 г. - 24)/ -0, 14 - при проведении внеплановых (2016 г. - 11)/ +3.

Снижение проверок связано в основном с уменьшением внеплановых проверок, инициированных обращениями заявителей.

К административной ответственности привлечено 5 правонарушителей (2016 г. - 4)/ +1, сумма штрафа составила 46 тыс. рублей (2016 г. - 7 тыс. рублей)/ +39.

Состояние надзорной работы инспекторов по надзору за объектами газораспределения и газопотребления в целом можно охарактеризовать удовлетворительно, что связано со стабильными показателями работы инспекторского состава, проводимой на основе анализа аварийности и травматизма на поднадзорных объектах.

Сведения о проблемах при осуществлении надзорной деятельности и  предложения по ее совершенствованию.

- Взаимодействие Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с Федеральной службой исполнения наказаний  при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере промышленной безопасности на опасных производственных объектах уголовно-исполнительной системы регламентировано   Административным регламентом взаимодействия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с Федеральной службой исполнения наказаний при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере промышленной безопасности на опасных производственных объектах уголовно-исполнительной системы (далее - Административный регламент), зарегистрированным  в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 июня 2014 года, регистрационный № 32586.

В соответствии с пунктом 4 Административного регламента при организации и проведении проверок Органы осуществляют взаимодействие по следующим вопросам:

-  информирование о нормативных правовых актах и методических документах по вопросам организации и осуществления государственного контроля (надзора);

- определение целей, объема, сроков проведения совместных плановых проверок;

-информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности и об эффективности государственного контроля (надзора);

- подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании законодательства Российской Федерации в части организации и осуществления государственного контроля (надзора).

В то же время существует  Соглашение между Федеральным горным и промышленным надзором Российской Федерации и Министерством юстиции Российской Федерации о взаимодействии и разграничении отдельных функций в области промышленной безопасности  (№241-ЮК от 12.01.1999 г.),  которое официально не отменено.

Согласно п. 1 ст. 5  Соглашения  ГГТН России, является федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным в области промышленной безопасности и  осуществляет:

- нормативное регулирование в области промышленной безопасности;                                                                   - государственный надзор за строительством и эксплуатацией систем газоснабжения, а также за безопасностью работ на объектах, связанных транспортирование, хранением и использованием природного и сжиженного (пропан-бутан) газов;                                                       - методическое руководство по реализации в Минюсте России требований законодательных и нормативных актов в области промышленной безопасности и по вопросам государственного технического надзора, а также информирует о вновь вводимых нормативно-технических и методических документах.

В вышеперечисленных документах имеются противоречия по вопросам осуществления надзора за строительством и эксплуатацией систем газоснабжения. Административный регламент не предусматривает осуществление государственного надзора за строительством и эксплуатацией систем газоснабжения на объектах  уголовно-исполнительной системы ГУФСИН России территориальными органами Ростехнадзора.

Опасные производственные объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115оС

В течение 6 месяцев 2017 года надзорная деятельность осуществлялась в соответствии с Положением об Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на основании Сводного плана надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Уральского управления Ростехнадзора на 2017 год, утвержденного Генеральной прокуратурой Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». За отчетный период план проверок инспекторским составом по надзору за оборудованием, работающим под давлением Уральского управления Ростехнадзора выполнен на 100%.

Информация о проведенных проверках указана в таблице.

| № | Показатель | 2017 | 2016 | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего (ед.), из них: | 340 | 301 | +39 |
| 1.1 | плановых проверок | 71 | 88 | - 17 |
| 1.2 | внеплановых проверок | 267 | 213 | +54 |
| 2 | Общее количество проверок, по итогам которых выявлены нарушения, из них: | 86 | 62 | +24 |
| 2.1 | при проведении плановых проверок | 62 | 41 | +21 |
| 2.2 | при проведении внеплановых проверок | 24 | 21 | +3 |
| 3. | Численность инспекторского состава с учетом совмещения с другими видами надзора принимается равной | 17 | 14 | +3 |
| 4. | Количество проверок на 1 инспектора, из них: | 20 | 21,5 | -1,5 |
| 4.1 | Плановых проверок | 4,1 | 6,3 | -2,2 |
| 4.2 | Внеплановых проверок | 15,7 | 15,2 | +0,5 |

Изменение показателей объясняется снижением показателей Челябинским отделом по надзору за оборудованием, работающим под давлением, и подъемными сооружениями.

С целью повышения качества осуществления контрольно-надзорных мероприятий, исключения формального подхода к процедуре проведения проверок, повышения их эффективности, наиболее полного выявления нарушений требований промышленной безопасности установленных в отношении технологических установок, технических устройств, и в целях оказания методологической  помощи инспектора межрегионального отдела принимали участие в проверках, в том числе: в количестве 3 человек на территории Челябинской области - АО «ММК», на объектах территориальных отделов: ОАО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «ИНТЕР РАО Электрогенерация» филиал «ВТГРЭС», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», АО «СУБР», ООО «Газпромнефть Центр», ОАО «РЖД» АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК».

Сведения о проведенных внеплановых проверках

| № | Показатель | 2017 | 2016 | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество внеплановых проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего (ед.), из них: | 267 | 213 | +54 |
| 1.1 | в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки | 62 | 80 | +18 |
| 1.2 | при возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 27 | 1 | +26 |
| 1.3 | при причинении вреда жизни, здоровью граждан, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента РФ, Правительства РФ | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, из них | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 | количество проверок, осуществляемых органами прокуратуры с привлечением Уральского управления Ростехнадзора | 0 | 1 | -1 |
| 1.5.2 | количество проверок, проведенных по поручению органов прокуратуры | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | количество проверок, инициированных обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора) | 176 | 131 | +45 |

В связи с требованиями ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" возросла нагрузка на инспекторский состав за счет участия в работе комиссий по оценке готовности оборудования к вводу в эксплуатацию и организации  надзора за его безопасной эксплуатацией.

За отчетный период проведено 15 внеплановых документарных проверок на основании писем Управления ФСБ России по Свердловской области с участием инспекторов, осуществляющих надзор за оборудованием, работающим под давлением, с целью проверки наличия экспертиз промышленной безопасности зданий и сооружений, находящихся на опасных производственных объектах. Также инспекторский состав был задействован  в 89 проверки соискателей лицензий и лицензиатов, которые не учитываются в общем количестве проверок.

Возросла нагрузка на инспекторский состав в связи с участием в работе комиссий по оценке готовности оборудования к вводу в эксплуатацию и организации надзора за его безопасной эксплуатацией, что объясняется  требованиями ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"

Сведения о выданных предписаниях и выявленных нарушениях в ходе проверок приведены в таблице

| № | Показатель | 2017 | 2016 | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок, в т.ч.: | 86 | 62 | +24 |
| 1.1 | при плановых проверках | 62 | 41 | +21 |
| 1.2 | при внеплановых проверках | 24 | 21 | +3 |
| 2 | Общее количество нарушений, выявленных по результатам проведения проверок, в т.ч.: | 1099 | 557 | +542 |
| 2.1 | при плановых проверках | 860 | 433 | +427 |
| 2.2 | при внеплановых проверках | 239 | 124 | +115 |
| 3. | Количество нарушений на одно предписание, в т.ч.: | 12,8 | 9,0 | +3,8 |
| 3.1 | при проведении плановых проверок | 13,9 | 10,6 | +3,3 |
| 3.2 | при проведении внеплановых проверок | 10,0 | 5,9 | +4,1 |
| 4 | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок | 82 | 42 | +40 |
| 5. | Количество административных наказаний на одно предписание | 1,0 | 0,7 | +0,3 |

Анализируя выше приведённые показатели, следует отметить, что повысилось качество осуществления контрольно-надзорных мероприятий, их эффективность, выявление нарушений требований промышленной безопасности установленных в отношении технологических установок, технических устройств, на что указывает рост количество нарушений, выявленных по результатам проведения проверок. Также повысилась требовательность инспекторов, при проведении проверок, на что указывает увеличение количества административных наказаний, наложенных по итогам проверок.

Сведения об административных наказаниях, наложенных по итогам проверок за 6 месяцев 2017 г. в целом по Уральскому управлению Ростехнадзора  по котлонадзору: Всего наложено административных штрафов – 82, в т.ч. по ст.9.1.ч1 и ст.19.5 КоАП, из них на должностных лиц – 64 и на юридических лиц – 8. Сумма наложенных штрафов– 2775 тыс.руб., сумма взысканных штрафов – 1830 тыс.руб.

Также вынесено 10 предупреждений, в том числе 2 по плановым проверкам и 8 по внеплановым.

- Основными нарушениями, выявляемыми инспекторами в ходе проводимых проверок являются:

- При эксплуатации опасных производственных объектов: неполнота идентификации опасных производственных объектов; не проведение экспертиз промышленной безопасности технологических трубопроводов для транспортирования газообразных сред, находящихся в эксплуатации более 20 лет; оценка соответствия объектов экспертиз промышленной безопасности проведена с нарушением федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" с выводами о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности; не соблюдение порядка ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу и учета оборудования; несоответствие производственных инструкций требованиям норм и правил, инструкциям завода изготовителя; не проведение проверки исправности и настройки предохранительных устройств в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации оборудования.

- В ходе работы комиссий по проверки готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией с участием представителей Уральского управления выявлялись такие нарушения нормативно-технических документов, как отсутствие документов по оценке соответствия требованиям законодательства РФ о техническом регулировании и ст. 7 116-ФЗ; отсутствие технической документации, прилагаемой предприятием-изготовителем к оборудованию  согласно ТР ТС 032/2013: паспорта оборудования; копии обоснования безопасности; расчета на прочность оборудования; руководство (инструкция) по эксплуатации; не проведение технического освидетельствования оборудования, пуско-наладочного испытания и комплексного опробования.

- При проведении мероприятий по присвоению шифра клейма на право проведения технического освидетельствования баллонов:	отсутствие персо-нала, осуществляющего техническое освидетельствование баллонов, прошед-шего обучение по визуальному и измерительному контролю; отсутствие устройства для внутреннего осмотра баллонов во взрывобезопасном исполнении; отсутствие специалистов обученных и аттестованных по профессии «Испытатель баллонов»; отсутствие проекта помещения и оснащенности его оборудованием для технического освидетельствования баллонов; отсутствие защитного экрана у стенда для гидравлических испытаний баллонов.

- Безопасность и противоаварийная устойчивость организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, достигнута соблюдением требований промышленной безопасности, обеспечением своевременного и качественного проведения необходимых  ремонтов и экспертиз промышленной безопасности. В основном, к эксплуатации допускается обученный и прошедший проверку знаний персонал, назначены приказами лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию и ответственные за осуществления производственного контроля  оборудования, работающего под давлением, которые прошли подготовку и аттестацию в установленном порядке. Аттестация руководителей и членов комиссий предприятий проводится в аттестационной комиссии Уральского управления Ростехнадзора.

- Не решены проблемы, возникающие в процессе контрольно-надзорной деятельности:

- 1.	Отсутствие Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому надзору и атомному надзору государственной функции по учету оборудования, работающего под давлением.

- 2.	Отсутствие единой формы и исчерпывающих требований к содержанию акта готовности оборудования, работающего под давлением к работе.

3.	Отсутствие  федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, устанавливающие требования к дымовым трубам котельных и ввести их в действие.

Объекты, на которых используются стационарно установленные

грузоподъемные сооружения

Контрольно-профилактическая деятельность была направлена на предотвращение аварийности и травматизма при эксплуатации подъемных сооружений на подконтрольных предприятиях. Работа проводилась согласно Плану проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Уральского управления Ростехнадзора на 2017 год, размещенного на официальных сайтах Управления и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

С целью совершенствования и повышения эффективности государственного надзора было проведено проверок на подконтрольных предприятиях:

Всего – 384 проверки, из них:

- 305 проверок по соблюдению требований промышленной безопасности;

-	79 проверок по соблюдению требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», а также при эксплуатации эскалаторов (вне метрополитенов) и платформ подъемных для инвалидов.

Плановых проверок проведено 49, в том числе 17 по лифтам.

Внеплановых проверок проведено 333, в том числе 62 по лифтам, эскалаторам и платформам подъемным для инвалидов.

Проверок по контролю за исполнением предписаний было проведено 83, в том числе 23 по лифтам.

По результатам проверок законным представителям (уполномочены представителям) предприятий вручались акты проверок и предписания. На предприятиях издавались приказы об устранении выявленных нарушений и о привлечении лиц, допустивших нарушения требований промышленной безопасности к дисциплинарной ответственности.

Всего за отчетный период выявлено и предписано к устранению 932 нарушения, в том числе 226 нарушений по лифтам, эскалаторам, платформам подъемным для инвалидов. По мере истечения сроков устранения выявленных нарушений предприятия представляли в Управление уведомления об их устранении.

При посещении подконтрольных предприятий проверяли наличие свидетельств о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, наличие страхования ответственности за причинение вреда в случае аварии на объекте, наличие Положений о производственном контроле,  выполнение мероприятий по длительно-действующим отступлениям от требований Правил, выполнение ранее выданных предписаний, а также своевременность проведения экспертизы промышленной безопасности и оценки соответствия подъемных сооружений, отработавших нормативный срок службы, проведение комплексных обследований крановых путей. При проверках проверяли выполнение писем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Уральского управления Ростехнадзора, а также рекомендаций заводов изготовителей.

Общее количество административных наказаний по итогам проведения проверок – 88, из них:

- административное приостановление деятельности – 7, в том числе временный запрет – 3;

- административный штраф – 64;

- предупреждение – 17.

Общая сумма наложенных административных штрафов – 4 757 000 рублей.

- Общая сумма уплаченных штрафов составила 2 187 000 рублей.

За отчетный период было проведено 32 плановые проверки по соблюдению требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов. При 27 проверках были выявлены нарушения требований промышленной безопасности.

- По итогам проведения 18 плановых проверок по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях и наложены административные наказания.

За отчетный период было проведено 17 плановых проверок по лифтам. При 14  плановых проверках были выявлены нарушения.

По итогам проведения 7 плановых проверок по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях. По итогам проведения остальных плановых проверок предприятия к административной ответственности не привлекались, поскольку в соответствии с КоАП РФ данная возможность отсутствует.

В результате проведенного анализа эффективности проведения плановых проверок установлено следующее.

Общее количество проведенных плановых проверок по соблюдению требований промышленной безопасности – 32.

При этом количество плановых проверок, при которых выявлены нарушения – 28.

Не были выявлены нарушения при проведении следующих 4 плановых проверок:

1. ЗАО «Михайловский литейно-прокатный завод» (отдел) - при проведении проверки было установлено, что подъемные сооружения переданы другому владельцу – нарушений при эксплуатации ОПО не выявлено.

2. ООО «Уральский электрометаллургический завод» (Тагил) – при проведении проверки было установлено, что подъемные сооружения переданы другому владельцу, а проверяемая организация отнесена к малому предпринимательству - составлен только акт проверки без нарушений.

3. Октябрьское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства – при проведении плановой проверки Челябинским отделом, в ходе которой установлено, что опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. № А56-02779-0001, не перерегистрированный в государственном реестре ОПО, исключен из государственного реестра 27.06.2017. Нарушений при проверке не выявлено.

4. Федеральное бюджетное учреждение «Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия  при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (войсковая часть 70855)» - при проведении плановой проверки нарушений не выявлено. На опасных производственных объектах I класса опасности: Площадка утилизации объектов спецхимии (корпус 1) войсковой части 92746, Площадка утилизации объектов спецхимии войсковой части 92746 осуществляется постоянный государственный надзор, проверки данных объектов проводятся специалистами Уральского управления Ростехнадзора ежеквартально. С ноября 2015 года ведется работа по консервации (ликвидации) опасных производственных объектов I класса опасности  (Площадка утилизации объектов спецхимии (корпус 1) войсковой части 92746, Площадка утилизации объектов спецхимии войсковой части 92746).

Количество плановых проверок, при которых наложены административные наказания – 18.

При 10 плановых проверках наказания не накладывались по следующим причинам:

- при 8 проверках административные наказания накладывали головные отделы, в том числе и на должностных лиц.

- при 1 плановой совместной проверке АО «СУБР» (Краснотурьинск) протокол на должностное лицо составлен 29.06.2017 и в отчетный период данный штраф не вошел. Данное административное наказание будет учтено в отчетном периоде за 9 месяцев 2017 года.

- при 1 плановой проверке Общества с ограниченной ответственностью «Завод крупнопанельного домостроения» выявлены 3 нарушения требований промышленной безопасности, при этом составлен протокол об административном правонарушении, который в отчетный период не вошел. Данное административное наказание будет учтено в отчетном периоде за 9 месяцев 2017 года.

Основные показатели надзорной деятельности

в сравнении с аналогичным периодом 2015 года

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 мес. 2017 г. | 6 мес. 2016 г. | Разница ∆ | Процентное соотношение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проверок | 384 | 541 | -157 | -41% |
| 2 | Количество плановых проверок | 49 | 171 | -122 | -249% |
| 3 | Количество внеплановых проверок | 333 | 370 | -37 | -11% |
| 4 | Количество проверок ранее выданных предписаний | 83 | 120 | -37 | -45% |
| 5 | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 932 | 1673 | -741 | -80% |
| 6 | Назначено административных наказаний | 88 | 88 | 0 | 0 |
| 7 | Сумма штрафов, тыс. руб. | 4757 | 3647 | 1110 | +23% |
| 8 | Количество приостановок | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Количество инспекторов | 25 | 25 | 0 | 0 |

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года за отчетный период в Управлении следующие основные показатели надзорной деятельности.

Общее количество проверок уменьшилось на 41% за счет уменьшения в первую очередь плановых проверок на 249%, а также внеплановых на 11%. Объясняется это тем, что меньшее количество проверок было включено в план проверок на 2017 год в связи с изменениями, внесенными в законодательство.

Количество проверок ранее выданных предписаний на 45% меньше, поскольку и количество плановых проверок за отчетный период на 249% было проведено меньше.

Количество выявленных нарушений снизилось на 80%, что также сопоставимо с общим уменьшением количества проверок.

Количество административных наказаний составило столько же, сколько и за аналогичный период 2016 года.

Сумма штрафов возросла на 23%, количество приостановок составило столько же, сколько и за аналогичный период 2016 года.

В целом при сопоставимом общем количестве проверок результативность проверок за отчетный период выше.

Характеристика состояния безопасности электро-теплоснабжающих организаций и их готовности к работе в осенне-зимний период.

Анализ показателей надзорной деятельности при контроле за ходом прохождения электро- и теплоснабжающими организациями осенне-зимнего периода 2016-2017 годов.

План Уральского Управления Ростехнадзора выполняется в соответствии с утвержденным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и согласованным Генеральной прокуратурой планом проверок на 2017 год.

Показателям контрольно-надзорной деятельности

по энергетическому надзору  за 6 месяцев 2017г. по сравнению с 6 месяцами 2017г.

| № п/п | Наименование показателей | Всего по Уральскому управлению |  |  | Свердловская область |  |  | Курганская область |  |  | Челябинская область |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016г. | 2017г. | +/- | 2016г. | 2017г. | +/- | 2016г. | 2017г. | +/- | 2016г. | 2017г. | +/- |
| 1 | Число проведенных проверок из них: | 1536 | 1501 | -35 | 632 | 734 | 102 | 230 | 177 | -53 | 674 | 590 | -84 |
| 1.1. | плановых | 181 | 308 | 127 | 48 | 161 | 113 | 42 | 42 | 0 | 91 | 58 | -33 |
| 1.2. | внеплановых, в том числе: | 1355 | 1193 | -162 | 584 | 573 | -11 | 188 | 135 | -53 | 583 | 485 | -98 |
| 1.2.1. | по проверке выполнения предписаний | 151 | 156 | 5 | 76 | 82 | 6 | 15 | 16 | 1 | 60 | 58 | -2 |
| 1.3. | По обращениям заявителей | 1127 | 980 | -147 | 452 | 443 | -9 | 170 | 119 | -51 | 505 | 418 | -87 |
| 2 | Число выявленных нарушений | 4756 | 13439 | 8683 | 1655 | 3911 | 2256 | 106 | 843 | 737 | 2995 | 8685 | 5690 |
| 3 | Общее количество административных наказаний | 197 | 480 | 282 | 71 | 188 | 117 | 8 | 41 | 37 | 118 | 250 | 132 |
| 4. | Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. | 1482 | 3434,8 | 1952,8 | 676 | 1422,8 | 746,8 | 51 | 229 | 178 | 755 | 1783 | 1028 |
| 5. | Число проверок по ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Допущено в эксплуатацию энергоустановок | 775 | 520 | -255 | 223 | 138 | -85 | 59 | 23 | -26 | 493 | 359 | -134 |
| 7. | Количество инспекторского персонала | 76 | 80 | 4 | 32 | 36 | 3 | 8 | 10 | 2 | 42 | 34 | -8 |
| 8 | Количество проверок на инспектора в месяц | 3,4 | 3,1 | -0,3 | 3,3 | 3,5 | 0,2 | 4,8 | 2,9 | -1,9 | 3,1 | 2,9 | -0,2 |
| 9. | Количество нарушений на 1 проверку, в.т.ч.: | 3,1 | 8,9 | 5,8 | 2,6 | 5,3 | 2,7 | 0,5 | 3,7 | 4,3 | 4,4 | 14,7 | 10,3 |

Уменьшение количества внеплановых проверок по следующим причинам:

- в связи с внесением изменений в Правила технологического присоединения об отмене требований по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию электроустановок сетевых организаций напряжением до 20 кВ (допущено в эксплуатацию новых и реконструируемых энергоустановок 520 ед., за аналогичный период 2016г - 775 ед., снижение на 255 ед.).

Инспекторский персонал энергетического надзора Уральского управления участвовал в совместных проверках с другими видами надзора.

Дополнительно проводились внеплановые проверки на основании                         заявлений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращений других органов власти и местного самоуправления.

Значительное количество выданных предписаний поднадзорным организациям обусловлено низким уровнем эксплуатации энергоустановок и ненадлежащим техническим состоянием электрооборудования на предприятиях коммунально-бытового назначения, в организациях, находящихся в ведении городских и районных администраций, у сельскохозяйственных потребителей, на предприятиях-банкротах.

В результате проведенного анализа нарушений, выявленных за 6 месяцев 2017 года установлено, что наибольшее количество нарушений связано с несоблюдением установленных требований Правил:

- отсутствие или неполный комплект технической и эксплуатационной документации;

- низкий уровень организации безопасного проведения работ, связанный с нарушением требований нарядно-допускной системы;

- нарушение требований действующих правил при допуске к работам командированного персонала.

Привлечено к административной ответственности в виде штрафных санкций 480 должностных и юридических лиц (4 предупреждения, 1 приостановка, 475 ед. административного штрафа) на сумму 3434,8 тыс. рублей (за аналогичный период 2016г привлечено 197 лиц  на сумму 1482 тыс. рублей).

Увеличение штрафных санкций обусловлено проведением 2 плановых проверок совместно с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору  - филиал ПАО «ФСК-ЕЭС» -СПМЭС и филиал ПАО «ФСК-ЕЭС» -МЭС, при проведении которых было выявлено 782 нарушения действующих Норм и Правил и привлечено в административой ответственности 2 юридических и 35 должностных лиц на сумму 110 тыс. рублей.

Осуществлено административное приостановление деятельности на 90 суток  по  ст.9.11 КоАП РФ  в отношении Садоводческого некоммерческого товарищества №3 БАЗ филиал ОАО СУАЛ вынесено Краснотурьинским городским судом от 26.04.2017 №5-94/2017 (по результатам  документарной внеплановой проверки распоряжение №св-1493-р от 03.04.2017 на основании заявления председателя  СНТ №3 БАЗ филиал ОАО СУАЛ  от 16.03.2017  (51 замечание).

Сведения об административных наказаниях, наложенных

по итогам проверок за 6 месяцев 2017года приведены в таблице.

| № п/п | № статьи КоАП | Всего наложено адм. штрафов | На гражданина | На должностное лицо | На ИП | На юридическое лицо | Сумма наложенных штрафов, тыс. руб. | Сумма взысканных штрафов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ст. 7.19 | 1 |  |  |  | 1 | 30 |  |
| 2. | ст. 9.7 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 3. | ст. 9.8 | 3 | 1 | 2 |  |  | 4,5 | 4,5 |
| 4. | ст.9.9 | 6 |  | 2 |  | 4 | 42 | 42 |
| 5. | ст.9.11 | 414 |  | 315 | 1 | 98 | 2748 | 2248 |
| 6. | ст. 19.4 ч. 1 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  |
| 7. | ст. 19.5 ч. 1 | 44 |  | 13 |  | 31 | 328,3 | 113 |
| 8. | ст. 9.22 ч.1 | 3 |  |  |  | 3 | 250 |  |
| 9. | ст. 9.22 ч.4 | 1 |  | 1 |  |  | 10 | 10 |
|  | итого | 475 | 3 | 333 | 1 | 138 | 3434,8 | 2417,5 |

Допущено в эксплуатацию новых и реконструируемых энергоустановок 520 шт. (за аналогичный период 2016г - 775 шт)

Характерные недостатки, выявленные при допуске в эксплуатацию новых и реконструированных энергоустановок:

-отступление от требований Норм и Правил проектной документации;

- монтаж энергоустановок с отступлениями от проектной документации;

-отсутствие ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию энергоустановок, не укомплектованность энергоустановок подготовленным персоналом;

-отсутствие электрозащитных средств, средств пожаротушения;

-проведение испытаний и измерений не в полном объёме;

- неполнота представленных документов;

- ввод в эксплуатацию энергообъектов без разрешения органов энергонадзора;

- применение не сертифицированного оборудования и материалов и т. д.

В установленном порядке давались письменные разъяснения гражданам и юридическим лицам о вопросах, касающихся «Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск  в эксплуатацию энергоустановок» и другим вопросам, отнесенным к компетенции Уральского управления Ростехнадзора.

За 6 месяцев 2017г. проверки организаций по контролю прохождения ОЗП не проводились.

На территории Уральского управления Ростехнадзора в ОЗП задействованы 3464 отопительные и отопительно-производственные котельные.

По данным Уральского управления Ростехнадзора 57 котельных, у которых не обеспечена категорийность электроснабжения.

На территории Уральского управления Ростехнадзора не обеспечены резервными (вводами) источниками электропитания 20 объектов особой группы электроприемников.

В Уральское управление Ростехнадзора после 15.11.2016 за получением акта готовности к отопительному периоду повторно обратилось 20 муниципальных образований из них:

Свердловская область

7 муниципальных образования: Байкаловский муниципальный район, Верхнетагильский ГО, МО «поселок Уральский», Кировоградский ГО, ГО Красноуральск и Качканарский ГО получили акты готовности, Новолялинский ГО получил акт неготовности.

Челябинская область

10 муниципальных образований: Верхнеуфалейский ГО, Миасский ГО, Усть-Катавский ГО, Нагайбакский МР, Локомотивный ГО, Кизильский МР, Чесменский МР, Троицкий ГО, Агаповский МР, Карталинский МР.

Акт готовности к отопительному периоду 2016-2017 получен Верхнеуфалейским ГО.

Миасский ГО, Усть-Катавский ГО, Нагайбакский МР, Локомотивный ГО, Кизильский МР, Чесменский МР, Троицкий ГО, Агаповский МР, Карталинский МР – не готовы к отопительному периоду 2016-2017.

Курганская область

3 муниципальных образований: Городское поселение Далматово Далматовского МО Курганской области по итогам проверки принято положительное решение (без выдачи паспорта), МО Щучанский район Курганской области по итогам проверки принято решение о неготовности к отопительному периоду, МО Шатровский район Курганской области по итогам проверки принято положительное решение (без выдачи паспорта).

Перерывов электроснабжения на срок более 24 часов территории Уральского управления Ростехнадзора не зарегистрировано. Аварийный запас материалов и средств имеется в наличии. Оперативно-выездные бригады укомплектованы персоналом на 100%.

При осуществлении мониторинга прохождения теплогенерирующими организациями ОЗП 2016-2017 гг. на территории Уральского управления Ростехнадзора срывов в подаче тепловой энергии населению и объектам социальной сферы не отмечено. Нарушений в теплоснабжении населения и социально значимых объектов за отчётный период не зарегистрировано. Отопительный период в области проходит без сбоев и аварий.

Организациями не получившие паспорта готовности или получившие паспорта готовности с особым мнением прошли отопительный период без срывов и ограничений в подаче тепловой энергии населению и объектам социальной сферы.

Административных дел по приостановке деятельности объектов электро и теплоэнергетики не возбуждалось.

Паспорта готовности не отзывались.

Нарушений субъектами электроэнергетики на территории Уральского управления Ростехнадзора основного условия готовности к работе в осеннее зимний период, в части наличия для тепловых электростанций нормативных запасов основного и резервного топлива не выявлено.

К административной ответственности по ст.19.7 КоАП РФ юридические и должностные лица не привлекались.

Основными проблемными вопросами, противоаварийной устойчивости теплогенерирующих предприятий являются:

- наличие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель теплоснабжающим организациям.

- неудовлетворительная организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии (отсутствие узлов учета производимой тепловой энергии).

- несоблюдение водно-химического режима котлов.

- неудовлетворительное состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителям тепловой энергии.

- не проведение режимно-наладочных испытаний котлов, работающих на угле.

Предложения по улучшению контрольно-профилактической работы:

1. Необходима разработка и принятие нормативных документов, определяющих порядок  организации работы должностных лиц, осуществляющих энергетический надзор, их права и обязанности при выполнении следующих функций, входящих в компетенцию Ростехнадзора:

- техническое освидетельствование оборудования, зданий и сооружений, технологических систем, входящих в состав энергообъекта (с учетом специфики устройства и особенностей эксплуатации объектов генерации и объектов электросетевого хозяйства);

-  выдача разрешений на подачу напряжения для проведения пусконаладочных работ;

- выдача заключений о наличии (отсутствии) возможности технологического присоединения, предусмотренных Правилами технологического присоединения (п.31), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.04г. №861;

- порядок согласования сроков ремонта объектов электросетевого хозяйства, предусмотренного Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (п.31.6), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.04г. №861.

2. Предлагается пересмотреть Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок, утверждённый приказом Ростехнадзора от 07.04.2008г. № 212 в связи с тем, что некоторые положения Порядка устарели или противоречат требованиям Правил технологического присоединения, утв. постановлением Правительства №861, в том числе:

предоставление заявителем:

-  акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки;

-  справки о выполнении технических условий;

- сертификатов соответствия (законодательно введена также процедура декларирования соответствия); и т.д.

Характеристика состояния безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики

Декларирование безопасности гидротехнических сооружений.

Декларирование безопасности гидротехнических сооружений (далее - ГТС) во II квартале 2017 года осуществлялось в соответствии с письмом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.12.2016 № 00-03-05/1336 «О декларировании безопасности гидротехнических сооружений в 2017 году».

Согласно перечню объектов во II квартале 2017 года декларированию подлежали 10 комплексов ГТС, эксплуатируемых: Филиалом «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании»  АО "Сибирско-Уральская Алюминиевая компания", АО "НЛМК-Урал", филиалом "Производство полиметаллов" АО "Уралэлектромедь", Администрациями муниципального образования рабочий поселок Атиг, ГО Первоуральск, Режевского ГО, Анненского сельского поселения, ФГБУ ЭВ Челябинской области.

Из них, в нарушение требований Федерального закона от 21.07.97  № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 №1303, Администрациями муниципального образования рабочий поселок Атиг и Анненского сельского поселения не представлены в орган надзора декларации безопасности ГТС.

За срыв сроков представления  деклараций безопасности ГТС на рассмотрение и утверждение в Ростехнадзор вышеуказанные юридические лица привлекаются к административной ответственности по ст. 9.2 КоАП РФ.

Осуществление мероприятий по выявлению ГТС не имеющих собственника (бесхозяйных сооружений)

По состоянию на 30.06.2017 года на территории Свердловской, Челябинской и Курганской областей числятся 9 бесхозяйных гидротехнических сооружений (во II кв. 2016 г. было учтено 16 ГТС).

По территории расположения: в Свердловской области – 2 (во II кв. 2016 г. было учтено 2), Челябинской области - 1 (во II кв. 2016 г. было учтено 6),  Курганской области - 6 (во II кв. 2016 г. было учтено 8).

Запланированные на 2017 год мероприятия по обеспечению безопасности бесхозяйных ГТС, согласованные с Правительствами Свердловской, Курганской областей, выполняются в установленные сроки и в полном объеме.

Работа по снижению количества бесхозяйных гидротехнических сооружений продолжается.

Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов

На 30.06.2017 численность ГТС, повреждение которых может привести к возникновению чрезвычайной ситуации, составляет 281 сооружение, из них в Свердловской области – 158, Челябинской области - 73,  Курганской области – 50 (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество поднадзорных ГТС составляло 311, по результатам преддекларационных обследований, проведенных в течение 2016 года  количество поднадзорных ГТС уменьшилось на 30 сооружений).

Данные по поднадзорным объектам приведены в таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Всего по Уральскому управлению за отчетный период | Свердловская область | Челябинская область | Курганская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество организаций. имеющих (эксплуатирующих) гидротехнические сооружения (ГТС) | 173 | 91 | 46 | 36 |
| 2 | Количество ГТС (комплексов ГТС) по классам. всего в том числе: | 281 | 158 | 73 | 50 |
| 2.1 | I класс | 12 | 6 | 6 | 0 |
| 2.2 | II класс | 30 | 19 | 10 | 1 |
| 2.3 | III класс | 238 | 133 | 56 | 49 |
| 2.4 | IV класс | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Количество комплексов ГТС промышленности | 33 | 23 | 9 | 1 |
| 4 | Количество комплексов ГТС объектов энергетики | 24 | 14 | 9 | 1 |
| 5 | Количество ГТС водохозяйственного комплекса | 224 | 121 | 55 | 48 |

По данным экспертных заключений на декларации безопасности ГТС,  актов технического состояния, уровень безопасности ГТС классифицирован:

- нормальный 70 (24,9%), в том числе в Свердловской области – 57, в Челябинской области – 8, в Курганской области – 5;

- пониженный –124 (44,1%), , в том числе в Свердловской области – 66, в Челябинской области – 52, в Курганской области – 6;

- неудовлетворительный – 63 (22,4%), в том числе в Свердловской области – 24, в Челябинской области – 8, в Курганской области –  31;

- опасный  - 24 (8,5%), в том числе в Свердловской области – 11, в Челябинской области – 5, в Курганской области – 8.

В территориальной аттестационной комиссии за отчетный период прошли проверку на знание правил, норм и инструкций, регламентирующих безопасную эксплуатацию ГТС 73 инженерно- технических работников.

Организация проверок состояния безопасности ГТС поднадзорных предприятий и объектов выполнялась в соответствии с Планом работ Управления на 2017 г. и поручениями центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

За 6 месяцев 2017 года проведено 153  мероприятия по контролю, в том числе: 22 проверки в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора, 14 плановых проверок,  25 внеплановых проверок, 92 выезда по обследованию ГТС (преддекларационные и предпаводковые обследования).

Данные по основным показателям контрольно-надзорной деятельности по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений  за 6 месяцев 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. приведены в таблице:

| № п/п | Наименование показателей | Всего по Уральскому управлению |  |  | Свердловская область |  | Челябинская область |  | Курганская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2016г. | +/- | 2017г. | 2016г. | 2017г. | 2016г. | 2017г. | 2016г. |
| 1 | число проведенных мероприятий по контролю, из них: | 153 | 137 | 16 | 53 | 44 | 54 | 71 | 46 | 22 |
| 2 | всего проверок | 61 | 68 | -7 | 18 | 19 | 35 | 41 | 8 | 8 |
| 3 | плановых | 14 | 19 | -5 | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 | 4 |
| 4 | в режиме постоянного государственного надзора | 22 | 20 | 2 | 9 | 9 | 13 | 11 | 0 | 0 |
| 5 | внеплановых, в том числе: | 25 | 29 | -4 | 7 | 5 | 15 | 20 | 3 | 4 |
| 6 | по проверке выполнения предписаний | 25 | 29 | -4 | 7 | 5 | 15 | 20 | 3 | 4 |
| 7 | количество проверок (обследований) инициированных обращением заявителя | 92 | 69 | 23 | 35 | 25 | 19 | 30 | 38 | 14 |
| 8 | число выявленных нарушений | 191 | 320 | -129 | 40 | 67 | 113 | 214 | 38 | 39 |
| 9 | общее количество административных наказаний | 23 | 26 | -3 | 10 | 8 | 7 | 13 | 6 | 5 |
| 10 | общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. | 772 | 861 | -89 | 567 | 530 | 93 | 278 | 112 | 53 |
| 11 | количество инспекторского состава | 5 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | количество проверок на инспектора в месяц | 12,2 | 11,3 | 0,9 | 9 | 9,5 | 17,5 | 13,7 | 8 | 8 |
| 13 | количество нарушений на 1 проверку | 3,1 | 4,7 | -1,6 | 2,2 | 3,5 | 3,2 | 5,2 | 4,7 | 4,9 |

Анализ основных показателей надзорной и контрольной деятельности Управления показывает, что количество проведенных мероприятий по контролю в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросло на 16 мероприятий (проведено 153 мероприятия во II кв. 2017 года, за аналогичный период прошлого года проведено 137 мероприятий).

Количество проведенных плановых проверок уменьшилось на 5 проверок  (14 плановых проверок во II кв. 2017 года, 19 плановых проверок во II кв. 2016 года).

Всего проведено во II кв. 2017 года 25 внеплановых проверок (за аналогичный период прошлого года проведено 29 проверок). Все эти проверки проводились в рамках контроля за исполнением ранее выданных предписаний.

Всего выявлено 191 нарушение требований законодательства (за аналогичный период прошлого года было выявлено – 320 нарушений).

Анализ нарушений, выявленных при проверках, показывает, что наибольшее количество нарушений связано:

- несоответствием проекту и нормативным документам квалификационного уровня службы эксплуатации ГТС;

- отсутствием или несоответствием проекту и нормативным документам службы мониторинга;

- отсутствием утвержденной декларации безопасности ГТС;

- отсутствием согласованных правил эксплуатации ГТС;

- наличием неисправностей гидромеханического оборудования, зашламования, зарастания дренажных и  водоотводных сооружений.

За отчетный период сотрудниками Управления было возбуждено 23 дела об административных правонарушениях (во II кв. 2016 года было возбуждено  26 дел), из них 9 дел при проведении плановых проверок, 13 дел при проведении внеплановых проверок, 1 дело при осуществлении режима постоянного государственного надзора.

Общая сумма наложенных административных штрафов за отчетный период составила 772 тыс. руб. (во II кв. 2016 года было наложено 861 тыс. руб.), в т.ч. с разбивкой по статьям КоАП РФ приведена в таблице:

| №п/п | Статьи КоАП РФ | 6 месяцев 2017 года (тыс. руб.) | 6 месяцев 2016 года (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. 9,2 | 306,0 | 196,0 |
| 2 | ст.19,5 | 451,0 | 515,0 |
| 3 | ст.9,19 | 15,0 | 150,0 |
| 4 | ст.19.4.1 | 0 | 0 |
| 5 | ст.20.25 | 0 | 0 |

Санкции по приостановке деятельности предприятий по ст. 9.2 КоАП РФ не применялись в связи с отсутствием достаточных оснований (данные о наличии угрозы жизни или здоровью людей, наступления техногенной катастрофы, причинение существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды и др.)

Материалы об административном правонарушении в следственные органы не передавались ввиду отсутствия необходимости.

Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

По состоянию на 30.06.2017 года Управлением осуществляется государственный строительный надзор на 146 объектах капитального строительства. Характеристика поднадзорных объектов, с разбивкой по статьям Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», определяющим полномочия при государственном строительном надзоре приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Статья Градостроительного кодекса | Расшифровка статьи Градостроительного кодекса | Количество объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уральское управление Ростехнадзора | Свердловская, Курганская области | Челябинская область |
| Ст. 48.1 ч.1 п. 10.1 | Тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше | 7 | 5 | 2 |
| Ст 48.1 ч. 1 п 11(в) | Опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы | 11 | 0 | 11 |
| Ст 48.1 ч. 1 п.11(а) | Опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества; | 31 | 17 | 14 |
| Ст 48.1 ч. 1 п.11(б) | Опасные производственные объекты, на которых получаются расплавы металлов. | 6 | 1 | 5 |
| Ст 48.1 ч. 1 п.11 | Иные опасные производственные объекты | 4 | 0 | 4 |
| Ст. 48.1 ч.1 п.4 | Линии электропередач и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 кВ и более | 1 | 0 | 1 |
| Ст 6. п. 5.1 | Объекты, сведения о которых составляют государственную тайну | 0 | 0 | 0 |
|  | Объекты, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации | 4 | 4 | 0 |
|  | Объекты культурного наследия | 2 | 0 | 2 |
|  | Объекты обороны и безопасности | 6 | 1 | 5 |
|  | Автомобильные дороги федерального значения | 3 | 1 | 2 |
|  | Иные объекты, определенные правительством РФ | 3 | 1 | 2 |
| Ст. 48.1 ч.1 п.7 | Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования | 15 | 9 | 6 |
| Ст. 48.1 ч.1 п.8 | Метрополитены | 1 | 0 | 1 |
| Ст. 48.1 ч.1 п.2 | Гидротехнические сооружения I и II классов | 2 | 2 | 0 |
| Ст. 48.1 ч.1 п.3 | Сооружения связи | 31 | 30 | 1 |
| Ст. 48.1 ч.1 п.6 | Объекты авиационной инфраструктуры | 13 | 13 | 0 |
| Ст. 48.1 ч.2 | Уникальные объекты | 6 | 6 | 0 |
| Итого: |  | 146 | 90 | 56 |

За 6 месяцев 2017 года Управлением проведено 146 проверок. Данные проверок отражены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | Количество проверок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уральское управление Ростехнадзора | Свердловская, Курганская области | Челябинская область |
| Общее количество проверок, проведенных за отчетный период, в том числе по основаниям: | 146 | 108 | 38 |
| - По программе проведения проверок | 102 | 77 | 25 |
| - На основании получения извещения о начале строительства | 1 | 1 | 0 |
| - На основании получения извещения об устранении нарушений | 29 | 25 | 4 |
| - На основании получения извещения об окончании строительства | 14 | 5 | 9 |
| - На основании получения обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 |

По результатам проверок выявлено 930 нарушений требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства.

Основные нарушения, выявляемые при проведении проверок, следующие:

- слабая организация строительного контроля со стороны заказчика и лиц, осуществляющих строительство, как следствие - низкое качество выполнения работ,

- низкое качество ведения исполнительной документации,

- не осуществление регламентированного действующими нормами и правилами операционного контроля при выполнении работ,

- несвоевременное согласование изменений проектных решений с авторским надзором.

За нарушения, выявленные при проведении проверок, к административной ответственности привлечено 27 юридических и 7 должностных лица, наложено 30 административных штрафов, вынесено 3 предупреждения и 1 административное приостановление деятельности по решению суда.

Общая сумма административных штрафов за отчетный период составила 3530 тыс. руб., в т.ч. на юридическое лицо – 3390 тыс. руб., на должностное лицо – 140 тыс. рублей.

Материалы об административном правонарушении в следственные органы не передавались ввиду отсутствия необходимости.

За 6  месяцев 2017 года выдано 9 заключений о соответствии построенных и реконструированных объектов капитального строительства установленным требованиям:

- «2-го этапа, включающий объекты: склад противопожарных материалов, автодорога на отвал, технологическое оборудование рудного подъема башенного копра», по адресу: Свердловская область, г. Североуральск, пос. Черемухово, промышленная площадка шахты «Черемуховская-Глубокая»;

- Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещанияЧелябинской области (IV этап). 3 пусковой комплекс;

- Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещанияЧелябинской области (IV этап). 6 пусковой комплекс;

- Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания челябинской области (I-V)этапы, Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Челябинской области (V этап) 2 пусковой комплекс;

- Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Челябинской области (IV этап). 4 пусковой комплекс, Челябинская область, Кизильский район, г. Пласт, Уйский район, Верхнеуральский район, г. Верхнеуральск, Варненский район;

- Площадочный наружный газопровод (Г4) высокого давления (1,2 МПа) 2 этап строительства;

- Внеплощадочная система газоснабжения ПГУ-420 МВт ст. №12 Филиала Интер РАО-Электрогенерация;

- Строительство ПГУ-420 МВт Верхнетагильской ГРЭС ст. №12. Этапы 1 и 2;

- Реконструкция исследовательского центра испытания авиасредств поражения,ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов".

Данные по основным показателям контрольно-надзорной деятельности по осуществлению федерального государственного строительного надзора  за 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года приведены в таблице 4:

Таблица 4

| Наименование показателя | 6 месяцев 2016 год | 6 месяцев 2017 год | +/- |
| --- | --- | --- | --- |
| общее количество проверок | 132 | 146 | 14 |
| количество проверок, по результатам которых выявлены нарушения | 60 | 76 | 16 |
| количество проверок, по результатам которых не выявлено нарушений | 72 | 70 | -2 |
| общее количество выявленных нарушений | 710 | 930 | 220 |
| количество наложенных административных наказаний | 21 | 34 | 13 |
| количество выданных предписаний | 56 | 76 | 20 |
| сумма наложенных штрафов | 1990 | 3530 | 1540 |
| общая сумма взысканных административных штрафов | 1530 | 2125 | 595 |

Анализ показателей, представленных в таблице 4 показывает, что количество проведенных мероприятий по контролю в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 10,6%. Количество выявленных нарушений увеличилось на 31%, что повлекло за собой увеличение на 62% количества наложенных административных наказаний и увеличение на 35,7% выданных предписаний. Сумма наложенных штрафов увеличилась на 77,4%.

Количество выданных заключений о соответствии построенных, реконструированных, капитально отремонтированных объектов капитального строительства упало на 35,7%, что, возможно, связано с ухудшившимся по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экономическим состоянием заказчиков-застройщиков и связанным с ним увеличением сроков строительства.

6. Организация взаимодействия с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе

- За 6 мес. 2017г. Уральское управление Ростехнадзора (далее - Управление) в соответствии с приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.01.2005 г. № 3 и от 18.04.2006 г. № 341 «Об организации взаимодействия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах по направлениям технологического и экологического надзора» обеспечивало обобщение, подготовку и предоставление в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (далее - УФО) информационных материалов по вопросам, входящим в компетенцию Ростехнадзора.

- Письмом аппарата полномочного представителя Президента РФ в УФО от 18.01.2017 г. №А54-307  утвержден график представления информационно-аналитических материалов территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в 2017 году. Налажено взаимодействие (участие в совещаниях, подготовка и представление запрашиваемой информации, а также в инициативном порядке) с главными федеральными инспекторами аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в УФО. В соответствии с планами работы Управления на 2017 год и по запросам аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в полном объеме предоставляются информационные материалы.

Свердловская область.

За отчетный период по запросам  аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации  в УФО подразделением Уральского управления Ростехнадзора в Свердловской области представлена следующая информация:

-  о результатах контрольно-надзорной деятельности Уральского управления за 2017 год  по  форме отчетности «Информация о мерах по реализации Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- о выявленных нарушениях в деятельности органов исполнительной власти Свердловской области, администрации города Екатеринбурга, организаций при реализации мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу, ходе их устранения и имеющихся проблемных вопросах подготовки к чемпионату;

- информационно-справочные материалы о нарушениях, выявленных Уральским управлением Ростехнадзора при осуществлении контрольно-надзорных полномочий в 2016-2017 годах, и мерах, принятых к их устранению, состоянии поднадзорных гидротехнических сооружений;

- по проблемам и задачам обеспечения комплексной безопасности на предприятиях Уральского федерального округа, в том числе оборонно-промышленных, а так же предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере промышленной безопасности.

По поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Холманских И.Р. 28.03.2017 состоялось инструктивное совещание с работниками подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений кадровых служб  территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Уральского федерального округа. Рассмотрен вопрос организации предоставления государственными гражданскими служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. На данном совещании присутствовал работник кадрового подразделения Уральского управления Ростехнадзора.

Руководитель и заместители руководителя Уральского управления  Ростехнадзора  принимали  участие:

1. 21.02.2017 в г. Челябинске состоялось заседание временной рабочей группы при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по координации деятельности инвестиционного уполномоченного в Уральском федеральном округе и уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа. На заседании рассматривались следующие вопросы:

- о реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности»;

- о результатах деятельности уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации в 2016 году и о создании условий для сохранения роста производства в агропромышленном комплексе в 2017 году.

2. 04.04.2017 состоялось заседание коллегии по безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе с повесткой «О состоянии гражданской обороны, работе органов власти по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа;

3.  06.04.2017 года руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алёшин в Тюмени провёл совещание "О контрольно-надзорной деятельности Северо-Уральского управления Ростехнадзора в условиях реформирования контрольно-надзорных органов".

На совещании присутствовали главный федеральный инспектор по Тюменской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в по Уральском федеральном округе (УрФО) Андрей Руцинский, заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов, заместитель прокурора Тюменской области, старший советник юстиции Руфат Биктимеров;

4. 25.04.2017 III Форум-диалог «Промышленная безопасность – ответственность государства, бизнеса и общества»;

5.   25.04.2017 в рамках проводимого Государственной инспекцией труда в Свердловской области совещания по вопросам улучшения условий и охраны труда на предприятиях и в организациях Свердловской области, с докладом по вопросу «Информирование организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, по вопросам соблюдения требований промышленной безопасности» выступил руководитель Уральского управления Ростехнадзора.

6. 23.06.2017 состоялось заседание временной рабочей группы при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по координации деятельности инвестиционного уполномоченного в Уральском федеральном округе и уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа по вопросам:

- о механизмах поддержки малого и среднего бизнеса в Курганской области;

- о выявлении и пресечении незаконной предпринимательской деятельности, осуществляемой субъектами предпринимательства без государственной регистрации на территории Уральского федерального округа.

Челябинская область.

В соответствии с приказами Федеральной службы по экологическому, техно-логическому и атомному надзору от 3 января 2005г. № 3 и от 18 апреля 2006г. № 341 «Об организации взаимодействия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с полномочными представителями Прези-дента Российской Федерации в федеральных округах по направлениям технологи-ческого и экологического надзора» Уральское Управление Ростехнадзора на территории Челябинской области осуществляет взаимодействие с аппаратом Полномочного представителя Президента РФ в УФО путем предоставления обязательной плановой и оперативной информации, ответов на запросы, участия в заседаниях и совещаниях, проводимых Полномочным представителем Президента РФ в УФО и главным федеральным инспектором по Челябинской области.

Курганская область.

Совместно с Главным федеральным инспектором по Курганской области полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе готовили материалы и принимали участие:

- в расширенном заседании региональной коллегии территориальных органов исполнительной власти Курганской области при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе «О ходе реализации в Курганской области указов и поручений Президента Российской Федерации в сфере повышения доступности и качества медицинской помощи и образования»;

- в заседании коллегии по безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе с повесткой «О состоянии гражданской обороны, работе органов власти по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в субъектах РФ, находящихся в пределах Уральского федерального округа».

Главному Федеральному инспектору по Курганской области полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе предоставлены следующие сведения:

- информация о результатах деятельности Курганского подразделения Уральского управления Ростехнадзора за 2016 год;

- информация о результатах прохождения отопительного периода 2016-2017 годов, о соблюдении требований безопасности энергоснабжающими организациями Курганской области, а также о проблемных вопросах, которые необходимо решить при подготовке к следующему осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000                    7. Выполнение поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости объектов

Горный надзор.

Надзор за объектами  горнорудной и нерудной  промышленности, производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения и средств инициирования.

Горный надзор.

Надзор за объектами  горнорудной и нерудной  промышленности, производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения и средств инициирования.

В соответствии с указанием Правительства РФ и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в рамках программы по борьбе с терроризмом  за 6 месяцев т.г. инспекторским составом проведено 47 проверок, на которых  ведутся взрывные работы, из них 15 плановых проверок, 8 внеплановых проверок и 24 в рамках постоянного надзора.

Инспекторским  составом, контролирующим взрывные работы  в ходе проведения обследований выявлено 168 нарушений, связанных с оборотом ВМ. За допущенные нарушения правил учёта и хранения ВМ наложено 8 административных наказаний (штрафов) на общую сумму 780 тыс. рублей.

Проверки проводились в соответствии с приказом Ростехнадзора от 31.03.2008 № 186 «Об утверждении и введении в действие Общих требований по обеспечению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов».

В ходе проведения проверок проверялось состояние базисных и расходных складов ВМ, пропускной режим, средства охраны, наличие разрешительной документации на хранение, учет, транспортирование и испытание ВМ, а также выполнение мероприятий по физической защите опасных производственных объектов.

В ходе проверок установлено, что на всех предприятиях имеется необходимая разрешительная документация на хранение, транспортирование и использование взрывчатых материалов; предприятия укомплектованы персоналом, имеющим допуск к обращению с ВМ, разработаны и утверждены «Мероприятия по борьбе с терроризмом», в которых определены:

- Ответственные руководители за организацию и проведение проверок защищенности опасных производственных объектов.

- Порядок взаимодействия с органами исполнительной власти субъекта РФ с ФСБ, МВД, МЧС, ведомственными аварийно-спасательными службами, медицинскими учреждениями.

- Порядок и сроки проверки наличия средств индивидуальной и коллективной защиты персонала, а также средств пожаротушения.

- Мероприятия по исключению проникновения посторонних лиц на территорию предприятия, эксплуатирующего опасные производственные объекты (в том числе по усилению их ограждений).

- Организация пропускного режима на предприятии.

- Меры по дополнительным проверкам технологических коммуникаций, работоспособности систем противоаварийной защиты технических устройств, систем блокировок и сигнализацией.

Выполнение «Мероприятий по организации антитеррористической деятельности на территории Свердловской области», а также решений Межведомственного совещания при полномочном представителе Президента Российской Федерации в УрФО находятся под постоянным контролем инспекторского состава Уральского управления Ростехнадзора.

Надзор за предприятиями угольной промышленности

На  подконтрольных предприятиях  АО по добыче угля «Челябинская угольная компания» утверждены приказы «О защите от возможных террористических актов». Приказами определены руководители ответственные за проведение проверок защищенности опасных производственных объектов. Разработаны и осуществляются «Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов». Выполнение данных мероприятий контролируются при проведении проверок.

Территория предприятия круглосуточно охраняется силами ведомственной охраны, на  предприятиях действует пропускной режим. Попыток  проникновения на охраняемые территории извне за отчетный период не зарегистрировано.

За отчетный период 2017 года в ходе обследований поднадзорных предприятий проводились проверки организации антитеррористической защищенности объектов. Вопросы организации антитеррористической деятельности проверялись  при  производстве массовых взрывов, порядке перевозки ВМ и хранения ВМ на местах производства работ.

Металлургический надзор.

За указанный период, инспекторами-металлургами Управления в ходе текущих лицензионных, комплексных, целевых, оперативных проверок были проведены проверки антитеррористической устойчивости металлургических предприятий Курганской, Свердловской, Челябинской областей. В ходе проверок установлено, что в целом состояние защищенности предприятий от возможных проявлений терроризма можно охарактеризовать как удовлетворительное. За текущий период поднадзорными предприятиями продолжает выполняться большое количество мероприятий направленных на усиление антитеррористической устойчивости предприятий. Мероприятия по антитеррору рекомендовались к исполнению территориальными органами Службы (металлургический надзор), а так же территориальными органами МЧС, МВД и ФСБ как непосредственно службам безопасности предприятий, так и генеральному руководству. Предприятиями проводится плановая работа по выполнению требований нормативных документов к складам (площадкам) на которых хранятся лома, обнаруженные в результате пиротехнического контроля и признанные опасными. В отношении других мероприятий, таких как развертывание стационарных и мобильных постов охраны, обеспечение охранников средствами связи и табельным оружием, видеонаблюдение, проведение тренировок, введение в состав охранных структур кинологических служб и др. можно констатировать что, в целом, предприятия с их выполнением, по необходимости, справились.

Кроме того, в планах работы производственного контроля на предприятиях металлургической отрасли предусмотрены проверки мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности ОПО от террористических актов. По результатам проверок предприятий графики и планы проверок выполняются.

Проверки антитеррористической устойчивости ОПО на предприятиях проводятся выборочно с участием инспекторов-металлургов.

Согласно протоколу № 3 от 09 декабря 2015 года заседания Коллегии Ростехнадзора, руководителям территориальных органов предложено:

-  усилить контроль и надзор за состоянием антитеррористической защищенности на поднадзорных объектах, в том числе в части обеспечения охраны и контрольно-пропускного режима, учитывающего возможность возникновения риска в случае несанкционированных действий в отношении указанных объектов;

- совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить участие в организации мониторинга состояния антитеррористической защищенности опасных производственных объектов.

Приказами, либо иными распорядительными  документами на подконтрольных предприятиях крупных металлургических холдингов (УГМК, ЕВРАЗ, СУАЛ, РМК, ЧТПЗ др.) определен порядок проведения антитеррористических мероприятий, в том числе ограничивающих (предотвращающих) возможность несанкционированного вмешательства в технологический процесс, работу систем противоаварийной защиты, сигнализации и оповещения, а также ведение учета поступления и расходования опасных веществ на опасных объектах. Комиссиями предприятий проводятся проверки охранных и технологических служб в части выполнения разработанных антитеррористических мероприятий, соблюдения необходимого пропускного режима, обеспечения охраны объектов силами предприятий или вневедомственной охраны. Проводятся учебно-тренировочные занятия с персоналом по планам ликвидации аварий с проработкой сценариев возможных террористических актов и обучение по пресечению террористической деятельности и обеспечению устойчивой работы производств. Организован учет и хранение эксплуатационной документации, предотвращение несанкционированного доступа в компьютерные базы данных. Проводятся анализы по уточнению перечней опасных участков, технического состояния основного технологического оборудования и технических устройств, схем коммуникаций  технологического и энергетического обеспечения объектов с определением мест расположения запорной, регулирующей отсечной и предохранительной арматуры. Осуществляется контроль за состоянием резервного и дублирующего оборудования основных технологических процессов,   принимаются меры по защите объектов от воздействий террористического характера.

На  подконтрольных организациях  имеются   согласованные  в установленном порядке планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.

В ходе обследований руководителям предприятий указывается на необходимость наличия резервного (технически исправного) технологического оборудования, наличия средств защиты и средств аварийного – технического оснащения. По  выявленным  нарушениям  руководителям предприятий выдаются предписания, работники, допустившие нарушения требований промышленной безопасности подвергаются штрафным санкциям.

Инспекторским составом металлургического надзора в 2017 году в ходе проведения проверок было продолжено проведение проверок предприятий на предмет их готовности к противодействию террористическим актам.

В ходе проверок установлено:

- мероприятия, разработанные предприятиями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, в основном выполняются в установленные сроки;

- на предприятиях изданы приказы по усилению режима охраны и назначению круглосуточных дежурств руководителей, проведены специальные инструктажи персоналу;

- имеется телефонная связь дежурных с органами администрации, ФСБ, МВД, МЧС и государственной противопожарной службы;

- проведены тренировки персонала по планам ликвидации аварий с учетом возможных террористических проявлений;

- проведена ревизия наличия и состояния средств, материалов и оборудования для локализации возможных аварий;

- ужесточен порядок въезда автотранспорта на территорию предприятий:

- проведены проверки работоспособности охранной сигнализации на объектах;

- ужесточен пропускной режим;

- проверено состояние запорной, регулирующей и предохранительной арматуры;

- обеспечено периодическое патрулирование территории объектов службами охраны предприятий в ночное время.

Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта

Уральское управление

В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации и Федеральной антитеррористической комиссии, в соответствии требований ФЗ-116 от 21.07.1997             «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и во исполнение пунктов 7.1, 7.2 Протокола заседания Коллегии Ростехнадзора от 09.12.2015 при плановых проверках усилен контроль за состоянием защищенности на поднадзорных объектах в части предотвращения проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц.        При проведении проверок подконтрольных организаций особое внимание уделялось обеспечению охраны и контрольно-пропускного режима, оснащенности опасных производственных объектов системами охраны и сигнализации.

При проведении плановых и внеплановых проверок предприятий в рамках компетенции Ростехнадзора обращается повышенное внимание на состояние защищенности опасных производственных объектов газораспределения и газопотребления, проверяется наличие ПЛЛА и договоров на аварийно-диспетчерское обслуживание со специализированными организациями по утвержденным графикам проводятся тренировочные занятия с оценкой действия персонала по планам локализации и ликвидации возможных аварий и планам взаимодействия служб различного назначения по локализации и ликвидации возможных аварий. В целях оперативных действий по локализации и ликвидации возможных аварий во всех подразделениях организованы звенья, оснащенные необходимым оборудованием для проведения аварийно-восстановительных работ.

Во исполнение распоряжения руководителя Ростехнадзора от 14.03.2017 № 89-рп «О проведении тренировок и учений на опасных производственных объектах в городах проведения Кубка Конфедерации FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», изданного в соответствии с решениями Совета Безопасности РФ и Федеральной службы безопасности РФ, а также статьи 10 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в период с 30.03.2017 по 31.03.2017 организованы и с участием инспектором Уральского управления Ростехнадзора проведены внеплановые учения и тренировки по ликвидации аварийных ситуаций на опасных производственных объектах ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».                          По результатам учений действия АДС признаны удовлетворительными.

За 6 месяцев 2017 года сообщений о несанкционированном доступе посторонних лиц на опасные производственные объекты, поднадзорные Управлению, не зафиксировано. Состояние антитеррористической устойчивости опасных производственных объектов можно считать удовлетворительным.

- Надзор за объектами газораспределения и газопотребления

- В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации и Федеральной антитеррористической комиссии, в соответствии требований ФЗ-116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и во исполнение пунктов 7.1, 7.2 Протокола заседания Коллегии Ростехнадзора от 09.12.2015 при плановых проверках  усилен контроль за состоянием защищенности на поднадзорных объектах в части предотвращения проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц. При проведении проверок подконтрольных организаций особое внимание уделялось обеспечению охраны и контрольно-пропускного режима,  оснащенности опасных производственных объектов системами охраны и сигнализации.

- Свердловская область

- Надзорная деятельность межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и газового надзора, Краснотурьинского, Нижне-Тагильского и Каменск-Уральского территориальных отделов  за эксплуатацией опасных производственных объектов подконтрольных предприятий осуществляется  на основании годового плана надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Уральского управления Ростехнадзора на 2017 год,  размещенного на официальном сайте  Генеральной прокуратуры РФ.

- При проведении плановых и внеплановых проверок предприятий  в рамках компетенции Ростехнадзора обращается повышенное внимание на состояние защищенности опасных производственных объектов газораспределения и газопотребления, проверяется наличие ПЛЛА и  договоров на аварийно-диспетчерское обслуживание со специализированными Аварийно-Диспетчерскими Службами ОАО «Екатеринбурггаз», МУП НГО «Новоуральскгаз», ОАО «Газпром Газораспределение Екатеринбург», АО «ГАЗЭКС»,  ГУП СО «Газовые сети», ЗАО «Регионгаз- Инвест».

- В АДС газораспределительных организаций АО «ГАЗЭКС»,  АО «Екатеринбурггаз», ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург», МУП НГО «Новоуральскгаз», ГУП СО «Газовые сети», ЗАО «Регионгаз-инвест»  по утвержденным графикам   проводятся тренировочные занятия с оценкой действия персонала по планам локализации и ликвидации возможных аварий и планам взаимодействия служб различного назначения по локализации и ликвидации возможных аварий.  В целях оперативных действий по локализации и ликвидации возможных аварий во всех подразделениях организованы звенья, оснащенные необходимым оборудованием для проведения аварийно-восстановительных работ.

- Во исполнение распоряжения руководителя Ростехнадзора от 14.03.2017

- № 89-рп «О проведении  тренировок и учений на опасных производственных объектах в городах проведения Кубка Конфедерации FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», изданного в соответствии с решениями Совета Безопасности РФ и Федеральной службы безопасности РФ, а также статьи  10 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в период с 30.03.2017 по 31.03.2017  организованы  и с участием инспектором газового надзора  проведены  внеплановые учения и тренировки  по ликвидации аварийных ситуаций на опасных производственных объектах ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», АО «Екатеринбурггаз», АО «ГТ Энерго», ПАО «Т ПЛЮС», ТСЖ «Гулливер».  По результатам учений действия АДС признаны удовлетворительными.

- Для обеспечения надежной охраны многие предприятия, эксплуатирующие  опасные производственные объекты газопотребления, имеют договоры с частными охранными предприятиями. Охрана отдельных предприятий осуществляется службами военизированной охраны (ЧОП). Имеются системы видеонаблюдения, исключающие несанкционированный доступ посторонних лиц на ОПО.

- Также при обследованиях уделялось внимание обеспечению опасных производственных объектов системами охраны и сигнализации, а при строительстве и вводе в эксплуатацию 100% обеспеченность этих объектов системами сигнализаций.

- Предприятия  ООО «Виз-Сталь» (г. Екатеринбург),  ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», ОАО «Сухоложскцемент», ОАО «Сухоложский хлебокомбинат», ЗАО «НП «Знамя» (г.Сухой Лог), ООО «Богдановичский керамзит», ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», ЗАО «Техстрой» (г.Талица), ПО «Богдановичский пищекомбинат», ООО «Вторчермет НЛМК Урал» (г. Камышлов) , ЗАО «Каменская Катанка» (г. Каменск-Уральский) и др. имеют службу охраны со стационарными постами и обходом периметра территории предприятия, с видеокамерами наблюдения, информация от которых выведена на монитор службы охраны.

- За 6 месяцев  2017 года сообщений о несанкционированном  доступе посторонних лиц  на  опасные  производственные  объекты, поднадзорные Управлению,  не зафиксировано.

- Челябинская область

- При проведении плановых и внеплановых проверок предприятий,  в рамках компетенции Ростехнадзора, обращается повышенное внимание на состояние защищенности опасных производственных объектов газораспределения и газопотребления, проверяется наличие ПЛЛА и  договоров на аварийно-диспетчерское обслуживание со специализированными Аварийно-Диспетчерскими Службами ОАО «Челябинскгоргаз», ОАО «Газпром газораспределение Челябинск», ООО «Озерскгаз», ОАО «Трансэнерго», МУП МПОЭ г. Трехгорный, ЗАО «Магнитогорскгазстрой», ООО «Классик», ООО «ИП «Станкомаш», по утвержденным графикам проводятся тренировочные занятия с оценкой действия персонала по планам локализации и ликвидации возможных аварий и планам взаимодействия служб различного назначения по локализации и ликвидации возможных аварий. В целях оперативных действий по локализации и ликвидации возможных аварий во всех подразделениях организованы звенья, оснащенные необходимым оборудованием для проведения аварийно-восстановительных работ.

- Для обеспечения надежной охраны многие предприятия, эксплуатирующие  опасные производственные объекты газопотребления, имеют договоры с частными охранными предприятиями. Охрана отдельных предприятий осуществляется службами военизированной охраны (ЧОП). Имеются системы видеонаблюдения, исключающие несанкционированный доступ посторонних лиц на ОПО.

- Также при обследованиях уделяется внимание обеспечению опасных производственных объектов системами охраны и сигнализации, а при строительстве и вводе в эксплуатацию 100% обеспеченность этих объектов системами сигнализаций.

- Например, предприятия ООО «Альянс», ЗАО «Центр производственно-технологической комплектации «Челябметаллургстрой», ЗАО «МинПлита», ДНП «Дубрава»,  ОО «Кварц», ООО «Перспектива», ЗАО «Эскон», ООО «Сатурн-2», ОАО «ВММ-2», ООО «ГазпромГазораспределение Челябинск г. Екатеринбург», ЗАО «ВКС-2», ООО «СМУ «ГазСтройКомплект», АО «Концерн «Уралгазстрой», ИП «Новгородцев», ОАО «Макфа», ООО «Томир», ООО «ТК «Западная», ЗАО «МТС «Урал», ЗАО «МЦ» ЧТПЗ», ООО «Мехпрачечная ЮУЖД», ЗАО «ВКС-2», ООО «Ресурс», ЗАО «ЦПТК ЧМС», ООО «Станкомаш, ИП Галкин, ЗАО «Уралбройлер», АО «ЧЗМК» имеют службу охраны со стационарными постами и обходом периметра территории предприятия, с видеокамерами наблюдения, информация от которых выведена на монитор службы охраны.

- За  6 месяцев  2017 года сообщений о несанкционированном  доступе посторонних лиц  на  опасные  производственные  объекты, поднадзорные Управлению,  не зафиксировано.

- При осуществлении надзорной деятельности, за соблюдением требований промышленной безопасности, на предприятиях и в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты (системы газораспределения и газопотребления),  инспекторским  составом  Челябинского отдела по газовому надзору, Магнитогорского и Златоустовского территориальных отделов, особое внимание уделялось за состоянием защищенности на поднадзорных объектах в части предотвращения проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц,  обеспечению охраны и контрольно-пропускного режима, оснащенности опасныхпроизводственных объектов системами охраны и сигнализации.

- Проверки проводились в ходе лицензионных, плановых и внеплановых обследований предприятий:  ООО «Альянс», ЗАО «Центр производственно-технологической комплектации «Челябметаллургстрой», ЗАО «МинПлита», ДНП «Дубрава»,  ОО «Кварц», ООО «Перспектива», ЗАО «Эскон», ООО «Сатурн-2», ОАО «ВММ-2», ООО «ГазпромГазораспределение Челябинск г. Екатеринбург», ЗАО «ВКС-2», ООО «СМУ «ГазСтройКомплект», АО «Концерн «Уралгазстрой», ИП «Новгородцев», ОАО «Макфа», ООО «Томир», ООО «ТК «Западная», ЗАО «МТС «Урал», ЗАО «МЦ» ЧТПЗ», ООО «Мехпрачечная ЮУЖД», ЗАО «ВКС-2», ООО «Ресурс», ЗАО «ЦПТК ЧМС», ООО «Станкомаш, ИП Галкин, ЗАО «Уралбройлер», АО «ЧЗМК».

- Проверки, направленные на исключение возможности террористических воздействий и осуществление  мероприятий по антитеррористической устойчивости  организаций и предприятий, эксплуатирующих ОПО проводятся в соответствии с приказом Ростехнадзора об утверждении и введении в действие «Методических рекомендаций по проверке защищенности опасных производственных объектов от террористических актов»,  разработанных на основании постановлений Правительства Российской Федерации «О мерах противодействию терроризму».

- В ходе обследований подконтрольных предприятий и организаций проверялось:

- - наличие ответственных руководителей  за организацию и обеспечение, проведение проверок  защищенности опасных производственных объектов;

- -  порядок и сроки проведения учебно-тренировочных занятий с персоналом по ликвидации аварийных ситуаций;

- - порядок и сроки проверки наличия средств индивидуальной коллективной защиты персонала, а также средств пожаротушения;

- - мероприятия по исключению проникновения посторонних лиц на территории предприятий и организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (в т.ч. усилению их ограждений);

- - организация охраны и режима пропускной системы, проведение специальных инструктажей обслуживающему персоналу;

- - наличие  планов взаимодействия оперативных служб с органами местной администрации, ФСБ, МВД, ГОЧС и ПЧ;

- - определение  порядка въезда на территорию предприятий автотранспорта и места его стоянок;

- Состояние антитеррористической устойчивости  опасных производственных объектов можно считать удовлетворительным.

- На  подконтрольных организациях  имеются   согласованные  с районными службами города планы взаимодействия по локализации и ликвидации возможных аварий ОПО.

- В ходе обследований постоянно проводятся проверки исполнения  подконтрольными предприятиями  статьи 15 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в части наличия договоров страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде.

- По результатам обследований руководителям предприятий указывается на необходимость постоянного контроля за пропускным режимом, охраной, наличием связи и оповещения, наличием резервного (технически исправного) технологического оборудования, наличием средств защиты и средств аварийного – технического оснащения.

- Курганская область.

- За отчетный период инспекторами на предприятиях осуществляется проверка выполнения мероприятий по защите объектов от проявлений терроризма. В течение              6 месяцев 2017 года проведены проверки ООО «Курганхиммаш», ОАО «Синтез», ООО «Молоко Зауралья», ОАО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой», ООО «Теплофикация»,      Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство», Бариновское муниципальное унитарное (казенное) предприятие «Теплогарант», ОАО  «МАКФА», ООО «Энергосервис»,  ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие», ООО «ЖКХ Юго-Запад», АО «Курганский центральный рынок», АО «Курганские прицепы», АО «ВА Курган»,  Филиал ООО «САФ-НЕВА» в г. Кургане, ГУП «Лён Зауралья», АО «Шадринскмежрайгаз», ООО «Зауральские напитки», ООО «Мишкинский комбинат хлебопродуктов»,   Каргапольское МУГПП и др.

- Нарушений в части антитеррористической устойчивости предприятий не выявлено.

- На всех предприятиях разработаны Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на опасных производственных объектах, утверждённые руководителями предприятий. Заключены договоры с газораспределительными организациями на техническое обслуживание и аварийное прикрытие газового оборудования предприятий. Все предприятия заключили договор по обслуживанию опасного производственного объекта (в части реагирования на чрезвычайные ситуации на объектах) с Государственным учреждением «Поисково-спасательная служба Курганской области». На предприятиях принимаются меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты. Территории предприятий  огорожены заборами, в ночное время освещаются, организованы круглосуточные дежурства для пресечения и предупреждения правонарушений, а также преступных посягательств на имущество предприятий.

- ООО «Курганхиммаш» заключён договор с ГКУ «Поисково-спасательная служба Курганской области» на осуществление работ по оперативному реагированию на возникающие пожары, возгорания, их тушения имеющимися силами и средствами и выполнение аварийно-спасательных работ.

- Для обеспечения антитеррористической устойчивости ООО «Молоко Зауралья», охраны имущества, защиты жизни и здоровья работников предприятия, между ООО «Молоко Зауралья» и ООО ЧОО «Гарант 3» заключен договор об оказании охранных услуг. Вся территория предприятия ограждена от свободного проникновения посторонних лиц. Охрана и видеонаблюдение осуществляются круглосуточно.

- В ОАО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой» принимаются меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты. Территория предприятия огорожена забором, в ночное время освещается, организовано круглосуточная охрана для пресечения и предупреждения правонарушений, а также преступных посягательств на имущество предприятия, имеется телефонная связь, установлена система видеонаблюдения.

- ООО «Зауральские напитки» заключён договор с ГКУ «Поисково-спасательная служба Курганской области» на выполнение аварийно-спасательных работ. Для обеспечения антитеррористической устойчивости ООО «Зауральские напитки» заключен договор «Об охране объекта» с ООО «Частная охранная организация «Гарант-2» для оказании охранных услуг.

- Охрана территории предприятия филиала ООО «САФ-НЕВА» в г. Кургане осуществляется ООО ЧОО «Гарант-2» на основании договора об охране объекта.  На предприятии действует приказ «О мерах антитеррористической направленности», разработана «Инструкция охранника ООО «САФ-НЕВА», утвержденная директором ООО «ЧОО «Гарант-2. Разработанный комплекс мероприятий на ООО «САФ-НЕВА» обеспечивает предотвращение проникновения на объекты посторонних лиц.

- ООО «Теплофикация» заключён договор с ГКУ «Поисково-спасательная служба Курганской области» на выполнение аварийно-спасательных работ.

- На предприятии АО «Курганские прицепы»  принимаются меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты. Для проведения своевременных мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на ОПО  АО «Курганские прицепы» разработан План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденный генеральным директором АО «Курганские прицепы», согласованный с начальником КГУ «ПСС Курганской области» Нагумановым С.Р.

- Имеется  договор, заключенный  АО «Курганские прицепы» с КГУ «ПСС Курганской области» по оказанию услуг по выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ и составлена аварийная карта производственного объекта.

- ООО «Тепловодосети» заключило соглашение с «6 ОФП по Курганской области» по оказанию услуг по выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

- ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие» принимает меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты. Территория ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие» огорожена забором, в ночное время освещается, организовано круглосуточное дежурство сторожами для пресечения и предупреждения правонарушений, а также преступных посягательств на имущество предприятия. ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие» заключило договор «Об оказании охранных услуг» с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Управления МВД РФ по Курганской области».

- ОАО «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» заключил договор на оказание охранных услуг с ООО ОП «Продхран». На территории предприятия установлены видеокамеры. На предприятии разработан и утвержден руководителем предприятия «План профилактических и организационных мероприятий, направленных на защищенность опасных производственных объектов от возможных террористических актов на территории ОАО «Мишкинский комбинат хлебопродуктов». Разработана Памятка руководителям, должностным лицам и персоналу при угрозе совершения террористического акта.

- На ОГУП «Курорты Зауралья» имеется соглашение (договор) с Частной охранной организацией «Алькор» на оказание услуг по обеспечению физической охраны.

- Для защиты жизни и здоровья работников предприятия, охраны имущества, антитеррористической устойчивости предприятия Обществом с ограниченной ответственностью «КАВЗ» заключен договор с ООО ЧОО «Урал-Юг 1».

- В ходе обследований подконтрольных предприятий и организаций проверялось: наличие ответственных руководителей  за организацию и обеспечение, проведение проверок  защищенности опасных производственных объектов; порядок и сроки проведения учебно-тренировочных занятий с персоналом по ликвидации аварийных ситуаций; порядок и сроки проверки наличия средств индивидуальной коллективной защиты персонала, а также средств пожаротушения; мероприятия по исключению проникновения посторонних лиц на территории предприятий и организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты; организация охраны и режима пропускной системы, проведение специальных инструктажей обслуживающему персоналу; наличие  планов взаимодействия оперативных служб с органами местной администрации ГОЧС и ПЧ; определение  порядка въезда на территорию предприятий автотранспорта и места его стоянок.

- При проверке опасных производственных  объектов нарушений и случаев несанкционированного проникновения на территории данных объектов, а также фактов террористических проявлений не зарегистрировано.

В ходе проверок установлено, что в целом состояние защищенности предприятий Курганской области от возможных проявлений террористической направленности можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Надзор в химической промышленности

по Свердловской области

Для повышения антитеррористической защищенности опасных производственных объектов на подконтрольных предприятиях  изданы приказы о назначении ответственных за организацию и осуществление антитеррористической деятельности, созданы и функционируют службы безопасности и охраны предприятий, на крупных предприятиях созданы комиссии по чрезвычайным ситуациям на объектах из числа руководителей предприятия, которые проводят проверки защищенности ОПО.

Кроме того, в планах работы производственного контроля на предприятиях предусмотрены проверки мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности ОПО от террористических актов.

Проверки антитеррористической устойчивости на предприятиях проводятся выборочно при целевых обследованиях ОПО или совместных проверках с другими службами. Кроме того предприятия предоставляют о проведенных мероприятиях в отчетах по производственному контролю.

На большинстве предприятий охрана объектов осуществляется в соответствии с приказами, инструкциями силами охранных предприятий, организован контрольно-пропускной режим, досмотр транспортных средств, крупногабаритных и подозрительных предметов.

На крупных предприятиях работники тревожной группы постоянно совершают плановые объезды территории предприятия и его объектов.

С работниками предприятий постоянно ведется работа по повышению бдительности, порядку действий в случае обнаружения взрывчатых и подозрительных предметов. Разработаны и имеются соответствующие памятки, инструкции, плакаты и стенды. В планах ликвидации аварий предусмотрены ситуации и действия при обнаружении подозрительных предметов. По данным ситуациям не  реже одного раза в год проводятся учетно-тренировочные занятия и учебные тревоги.

ОАО «Уральский завод химических реактивов»: Контрольно-пропускные пункты работников на предприятии снабжены электронной системой контроля допуска. Допуск транспортных средств осуществляется через металлические ворота с двумя автоматическими шлагбаумами. Территория предприятия контролируется системой видеонаблюдения с записью на магнитный носитель и обходами  службы безопасности. На предприятии установлена система пожарной охранной и тревожной сигнализации. Тревожная сигнализация выведена на пульт центрального оповещения в отдел вневедомственной охраны.

Вход на территорию АО «Русский хром 1915» осуществляется по пропускам. По периметру территория оборудована забором.  Имеется 11 постов охраны, из которых 9 круглосуточные. Охрану обеспечивает частное охранное предприятие. Один из постов регулярно производит обход территории промплощадки. Имеется телефонная и радиосвязь. Склады и офисные помещения в нерабочее время сдаются на сигнализацию пульта диспетчера охраны.

ОАО «Химпродукция»: территория предприятия оборудована наружным видеонаблюдением по периметру территории 33 камеры видеонаблюдения, с записью происходящих событий на объекте 21 день. Ограждение территории базы металлическим забором, из профильного листа высотой 2,5 метра, забор по периметру оборудован дополнительным ограждением АСКЛ «Егоза». Состояние ограждения – цельное.

Вход на территорию осуществляется по электронным и простым пропускам, через турникет и бюро пропусков на первом этаже административного здания. Средства тревожной сигнализации в исправном состоянии, используется оборудование: ППКОП-011-8-1-01 к, RR-2R, RR-2TKT, Аргус – 3, Астра 321. Дата введения ТСО в эксплуатацию – 2012 год. Техническое обслуживание технических средств охраны производится организацией ИП Бахтеев В.П., договор № 18Т от 01.01.2015. Территория промышленной зоны охраняется ООО ЧОП «Корпорация Феникс».

На ОАО филиал «БАЗ-СУАЛ» все опасные производственные объекты оборудованы периметральным железобетонным ограждением, высотой 2,5 м, оборудованное козырьком из колючей проволоки, а также охраннопожарной сигнализации. Так же имеются кнопки тревожной сигнализации на ПЦН «Фобос» и «Рубеж».

Охрану объектов филиала «БАЗ-СУАЛ» осуществляет отдел № 3 ООО «Охрана УАЗ» и команда № 9 УРФ ФГУП «Ведомственная охрана Минэнерго России».

На предприятии установлен контрольно-пропускной режим.

Системы охранного видеонаблюдения, установленные на объектах АО «СУАЛ» «БАЗ-СУАЛ» в соответствии с договором БАЗ-Д-16-01-71 от 01.05.2016 проверяются работниками технического отдела № 3 ООО «Охрана УАЗ». На данный момент все технические средства находятся в рабочем состоянии.

Проведена проверка электросирен «БАЗ-СУАЛ».

Для защиты жизни и здоровья работников ЗАО «Золото Северного Урала», охраны имущества антитеррористической устойчивости предприятия, службой безопасности и охраны в целях предотвращения проникновения посторонних лиц на производственный объект предпринимаются следующие мероприятия:

1.	На предприятии разработан паспорт безопасности опасного объекта – Золотоизвлекательной фабрики ГМК Воронцовского золоторудного месторождения, согласованное с ГУ МЧС России по СО (рег. № 2178/51 от 28.04.2014)

2.	Территория и объекты ЗАО «ЗСУ» охраняются ООО «частное охранное предприятие «Форт-К», имеющее лицензию на осуществление охранной деятельности серии ЧО № 005008, выдана 21.12.2002 ГУ МВД России по Свердловской области.

Личный состав ЧОП «Форт-К» обеспечен переносными средствами связи и табельным оружием в соответствии с законодательством.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта сотрудники охраны осуществляют периодический обход охраняемой территории.

Сотрудники ООО «ЧОП «Форт-К», руководствуются утвержденными управляющим директором ЗАО «ЗСУ» и действующими на предприятии «Правилами пропускного и внутриобъектового режима в ЗАО «ЗСУ», «инструкцией для работников охраны о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуации на охраняемых объектах», регламентирующей действия при возникновении угрозы террористического акта, обнаружении подозрительных и взрывоопасных предметов, возникновения возгорания, несанкционированного проникновения на охраняемую территорию и объекты.

У работников ООО «ЧОП «Форт-К» ежемесячно комиссией принимаются зачеты по знаниям требований действующих правил и инструкций.

Ежеквартально заместителем управляющего директора ЗАО «ЗСУ» по безопасности проводятся проверки контрольно-пропускных пунктов.

3.	 На предприятии приказом № 01-02/221 от 30.10.2015 «О проведении работы по антитеррористической и противодиверсионной деятельности» назначены должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по защите опасных производственных объектов от террористических актов.

4.	Территория ЗАО «ЗСУ» оборудована системами охранной сигнализации, а также системой видеоконтроля за территорией ОПО с поста диспетчера и дежурного охранника.

Участок хранения опасных веществ – склад цианидов имеет сплошное ограждение по периметру, контрольно-пропускной пункт и систему видеонаблюдения. На территории предприятия действуют два рубежа защиты опасных производственных объектов:

- контрольно-пропускной пункт №1 и №2, забор с колючей проволокой по периметру промплощадки.

- контрольно-пропускной пункт №3, сплошной забор с колючей проволокой по периметру участка хранения и растаривания опасного вещества.

5.	На предприятии ведется видеонаблюдение, и действуют система охранно-пожарной сигнализации и система контроля и управления доступом.

6.	Разработаны планы мероприятия по локализации аварий на опасных производственных объектах ЗАО «ЗСУ».

Порядок взаимодействия с органами МЧС, МВД отражен в «Плане мероприятий по локализации и ликвидации аварий на площадке извлечения золота (ЗИФ УВП и ЗИФ КВ).

7.	Разработана памятка о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта, на подразделениях размещены  информационные плакаты.

8.	Доступ на территорию ЗАО «ЗСУ» людей и автомобильного транспорта организован автоматизированными средствами пропускного режима по пропускам установленного образца с использованием технических средств идентификации работников и ручных металлоискателей.

На КПП оборудованы спецплощадки для досмотра автомобильного транспорта, въезжающего на территорию ОПО и выезжающего с него, имеются железные ворота и шлагбаум, препятствующие несанкционированному проезду на территорию предприятия.

9.	Проводятся проверки на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него.

На ООО «Уральский завод пластификаторов» ведется систематическая работа по поддержанию антитеррористичейской устойчивости опасных производственных объектов предприятия.

Территория ОПО «Склад готовой продукции» имеет отдельный охраняемый  периметр:  со стороны завода металлическое продуваемое ограждение, со стороны дороги общего назначения-глухое железобетонное ограждение выполненное из железобетонных плит. И металлическое и железобетонное ограждение оборудовано по верху колючей проволокой, препятствующее проникновению на объект через верх ограждения.

На территории ОПО «Склад готовой продукции» установлена система видеонаблюдения, позволяющая контролировать всю площадь склада.   Допуск на территорию ОПО «Склад готовой продукции»  работников  склада осуществляется по пропускной системе через КПП с фиксацией в электронной системе. Пропускная система на ООО «Уральский завод пластификаторов» - электронная.  На КПП постоянно находится охранник  ООО  ЧОО «РОСЬ –НТ».

На предприятии издан приказ от 20.11.2015г. № 840 «Об усилении контроля на опасных производственных объектах  ООО «Уральский завод пластификаторов», определяющий ответственных руководителей  за организацию и проведение проверок защищенности ОПО.

Разработана  инструкция «По предотвращению террористических актов на территории ООО «Уральский завод пластификаторов», утвержденная генеральным директором ООО «Уральский завод пластификаторов», 01.08.2013, согласованная  с директором  ООО ЧОО «РОСЬ –НТ». Охрана ООО «Уральский завод пластификаторов» осуществляется ООО ЧОО «Рось НТ», имеющая лицензию на осуществление частной охранной деятельности.

На ООО «Водоканал НТ» г. Нижний Тагил, имеющем в своем составе 4 склада хлора, проводится работа по противодействию терроризму.

Территория складов ограждена глухим забором из бетонных плит. Охрана осуществляется работниками частного охранного предприятия, они же осуществляют контрольно –пропускные функции на территорию складов хлора. Охрана осуществляется круглосуточно. Каждое КПП оборудовано «тревожной кнопкой» для вызовы группы быстрого реагирования вневедомственной охраны МУ МВД «Нижнетагильское». Регулярно на территории ОПО «Склад хлора Черноисточинского гидороузла» проводятся совместные учения муниципальных служб города по отработке навыков действий в случае аварии на складе хлора и ГТС, а так же взаимодействия служб города. В результате проведенных проверок установлено, что подконтрольные организации в основном выполняют мероприятия по предупреждению возможных террористических проявлений.

На ОАО «Уралхимпласт» разработана инструкция № 76  по предотвращению террористических актов на территории ОАО «Уралхимпласт», по которой инструктаж работающим проводится 1 раз в полгода. Инструкция №46 по пропускному и внутри объектовому режиму, в которой отражены требования  и правила допуска работников предприятия, командированных и других лиц на завод, на склады ЛВЖ; правила въезда (выезда) на (с) территорию предприятия, а также поведение работников и лиц, находящихся на территории с целью предотвращения нарушений требований охраны труда, пожарной безопасности, недопущения ЧС и террористических актов.

Порядок взаимодействия с ФСБ, МВД отражен в паспорте антитеррористической защищенности согласованном с начальником отдела УФСБ России по Cвердловской области в г. Нижний Тагил 10.02.2014, Начальником Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» 07.02.2014 и утвержденным генеральным директором ОАО «Уралхимпласт» 16.02.2014 года.

Для организации взаимодействия и осуществлении информационного обмена при решении задач предупреждения и ликвидации ЧС, антитеррористического характера заключено Соглашение №6 от 14.06.2015 года с МКУ «Единая Дежурно-Диспетчерская служба города Нижний Тагил». В случае поступления угроз по телефону или совершения террористического акта дежурный диспетчер предприятия сообщает в МКУ «ЕДДС» об инциденте, а они в свою очередь доводят всю информация до ФСБ, МВД, скорой помощи и других организаций.

Охрана ОАО «УХП» осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «УХП», имеющая лицензию на осуществление частной охранной деятельности № 1464 от 04.12.2008 г.

На предприятии создана комиссия по повышению устойчивого функционирования  предприятия, разработан план работы КПУФ, определены функциональные обязанности, не реже 1 раза в квартал проводятся заседания комиссии. Члены комиссии  обучены по 14-ти часовой программе без отрыва от производства, лекции, журналы в наличии. Председатель КПУФ прошел обучение в 2012 году УМЦ ГО  Свердловской области г. Екатеринбург.

Территория ОПО «Склад сырьевой (метанола)» имеет отдельный охраняемый  периметр: объект огражден металлической продуваемой оградой. Вход на объект осуществляется через контрольно-пропускной пункт, на котором постоянно находится представитель ООО ЧОО «УХП». На предприятии имеется список лиц, имеющих допуск на территорию склада метанола. За территорией склада ведется видеонаблюдение.  Также склад метанола оборудован охранной сигнализацией, сигнал выводится на центральный пункт охраны. Также склад метанола оборудован пожарными извещателями в количестве 6шт.

Для реализации мер, направленных на повышение противоаварийной и антитеррористической устойчивости предприятия, создана комиссия по повышению устойчивого функционирования  предприятия. Не реже 1 раза в квартал проводятся заседания комиссии, по результатам заседания составляется программа мероприятий, утверждаемая генеральным директором. На предприятии разработана и регулярно актуализируется Памятка для рабочих и служащих о действиях при угрозе возникновения террористических актов.

На промплощадку предприятия предусмотрено 2 въезда для автотранспорта, 1 въезд для железнодорожного транспорта и 5 проходных.   Вход на территорию предприятия осуществляется с помощью электронной  пропускной системы по пропускам установленного образца с использованием технических средств идентификации работников. Въезд автомобильного транспорта на территорию предприятия осуществляется только после досмотра. Грузовые автомобили подвергаются обязательному взвешиванию до въезда на территорию и перед выездом.

Периметр предприятия оборудован железобетонным ограждением  высотой 2,5 м, поверх  которого натянута колючая проволока. Периметр предприятия, в основном, оборудован камерами видеонаблюдения. Имеются отдельные участки, не оборудованные видеонаблюдением. На указанных участках уплотнены маршруты движения мобильных постов охраны и использованы дополнительные мобильные технические средства охраны. Также разработаны проекты оснащения указанных участков камерами видеонаблюдения. На предприятии имеются 22 видеокамеры. Видеокамеры установлены на пешеходных, автотранспортных, железнодорожных КПП, ведется наблюдение за периметром предприятия, на локальных объектах внутри предприятия, на автостоянке, у шлагбаума на подъезде к зданию заводоуправления. Камеры выведены на центральный пульт видеонаблюдения службы безопасности, расположенный в караульном помещении. Имеется 1 кнопка тревожно-вызывной сигнализации, которая выведена на пульт начальника караула, 1 кнопка выведена на пульт видеонаблюдения, 1 кнопка выведена на пульт ОВО при ОВД г. Нижнего Тагила.

Во всех производственных подразделениях в технологических процессах предусмотрено:

-установление герметичного оборудования;

-установлены  световые и звуковые  сигнализации, блокировки  превышения заданных параметров технологического процесса;

-установлены отсечные клапана  для предотвращения разливов и утечек, предохранительные устройства от превышения давления;

-ряд технологических процессов автоматизирован;

-в опасных производствах установлена пожарная сигнализация.

Предусмотрены меры по обеспечению энергоресурсами (паром, электроэнергией, водой),

Для защиты от распространения пламени на дыхательных и стравливающих линиях аппаратов с ЛВЖ и ГЖ установлены огнепреградители.

Взрывоопасные помещения оборудованы сигнализаторами довзрывоопасных концентраций с выводом на щит КИП световой и звуковой сигнализации. Контроль функционирования, оснащения и состояние средств противоаварийной защиты осуществляется силами цеха.

В каждом цехе существует перечень аварийно-предупредительной сигнализации и блокировок, ведётся журнал проверки АПС и АПБ. Согласно заводской инструкции № 35 « По проверке АПС и АПБ » 1 раз в декаду проводится проверка работоспособности системы АПС и АПБ силами цеховых групп КИП и А с записью в Журнале проверки.  Один раз в квартал производится совместная проверка с участием представителя технологического персонала (обычно – начальник смены), мастера по КИП и А цеха. Результаты проверки оформляются соответственным актом  с подписями участников. При обнаружении несоответствий в работе систем АПС и АПБ, как в режиме повседневной эксплуатации, так и при проведении декадной или квартальной проверок, в журнале делается запись о неполадке и её устранении. Своевременность заполнения журнала и дополнительная проверка состояния системы АПС и АПБ производится в ходе комплексных проверок работниками отдела главного метролога 2 раза в год.

Приказом генерального директора № 635 от 05.05.2012 года создан Отдел управления производством, который является органом повседневного управления. В службе разработаны функциональные обязанности, алгоритм действия в случае получения сигнала о возникновении ЧС, схема оповещения руководящего состава в рабочее и в не рабочее время. Диспетчерами заполняется журнал передачи информации. 1 раз в месяц диспетчерская служба участвует в радиотренировке руководителя ГО г. Нижний Тагил.	Все диспетчера обучены по 14-ти часовой программе без отрыва от производства.

На предприятии имеется приказ №1774 от 20.11.2012 «О введении положения «О коммерческой тайне УХП», в котором прописан порядок работы с информацией о запрещении использования переносных носителей информации, отключены дополнительные usb- порты на всех компьютерах. На предприятии организована электронная система документооборота, доступ к данной системе имеют лица, включенные в утвержденный генеральным директором, список лиц, имеющих право пользования электронным документооборотом. Также данным приказом введен запрет на проведение фото и видеосъемки без согласования со службой безопасности. Вынос документов с территории предприятия также согласовывается со службой безопасности. С Положением ознакомлены под роспись все работники предприятия, составлены дополнительные соглашения к договорам.

по Челябинской области

В отчетном периоде продолжена работа по проверкам подконтрольных предприятий в части антитеррористической защищенности объектов.

4	Проверки проводились в рамках плановых и внеплановых  проверок (ПАО «Челябинский цинковый завод», АО ЭСК «ЧТПЗ», ЗАО «Карабашмедь», МУП «ПОВВ», ОАО «Миассводоканал», АО АЗ «Урал», ОАО «Сигнал», ООО «Сигма», ОАО Фортум «ЧГРЭС», АО «Михеевский ГОК», ООО «ЧПК», ОАО «ММК», ЗАО Завод «ЭСКОН», МП Трест «Водоканал», ОАО «ММК – Метиз», ООО «Магхолод», ООО «Пром – Холод», ООО «Златоустовский водоканал»,  ОАО «Южуралкондитер» и др.).

При проведении обследований подконтрольных предприятий и организаций проверялось:

- наличие ответственных руководителей  за организацию и обеспечение, проведение проверок  защищенности опасных производственных объектов;

-  порядок и сроки проведения учебно-тренировочных занятий с персоналом по ликвидации аварийных ситуаций;

- порядок и сроки проверки наличия средств индивидуальной коллективной защиты персонала, а также средств пожаротушения;

- мероприятия по исключению проникновения посторонних лиц на территории предприятий и организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (в т.ч. усилению их ограждений);

- организация охраны и режима пропускной системы, проведение специальных инструктажей обслуживающему персоналу;

- наличие  планов взаимодействия оперативных служб с органами местной администрации, ФСБ, МВД, ГОЧС и ПЧ;

- определение  порядка въезда на территорию предприятий автотранспорта и места его стоянок;

- проверка исправности и работоспособности охранной сигнализации;

- дополнительная проверка состояния запорной, регулирующей и предохранительной арматуры;

- проведение  инструктажей персонала организации – подрядчиков, проводящих плановые монтажные, ремонтные работы на объектах предприятий.

По результатам проверок подконтрольных предприятий состояние антитеррористической устойчивости  опасных производственных объектов можно считать удовлетворительным. Предприятиями, в основном, обеспечивается защищенность опасных производственных объектов от действий террористического характера.

Обеспечен необходимый пропускной режим с целью исключения прохода или проезда на территорию объекта посторонних лиц. Поддерживаются в исправном состоянии системы оповещения и связи, а также системы видеонаблюдения на предприятиях, в которых они смонтированы.

Приказами, либо иными распорядительными  документами, определен порядок проведения антитеррористических мероприятий, в том числе ограничивающих (предотвращающих) возможность несанкционированного вмешательства в технологический процесс, работу систем противоаварийной защиты, сигнализации и оповещения, а также ведение учета поступления и расходования опасных веществ на опасных объектах. Комиссиями предприятий проводятся проверки охранных и технологических служб в части выполнения разработанных антитеррористических мероприятий, соблюдения необходимого пропускного режима, обеспечения охраны объектов силами предприятий или вневедомственной охраны. Проводятся учебно-тренировочные занятия с персоналом по планам ликвидации аварий с проработкой сценариев возможных террористических актов и обучение по пресечению террористической деятельности и обеспечению устойчивой работы производств. Организован учет и хранение эксплуатационной документации, предотвращение несанкционированного доступа в компьютерные базы данных. Проводятся анализы по уточнению перечней опасных участков, технического состояния основного технологического оборудования и технических устройств, схем коммуникаций  технологического и энергетического обеспечения объектов с определением мест расположения запорной, регулирующей отсечной и предохранительной арматуры. Осуществляется контроль за состоянием резервного и дублирующего оборудования основных технологических процессов,   принимаются меры по защите объектов от воздействий террористического характера.

На  подконтрольных организациях  имеются   согласованные  в установленном порядке планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.

В ходе обследований руководителям предприятий указывается на необходимость наличия резервного (технически исправного) технологического оборудования, наличия средств защиты и средств аварийного – технического оснащения. По  выявленным  нарушениям  руководителям предприятий выдаются предписания, работники, допустившие нарушения требований промышленной безопасности подвергаются штрафным санкциям.

по Курганской области

При проведении обследований предприятий, подконтрольных Курганскому отделу по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора, инспектором регулярно проводится проверка выполнения «Мероприятий по противодействию терроризму», разрабатываемых на предприятиях в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

В течение  6 месяцев 2017г. проведены  проверки состояния антитеррористической устойчивости на опасных производственных объектах войсковой части 92746, филиала ООО «Саф-Нева» в г. Кургане, АО «Далур», ОАО «Синтез», ООО «Зауральские напитки», ООО «Курганхиммаш» и др. Нарушений в части антитеррористической устойчивости предприятий не выявлено.

В ходе обязательной проверки антитеррористической устойчивости предприятий к возможным террористическим проявлениям проверялось наличие планов мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, проведение учебно-тренировочных занятий с персоналом предприятий для обучения действиям в случае аварийной ситуации, наличие  финансовых средств и материальных ресурсов для устранения последствий возможных террористических проявлений и ликвидации аварий, возможность устранения  аварий. А также проверялась  возможность  доступа посторонних лиц на территории, где расположены опасные производственные объекты предприятий. Для предотвращения несанкционированного доступа на территорию Объекта по уничтожению химического оружия предусмотрена специальная организация инженерно-технических мероприятий. По периметру объекта установлена система охраны и видеоконтроля. Пропускной и внутриобъектовый режим контролируется охраной на всех точках доступа на территорию организации. Для защиты от несанкционированного доступа в производственные помещения I и II  группы опасности предусмотрена блокировка дверей и ворот защищаемых помещений с помощью магнитоконтактных извещателей.  В помещениях I и II  группы опасности предусмотрена система видеонаблюдения за входами в помещения.  Для приема и обработки сигналов «Тревога» из производственных помещений промзоны Объекта по уничтожению химического оружия в помещении центрального пункта управления установлен приемно-контрольный прибор «Рубеж-08». По периметру Объекта по уничтожению химического оружия предусмотрено основное ограждение, предупредительное ограждение, периметральная охранная сигнализация, средства телефонной связи и радиосвязи. Пропуск персонала на промзону Объекта по уничтожению химического оружия осуществляется через роторные турникеты со считыванием информации об абоненте с проксимите карточек. Также используется металлоискатель при входе и выходе с промзоны Объекта по уничтожению химического оружия. Въезды на территорию промзоны Объекта по уничтожению химического оружия оборудованы противотаранными барьерами. С момента ввода Объекта по уничтожению химического оружия в г. Щучье Курганской области в эксплуатацию по настоящее время случаев несанкционированного проникновения на территорию объекта, а также фактов террористических проявлений не зарегистрировано.

АО «Далур» заключен договор на оказание охранных услуг № 210-18ф-04-08/24 от 24.12.2015г. с ФГУП «Ведомственная охрана Росатома» (ФГУП «Атом-охрана»). Периметр центральной производственной площадки АО «Далур» оснащен основным панельным заграждением типа «Махаон» с козырьком из армированной колючей ленты и оборудован средством обнаружения «Годограф», а также предупредительным заграждением с наружной стороны из колючей проволоки. Частями периметра являются  здания административного и бытового корпусов, первые этажи которых оборудованы металлическими решетками и средствами охранной сигнализации. По всему периметру установлены предупредительные знаки «Запретная зона. Проход запрещен». Места пересечения ограждения периметра с технологическими трубопроводами, основные и запасные въезды дополнительно оборудованы средствами обнаружения марки «Агат-6», «СПЭК-5075», «ФМВ-3/2Т». Наиболее уязвимые участки оснащены камерами видеонаблюдения с выводом информации на центральный пульт управления, расположенный на КПП.

Для обеспечения антитеррористической устойчивости объекта, охраны имущества, защиты жизни и здоровья работников предприятия ООО «Курганхиммаш» заключен договор с ООО ЧОО «Север» № 02/07-05 от 29.07.2005г. об оказании охранных услуг. Данное подразделение организует на предприятии пропускной режим. Вся территория предприятия ограждена от свободного проникновения посторонних лиц. Периметр и территория станции частично покрыты системой видеонаблюдения. Охрана и видеонаблюдение осуществляются круглосуточно.

ООО «САФ-НЕВА» заключен договор на оказание охранных услуг № 12/12-15 от 01.08.2012 г. с ООО Частная охранная организация «Гарант-2» (Лицензия № 000205 от 11.07.2010 г). Лицом, ответственным за обеспечение сохранности основных средств предприятия, предотвращение проникновения посторонних лиц на территорию объекта, обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, назначен директор по общим вопросам филиала. На предприятии действует приказ № 50 от 01.03.2016г. «О мерах антитеррористической направленности», разработана «Инструкция охранника ООО «САФ-НЕВА» ул. Куйбышева, 122», утвержденная директором ООО «ЧОО «Гарант-2», согласованная с директором по общим вопросам филиала ООО «САФ-НЕВА» в г. Кургане, разработана «Инструкция личного состава ЧОО «Гарант-2» по предупреждению угрозы террористических актов и ЧС», утвержденная директором ООО «ЧОО «Гарант-2». Производственные помещения и склады обеспечены охранно-пожарной сигнализацией с выводом сигнала на круглосуточный пост охраны объекта. Территория предприятия оборудована металлическим и железобетонным ограждением высотой 2,5 м, по верхнему краю ограждения проведено усиление армированной колючей проволокой «Егоза». Территория предприятия оборудована охранной телевизионной системой, ведущей наблюдение за периметром и территорией промышленной площадки в количестве 26-ми камер наружного теленаблюдения, а также 4-х камер для наблюдения за помещениями с выводом сигналов на видеорегистратор и телевизионный монитор в дежурном помещении здания охраны. Четыре камеры видеонаблюдения установлены для наблюдения за железнодорожными путями с выводом и регистрацией изображения на  монитор начальника транспортного участка. Для защиты объекта, пропуска сотрудников, посетителей и транспорта установлен дневной пост охраны (2 человека) в круглосуточном режиме. Также объект охраняется бригадой быстрого реагирования ЧОО «Гарант-2», имеющей разрешение на ношение огнестрельного оружия и спецсредств. Вызов бригады осуществляется с поста охраны или при срабатывании охранной сигнализации объекта «Железнодорожного депо». Допуск работников и посетителей на территорию объекта и обратно осуществляется через турникет с системой контроля доступа согласно графику работы, по постоянным или временным пропускам. Въезд автомобильного транспорта на территорию предприятия и обратно осуществляется по пропускам  через проезды, оборудованные электромеханическими  воротами. Обход территории предприятия охранниками осуществляется в летнее время ежечасно, в зимнее время – 1 раз в 2 часа в соответствии с установленным маршрутом. Разработанный комплекс мероприятий на ООО «САФ-НЕВА» обеспечивает предотвращение проникновения на объекты посторонних лиц.

В результате проведенных проверок установлено, что подконтрольные организации в основном выполняют мероприятия по предупреждению возможных террористических проявлений.

В рамках выполнения Плана мероприятий  Уральского управления Ростехнадзора на 2017 год согласно Программе  профилактических мероприятий Ростехнадзора, утверждённой приказом службы от 29.12.2016 № 585 и направленной на предупреждение нарушений обязательных требований, в июне 2017 года с руководителями подконтрольных предприятий был проведен обучающий семинар по теме «Обеспечение охраны и контрольно-пропускного режима на поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора химически опасных производственных объектах Курганской области».

- Надзор на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья

За 6 месяцев 2017 года в ходе проверок на подконтрольных предприятиях в целях повышения эффективности надзорной деятельности, направленной на исключение возможности террористических воздействий на организации, предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты было уделено внимание обеспечению антитеррористической устойчивости ОПО. Контроль за состоянием защищенности опасных производственных объектов предприятий по хранению и переработке растительного сырья по Свердловской области от террористических актов осуществляется при проведении плановых и лицензионных проверках.

На большинстве подконтрольных предприятий организованы охранно-режимные мероприятия, которые выполняются в соответствии с указаниями контролирующих органов. Как правило, территории эксплуатирующих поднадзорные объекты предприятий ограждены, налажен пропускной режим, предприятия имеют охрану (ЧОП, вневедомственная охрана МВД, собственные службы охраны), внедрены системы видеонаблюдения и т.д.

В организациях изданы соответствующие приказы, назначены ответственные лица за обеспечение защиты опасных производственных объектов от террористических актов, в планы мероприятий по локализации и  ликвидации последствий аварии на ОПО внесены позиции по отражению нападений на охраняемый объект.

При проведении проверок подконтрольных предприятий инспекторским составом особое внимание уделяется:

- разработке мероприятий по организации взаимодействия руководства и персонала объекта с силовыми структурами, подразделениями МЧС России и правоохранительными органами по вопросам, связанным с профилактикой терроризма, организацией борьбы с террористическими проявлениями и ликвидацией их последствий;

- оценке риска возникновения аварий, обусловленных террористическими актами и криминальными проявлениями, как на самом объекте, так и на прилегающей к нему территории, транспортных магистралях и связанных с ними угрозами;

- анализу достаточности принятых мер поднадзорными организациями по предупреждению аварий, обусловленных террористическими актами, по обеспечению готовности организации к эксплуатации объекта, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на объекте.

Территория ПАО «Каменское», на которой расположен опасный производственный объект «Цех по производству кормов» ограждена забором высотой 2,5 м. Здание является отдельно стоящим, оборудованным дверями с замками. В ночное время въездные ворота закрываются на замок, охрану осуществляет сторож, который взаимодействует с мобильной группой службы безопасности ПАО «Каменское» посредством стационарной и сотовой телефонной связи. Прилегающая к объекту территория оборудована уличным освещением по всему периметру, на территории используются 2 сторожевых пса в соответствии с правилами ветеринарного контроля.

В АО «Режевской хлебокомбинат» опасные производственные объекты находятся на охраняемой территории АО «Режевской хлебокомбинат». Территория огорожена забором, установлено видеонаблюдение, имеется контрольно-пропускной пункт. Заключен договор на охрану  объекта с ООО  ЧОП «Эдельвейс-Аяврик» № 191/2016 от 06.07.2016.

В ЗАО «Талицкое» приказом директора от 12.01.2015  № 6 создана антитеррористическая комиссия. Контроль за территорией объекта осуществляется системой охранного видеонаблюдения и путем обходов силами работников  ЗАО «Талицкое» (в дневное время каждые 2 часа, в ночное время каждый час).

Совместно с сотрудниками инженерных служб и других подразделений, проводятся обследования на всех инженерных сооружениях, расположенных на территории ЗАО «Талицкое» и на территориях всех подразделений входящих в состав ЗАО «Талицкое». При этом, особое внимание уделяется объектам, являющимися жизнеобеспечивающими (энерго, газа и водоснабжения, склады, базы, места хранения удобрений веществ и ГСМ, производственные цеха, места дислокации и хранения автотранспортной и самоходной техники, и другие технические сооружения), которые являются важными и особо важными объектами и имеют статус наиболее уязвимых для диверсий либо террористических актов. Все сотрудники, осуществляющие безопасность режима и контроля проинструктированы об усилении контроля и режима, которые включают в себя полное владение обстановкой на охраняемых объектах и прилегающих территориях, также исключение доступа посторонних лиц на охраняемые объекты. Территория предприятия огорожена забором высотой 2,0 метра. Периметр территории ОПО оборудован системами  видеонаблюдения.

В наглядной и доступной форме имеется  памятка о действиях при чрезвычайных ситуациях. Организован контролируемый доступ  на территорию лиц и транспорта по пропускам. Подвергаются к проверке все транспортные средства, которые осуществляют доставку и вывоз материальных ценностей, как на КПП, так и на других объектах производства. Проводится ограничение свободного и круглосуточного доступа на инженерно-технические сооружения, производственные цеха, объекты жизнеобеспечения, также административные сооружения. Ведётся строгий учёт посетителей объектов (данные посетителя, цели и время посещения). Утверждено положение о пропускном и внутриобъектовом  режимах  на предприятии, порядок входа (въезда) и выхода (выезда) и досмотра транспортных средств, порядок оформления и выдачи постоянных  временных и разовых пропусков, документов на движение  транспортных средств.

Случаев террористических актов на поднадзорных предприятиях не зарегистрировано.

По Курганской области:

При проведении обследований предприятий, подконтрольных   Курганскому отделу по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора, государственным инспектором регулярно проводится проверка выполнения «Мероприятий по противодействию терроризму», разрабатываемых на предприятиях в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ

«О противодействии терроризму». За отчётный период 2017 года проведена проверка состояния антитеррористической устойчивости на опасных производственных объектах ООО «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» (элеватор) и ИП Колташова О.А. (элеваторы в р. п. Варгаши, р. п. Лебяжье).

ООО «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» заключен Договор № 26 от 01.06.2016 г. на оказание охранных услуг с ООО ОП «Продхран». На территории предприятия установлены видеокамеры. На предприятии разработан и утвержден руководителем предприятия И.В. Удаловым «План профилактических и организационных мероприятий, направленных на защищенность опасных производственных объектов от возможных террористических актов на территории ООО «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» на 2017 год» и Памятка руководителям, должностным лицам и персоналу при угрозе совершения террористического акта.

Нарушений в части антитеррористической устойчивости предприятия не выявлено.

На элеваторах ИП Колташова О.А. разработаны Планы мероприятий по профилактике и предупреждению террористических актов на 2017 год, утвержденные ИП Колташовым О.А. от 11.01.2017. Охрану опасных производств ИП Колташова О.А. осуществляет пожарно-охранная служба производственных участков. Пропускной и внутриобъектовый режим осуществляется согласно установленной инструкции, по пропускам установленного образца. Внутриведомственная охрана дежурит без вооружения и спецсредств. Посты снабжены телефонной связью и переносными радиостанциями. На предприятии оборудована пожарно-охранная сигнализация, выведенная на пульт в охранное помещение. Под охраной находится 4 объекта, которые оснащены кнопками тревожной сигнализации. Ограждение территории оснащено колючей проволокой «Егоза». На территории производственных участков находится 2 пожарных водоема общим объемом 1625 м3. На объектах и в помещениях находятся 17 огнетушителей марок ОП-8, ОП-10, ОУ-3. На территории производственных участков установлено 19 камер видеонаблюдения.

Нарушений в части антитеррористической устойчивости предприятия не выявлено.

По Челябинской области:

На поднадзорных предприятиях проведена следующая работа по повышению защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений:

- заключены договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

- предприятиями заключены договоры с профессиональными аварийно-спасательными службами (формированиями) на ведение работ в чрезвычайных ситуациях;

- проводится обучение персонала предприятий по действиям в аварийных ситуациях;

- на предприятиях распорядительными документами (приказы, распоряжения и т.п.) определены резервы финансовых средств и материальных ресурсов, предназначенных для выполнения мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах;

- в установленном порядке на предприятиях созданы и поддерживаются в пригодном к использованию состоянию системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, имеются средства локального оповещения об авариях (в число которых входят телефонная связь, пожарные извещатели, сирены, ревуны и др.). При проведении выездных проверок поднадзорных организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты особое внимание уделяется готовности локальных систем оповещения;

- проводится разъяснительная работа среди персонала предприятий, направленная на повышение бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- проводятся инструктажи с рабочими и служащими об антитеррористических действиях;

- на поднадзорных предприятиях разработаны мероприятия «О мерах по противодействию терроризму»;

- согласно разработанных графиков и планов проводятся учебные тревоги по оперативной части «Планов мероприятий по ликвидации аварий и защиты персонала на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья»;

- на поднадзорных предприятиях приняты меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов, которое достигается охранными системами предприятий, ограничением доступа посторонних лиц на территорию ОПО, организацией пропускного режима, оснащением помещений средствами охранной сигнализации, использованием средств видеонаблюдения, а также внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами;

- с целью недопущения несанкционированного проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты, расположенные на производственных площадках поднадзорных предприятий, в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О промышленной безопасности» организациями разрабатывается комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на эти цели, а именно:

- разрабатываются локальные нормативные документы по организации пропускного внутриобъектового, противопожарного режима, мерам по антитеррору (планы, инструкции, приказы, положения и др.), организуется ведомственная или вневедомственная охрана, осуществляющая пропускной режим, на каждой производственной площадке с круглосуточным режимом работы, организуются контрольно-пропускные пункты (проходные) по пропуску людей и автотранспорта, проходные оборудуются системами контроля и управления доступом (СКУД) людей на предприятия, также проходные предприятий оборудуются техническими средствами охраны: металлическими воротами, автоматическими шлагбаумами, приборами охранной и пожарной сигнализации, системами видеонаблюдения за периметром и территорией производственных площадок.

При обследованиях подконтрольных предприятий осуществлялась проверка выполнения мероприятий по защите объектов от проявлений терроризма.

В ходе внеплановой проверки готовности лицензиата 
ОАО «МАКФА» к выполнению лицензионных требований и условий в феврале 2017 года выявлено:

Предотвращение проникновения посторонних лиц на взрывопожароопасные производственные объекты ОАО «МАКФА» осуществляется комплексом мероприятий, перечисленных в «Положении о пропускном и внутриобъектовом режиме ОАО «МАКФА»» (утв. Управляющим ОАО «МАКФА» 22.04.2016).

Установление пропускного и внутриобъектового режимов предусматривает:

- организацию контрольно-пропускных пунктов (далее – КПП) по периметру предприятия или постов с функциями КПП на входах (выходах) на охраняемую территорию;

- определение перечня должностных лиц, имеющих право давать разрешение на выдачу пропусков соответствующего вида;

- порядок пропуска через КПП физических лиц и представителей юридических лиц, а также автотранспорта;

- введение системы постоянных, временных и разовых пропусков, определение порядка их учета, выдачи, замены, продления, возврата и уничтожения;

- определение примерного перечня предметов, запрещенных к вносу (ввозу) на территорию предприятия;

- организацию круглосуточной охраны территории, зданий и помещений ООАО «МАКФА», использование  необходимых средств охраны.

Внутриобъектовый режим на территории и в помещениях ОАО «МАКФА» обеспечиваются руководством предприятия и руководителями структурных подразделений совместно ООО ОП «Продхран», с которым ОАО «МАКФА» заключен договор на оказание охранных услуг (№ 1 от 30.12.2002), дополнительное соглашение к договору от 01.01.2010.

Пропускной режим обеспечивается ООО ОП «Продхран».

Весь автотранспорт, в том числе служебный, принадлежащий Арендаторам, транспортным компаниям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, сотрудничающим с ОАО «МАКФА» на договорной основе, а также личный автотранспорт Работников, при въезде (выезде) через КПП, должен быть предъявлен водителем к осмотру службой охраны.

Въезд на территорию предприятия личного автотранспорта работников и иных лиц запрещается. В исключительных случаях въезд и выезд может осуществляться на основании устного или письменного распоряжения Управляющего.

В случае задержания работниками охраны посторонних лиц, пытающихся проникнуть на территорию предприятия, задержанные лица передаются в территориальные органы внутренних дел. О факте задержания сообщается  управляющему ОАО «МАКФА».

Проход через КПП с оружием (в том числе газовым) и спецсредствами самообороны разрешается только сотрудникам правоохранительных органов, проводящим оперативно-розыскные мероприятия и инкассаторам.

На территории ОАО «МАКФА» установлена система видеонаблюдения, фиксирующая  перемещение людей и автотранспорта на КПП, а также перемещение людей и сырья в помещениях цеха.

В ходе внеплановой проверки готовности лицензиата 
ООО «Злак - Инвест» к выполнению лицензионных требований и условий в феврале 2017 года выявлено.

В целях предотвращения проникновения посторонних лиц на взрывопожароопасный производственный объект ООО «Злак - Инвест» выполнило ряд мероприятий. Территория предприятия по периметру огорожена. Дополнительно установлено защитное ограждение «Егоза».

Пропускной и внутри объектовый режим на территории предприятия обеспечивается совокупностью мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) продукции и товароматериальных ценностей на территорию предприятия и с его территории. Предприятие входит в отрасль пищевой промышленности и, учитывая специфику технологического процесса, доступ на её территорию строго ограничен.

Разработана и утверждена директором предприятия 10.02.2016 «Инструкция по пропускному и внутри объектовому режиму Увельской крупяной компании», в которой определены порядок прохода (проезда) на территорию предприятия и выхода (выезда) с его территории, организация и осуществление внутри объектового режима, условия и порядок задержания нарушителей пропускного и внутри объектового режима.

Вход на территорию и выход с территории предприятия, а также движение внутри его структурных подразделений для всех работников предприятия, работников подрядных организаций осуществляется только с отметкой электронным пропуском через считыватели, установленные на проходных (турникетах), входных дверях. На территории круглосуточно дежурит охрана (служба безопасности). Вход на территорию предприятия и в его подразделения без применения постоянного или посетительского электронного пропуска запрещен. Въезд на территорию автотранспорта осуществляется только с разрешения начальника общего отдела с обязательным досмотром машины при въезде и выезде с регистрацией в журнале въезда/выезда автотранспорта на центральном КПП.

Территория предприятия оснащена системой видеонаблюдения. Имеется телефонная связь.

В ходе внеплановой проверки готовности лицензиата 
ООО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО» к выполнению лицензионных требований и условий в мае 2017 года выявлено.

В целях предотвращения проникновения посторонних лиц на взрывопожароопасные производственные объекты ЗАО «МКХП – СИТНО» выполнило ряд мероприятий:

Заключен договор от 30.06.2004 № 3/04 между ЗАО «МКХП – СИТНО» и ООО ЧОП «Уральское агентство безопасности» об оказании охранных услуг.

Разработан противодиверсионный паспорт опасного производственного объекта ЗАО «МКХП – СИТНО» (утвержден генеральным директором ЗАО «МКХП – СИТНО», согласован с Управлением МЧС по г. Магнитогорску Челябинской обл., отделом ФСБ России по г. Магнитогорску, Орджоникидзевским Управлением внутренних дел).

Разработан приказ № 57-1 от 29.04.2011 «О защите от возможных террористических актов», с перечнем мероприятий по организации антитеррористической деятельности на территории подразделений ЗАО «МКХП-СИТНО».

Разработана «Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режиме ЗАО «МКХП – СИТНО» (утверждена исполнительным директором ЗАО «МКХП – СИТНО» 16.03.2015). Территория предприятия по периметру освещена и огорожена железобетонным ограждением. Для организации пропускного и внутри объектового режима на ЗАО «МКХП-СИТНО» оборудованы конрольно-пропускные пункты и посты.

Вход на территорию осуществляется через КПП по электронным пропускам (система контроля доступа). На территории круглосуточно дежурит охрана. Территория предприятия оснащена системой видеонаблюдения. Следует отметить, что на подконтрольных предприятиях и организациях вопросам повышения защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений уделяется должное внимание.

Надзор за объектами нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

Свердловской области

Для повышения антитеррористической защищенности опасных производственных объектов на подконтрольных предприятиях  изданы приказы о назначении ответственных за организацию и осуществление антитеррористической деятельности, которые ежегодно обновляются. На крупных предприятиях созданы и функционируют службы безопасности и охраны предприятий, проверки защищенности ОПО проводятся в рамках проведения комплексных проверок по промышленной безопасности службами ПК совместно со службами безопасности и охраны.

В планах работы производственного контроля на предприятиях проверки мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности ОПО от террористических актов являются обязательными.

Проверки антитеррористической устойчивости на предприятиях проводятся выборочно при целевых обследованиях ОПО или совместных проверках с другими службами. Кроме того предприятия предоставляют о проведенных мероприятиях в отчетах по производственному контролю.

На большинстве предприятий охрана объектов осуществляется в соответствии с приказами, инструкциями силами охранных предприятий, организован контрольно-пропускной режим, досмотр транспортных средств, крупногабаритных и подозрительных предметов.

На крупных предприятиях работники тревожной группы постоянно совершают плановые объезды территории предприятия и его объектов.

С работниками предприятий постоянно ведется работа по повышению бдительности, порядку действий в случае обнаружения взрывчатых и подозрительных предметов. Разработаны и имеются соответствующие памятки, инструкции, плакаты и стенды. В планах ликвидации аварий предусмотрены ситуации и действия при обнаружении подозрительных предметов. По данным ситуациям не  реже одного раза в год проводятся учетно-тренировочные занятия и учебные тревоги.

ФГКУ Комбинат «Новатор» Росрезерва: установлены видеокамеры по территории и периметру площадки хранения нефтепродуктов. По периметру два рубежа охраны: виброкабель и контрольно-следовая полоса с радиоволновыми датчиками. По верху заборов колючая проволока «Егоза». Ворота оборудованы магнитно-контактными датчиками и объемными извещателями «Агат-6». При проникновении включается сигнал тревоги, освещение участка проникновения, увеличивается картинка на экране. Система охраны сблокирована с пожарной сигнализацией. При пожаре на экране высвечивается место пожара и включается звуковая сигнализация с оповещением. Работники имеют электронную персональную карту для прохода на территорию предприятия. Право выписки пропуска для посторонних лиц имеют 4 человека с обязательной подписью директора. В диспетчерской и  кабинете директора  установлены экраны, на которые транслируются показания камер наблюдения. Имеется внутренняя громкоговорящая, двухсторонняя связь. Сирена о ЧС выведена на центральную стойку оповещения от оперативного диспетчера управления гражданской защиты города.

По периметру два рубежа охраны: виброкабель и контрольно-следовая полоса с радиоволновыми датчиками. По верху заборов колючая проволока «Егоза». Ворота оборудованы магнитно-контактными датчиками и объемными извещателями «Агат-6». При проникновении включается сигнал тревоги, освещение участка проникновения, увеличивается картинка на экране. Система охраны сблокирована с пожарной сигнализацией. При пожаре на экране высвечивается место пожара и включается звуковая сигнализация с оповещением. Работники имеют электронную персональную карту для прохода на территорию предприятия. Право выписки пропуска для посторонних лиц имеют 4 человека с обязательной подписью директора. В диспетчерской и  кабинете директора  установлены экраны, на которые транслируются показания камер наблюдения. Имеется внутренняя громкоговорящая, двухсторонняя связь. Сирена о ЧС выведена на центральную стойку оповещения от оперативного диспетчера управления гражданской защиты города.

В  ходе обследования проверяется охрана ОПО,  осуществление пропускного режима на предприятии,  антитеррористическая защита цехов, складов ГСМ, нефтебаз. В  качестве положительного  примера можно привести предприятия: ОАО «КУМЗ», ГУП СО «Птицефабрика Рефтинская», АО «Газпромнефть-Терминал», ООО «Лукойл-Тюмень-Аэро», на которых налажен пропускной режим.  В основном  предприятия  охраняют ЧОП, вневедомственная охрана,  реже работники предприятия. Общая  оценка состояния безопасности  и  противоаварийной устойчивости  поднадзорных  объектов удовлетворительная.

по Челябинской области

В отчетном периоде продолжена работа по проверкам подконтрольных предприятий в части антитеррористической защищенности объектов.

Работа проводилась в рамках плановых и внеплановых  проверок (ООО «Нефтетрансойл»,  МУП «Энергетик, ООО «Лукойл - Уралнефтепродукт», ООО «Регионнефтепродукт», ФГКУ «Комбинат Уральский» и др.).

При проведении обследований подконтрольных предприятий и организаций проверялось:

- наличие ответственных руководителей  за организацию и обеспечение, проведение проверок  защищенности опасных производственных объектов;

-  порядок и сроки проведения учебно-тренировочных занятий с персоналом по ликвидации аварийных ситуаций;

- порядок и сроки проверки наличия средств индивидуальной коллективной защиты персонала, а также средств пожаротушения;

- мероприятия по исключению проникновения посторонних лиц на территории предприятий и организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (в т.ч. усилению их ограждений);

- организация охраны и режима пропускной системы, проведение специальных инструктажей обслуживающему персоналу;

- наличие  планов взаимодействия оперативных служб с органами местной администрации, ФСБ, МВД, ГОЧС и ПЧ;

- определение  порядка  въезда на территорию предприятий автотранспорта и места его стоянок;

- проверка исправности и работоспособности охранной сигнализации;

- дополнительная проверка состояния запорной, регулирующей и предохранительной арматуры;

- проведение  инструктажей персонала организации – подрядчиков, проводящих плановые монтажные, ремонтные работы на объектах предприятий.

По результатам проверок подконтрольных предприятий состояние антитеррористической устойчивости  опасных производственных объектов можно считать удовлетворительным. Предприятиями, в основном, обеспечивается защищенность опасных производственных объектов от действий террористического характера.

Обеспечен необходимый пропускной режим с целью исключения прохода или проезда на территорию объекта посторонних лиц. Поддерживаются в исправном состоянии системы оповещения и связи, а также системы видеонаблюдения на предприятиях, в которых они смонтированы.

Приказами, либо иными распорядительными  документами, определен порядок проведения антитеррористических мероприятий, в том числе ограничивающих (предотвращающих) возможность несанкционированного вмешательства в технологический процесс, работу систем противоаварийной защиты, сигнализации и оповещения, а также ведение учета поступления и расходования опасных веществ на опасных объектах. Комиссиями предприятий проводятся проверки охранных и технологических служб в части выполнения разработанных антитеррористических мероприятий, соблюдения необходимого пропускного режима, обеспечения охраны объектов силами предприятий или вневедомственной охраны. Проводятся учебно-тренировочные занятия с персоналом по планам ликвидации аварий с проработкой сценариев возможных террористических актов и обучение по пресечению террористической деятельности и обеспечению устойчивой работы производств. Организован учет и хранение эксплуатационной документации, предотвращение несанкционированного доступа в компьютерные базы данных. Проводятся анализы по уточнению перечней опасных участков, технического состояния основного технологического оборудования и технических устройств, схем коммуникаций  технологического и энергетического обеспечения объектов с определением мест расположения запорной, регулирующей отсечной и предохранительной арматуры. Осуществляется контроль за состоянием резервного и дублирующего оборудования основных технологических процессов,   принимаются меры по защите объектов от воздействий террористического характера.

В ходе обследований руководителям предприятий указывается на необходимость постоянного контроля за пропускным режимом, охраной, наличием связи и оповещения, наличием резервного (технически исправного) технологического оборудования, наличием средств защиты и средств аварийного – технического оснащения.

по Курганской области

За 6 месяцев 2017 года государственным инспектором Курганского отдела по технологическому надзору в ходе проведенных проверок, проверялись вопросы и антитеррористической устойчивости предприятий транспортирования опасных веществ, расположенных на территории Курганской области.

На поднадзорных предприятиях проведена следующая работа по повышению защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений:

- на всех поднадзорных предприятиях разработаны мероприятия «О мерах по противодействию терроризму»;

- предприятия обеспечены охраной;

- проводится обучение персонала предприятий по действиям в аварийных ситуациях;

- имеются средства оповещения в случаях проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты (в число которых входят телефонная связь, радиосвязь, пожарные извещатели, сирены, ревуны и др.);

- на многих предприятиях установлена система видеонаблюдения на территориях и в административных зданиях, используются сторожевые собаки;

- проводятся инструктажи с рабочими и служащими об антитеррористических действиях, на видных местах развешаны плакаты и аншлаги соответствующего содержания;

При обследованиях подконтрольных предприятий осуществляется проверка выполнения мероприятий по защите объектов от проявлений терроризма.

За  6 месяцев 2017 года в ходе проверок установлено, что в целом состояние защищенности предприятий транспортирования опасных веществ (ОАО «Синтез», ОАО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой», ОАО «Белозерское ДРСУ»,  ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург», ИП Дунина О.В., ИП Габитов Р.Н., ООО Каргапольский завод нефрасов», ООО «САФ-НЕВА», ООО «Зауральские напитки», ООО «Шадринскмежрайгаз», АО «Далур», АО «НК Роснефть Курганнефтепродукт») от возможных проявлений террористической направленности можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Надзор за транспортированием опасных веществ

За 6 месяцев 2017 года надзором за безопасным транспортированием опасных веществ Уральского управления Ростехнадзора (Свердловская, Челябинская, Курганская область) проведены 93 проверки в том числе 26 соискателей лицензий и лицензиатов (за 6 месяцев 2016 год – 99/ 42).

Свердловская область

За 6 месяцев 2017 года (в сравнении с аналогичным периодом сравнении аналогичным периодом 2016 года) надзором за безопасным транспортированием опасных веществ по Свердловской области проведено 31 проверка, в том числе 9 выездные внеплановые проверки соблюдения лицензионных требований на ОПО, связанных с транспортированием опасных веществ по заявлениям соискателей лицензий и лицензиатов (за 6 месяцев 2016 год – 25/12).

Входе всех проведенных за 6 месяцев 2017 года проверках подконтрольных предприятий в обязательном порядке проверялась организация работ по усилению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов по направлениям указанным в «Общих требованиях по обеспечению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов»:

- компетентность руководителей и знания персонала требований правил и норм безопасности при транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах, в том числе по вопросам обеспечения антитеррористической безопасности при транспортировании опасным веществ;

- наличием на ОПО организационно-распорядительных документов по организации защиты ОПО от возможных террористических актов и назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по защите ОПО от террористических актов;

- разработкой порядка взаимодействия должностных лиц ОПО, служб охраны ОПО с органами исполнительной власти субъектов РФ, территориальными органами Федеральной службы безопасности РФ, МВД РФ, Министерства РФ по делам ГО и ЧС, а также медицинскими учреждениями и аварийно-спасательными службами по вопросам обмена информацией, проведения совместных учений (тренировок) и реагирования на сообщения об угрозе террористического акта;

- организацией охраны ОПО с помощью вневедомственной охраны МВД РФ или частных охранных предприятий;

- реализацией мер, направленных на повышение противоаварийной и антитеррористической устойчивости ОПО;

- оборудованием охраняемых периметров ОПО электронными системами дистанционного наблюдения и сигнализацией проникновения;

- оборудованием и оснащением специализированных площадок для досмотра автомобильного и ж.д. транспорта въезжающего на территорию ОПО и выезжающего с их территории;

- оснащением ОПО сигнализаторами довзрывной концентрации газов в соответствии с требованиями Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных, химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;

- ведением учета поступления и расходования опасных веществ на ОПО;

- транспортированием вагонов с опасными (опасными веществами) к местам слива и налива только после предварительной проверки технического состояния железнодорожных подъездных путей необщего пользования; оборудованием мест слива и налива автомобильных и железнодорожных цистерн на охраняемых территориях;

- обеспечением контроля за наличием и работоспособностью систем противоаварийной защиты, блокировок и сигнализации;

- обеспечением постоянного контроля за обращением и сохранностью тормозных башмаков и другого инструмента строгого учета.

Инспектором надзора за безопасным транспортированием опасных веществ при проведении проверок поднадзорных предприятий и организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, связанных с транспортированием опасных веществ, также в обязательном порядке проверяется готовность этих организаций к действиям по предупреждению, локализации и ликвидации  аварийных ситуаций в рамках подсистемы РСЧС.

При проверках установлено, что нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ) созданы на предприятиях и организациях по основным опасным производствам, при этом учитываются производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ, «ГАЗЭКС», АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Предприятия и организации, не имеющие возможности создать НАСФ по причине: малочисленности штата работников, отсутствия должного уровня подготовки работников, эксплуатирующие неритмично работающие опасные производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ, как правило, заключают договора с профессиональными аварийно-спасательными формированиями соответствующего профиля: пожарного, газоспасательного, с восстановительными и пожарными поездами, или обсуживаются пожарными частями на общих основаниях.

Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий разработаны практически на всех поднадзорных предприятиях, однако у средних и малых предприятий имеются затруднения при разработке качественных (их разделов), в части транспортирования опасных веществ по территории предприятий из-за отсутствия у них специалистов, методических и нормативных документов по этим вопросам.

За 6 месяцев 2017 года, выявлено 2 нарушения антитеррористической защищенности эксплуатируемых опасных производственных объектах связанных с транспортированием опасных веществ при проведении плановой выездной проверке Акционерного общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» ИНН 6615001962.

- не приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц и постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологического процесса (слива мазута), угрозы совершения террористических актов на опасном производственном объекте - сломаны железнодорожные ворота,

- не обеспечен порядок хранения, учета, маркировки (клеймения), выдачи тормозных башмаков используемых для закрепления вагонов на фронте выгрузки мазута - отсутствовала стойка для хранения и запирания тормозных башмаков на замок.

На должностное лицо, ответственное за обеспечение промышленной безопасности указанного участка опасного производственного объекта, в том числе за указанное нарушение наложено административное наказание в виде штрафа. (за 6 месяцев 2016 года 1/1).

Челябинская область

6 месяцев 2017 года Челябинским отделом по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья проведена 34(за 6 месяцев 2016 года – 59) проверки по надзору за безопасным транспортированием опасных веществ, из них 9 – плановых (за 6 месяцев 2016 года – 26), 25 – внеплановых (за 6 месяцев 2016 года – 33), в том числе 10 проверок, проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (за 6 месяцев 2016 года – 23), 6 проверки по строительному надзору в рамках приема и пуск объектов в эксплуатацию (за 6 месяцев 2016 года – 3) и 9 проверок по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки (за 6 месяцев 2016 года – 7)

В ходе проверок подконтрольных предприятий в обязательном порядке проверялась организация работ по обеспечению и усилению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов в соответствии «Общими требованиями по обеспечению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов» по следующим вопросам:

- компетентность руководителей и знания персоналом требований правил и норм безопасности при транспортировании опасных веществ на опасных

- производственных объектах, в том числе по вопросам обеспечения антитеррористической безопасности при транспортировании опасных веществ;

- наличие мероприятий «О мерах по противодействию терроризму»;

наличие на ОПО организационно-распорядительных документов по организации защиты ОПО от возможных террористических актов и назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по защите ОПО от террористических актов;

  - проведение инструктажей с рабочими и служащими об антитеррористических действиях;

  - проведение обучения персонала предприятий по действиям в аварийных ситуациях;

- разработка порядка взаимодействия должностных лиц ОПО, служб охраны ОПО с органами исполнительной власти субъектов РФ, территориальными органами Федеральной службы безопасности РФ, МВД РФ, Министерства РФ по делам ГО и ЧС, а также медицинскими учреждениями и аварийно-спасательными службами по вопросам обмена информацией, проведения совместных учений (тренировок) и реагирования на сообщения об угрозе террористического акта;

- организация охраны ОПО с помощью вневедомственной охраны МВД РФ или частных охранных предприятий;

- реализация мер, направленных на повышение противоаварийной и антитеррористической устойчивости ОПО;

- оборудование охраняемых периметров ОПО электронными системами дистанционного наблюдения и сигнализацией проникновения;

- оборудование и оснащением специализированных площадок для досмотра автомобильного и ж.д. транспорта въезжающего на территорию ОПО и выезжающего с их территории;

- оснащение ОПО сигнализаторами довзрывной концентрации газов в соответствии с требованиями «Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных, химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»;

- ведение учета поступления и расходования опасных веществ на ОПО;

- транспортирование вагонов с опасными веществами к местам слива и налива, только после предварительной проверки технического состояния железнодорожных подъездных путей необщего пользования; оборудованием мест слива и налива автомобильных и железнодорожных цистерн на охраняемых территориях;

- обеспечение контроля над наличием и работоспособностью систем противоаварийной защиты, блокировок и сигнализации;

- обеспечение постоянного контроля за обращением и сохранностью тормозных башмаков и другого инструмента строгого учета.

Инспекторами Челябинского отдела по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья, осуществляющих надзор за безопасным транспортированием опасных веществ, при проведении проверок поднадзорных предприятий и организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, связанных с транспортированием опасных веществ, в обязательном порядке проверялась готовность этих организаций к действиям по предупреждению, локализации и ликвидации  аварийных ситуаций в рамках подсистемы РСЧС.

На всех предприятиях, (на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в 1-ом полугодии 2017 года, проверок не проводилось), заведен специальный журнал по учету и расследованию инцидентов и аварий, изданы соответствующие приказы о назначении ответственных руководителей, и разработаны «Положения о расследовании инцидентов и аварий».

За истекший период 6 месяцев 2017 года на поднадзорных предприятиях, осуществляющих транспортирование опасных веществ, инцидентов и аварий не зарегистрировано.

При проверках установлено, что нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ) созданы на предприятиях и организациях по основным опасным производствам, при этом учитываются производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ, например: ОАО «ММК», ОАО «АЗ «УРАЛ», АО «Лукойл-Уралнефтепродукт», ООО «СИГМА».

Предприятия и организации, не имеющие возможности создать НАСФ по причине малочисленности штата работников, отсутствия должного уровня

подготовки работников, эксплуатирующие неритмично, работающие опасные производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ, как правило, заключают договора с профессиональными аварийно-спасательными формированиями соответствующего профиля - пожарного, газоспасательного, с восстановительными и пожарными поездами, или обсуживаются пожарными частями на общих основаниях.

Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий разработаны на всех поднадзорных предприятиях, однако у средних и малых предприятий имеются затруднения при разработке разделов, по транспортированию опасных веществ по территории предприятий, из-за отсутствия у них специалистов, методических и нормативных документов по этим вопросам.

За 6 месяцев 2017 года, в ходе проведения выездных плановых и внеплановых проверок, нарушений антитеррористической защищенности эксплуатируемых опасных производственных объектах, связанных с транспортированием опасных веществ не выявлено.

Курганская область

При проведении обследований предприятий, подконтрольных Уральского управления Ростехнадзора, инспекторами регулярно проводится проверка выполнения «Мероприятий по противодействию терроризму», разрабатываемых на предприятиях в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

За 6 месяцев 2017 года государственным инспектором Курганского отдела по технологическому надзору в ходе проведенных внеплановых лицензионных проверок, проверялись вопросы и антитеррористической устойчивости предприятий транспортирования опасных веществ, расположенных на территории Курганской области.

На поднадзорных предприятиях проведена следующая работа по повышению защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений:

- на всех поднадзорных предприятиях разработаны мероприятия «О мерах по противодействию терроризму»;

- предприятия обеспечены охраной;

- проводится обучение персонала предприятий по действиям в аварийных ситуациях;

- имеются средства оповещения в случаях проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты (в число которых входят телефонная связь, радиосвязь, пожарные извещатели, сирены, ревуны и др.);

- на многих предприятиях установлена система видеонаблюдения на территориях и в административных зданиях, используются сторожевые собаки;

- проводятся инструктажи с рабочими и служащими об антитеррористических действиях, на видных местах развешаны плакаты и аншлаги соответствующего содержания.

При обследованиях подконтрольных предприятий осуществляется проверка выполнения мероприятий по защите объектов от проявлений терроризма.

За 6 месяцев 2017 года в ходе проверок установлено, что в целом состояние защищенности предприятий транспортирования опасных веществ (ОАО «Синтез», ОАО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой», ОАО «Белозерское ДРСУ»,  ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург», ИП Дунина О.В., ИП Габитов Р.Н., ООО Каргапольский завод нефрасов», ООО «САФ-НЕВА», ООО «Зауральские напитки», ООО «Шадринскмежрайгаз», АО «Далур», АО «НК Роснефть Курганнефтепродукт») от возможных проявлений террористической направленности можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Надзор за гидротехническими сооружениями

За 6 месяцев 2017 года надзором за безопасным транспортированием опасных веществ Уральского управления Ростехнадзора (Свердловская, Челябинская, Курганская область) проведены 93 проверки в том числе 26 соискателей лицензий и лицензиатов (за 6 месяцев 2016 год – 99/ 42).

Свердловская область

За 6 месяцев 2017 года (в сравнении с аналогичным периодом сравнении аналогичным периодом 2016 года) надзором за безопасным транспортированием опасных веществ по Свердловской области проведено 31 проверка, в том числе 9 выездные внеплановые проверки соблюдения лицензионных требований на ОПО, связанных с транспортированием опасных веществ по заявлениям соискателей лицензий и лицензиатов (за 6 месяцев 2016 год – 25/12).

Входе всех проведенных за 6 месяцев 2017 года проверках подконтрольных предприятий в обязательном порядке проверялась организация работ по усилению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов по направлениям указанным в «Общих требованиях по обеспечению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов»:

- компетентность руководителей и знания персонала требований правил и норм безопасности при транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах, в том числе по вопросам обеспечения антитеррористической безопасности при транспортировании опасным веществ;

- наличием на ОПО организационно-распорядительных документов по организации защиты ОПО от возможных террористических актов и назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по защите ОПО от террористических актов;

- разработкой порядка взаимодействия должностных лиц ОПО, служб охраны ОПО с органами исполнительной власти субъектов РФ, территориальными органами Федеральной службы безопасности РФ, МВД РФ, Министерства РФ по делам ГО и ЧС, а также медицинскими учреждениями и аварийно-спасательными службами по вопросам обмена информацией, проведения совместных учений (тренировок) и реагирования на сообщения об угрозе террористического акта;

- организацией охраны ОПО с помощью вневедомственной охраны МВД РФ или частных охранных предприятий;

- реализацией мер, направленных на повышение противоаварийной и антитеррористической устойчивости ОПО;

- оборудованием охраняемых периметров ОПО электронными системами дистанционного наблюдения и сигнализацией проникновения;

- оборудованием и оснащением специализированных площадок для досмотра автомобильного и ж.д. транспорта въезжающего на территорию ОПО и выезжающего с их территории;

- оснащением ОПО сигнализаторами довзрывной концентрации газов в соответствии с требованиями Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных, химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;

- ведением учета поступления и расходования опасных веществ на ОПО;

- транспортированием вагонов с опасными (опасными веществами) к местам слива и налива только после предварительной проверки технического состояния железнодорожных подъездных путей необщего пользования; оборудованием мест слива и налива автомобильных и железнодорожных цистерн на охраняемых территориях;

- обеспечением контроля за наличием и работоспособностью систем противоаварийной защиты, блокировок и сигнализации;

- обеспечением постоянного контроля за обращением и сохранностью тормозных башмаков и другого инструмента строгого учета.

Инспектором надзора за безопасным транспортированием опасных веществ при проведении проверок поднадзорных предприятий и организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, связанных с транспортированием опасных веществ, также в обязательном порядке проверяется готовность этих организаций к действиям по предупреждению, локализации и ликвидации  аварийных ситуаций в рамках подсистемы РСЧС.

При проверках установлено, что нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ) созданы на предприятиях и организациях по основным опасным производствам, при этом учитываются производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ, «ГАЗЭКС», АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Предприятия и организации, не имеющие возможности создать НАСФ по причине: малочисленности штата работников, отсутствия должного уровня подготовки работников, эксплуатирующие неритмично работающие опасные производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ, как правило, заключают договора с профессиональными аварийно-спасательными формированиями соответствующего профиля: пожарного, газоспасательного, с восстановительными и пожарными поездами, или обсуживаются пожарными частями на общих основаниях.

Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий разработаны практически на всех поднадзорных предприятиях, однако у средних и малых предприятий имеются затруднения при разработке качественных (их разделов), в части транспортирования опасных веществ по территории предприятий из-за отсутствия у них специалистов, методических и нормативных документов по этим вопросам.

За 6 месяцев 2017 года, выявлено 2 нарушения антитеррористической защищенности эксплуатируемых опасных производственных объектах связанных с транспортированием опасных веществ при проведении плановой выездной проверке Акционерного общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» ИНН 6615001962.

- не приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц и постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологического процесса (слива мазута), угрозы совершения террористических актов на опасном производственном объекте - сломаны железнодорожные ворота,

- не обеспечен порядок хранения, учета, маркировки (клеймения), выдачи тормозных башмаков используемых для закрепления вагонов на фронте выгрузки мазута - отсутствовала стойка для хранения и запирания тормозных башмаков на замок.

На должностное лицо, ответственное за обеспечение промышленной безопасности указанного участка опасного производственного объекта, в том числе за указанное нарушение наложено административное наказание в виде штрафа. (за 6 месяцев 2016 года 1/1).

Челябинская область

6 месяцев 2017 года Челябинским отделом по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья проведена 34(за 6 месяцев 2016 года – 59) проверки по надзору за безопасным транспортированием опасных веществ, из них 9 – плановых (за 6 месяцев 2016 года – 26), 25 – внеплановых (за 6 месяцев 2016 года – 33), в том числе 10 проверок, проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (за 6 месяцев 2016 года – 23), 6 проверки по строительному надзору в рамках приема и пуск объектов в эксплуатацию (за 6 месяцев 2016 года – 3) и 9 проверок по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки (за 6 месяцев 2016 года – 7)

В ходе проверок подконтрольных предприятий в обязательном порядке проверялась организация работ по обеспечению и усилению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов в соответствии «Общими требованиями по обеспечению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов» по следующим вопросам:

- компетентность руководителей и знания персоналом требований правил и норм безопасности при транспортировании опасных веществ на опасных

- производственных объектах, в том числе по вопросам обеспечения антитеррористической безопасности при транспортировании опасных веществ;

- наличие мероприятий «О мерах по противодействию терроризму»;

наличие на ОПО организационно-распорядительных документов по организации защиты ОПО от возможных террористических актов и назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по защите ОПО от террористических актов;

  - проведение инструктажей с рабочими и служащими об антитеррористических действиях;

  - проведение обучения персонала предприятий по действиям в аварийных ситуациях;

- разработка порядка взаимодействия должностных лиц ОПО, служб охраны ОПО с органами исполнительной власти субъектов РФ, территориальными органами Федеральной службы безопасности РФ, МВД РФ, Министерства РФ по делам ГО и ЧС, а также медицинскими учреждениями и аварийно-спасательными службами по вопросам обмена информацией, проведения совместных учений (тренировок) и реагирования на сообщения об угрозе террористического акта;

- организация охраны ОПО с помощью вневедомственной охраны МВД РФ или частных охранных предприятий;

- реализация мер, направленных на повышение противоаварийной и антитеррористической устойчивости ОПО;

- оборудование охраняемых периметров ОПО электронными системами дистанционного наблюдения и сигнализацией проникновения;

- оборудование и оснащением специализированных площадок для досмотра автомобильного и ж.д. транспорта въезжающего на территорию ОПО и выезжающего с их территории;

- оснащение ОПО сигнализаторами довзрывной концентрации газов в соответствии с требованиями «Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных, химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»;

- ведение учета поступления и расходования опасных веществ на ОПО;

- транспортирование вагонов с опасными веществами к местам слива и налива, только после предварительной проверки технического состояния железнодорожных подъездных путей необщего пользования; оборудованием мест слива и налива автомобильных и железнодорожных цистерн на охраняемых территориях;

- обеспечение контроля над наличием и работоспособностью систем противоаварийной защиты, блокировок и сигнализации;

- обеспечение постоянного контроля за обращением и сохранностью тормозных башмаков и другого инструмента строгого учета.

Инспекторами Челябинского отдела по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья, осуществляющих надзор за безопасным транспортированием опасных веществ, при проведении проверок поднадзорных предприятий и организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, связанных с транспортированием опасных веществ, в обязательном порядке проверялась готовность этих организаций к действиям по предупреждению, локализации и ликвидации  аварийных ситуаций в рамках подсистемы РСЧС.

На всех предприятиях, (на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в 1-ом полугодии 2017 года, проверок не проводилось), заведен специальный журнал по учету и расследованию инцидентов и аварий, изданы соответствующие приказы о назначении ответственных руководителей, и разработаны «Положения о расследовании инцидентов и аварий».

За истекший период 6 месяцев 2017 года на поднадзорных предприятиях, осуществляющих транспортирование опасных веществ, инцидентов и аварий не зарегистрировано.

При проверках установлено, что нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ) созданы на предприятиях и организациях по основным опасным производствам, при этом учитываются производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ, например: ОАО «ММК», ОАО «АЗ «УРАЛ», АО «Лукойл-Уралнефтепродукт», ООО «СИГМА».

Предприятия и организации, не имеющие возможности создать НАСФ по причине малочисленности штата работников, отсутствия должного уровня

подготовки работников, эксплуатирующие неритмично, работающие опасные производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ, как правило, заключают договора с профессиональными аварийно-спасательными формированиями соответствующего профиля - пожарного, газоспасательного, с восстановительными и пожарными поездами, или обсуживаются пожарными частями на общих основаниях.

Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий разработаны на всех поднадзорных предприятиях, однако у средних и малых предприятий имеются затруднения при разработке разделов, по транспортированию опасных веществ по территории предприятий, из-за отсутствия у них специалистов, методических и нормативных документов по этим вопросам.

За 6 месяцев 2017 года, в ходе проведения выездных плановых и внеплановых проверок, нарушений антитеррористической защищенности эксплуатируемых опасных производственных объектах, связанных с транспортированием опасных веществ не выявлено.

Курганская область

При проведении обследований предприятий, подконтрольных Уральского управления Ростехнадзора, инспекторами регулярно проводится проверка выполнения «Мероприятий по противодействию терроризму», разрабатываемых на предприятиях в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

За 6 месяцев 2017 года государственным инспектором Курганского отдела по технологическому надзору в ходе проведенных внеплановых лицензионных проверок, проверялись вопросы и антитеррористической устойчивости предприятий транспортирования опасных веществ, расположенных на территории Курганской области.

На поднадзорных предприятиях проведена следующая работа по повышению защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений:

- на всех поднадзорных предприятиях разработаны мероприятия «О мерах по противодействию терроризму»;

- предприятия обеспечены охраной;

- проводится обучение персонала предприятий по действиям в аварийных ситуациях;

- имеются средства оповещения в случаях проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты (в число которых входят телефонная связь, радиосвязь, пожарные извещатели, сирены, ревуны и др.);

- на многих предприятиях установлена система видеонаблюдения на территориях и в административных зданиях, используются сторожевые собаки;

- проводятся инструктажи с рабочими и служащими об антитеррористических действиях, на видных местах развешаны плакаты и аншлаги соответствующего содержания.

При обследованиях подконтрольных предприятий осуществляется проверка выполнения мероприятий по защите объектов от проявлений терроризма.

За 6 месяцев 2017 года в ходе проверок установлено, что в целом состояние защищенности предприятий транспортирования опасных веществ (ОАО «Синтез», ОАО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой», ОАО «Белозерское ДРСУ»,  ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург», ИП Дунина О.В., ИП Габитов Р.Н., ООО Каргапольский завод нефрасов», ООО «САФ-НЕВА», ООО «Зауральские напитки», ООО «Шадринскмежрайгаз», АО «Далур», АО «НК Роснефть Курганнефтепродукт») от возможных проявлений террористической направленности можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Д.В. Дрок___________________

(ФИО и подпись руководителя  территориального органа Ростехнадзора, дата)