Федеральная служба

по экологическому, технологическому и атомному надзору

Уральское управление  Ростехнадзора

ПОЛУГОДОВАЯ СПРАВКА

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УРАЛЬСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ

РОСТЕХНАДЗОРА

за 6 месяцев 2018 год

г. Екатеринбург

2018 год

СОДЕРЖАНИЕ ПОЛУГОДОВОЙ СПРАВКИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УРАЛЬСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА

за 6 месяцев 2018 год

| № п/п | Название раздела отчета | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Полугодовая справка о состоянии регулирующей деятельности и безопасности на объектах, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора за 6 месяцев 2018 года | 1-125 |
| 1 | 1. Общие итоги деятельности за отчетный период | 4-21 |
| 2 | 2. Характеристика состояния промышленной безопасности | 21-80 |
| 3 | 3. Характеристика состояния безопасности электрических и тепловых установок и сетей. Характеристика и состояние безопасности электро- и теплоснабжающих организаций и их готовности к работе в осенне-зимний период | 80-84 |
| 4 | 4. Характеристика состояния безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики | 84-88 |
| 5 | 5. Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства | 88-91 |
| 6 | 6. Организация взаимодействия с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе | 91-94 |
| 7 | 7. Выполнение поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости объектов | 94-125 |
| Приложения: |  |  |
| 8 | Формы отчетных документов в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31.03.2011 № 147 «О внесении изменений в Положение об отчетности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 октября 2006 г. № 954» |  |

Полугодовая справка о состоянии регулирующей деятельности и безопасности

на объектах, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора

за  6 месяцев  2018 года

1. Общие итоги деятельности за отчетный период

В отчетном периоде (январь-июнь) в Уральском управлении Ростехнадзора основной формой надзорной и контрольной деятельности инспекторского состава остается проведение инспекционных проверок. При проведении оперативных обследований поднадзорных организаций инспекторским составом строго контролируется выполнение ими Федерального закона № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», наличие лицензии, свидетельства о регистрации ОПО в гос. реестре, соответствие ОПО в страховом полисе опасным производственным объектам указанным в свидетельстве о регистрации, наличие положения о производственном контроле и его выполнение.

Работа Уральского управления за отчетный период проводилась в соответствии с  письмом Службы  «О планировании надзорной деятельности в 2018 году» размещенного  на официальном сайте Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации  в Уральском федеральном округе плана проведения плановых проверок органами государственного контроля (надзора), поднадзорных управлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе на 2018 год,  планом проведения плановых проверок  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Уральским управлением Ростехнадзора на 2018 год.

На сегодняшний день все предусмотренные  указанными планами мероприятия выполнены.

По выполнению мероприятий Уральским управлением представлялась информация, справки и сведения в соответствующие Управления и отделы Ростехнадзора, органы власти соответствующих субъектов Российской Федерации, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе, правоохранительным и другим заинтересованным органам власти.

При проведении проверочных мероприятий на предприятиях Управлением особое внимание уделялось комплексному подходу, т.е. проведению обследований одновременно по нескольким отраслям надзора.

Кроме плановых работ, надзорами управления за  6 месяцев 2018 года  выполнен большой объем сверхплановой работы согласно письмам, указаниям и приказам   Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Правительства областей, Полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе, органов прокуратуры.

Приказы и распоряжения Службы по основной деятельности внесены в систему «Контроль», позволяющей качественно отслеживать исполнение документов, поступающих в МТУ Ростехнадзора по УФО. В рамках системы «Контроль» детально отслеживаются все пункты приказов, распоряжений и указаний Ростехнадзора.

Все поступающие из Федеральной Службы письма регистрируются в отделе документационного и хозяйственного обеспечения, ставятся на «контроль». Фактов неисполнения документов или нарушения установленных сроков рассмотрения в отчетном периоде  не зафиксировано. Постановления, приказы и распоряжения Федеральной Службы своевременно и в полном объеме доводятся для сведения, руководства и исполнения государственных служащих Уральского управления.

Выполнение постановлений, приказов и распоряжений Ростехнадзора

С 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года из Ростехнадзора получено 707 документов, из них 59 приказов и 33 распоряжения - по основной деятельности. В рамках системы «Контроль» детально отслеживается исполнение всех пунктов приказов, распоряжений и указаний Ростехнадзора. Всего из Управлений Ростехнадзора поступило 615 писем (обычной почтой - 208, факсом - 36 и электронной почтой - 371), которые исполнены в полном объёме и установленные сроки.

Постановления, приказы и распоряжения Федеральной Службы своевременно и в полном объеме доводятся для сведения руководства и исполнения государственными служащими Уральского управления Ростехнадзора.

Фактов неисполнения документов или нарушения установленных сроков их рассмотрения не зафиксировано.

При проведении оперативных обследований поднадзорных организаций инспекторским составом Уральского управления строго контролируется выполнение ими Федерального закона № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», наличие лицензии, свидетельства о регистрации ОПО в гос. реестре, соответствие ОПО в страховом полисе опасным производственным объектам, указанным в свидетельстве о регистрации, наличие положения о производственном контроле и его выполнение, основной формой надзорной и контрольной деятельности инспекторского состава остается проведение инспекционных проверок.

При проведении оперативных обследований поднадзорных организаций инспекторским составом Уральского управления строго контролируется выполнение ими Федерального закона № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», наличие лицензии, свидетельства о регистрации ОПО в гос. реестре, соответствие ОПО в страховом полисе опасным производственным объектам, указанным в свидетельстве о регистрации, наличие положения о производственном контроле и его выполнение, основной формой надзорной и контрольной деятельности инспекторского состава остается проведение инспекционных проверок.

При проведении оперативных обследований поднадзорных организаций инспекторским составом Уральского управления строго контролируется выполнение ими Федерального закона № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», наличие лицензии, свидетельства о регистрации ОПО в гос. реестре, соответствие ОПО в страховом полисе опасным производственным объектам, указанным в свидетельстве о регистрации, наличие положения о производственном контроле и его выполнение, основной формой надзорной и контрольной деятельности инспекторского состава остается проведение инспекционных проверок.

# О состоянии аварийности и травматизма на поднадзорных предприятиях

Уральского управления  Ростехнадзора

за  6 месяцев 2018 г.

Динамика аварийности на поднадзорных предприятиях

Уральского управления Ростехнадзора

| Вид надзора | Количество аварий |  | Число пострадавших во время аварий |  |  |  | Ущерб от аварии, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в т.ч. со смертельным исходом |  |  |  |
|  | 6 мес. 2017 | 6 мес. 2018 | 6 мес. 2017 | 6 мес. 2018 | 6 мес. 2017 | 6 мес. 2018 | 6 мес. 2017 | 6 мес. 2018 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 515,8 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 13544,77 |  |
| Надзор за подъемными сооружениями (лифты) |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Ущерба нет |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 0 |  |
| Надзор за электрическими сетями | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за тепловыми электростанциями | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13544,77 | 515,8 |

Динамика производственного травматизма на поднадзорных предприятиях

Уральского управления Ростехнадзора

| Виды надзора | Кол-во несчастных случаев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во смертельно пострадавших, чел. |  |  |  | Кол-во смертельно пострадавших в групповых |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  |  | из них групповых |  |  |  | из них со смертельным исходом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 мес. 2017 |  | 6 мес. 2018 |  | 6 мес. 2017 |  | 6 мес. 2018 |  | 6 мес. 2017 |  | 6 мес. 2018 |  | 6 мес. 2017 |  | 6 мес. 2018 |  | 6 мес. 2017 |  | 6 мес. 2018 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |
| Надзор за электроустановками потребителей | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |
| Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Надзор за подъемными сооружениями | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |
| Надзор за подъемными сооружениями |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |
| Горнорудный надзор |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Несчастных случаев за 6 мес. 2018, 2017 г.г. нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 10 |  | 13 |  | 5 |  | 3 |  | 7 |  | 10 |  | 8 |  | 10 |  | 3 |  | 0 |

( В таблице учитываются несчастные случаи со смертельным исходом, групповые и групповые со смертельным исходом)

Утрата ВМ

1. 21.03.2018  ОАО "ВГОК" А54-00882-0011 Склад взрывчатых материалов (расходный) рудника с подземным способом разработки (шахты "Южная").

Снят с учета Решение заместителя руководителя Ростехнадзора А.В. Трембицкого №11-00-09/505-сл от 10.05.2018.

Обстоятельства: при проведении контрольного вскрытия па подземном расходном складе ВМ было выявлено недовложение взрывчатого вещества (ВВ) промышленного назначения ППП-А6ЖВ-90 в количестве 3 кг (1 патрон) в ящике Лв 0655 партии 23, изготовленной 13.12.2017г, завод-изготовитель ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова».

Причины:

В ходе работы комиссией были проведены осмотры мест приемки, разфузки, хранения взрывчатых материалов на постоянном поверхностном базисном складе ВМ ОАО «ВГОК», осмотр подземного расходного склада ВМ шахты «Южная» с составлением актов осмотра.

В рамках работы комиссии был изучен маршрут следования спецавтотранспорта согласно маршрутам и схемам по доставке ВМ с базисного склада ВМ до перегрузочной площадки шахты «Южная», с перегрузочной площадки шахты «Южная» до подземного расходного склада ВМ шахты «Южная», проведен осмотр перегрузочной площадки шахты «Южная», изучены Регламент отпуска, получения, доставки, приемки, хранения, учета и охраны ВМ в ОАО «ВГОК». приходно-расходная документация, материалы фото-видео фиксации, проведен опрос работников, осуществлявших прием, учет и выдачу ВМ, обнаруживших факт недовложения ВМ промышленного назначения.

Установлено, что партия 23 ПНП-А6ЖВ-90 производства ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» в объеме 11088 килограмм поступила и была оприходована на базисном складе ВМ ОАО «ВГОК» 06.02.2018г., о чем составлены Акт о приемке товарно¬материальных ценностей от 06.02.2018г., Акт входного контроля №5 от 06.02.2018г.

По результатам всестороннего изучения и анализа предоставленных документов, путем натурального изучения маршрутов перевозки ВМ и осуществляемой системы охраны, члены комиссии пришли к мнению, что принятые меры безопасности, действующие в ОАО «ВГОК», охранно-пропускной и внутриобъектовый режимы, порядок контроля и учета за оборотом ВМ согласно «Регламенту отпуска, получения, доставки, приемки, хранения, учета и охраны ВМ в ОАО «ВГОК» (введен в действие приказом Генерального директора ОАО «ВГОК» от 22.06.2016г. № ПРВГ16/0360) на предприятии в целом соответствуют предъявляемым требованиям в сфере оборота ВМ.

2. 12.05.2018  ОАО "ВГОК" А54-00882-0003 Рудник с подземным способом разработки (ш. «Естюнинская»).  Обстоятельства: 12.05.2018г. в 18 часов 10 минут (время московское) при проведении осмотра места смертельного несчастного случая, произошедшего с работником шахты «Естюнчнская» Потаповым М.В., были обнаружены три отрезка шнура детонирующего длиной 2,5м, 3,67 м и 1,17 м (общее количество 7,34 м). Данные отрезки шнура детонирующего были помещены на ответственное хранение на подземный расходный склад ВМ шахты «Естюнинскан». 14.05.2018г. при разборе навала горной массы в месте несчастного случая дополнительно были обнаружены два отрезка шнура детонирующего длиной 0,83 м и 0,22 м (общей длиной 1,05 м). Данные отрезки шнура детонирующего были помещены на ответственное хранение на подземный расходный склад ВМ шихты «Естюнинская».

Причины:

1. Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением технологической дисциплины при обращении с взрывчатыми материалами, необеспечение безопасной организации взрывных работ на шахте.

2. Неудовлетворительная организация производства взрывных работ, выразившаяся в:

- необеспечении безопасной организации взрывных работ,

- выполнении взрывных работ в месте, не указанном в книге нарядов и наряд-путевке,

- недостаточном контроле руководителя взрывных работ в смене – мастера горного при проведении заряжания и взрывания в подземных выработках,

- необеспечении точного соблюдения порядка хранения, учета, использования ВМ в соответствии с требованиями федеральных норм и правил безопасности при взрывных работах «Правила безопасности при взрывных работах»,

- хранении взрывных приборов в местах, не исключающих доступ к ним посторонних лиц.

За 6 месяцев 2017 года утрат ВМ не зафиксировано.

Свердловская область

Аварийность

За 6 месяцев  2018  года на предприятиях, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора (Свердловская область) произошло 2 аварии. В сравнении  с прошлым 2017  годом – 6 аварий.

Таблица 1

Динамика аварийности на поднадзорных предприятиях

| Вид надзора | Количество аварий |  | Число пострадавших во время аварий |  |  |  | Ущерб от аварии, тыс. руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в т.ч. со смертельным исходом |  |  |  |
|  | 6 мес. 2017 | 6 мес. 2018 | 6 мес. 2017 | 6 мес. 2018 | 6 мес. 2017 | 6 мес. 2018 | 6 мес. 2017 | 6 мес. 2018 |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 515,8 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 13544,77 |  |
| Надзор за подъемными сооружениями (лифты) |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Ущерба нет |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 0 |  |
| Надзор за электрическими сетями | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  |
| Итого | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13544,77 | 515,8 |

26.02.2018    22:07 (мск) Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. АО "Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат". Обстоятельства: На экскаваторе ЭКГ-8и № 4 6 бригада в составе 3-х человек: машинист экскаватора и два помощника машиниста экскаватора, производили плановую замену напорного каната. Установив канат, начали выполнять его необходимое натяжение. В это время произошло разрушение стрелы экскаватора, что привело к падению стрелы. Находившийся рядом со стрелой помощник машиниста экскаватора Максимов Н.А.(1991 г.р., стаж 4 года) получил травмы несовместимые с жизнью.

Причины:

Технические причины аварии

1.Работник не удостоверился в безопасном состоянии рабочего места, не проверил исправность предохранительного устройства от выхода (слетания) возвратного каната из возвратного полублока.

2.В период до 2006 г внесены изменения в конструкцию экскаватора ЭКГ- 8И, влияющие на показатели безопасности - замена основного ковша емкостью 8 м3 на ковш увеличенной емкости 10м3 для экскавации титаномагнетитовых руд Гусевогорского месторождения.

3.Система планово-предупредительных ремонтов экскаваторов ЭКГ-8И, отработавших нормативный срок, установленная на АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» не обеспечивает их безопасную эксплуатацию.

Организационные причины аварии

1.Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией экскаваторов ЭКГ-8И, отработавших нормативный срок.

2. Наряды на выполнение работ в рудоуправлении АО «ЕВРАЗ КГОК» выдаются без указания конкретных мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ.

3. Отсутствует контроль со стороны инженерно-технических работников АО «ЕВРАЗ КГОК» за качественным проведением экспертизы промышленной безопасности экскаваторов ЭКГ-8И экспертными организациями.

Экономический ущерб: 515785,77 рублей

24.03.2018   05:30 (мск) Надзор за подъемными сооружениями (лифты). ООО " Даниловское". Обстоятельства: Компания молодых людей в количестве 8-10 человек со стойким запахом алкоголя ,находясь в кабине лифта застрявшей между 6 и 7 этажем, пытались самостоятельно выбраться из лифта. Открыв двери кабины, открыли двери шахты на 6 этаже. Прибывший механик в 05-50 час, освободил пассажиров на 7 этаже, обнаружил 1 пострадавшего (погибшего) в приямке лифта.

Причины:

1. Технические причины возникновения аварии:

- Отсутствие предусмотренного конструкцией лифта вертикального щита (фартука) под порогом кабины, высотой не менее 750мм.

2. Организационные причины возникновения аварии:

- Отсутствие постоянного контроля за работой лифта квалифицированным персоналом, находящимся на объекте, при отсутствии диспетчерского контроля

- Отсутствие в кабине лифта информации, содержащей правила пользования лифтом

Экономический ущерб: нет.

Травматизм

За 6 месяцев  2018  года на предприятиях Свердловской области, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора  произошло 8 несчастных случаев: 6 со смертельным исходом и   2 групповых несчастный случая, при  которых 4 человека получили травмы тяжелой  и легкой степени. Для сравнения    в  2017 году   произошло 7 несчастных случаев: 4 со смертельным исходом,  в результате  которых 4 человек получили  смертельную травму и 3 групповых несчастный случая, при  которых 1 человек получил смертельную травму, 4 человека травмы тяжелой степени и 3 человека легкой степени тяжести По всем случаям смертельного и тяжелого травмирования соответствующими комиссиями проведено расследование их обстоятельств и причин.

Лица, ответственные за допущенные несчастные случаи, привлечены к дисциплинарной ответственности приказами по предприятиям,  к административной ответственности по линии Ростехнадзора, а также были направлены на внеочередную аттестацию в Центральную или Территориальную аттестационные комиссии.

Таблица 2

| Виды надзора | Кол-во несчастных случаев |  |  |  |  |  | Кол-во смертельно пострадавших, чел. |  | Кол-во смертельно пострадавших в групповых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | из них групповых |  | из них со смертельным исходом |  |  |  |  |  |
|  | 6 мес. 2017 | 6 мес. 2018 | 6 мес. 2017 | 6 мес. 2018 | 6 мес. 2017 | 6 мес. 2018 | 6 мес. 2017 | 6 мес. 2018 | 6 мес. 2017 | 6 мес. 2018 |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства |  | 5 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |
| Надзор за электроустановками потребителей | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  |
| Надзор за подъемными сооружениями | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Итого: | 7 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 |

(В таблице учитываются несчастные случаи со смертельным исходом, групповые и групповые со смертельным исходом)

1. 20.01.2018 Групповой. Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями. ООО "УК "ТЭН". Обстоятельства: 20.01.2018 г. 04:50 сотрудник компании слесарь Ксенофонтов М.А. находился на обходе с целью плановой проверки работы оборудования в помещении вентиляционной камеры - на 2 этаже торгово-развлекательного центра "Алатырь", расположенного по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 5. Внезапно из выходных дверей соседнего помещения ИТП, пошла струя горячего пара, преградив тем самым выход из помещения, где находился сотрудник. Связавшись по телефону, Ксенофонтов М.А. позвал на помощь коллегу Берестова Д.С.  При открытии входной двери в коридор, ведущий к помещениям ИТП и вент. камеры, Берестов Д.С. натолкнулся на струю горячего пара, был ошпарен и не смог пройти далее. Оставшись в помещении вент. камеры Ксенофонтов М.А. закрыл входную дверь в помещение, в ожидании помощи. В последствии горячая вода в ИТП была перекрыта и Ксенофонтов М.А. смог выйти из помещения.

Причины:

1 .Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования, выразившиеся в том, что рабочие температурные параметры компенсатора резинового фланцевого, Dunfos DI240N, 2009 года выпуска, ООО «Данфос-РУС», предусмотренного проектом, не соответствуют фактическим температурным параметрам подаваемого теплоносителя, также предусмотренные проектом, что повлекло за собой возможность разрушения резинового покрытия компенсатора, вследствие воздействия повышенной температуры теплоносителя и выброса пароводяной смеси в помещение индивидуального теплового пункта

2. 26.02.2018    В результате аварии. Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. АО "Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат". Обстоятельства: На экскаваторе ЭКГ-8и № 4 6 бригада в составе 3-х человек: машинист экскаватора и два помощника машиниста экскаватора, производили плановую замену напорного каната. Установив канат, начали выполнять его необходимое натяжение. В это время произошло разрушение стрелы экскаватора, что привело к падению стрелы. Находившийся рядом со стрелой помощник машиниста экскаватора Максимов Н.А.(1991 г.р., стаж 4 года) получил травмы несовместимые с жизнью.

Причины:

1. Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования, выразившаяся в  эксплуатации неисправного предохранительного устройства на возвратном полублоке,  что не исключило выход каната из полублока и, как следствие, травмирование пострадавшего;

2. Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования, выразившаяся в том, что в период до 2006 г внесены изменения в конструкцию экскаватора ЭКГ-8И, влияющие на показатели безопасности – замена основного ковша емкостью 8 м3 на ковш увеличенной емкости 10 м3 для экскавации титаномагнетитовых руд Гусевогорского месторождения;

3. Неудовлетворительная организация производства работ,   выразившаяся в:

- том, что система планово-предупредительных ремонтов экскаваторов ЭКГ-8И, отработавших нормативный срок, установленная на АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» не обеспечивает их безопасную эксплуатацию;

- неудовлетворительной организации и осуществлении производственного контроля за безопасной эксплуатацией экскаваторов ЭКГ-8И, отработавших нормативный срок;

- том, что наряды на выполнение работ в рудоуправлении АО «ЕВРАЗ КГОК» выдаются без указания конкретных мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ;

4. Прочие причины, выразившиеся в том, что отсутствует контроль со стороны инженерно-технических работников АО «ЕВРАЗ КГОК» за качественным проведением экспертизы промышленной безопасности экскаваторов ЭКГ-8И экспертными организациями;

5. Прочие причины, выразившиеся в нарушении режима труда и отдыха в отношении пострадавшего превышении нормы рабочего времени за учетный период и привлечении пострадавшего к сверхурочной работе без письменного согласия.

3. 14.03.2018  Надзор за электроустановками потребителей. ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод". Обстоятельства: 14.03.2018 г. электромонтер Разумов П.А. при выполнении работ по техническому обслуживанию масленого выключателя ячейки №20 и секционного разъединителя на выкатной тележке в помещении подстанции РУ-6 кВ главного корпуса ПВ медеплавильного цеха в 12 часов 40 минут попал под напряжение 6 кВ. и  получил смертельную травму.

Причины:

1. Неудовлетворительная организация производства работ), которая выразилась в отсутствии постоянного контроля за членом бригады со стороны

производителя работ.

2. Недостатки в организации и проведении подготовки работника по охране труда , выразившееся в привлечении к выполнению работ в электроустановках напряжением выше 1000В П.А.Разумова при отсутствии у него надлежащей квалификации.

3. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда , выразившиеся в неприменении необходимых навыков членами бригад по освобождению пострадавшего от действия электрического тока, попавшего под напряжение.

4. 02.04.2018  Групповой. Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. Филиал ООО «Русская Инжиниринговая Компания» в г. Североуральске. Обстоятельства: 2 апреля 2018 г. в 13 часов 30 мин, при работе во вторую смену, с 8 до 15 час 12 мин. на горизонте минус 980 м шахты «Черемуховская» электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 4 разряда подземного участка внутришахтного транспорта Шерстобитов Т.Г. находился на посадочной площадке уклона МДК (моноканатная дорога кресельная) горизонта минус 980 м. ожидая подхода кресла, для выезда на горизонт минус 620 метра. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда подземного участка внутришахтного транспорта Слуцкий А.А. поднимался по МДК с горизонта минус 1040 метра. Поднявшись на посадочную площадку МДК горизонта минус 980 метра, выше места нахождения Шерстобитова Т.Г.. Слуцкий А.А. сойдя с кресла МДК. попросил Шерстобитова Т.Г. взять у него ёмкость с краской и оставить её на горизонта минус 980 метра для продолжения работ по покраске оборудования.

В момент передачи ёмкости Слуцкий А.А потерял равновесие и упал на стоящего ниже по выработке Шерстобитова Т.Г., сбив его с ног. В результате этого Слуцкий А.А. и Шерстобитов Т.Г. переместились вниз по наклонной горной выработке (МДЮ. пройденной под углом 25°. При этом оба получили телесные повреждения.

Причины:

Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

- отсутствии производственного контроля за соблюдением рабочими действующих «Правил пользования моноканатной кресельной дорогой (МДК), утвержденных главным инженером шахты «Черемуховская» АО «СУБР» Синяевым А.В. 22.01.2016 г в части п.6 «Перевозка на МДК материалов, инструмента - запрещена!).

- в отсутствии контроля за передвижением пострадавших в течение смены руководителем смены, выдавшего письменный и устный наряд 02.04.2018 во 2 смену, что привело к личной неосторожности в действиях пострадавших.

5. 12.05.2018г. При утрате ВМ. Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат". Обстоятельства: в смену с 00 часов 00 минут до 07 часов 12 минут машинисту скреперной лебедки, взрывнику подземного добычного участка №3 шахты «Естюнинская» (опасный производственный объект - Рудник с подземным способом разработки (ш. «Естюнинская»), рег. № А54-00882-0003) Потапову М.В. был выдан наряд на скреперование горной массы и ведение взрывных работ на вторичном дроблении. После окончания смены, ориентировочно в 7 часов 15 минут, Потапов М.В. был обнаружен мастером горным Петровым А.Э. на горизонте -236 метра на скреперном полке №5 откаточного орта №7 без признаков жизни

Причины:

- Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением технологической дисциплины при обращении с взрывчатыми материалами.

6. 21.05.2018 Надзор за подъемными сооружениями. АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат". Обстоятельства: при производстве ремонтных работ на настиле мостового крана № 3 (высота около 8 метров) крупносортный цех АО ЕВРАЗ НТМК у электромонтера Рухлов Дмитрий Михайлович произошло резкое ухудшение здоровья с потерей сознания.

Расследование продолжается

7.  07.06.2018  Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. ООО Производственная Компания "Урал-Гранит". Обстоятельства: Митт Александр Николаевич, электросварщик, осуществлял подготовку запасных частей для оборудования вместе с начальником ДСУ Лоскутовым А.А. Примерно в 09 часов 50 минут Митт А.Н. отошёл за сварочный пост для выравнивания заготовок. В 10 часов Лоскутов А.А. отправил-ся на дробилку и увидел, что Митт А.Н. лежит за сварочным постом без сознания. Далее приехала скорая помощь и фельдшер медицинской службы констатировал смерть.

Расследование продолжается.

8. 08.06.2018  Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. АО "Севуралбокситруда". Обстоятельства: 08.06.2018 в 08:20 (мск) на приёмной площадке сопряжения ствола 8Н бис №2 с горизонтом минус 980 м шахты «Черемуховская» обнаружен труп электрослесаря подземного участка внутришахтного транспорта цеха по ремонту технологического оборудования шахты «Черемуховская» филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Североуральске, висевший на электропроводе, зацепленном за крюк тельфера, который расположен на высоте около 3,1 м от земли. На шахту прибыли представители администрации предприятия, сотрудники ДЗР, полиции, прокуратуры и следственного комитета по городу Североуральску. При осмотре трупа выявлено, что следов физических повреждений на теле и одежде пострадавшего  не обнаружено.

Расследование продолжается.

9. 26.06.2018 Надзор за электроустановками потребителей. Филиал «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь». Обстоятельства: 26 июня 2018 года около 16 часов 10 минут, по окончании работ по чистке системы шин (по наряду-допуску) в Центральном распределительном устройстве отделения сетей и подстанций энергоцеха филиала «Производство полиметаллов» начали проводить переключение с одной секции на другую (по бланку переключений) Вместо шинного разъединителя электромонтер по обслуживанию подстанций Карылина Татьяна Александровна отключила линейный разъединитель на ячейке 30. В результате воздействия электродуги ожоги получили Путина О.Б., работник сменный мастер и Карылина Т.А., электромонтер по обслуживанию подстанций 5 разряда.

Расследование продолжается.

Утрата ВМ

1. 21.03.2018  ОАО "ВГОК" А54-00882-0011 Склад взрывчатых материалов (расходный) рудника с подземным способом разработки (шахты "Южная").

Снят с учета Решение заместителя руководителя Ростехнадзора А.В. Трембицкого №11-00-09/505-сл от 10.05.2018.

Обстоятельства: при проведении контрольного вскрытия па подземном расходном складе ВМ было выявлено недовложение взрывчатого вещества (ВВ) промышленного назначения ППП-А6ЖВ-90 в количестве 3 кг (1 патрон) в ящике Лв 0655 партии 23, изготовленной 13.12.2017г, завод-изготовитель ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова».

Причины:

В ходе работы комиссией были проведены осмотры мест приемки, разфузки, хранения взрывчатых материалов на постоянном поверхностном базисном складе ВМ ОАО «ВГОК», осмотр подземного расходного склада ВМ шахты «Южная» с составлением актов осмотра.

В рамках работы комиссии был изучен маршрут следования спецавтотранспорта согласно маршрутам и схемам по доставке ВМ с базисного склада ВМ до перегрузочной площадки шахты «Южная», с перегрузочной площадки шахты «Южная» до подземного расходного склада ВМ шахты «Южная», проведен осмотр перегрузочной площадки шахты «Южная», изучены Регламент отпуска, получения, доставки, приемки, хранения, учета и охраны ВМ в ОАО «ВГОК». приходно-расходная документация, материалы фото-видео фиксации, проведен опрос работников, осуществлявших прием, учет и выдачу ВМ, обнаруживших факт недовложения ВМ промышленного назначения.

Установлено, что партия 23 ПНП-А6ЖВ-90 производства ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» в объеме 11088 килограмм поступила и была оприходована на базисном складе ВМ ОАО «ВГОК» 06.02.2018г., о чем составлены Акт о приемке товарно¬материальных ценностей от 06.02.2018г., Акт входного контроля №5 от 06.02.2018г.

По результатам всестороннего изучения и анализа предоставленных документов, путем натурального изучения маршрутов перевозки ВМ и осуществляемой системы охраны, члены комиссии пришли к мнению, что принятые меры безопасности, действующие в ОАО «ВГОК», охранно-пропускной и внутриобъектовый режимы, порядок контроля и учета за оборотом ВМ согласно «Регламенту отпуска, получения, доставки, приемки, хранения, учета и охраны ВМ в ОАО «ВГОК» (введен в действие приказом Генерального директора ОАО «ВГОК» от 22.06.2016г. № ПРВГ16/0360) на предприятии в целом соответствуют предъявляемым требованиям в сфере оборота ВМ.

2. 12.05.2018  ОАО "ВГОК" А54-00882-0003 Рудник с подземным способом разработки (ш. «Естюнинская»).  Обстоятельства: 12.05.2018г. в 18 часов 10 минут (время московское) при проведении осмотра места смертельного несчастного случая, произошедшего с работником шахты «Естюнчнская» Потаповым М.В., были обнаружены три отрезка шнура детонирующего длиной 2,5м, 3,67 м и 1,17 м (общее количество 7,34 м). Данные отрезки шнура детонирующего были помещены на ответственное хранение на подземный расходный склад ВМ шахты «Естюнинскан». 14.05.2018г. при разборе навала горной массы в месте несчастного случая дополнительно были обнаружены два отрезка шнура детонирующего длиной 0,83 м и 0,22 м (общей длиной 1,05 м). Данные отрезки шнура детонирующего были помещены на ответственное хранение на подземный расходный склад ВМ шихты «Естюнинская».

Причины:

1. Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением технологической дисциплины при обращении с взрывчатыми материалами, необеспечение безопасной организации взрывных работ на шахте.

2. Неудовлетворительная организация производства взрывных работ, выразившаяся в:

- необеспечении безопасной организации взрывных работ,

- выполнении взрывных работ в месте, не указанном в книге нарядов и наряд-путевке,

- недостаточном контроле руководителя взрывных работ в смене – мастера горного при проведении заряжания и взрывания в подземных выработках,

- необеспечении точного соблюдения порядка хранения, учета, использования ВМ в соответствии с требованиями федеральных норм и правил безопасности при взрывных работах «Правила безопасности при взрывных работах»,

- хранении взрывных приборов в местах, не исключающих доступ к ним посторонних лиц.

За 6 месяцев 2017 года утрат ВМ не зафиксировано.

Челябинская область

На предприятиях Челябинской области, за 6 месяцев 2018г. зарегистрировано сообщений:

- четыре о несчастном случае со смертельным исходом (за аналогичный период 2017г. –  1 сообщение),

-  три о несчастном случае с тяжелым последствием травмирования (за аналогичный период 2017г. – 6 несчастных случая).

За отчетный период сообщений об авариях и групповых несчастных случаях, произошедших на поднадзорных предприятиях Челябинской области, не поступало.

На рисунке показана динамика смертельного травматизма за период январь-июнь 2010-2018гг.

За 6 месяцев 2018 г. на предприятиях Челябинской области зарегистрировано 4 несчастных случая со смертельным исходом.

24.01.2018 в плавильном цехе АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" при проведении ремонтных работ на плавильной печи № 51 в плавильном цехе № 8, в результате падения металлургической конструкции, слесарь ремонтник Рудаков Александр Андреевич получил травму грудной клетки и головы. От полученных травм скончался

Причины смертельного несчастного случая:

- Использование (эксплуатация) неисправных приспособлений при проведении ремонта технического устройства (плавильной печи №51);

- Не обеспечение безопасной организации работ;

- Неудовлетворительная организация работ в части того, что в плане организации работ (ПОР) не конкретизирована возможность применения оборудования сторонних подразделений и порядок приемки данного оборудования в работу;

- Не проведение своевременной расстановки и приведения в рабочее состояние всех механизмов, применяемые ими при ремонте электропечи.

Принятые меры: По итогам проверки, проведенной в отношении АО «ЧЭМК», составлены протоколы по ч. 1. Ст. 9.1. По результатам рассмотрения материалов расследования несчастного случая юридическое лицо - АО «ЧЭМК»,  было привлечено к административной ответственности по ч. 1. Ст. 9.1 КоАП России, сумма штрафа составила 200 тысяч рублей. По Ст. 19.7 КоАП России, юридическое лицо - АО «ЧЭМК»,  было привлечено к административной ответственности административный штраф 3000 рублей.

22.03.2018 в 21 ч. 40 мин. на территории Углеподготовительного цеха коксохимического производства Публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат», расположенного по адресу: ул. Кирова, 93 в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска Челябинской области произошел несчастный случай с работником кустового ремонтно-механического цеха № 1 ООО «ОСК» Климовым А.В.

Причины смертельного несчастного случая:

- неудовлетворительная организация производства работ, нарушение работниками дисциплины труда.

Принятые меры: По результатам расследования в соответствии с решением Прокуратуры Челябинской области о разрешении проведения внеплановых выездных проверок Управлением проведены 2 внеплановые выездные проверки в отношении ООО «ОСК» и ПАО «ММК».

По результатам проверок ООО «ОСК» и ПАО «ММК» привлечены к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности  по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ  с назначением наказания в виде административного штрафа на общую сумму 400 000 рублей.

25.05.2018 на кислородной станции № 4 кислородно-компрессорного производства ПАО Челябинский металлургический комбинат" произошло возгорание, в результате которого аппаратчик очистки газа (аргона) Шенцева А.В. получила ожоги. От полученной травмы скончалась в больнице 04.06.2018.

Расследование продолжается.

26.06.2018 в шахте «Восточная» АО "Южуралзолото Группа Компаний" в результате обрушения горной массы в блоке № 320 горизонта 662м был смертельно травмирован проходчик Ахмедов С.К.

Расследование продолжается.

За 6 месяцев 2018 г. зарегистрирован 3 несчастных случая с тяжелым исходом на предприятии Челябинской области.

11.02.2018г. в АО «Трубодеталь» при установке листа металла на газорезательную машину захват грузозахватного приспособления зацепился за раму машины, при его освобождении захват ударил по голове газорезчика, тяжело травмировав его.

Принятые меры: направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении по ст. 9.1 КоАП РФ.

30.04.2018 произошел несчастный случай с тяжелым исходом  с  проходчиком 6 разряда Ус И.В. (подрядная организация ООО «Шахтостроительное управление»). Несчастный случай произошел в горной выработке «Вентиляционный восстающий 610/580» горизонта 610 метров рудника «Узельгинский».  При бурении шпуров произошло отслоение  горной массы  на пострадавшего. Предварительно поставлена легкая травма. 04.05.2018 травма переквалифицирована согласно медицинского заключения в тяжелую.

Принятые меры: По результатам расследования случаев тяжелого травматизма   привлечены к  административной  ответственности 3  должностных лица на сумму 60,0 тыс. руб.  по ч. 1 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений.

09.06.2016 на участке «Юг» шахты «Центральная» АО "Южуралзолото Группа Компаний" при производстве работ на 5 подэтаже блока № 28 гор. 700м. заколом борта травмирован проходчик Небылицын И.С.

Расследование продолжается.

При обобщении причин несчастных случаев установлено, что основными причинами являются:

1.Неудовлетворительная организация производства работ.

3.Недостаточный уровень знаний должностных и производственных инструкций.

4.Нарушение производственной дисциплины и неосторожные действия             исполнителей работ.

По итогам расследования виновные привлечены к административной ответственности, материалы расследования переданы в органы прокуратуры.

Курганская область

За 6 месяцев 2018 г. на предприятиях Курганской области, подконтрольных Уральскому управлению аварий, несчастных случаев со смертельным исходом, тяжелых несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.

За 6 месяцев 2018 г. на предприятиях Курганской области, подконтрольных Уральскому управлению зарегистрировано 3 инцидента на опасных производственных объектах: 2 - на объектах газового надзора и 1 - на подъемных сооружениях.

1)	06.03.2018 в 18 час. 30 мин. по адресу: Курганская область, Шадринский район, с. Красномыльское, пер. Рабочий д.16, в результате ДТП  при проведении работ по очистке дороги автомобилем марки КАМАЗ, принадлежащим АО «Автодор «Северо-Запад» гос. № С 607 КО 45, поврежден распределительный газопровод низкого давления Ø 108 (компенсатор и две опоры), входящий в состав ОПО «Сеть газоснабжения Шадринского района и г. Шадринска», рег. №А55-03605-0001. Без выхода газа.

2)	16.03.2018 в 09 час. 35 мин. в г. Кургане по ул. Омская, д.131 при наезде грузового автомобиля MAN гос. № C625УТ96 на участок газопровода был  деформирован стальной надземный газопровод высокого давления 0,6МПа, Ø 159, входящий в состав ОПО «Сеть газоснабжения г. Курган, в том числе межпоселковая», рег. № А55-00921-0001. Без выхода газа.

Последствий для потребителей газа не было.

3)	08.05.2018 в 13 час. 36 мин. мск на территории железнодорожной станции Курган Технический парк «В» во время подготовки к работе железнодорожного крана ЕДК-2000 рег. № П-38537 зав № 1320016 1976 года выпуска грузоподъемностью 250 тонн, принадлежащего Дирекции аварийно-восстановительных средств структурного подразделения Южно-Уральской железной дороги филиала ОАО «РЖД» г. Челябинск, регистрационный № ОПО А01-07011-5141, класс опасности 4, при повороте крана без груза из транспортного положения в положение 90 градусов к оси крана произошло заваливание крана на противовесы с последующим запрокидыванием стрелы в сторону противовеса. В результате инцидента разрушений металлоконструкций и элементов крана, а также пострадавших нет. Инцидент расследован комиссией эксплуатирующей организации.

Причиной инцидента явилось нарушение порядка установки крана на выносные опоры и положения стрелы в зависимости от используемых противовесов в нарушение руководства по эксплуатации крана и проекта производства работ краном.

Экономический ущерб от инцидента составил 18 365 рублей, связанных с затратами на работы по приведению крана в транспортное положение.

Все инциденты расследованы комиссиями эксплуатирующих организаций.

За аналогичный период 2017 года на предприятиях Курганской области аварий и несчастных случаев не зарегистрировано. Зарегистрировано 2 инцидента: 1 на опасном производственном объекте по надзору за транспортированием опасных веществ и 1 на опасном производственном объекте котлонадзора.

2. Характеристика состояния промышленной безопасности

Надзор в угольной промышленности  осуществляется  инспекторским составом Межрегионального отдела горного надзора, которые  совмещают надзор в угольной промышленности с надзором за горнорудными производствами.

Всего за 6 месяцев 2018 года проведено 3 проверки,  из них 1 внеплановая проверка выполнения ранее выданного предписания и 2 проверки  в режиме  постоянного государственного надзора.  По результатам проверок выявлено 2 нарушения требований промышленной безопасности. Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок – 1 на должностное  лицо на общую сумму 30,0 тыс. руб.

Уменьшение количества выявленных нарушений связано с прекращением ведения горных и взрывных работ на подконтрольных предприятиях.

Объекты горнорудной и нерудной промышленности

Надзорная деятельность инспекторов горного надзора на предприятиях горнорудной и нерудной промышленности за отчетный период была направлена на реализацию Федеральных законов «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлений Правительства Российской Федерации, принятых в развитие указанных законов и осуществлялась в соответствии с Планом проведения плановых проверок Управления на 2018 год, размещённом на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Организация проверок состояния промышленной безопасности подконтрольных предприятий и объектов выполнялась в соответствии с требованиями Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля» № 294-ФЗ.

Работы, предусмотренные планами Управления и отделов, выполняются в полном объеме. Ежегодным планом Управления было предусмотрено проведение плановой проверки ООО «КРЫЛОСОВСКИЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ ЗАВОД», данная проверка была исключена из Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления на 2018 год на основании ст. 26.1. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с которым, в период с 01.01.2016 по 31.12.2018 не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства.

В настоящее время численность инспекторов горного надзора Управления по штату составляет 26 человек, фактически 20 человек, из них все совмещают выполнение функций в рамках двух и более видов надзора.

За отчетный период инспекторами горного надзора проведено 362 проверки подконтрольных предприятий и объектов работ, в том числе 11 плановых, 147 внеплановых (из них 63 по контролю за исполнением ранее выданных предписаний), 1 проверка АО «Р.В.С.» по согласованию с прокуратурой Свердловской области с целью проверки фактов, связанных с нарушениями ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на объекте ликвидации недостроенной телебашни и 1 проверка АО «ЕВРАЗ КГОК» с уведомлением прокуратуры Свердловской области на основании оперативного сообщения несчастном случае со смертельным исходом, произошедшем в результате аварии на опасном производственном объекте АО «ЕВРАЗ КГОК». 204 проверки проведено в рамках постоянного надзора. Все проверки выездные, документарных проверок не было.

За 6 месяцев 2018 г. в ходе лицензирования деятельности было проведено 3 проверки. На виды деятельности предоставлено 5 лицензий и 4 переоформлены.

Во исполнение поручения руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А.В. Алёшина от 15.02.2018 № ПЧ-7 «О мероприятиях по исполнению поручения Правительства Российской Федерации  от 14.11.2017 № РД-П7-7580 в целях выполнения пункта 13 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедерации FIFA 2017 года», поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина от 13.04.2018 № РД-П7-2189 – проведено 89 проверок, из них 78 проверок по горному надзору, 11 проверок по взрывному надзору.

Во исполнение приказа Ростехнадзора от 28.02.2018 № 86 «Об организации проведения внеплановых выездных проверок организаций, имеющих лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности» на основании поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 13.02.2018 № АХ-П9-771 проведено 5 проверок.  Всеми предприятиями направлены заявления о прекращении деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности в Центральный аппарат Ростехнадзора.

По результатам проведенных проверок выявлено 1128 нарушений обязательных требований (за аналогичный период 2017 года - 842), в том числе 250 нарушений в рамках проведения проверок в режиме постоянного надзора. Количество привлеченных к административной ответственности по линии Ростехнадзора юридических и должностных лиц подконтрольных предприятий составило 102, в том числе 85 должностных и 17 юридических лиц.  Сумма наложенных по результатам проверок штрафов составила  4522 тыс. рублей за отчетный период 2018 года. По результатам  расследования причин  несчастных случаев сумма наложенных штрафов составила 3694 тыс. руб. Повысилась сумма уплаченных штрафов (с 2225 тыс. рублей до 8124 тыс. рублей), в связи с тем, что в 1 квартале 2018 года были оплачены штрафы, наложенные в 4 квартале 2017 года.

Анализ основных показателей надзорной и контрольной деятельности инспекторов горного надзора показывает, что общее число проведенных проверок за 6 месяцев 2018 года  (273 проверки) увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (45 проверок). Основной рост количества проверок пришелся на постоянный надзор. В соответствии с письмом Ростехнадзора от 01.12.2017 № 00-07-06/2195 «О режиме постоянного надзора на объектах ведения горных работ I класса опасности» периодичность проведения мероприятий в режиме постоянного надзора должна быть один раз в неделю с 1 января 2018 года. Количество проверок за 6 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года также увеличилось в связи с проверками предприятий, ведущих взрывные работы, в рамках усиления мер безопасности к чемпионату мира по футболу в г. Екатеринбурге.

При этом количество выявленных нарушений за одну проверку в 2018 году уменьшилось и составило 1,13 за аналогичный период 2017 показатель составлял - 2,6. Уменьшение  данного показателя произошло в связи с тем, что при проведении проверок, связанных с проведением чемпионата мира  по футболу в г. Екатеринбурге, нарушений обязательных требований не выявлено.

В отчетном периоде 2018 года инспекторским составом применялись меры профилактического воздействия – объявлено 10 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

За не предоставление в установленные сроки сведений об организации производственного контроля за 2017 год в отношении юридических лиц составлено 6 протоколов по ст. 19.7 КоАП РФ, материалы направлены для рассмотрения в судебные органы. Также составлено 7 протоколов в отношении юридических лиц за нарушения требований промышленной безопасности по ч.  1 ст. 9.1. КоАП РФ.

По заявлениям пользователей недр за отчетный период отделом рассмотрены 45 Планов развития горных работ на 2018 год.

На загруженность инспекторского состава влияют многократно повторяющиеся ответы на обращения граждан, поднадзорных предприятий, государственных и местных органов власти. За 6 месяцев  2018 года их количество составило 82.

Для улучшения надзорной деятельности инспекторского состава необходимо:

- обеспечить систематическое повышение уровня профессиональной подготовки инспекторского состава на курсах повышения квалификации;

- улучшить обеспечение инспекторского состава средствами связи, компьютерной техникой, которая значительно устарела и не отвечает современным требованиям, программными продуктами для ПК (справочными, обучающими);

- продолжить работу по укомплектованию отдела квалифицированными кадрами.

Маркшейдерские работы и безопасность недропользования

Надзорная деятельность инспекторов, осуществляющих маркшейдерский контроль на предприятиях горнорудной, нерудной промышленности и подземного строительства за 6 месяцев 2018 года была направлена на реализацию Федеральных законов «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлений Правительства Российской Федерации, принятых в развитие указанных законов и осуществлялась в соответствии с Планом проведения проверок Уральского управления Ростехнадзора на 2018 год, размещённом на официальном сайте Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе и планом работы горного надзора.

Организация обследований состояния промышленной безопасности подконтрольных предприятий и объектов выполнялась в соответствии  с требованиями Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля» № 294-ФЗ.

Работы, предусмотренные планом Управления на 6 месяцев 2018 года выполнены.

В рамках выполнения государственной услуги по лицензированию на осуществление вида деятельности: «Производство маркшейдерских работ» выполнялись внеплановые выездные проверки для проверки готовности соискателей лицензии. Также проводились внеплановые выездные проверки лицензиатов для проверки готовности к выполнению лицензионных требований при изменении, дополнении видов работ (услуг) выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности.

В рамках взаимодействия с государственными органами Уральское управление участвует в Комиссии по разработке месторождений твердых полезных ископаемых Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу (ТКР-ТПИ Уралнедра). В рамках этой деятельности инспекторский состав участвует в согласовании проектной документации на разработку месторождений полезных ископаемых.

В отчетный период продолжается контроль за соблюдением требований нормативных документов, в части удостоверения уточнённых границ горных отводов в условной системе прямоугольных координат, принятой в установленном порядке, что позволило улучшить контроль за применяемыми данными геодезической и картографической информации, касающейся применения прямоугольных систем координат, принятых в установленном порядке на территории Свердловской – МСК66, Челябинской – МСК74 и Курганской областей – МСК45.

В рамках взаимодействия с государственными органами Уральское управление согласовало участие своего представителя в Составе Координационного совета по рассмотрению документов о признании территорий Свердловской области лечебно-оздоровительными местностями, курортами областного или местного значения, установлении границ и режима округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов на территории Свердловской области. За отчетный период документов на согласование не поступало.

Анализ основных показателей надзорной и контрольной деятельности инспекторов горного надзора в части надзора за маркшейдерскими  работами за 6 месяцев 2018 года приведен в таблице 1:

Таблица 1

| Наименование показателей | Всего по Управлению |  | Показатели деятельности, % | в том числе по субъектам РФ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Курганская обл. |  | Свердловская обл. |  | Челябинская обл. |  |
|  | 2017 | 2018 |  | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2017 |
| Количество проверок | 31 | 42 | +27 | - | - | 21 | 32 | 10 | 10 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плановых | 22 | 6 | -73 | - | - | 12 | - | 10 | 6 |
| внеплановых в т.ч. | 9 | 36 | +75 | - | - | 9 | 32 | - | 4 |
| по ранее выданным предписаниям | 9 | 36 | +75 | - | - | 9 | 32 | - | 4 |
| Выявлено нарушений | 98 | 33 | -66 | - | - | 40 | - | 58 | 33 |
| в т.ч. при плановых проверках | 66 | 33 | -50 | - | - | 35 | - | 31 | 33 |
| при внеплановых проверках | 32 | - | - | - | - | 5 | - | 27 | - |
| количество штрафов | 8 | 3 | -63 | - | - | 7 | - | 1 | 3 |
| Сумма, тыс. руб. | 160,0 | 340,0 | +52 | - | - | 140,0 | - | 20,0 | 340,0 |
| Временный запрет деятельности | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |

Численность инспекторского состава горного надзора, осуществляющих маркшейдерский контроль при ведении горных работ, приведена в таблице 2:

Таблица 2

| Ед. измер. | Всего по управлению |  | в том числе по субъектам РФ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Курганская обл. |  | Свердловская обл. |  | Челябинская обл. |  |
|  | штат | факт. | штат | факт. | штат | факт. | штат | факт. |
| чел. | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |

За отчетный период подписаны Акты о ликвидации опасного производственного объекта карьер ООО «Валенторский медный карьер»

Анализ показывает, что в 2018 году общее количество проверок увеличилось, за счет увеличения внеплановых проверок на 27%, в том числе и увеличение количества проверок, проведенных по результатам проверки ранее выданных предписаний на 75 %. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года количество проверок, инициированных обращением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью получения (переоформления) лицензии на производство маркшейдерских работ увеличилось с 8-ми заявлений до 16-ти. Дела об административных правонарушениях возбуждены в отношении 2 должностных лиц и 1 юридического лица при маркшейдерском обслуживании безопасного ведения горных работ за отчетный период.

За отчетный период, административное наказание за  нарушения требований в области лицензируемого вида деятельности не налагалось.

Объекты нефтегазодобычи, газопереработки и магистрального трубопроводного транспорта

Эксплуатацию магистральных трубопроводов поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора осуществляют следующие юридические лица:

1. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,

2. АО «Газпром газораспределение Челябинск»;

3. ГУПСО «Газовые Сети»;

4. АО «Регионгаз - Инвест»;

5. ОАО «Фортум»;

6. ООО «Капитал – Сити»;

7. ПАО «Т-плюс».

Общее количество поднадзорных объектов МГ – 351:

I класса опасности: – 26 объектов из них:

- Участки магистральных газопроводов – 16;

- Площадки компрессорных станций – 10.

II класса опасности – 325 объектов из них:

- Участок магистрального газопровода – 2;

- Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции - 30

- Площадки компрессорных станций – 10;

- Станции газораспределительные 283.

Изменение количества поднадзорных объектов I класса опасности, в сторону уменьшения, связано с тем, что ПАО «Т-Плюс» провело повторную идентификацию ОПО участка магистрального газопроводов ПГУ Нижнетуринской ГРЭС I класса опасности с присвоением ему II класса опасности и зарегистрировано 20.06.2018.

- Плановых проверок в отчетный период не проводилось, внеплановые проверки предприятий проводятся с учетом требований Федерального закона № 294-ФЗ от                26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

- Инспекторским составом осуществляется контроль за соблюдением предприятиями выполнение требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97г., Федеральных норм и правил                               в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору                               от 6 ноября 2013 года № 520.

При обследованиях проверяется наличие лицензий, свидетельств о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре, наличие страховых полисов, функционирование производственного контроля при эксплуатации опасных производственных объектов, проведение диагностики технического состояния газопроводов и газоиспользующего оборудования отработавшего нормативный срок эксплуатации, наличие у руководителей и специалистов аттестации по промышленной безопасности.

За данный период 2018 года инспекторами проведено 31 проверок из них, 3 внеплановых проверок выполнения ранее выданного предписания, 26 проверок в режиме постоянного государственного надзора. 2 проверки по обращению ООО «Гапром трансгаз Екатеринбург» по нарушениям охранных зон магистральных газопроводов. Выявлено 67 нарушений требований промышленной безопасности.

По результатам проверок поднадзорных предприятий наложено 9 административных штрафа, из них 4 на юридическое лицо (по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ – ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ ГУП СО «Газовые сети» по ст. 19.5 КоАП РФ – ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» - решение суда не вступило в законную силу),

По результатам плановой проверки ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,  завершенной в декабре 2016 по ч.1. ст. 9.1 КоАП РФ привлечено юридическое лицо. Решение по делу № А60-11117/2017 Арбитражного суда Свердловской области вступило в законную силу 12.02.2018. За неоплату своевременно наложенного взыскания ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» привлечено по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ на 400 тыс. руб.

1 на должностное лицо по ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ, 2 должностных лиц по ст. 11.20 КоАП РФ. По ст. 11.20.1 вынесены предупреждения на 2 должностных лиц.

Сравнительный анализ проверок за аналогичный период 2017 года.

|  |  | 2017 | 2018 | + / - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество плановых и внеплановых проверок (мероприятий по контролю ОПО по форме УТ-ПБ), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в том числе лицензионных требований и условий, всего | 23 | 31 | +8 |
| 1.1 | Общее количество проверок в рамках постоянного надзора, проведенных в отношении объектов I класса опасности, всего | 17 | 26 | + 9 |
| 2 | Количество выявленных нарушений по результатам проверок ОПО и объектов технического регулирования | 52 | 67 | + 15 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок и административных расследований, в том числе: | 15 | 9 | - 9 |
| 3.1 | Административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Предупреждение | 0 | 2 | +2 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. рублей) - всего, в том числе: | 742 | 1220,8 | +478,8 |
| 4.1 | На юридическое лицо | 1 | 4 | +3 |
| 4.2 | На должностное лицо | 7 | 3 | -4 |
| 4.3 | На индивидуального предпринимателя и гражданина | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество штатных должностей | 6 | 4 | - 2 |

- Основные нарушения требований промышленной эксплуатации МТТ:

- - Отсутствие экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств линейной части магистральных газопроводов и компрессорных станций, и газораспределительных станций;

- - Частично отсутствие ОПО данных по эксплуатируемым техническим устройствам в сведениях о регистрации;

- - Нарушение охранных зон магистральных газопроводов;

- - Не своевременная очистка трасс магистральных газопроводов от растительности;

- Отсутствие и нарушение опознавательных и предупредительных знаков площадочных сооружений, а так же на переходах через ж/д, автодороги и водные преграды.

Производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения и средств инициирования

За 6 месяцев 2018 года число поднадзорных организаций, осуществляющих деятельность, связанную с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения составило 83 организации (юридических лица), в том числе 42 организации выполняющих взрывные работы хозяйственным способом, 31 специализированная организация по ведению взрывных работ подрядным способом, 10 организаций осуществляющих подготовку персонала для взрывных работ.

Число поднадзорных объектов составляет 217 (I класса опасности – 6, II класса – 12), в том числе 42 стационарных склада ВМ, зарегистрированные в реестре ОПО как отдельный ОПО, 20 подземных складов ВМ, зарегистрированные в составе рудника или шахты, 10 передвижных складов ВМ, 13 полигонов (испытательные площадки) зарегистрированные в реестре ОПО как отдельный ОПО, 15 полигонов (испытательные площадки) зарегистрированные в составе склада или пункта изготовления ВВ, 4 стационарных пункта (цеха) по изготовлению гранулированных ВВ, зарегистрированные в составе склада или рудника (шахты), объекта ведения открытых горных работ, 7 стационарных пункта (цеха) по изготовлению эмульсионных (гелевых) ВВ и (или) их компонентов зарегистрированные в реестре ОПО как отдельный ОПО, 46 смесительно-зарядных машин для изготовления и заряжания эмульсионных ВВ на местах ведения открытых горных работ, 4 смесительно-зарядных машины для изготовления гранулированных ВВ на местах ведения открытых горных работ, 41 устройство для пневматического заряжания  шпуров и скважин в подземных выработках гранулированными ВВ, 8 площадок погрузки-разгрузки ВМ, зарегистрированные в реестре ОПО как отдельный ОПО, 7 площадок погрузки-разгрузки ВМ, зарегистрированные в составе склада, стационарного пункта, рудника (шахты), объекта ведения открытых горных работ.

За 6 месяцев 2018 года количество израсходованных ВВ по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. увеличилось на 0,76 % и составило 65,48 тыс. т (2017 г. – 64,98 тыс. т). Число использованных электродетонаторов – 93,77 тыс. шт. (2017 г. – 107,23 тыс. шт.), пиротехнических реле – 4,41 тыс. шт. (2017 г. – 5,44 тыс. шт.), детонирующего шнура – 2663 тыс. м (2017 г. – 2763 тыс. м), неэлектрических систем инициирования – 2539,55 тыс. шт. (2017 г. – 2593,17 тыс. шт.).

Изготовление ВВ производится на площадках подготовки ВМ: ООО «Учалинский ГОК», ООО «Миньярский карьер», ООО «Промвзрыв», ООО «Уральский Сибирит», АО «ЮГК», АО «Р.В.С.», ООО «ЮУВП», НАО «НИПИГОРМАШ», ООО «АВТ-УралСервис», ОАО «Ураласбест». Количество ВВ, изготовленных на местах применения составило 46,75 тыс.т.

Общее количество работников организаций, имеющих Единую книжку взрывника составило 1530, в том числе 607 взрывников, 843 руководителей взрывных работ и 80 заведующих складами ВМ.

За отчетный период численность инспекторского состава, осуществляющего надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения, составило 7 человек (2017 г. – 4 человека), из них 7 совмещают указанный вид надзора с надзором в горнорудной и нерудной промышленности.

Работа инспекторского состава проводилась в соответствии с Планами работы, указаниями Федеральной службы и Уральского управления Ростехнадзора.

Во исполнение поручения руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А.В. Алёшина от 15.02.2018 № ПЧ-7 «О мероприятиях по исполнению поручения Правительства Российской Федерации от 14.11.2017 № РД-П7-7580 в целях выполнения пункта 13 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедерации FIFA 2017 года», поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина от 13.04.2018 № РД-П7-2189 проведено 17 внеплановых проверок предприятий, ведущих взрывные работы, в рамках усиления мер безопасности на период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в г. Екатеринбурге.

По результатам проверок установлено, что руководством предприятий, ведущих взрывные работы, согласованы мероприятия по приостановлению деятельности с Региональным межведомственным оперативным штабом Свердловской области, нарушений требований промышленной безопасности не выявлено.

За 6 месяцев 2018 года инспекторским составом проведено 134 проверки организаций (2017 г. – 36 проверок), из них 6 плановых (2017 г. – 4 плановых) и 36 внеплановых (2017 г. – 8 внеплановых), в том числе: 18 – по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки (2017 г. – 5 проверок), 1 – по обращениям и заявлениям граждан и юридических лиц, информации от органов государственной власти о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью людей (2017 г. – 3 проверки), 92 – в рамках режима постоянного государственного надзора (2017 г. – 24 проверок). При этом выявлено 113 нарушений (2017 г. – 159 нарушений), из них 57 – при плановых проверках, 13 – при внеплановых и 43 – в рамках режима постоянного государственного надзора. По результатам проведения проверок наложено 14 административных наказаний в виде административного штрафа (2017 г. – 8): 10 – на должностное лицо и 4 – на юридическое лицо. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 1280 тыс. руб. (2017 г. – 780 тыс. руб.), общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов составила 870 тыс. руб.

В отчетном периоде 2018 года инспекторским составом в двух случаях применялись меры профилактического воздействия: вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в отношении ООО «ЮжУралВзрывпром» и ООО «Уралвзрывпром».

За не предоставление в установленные сроки сведений об организации производственного контроля за 2017 год в отношении ФГКУ «Гранит» составлен протокол по статье 19.7 КоАП РФ, материалы направлены для рассмотрения в судебные органы.

В отношении ООО «Вторметалл» и ООО «НефтеГазВзрывПромСтрой-Юг» за не предоставление сведений об организации производственного контроля за 2017 год составлено 2 протокола части 1 статьи 9.1 КоАП РФ.

Подконтрольные организации, связанные с обращением ВМ, имеют необходимые лицензии на соответствующие виды работ.

За 6 месяцев 2018 года по поручению Центрального аппарата Ростехнадзора проведено 2 внеплановые выездные проверки соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям на осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения в отношении ООО «Россвзрыв» и АО «Михеевский ГОК». По результатам проверок составлены акты о соответствии лицензионным требованиям.

Основная часть выявленных нарушений связана с ослаблением надзора за соблюдением проектных параметров взрывных работ и фактическим расходом ВМ, с ведением установленной документации, техническим состоянием и укомплектованностью автотранспорта, предназначенного для перевозки ВМ, выполнением разработанных мероприятий, регулярными тренировками персонала по планам мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий с учетом возможных террористических актов.

При проверках также уделяется внимание на работу специалистов служб производственного контроля. В целом на предприятиях проводится определенная работа по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при обращении со ВМ, все выявляемые специалистами служб производственного контроля нарушения устраняются в установленные сроки.

За отчетный период Управлением выдано 140 разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения (2017 г. – 91 разрешения), в 15 случаях отказано в предоставлении государственной услуги по выдаче разрешения (2017 г. – 12 случаев).

В результате смертельного травматизма и утраты ВМ, а также при невыполнении требований по обеспечению безопасности работ и сохранности ВМ в 3 случаях приостанавливалось действие разрешения на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения в отношении ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», ООО «Алтай Спецстрой», ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» (2017 г. – 1 случай).

Основаниями для отказа в получении разрешения были неполные и недостоверные сведения, представленные в заявительных документах, такие как:

- отсутствие на плане местности жилых и производственных зданий, сооружений, железных и шоссейных дорог, линий электропередач;

- отсутствие согласований ведения взрывных работ с организациями, чьи объекты попадают в границы опасной зоны;

- отсутствия в заявлениях мест расположения объектов, на которых планируются производство взрывных работ;

- планы местности не утверждены представителем заказчика или представителем подрядной организации.

С целью устранения имеющихся недостатков в деятельности поднадзорных организаций, осуществляющих деятельность, связанную с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения, повышения безопасности взрывных работ и сохранности ВМ на подконтрольных предприятиях и дальнейшего совершенствования надзорной деятельности инспекторского состава в области взрывного дела в 2018 году необходимо:

- Активизировать работу по внедрению современных, более безопасных, технологий проведения взрывных работ (замена на механизированное заряжание с использованием более безопасных эмульсионных и гелевых ВВ, переход на неэлектрические системы инициирования).

- Усилить ответственность руководителей взрывных работ за процессами подготовки и производства взрывных работ, а также соблюдением требований промышленной безопасности к хранению и порядку учета ВМ.

- Ужесточить требования к качеству разрабатываемой организациями технической и иной документации, регламентирующих порядок выполнения взрывных работ.

- Обязать руководителей организаций обеспечить более эффективное функционирование служб производственного контроля в вопросах взрывного дела, установить нормативы проведения обследований работниками служб производственного контроля.

- Повысить степень готовности персонала складов ВМ к действиям в условиях аварий и инцидентов. Обращать внимание на качественное проведение учебно-тренировочных занятий по всем позициям планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

- Применять в полном объеме меры административного воздействия к должностным лицам, не выполняющим требования Федерального Законодательства в части обеспечения промышленной безопасности в области оборота взрывчатых материалов промышленного назначения.

- Рассмотреть предложения по изменениям и дополнениям в «Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения» в части:

- разработки порядка (положения) взаимодействия при работе двух и более подрядных организаций, ведущих взрывные работы на одном опасном производственном объекте;

- разработки единых требований к оформлению плана местности при взрывных работах на земной поверхности.

Объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

Основные показатели надзорной деятельности инспекторского состава Уральского управления Ростехнадзора за  6 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.  следующие:

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2018 года | 6 месяцев 2017 года | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество проверок | 45 | 40 | +5 |
| 2. | Количество плановых проверок | 10 | 8 | +2 |
| 3. | Количество внеплановых проверок | 35 | 32 | +3 |
| 4. | Количество проверок ранее выданных предписаний | 30 | 19 | +11 |
| 5. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 270 | 342 | -112 |
| 6. | Назначено административных наказаний | 10 | 17 | -7 |
| 7. | Сумма штрафов, тыс.руб. | 970 | 4160 | -3190 |

3.1 по Свердловской области

На территории Свердловской области под надзором Уральского управления Ростехнадзора находятся 72 юридических лица, эксплуатирующих опасные производственные объекты: нефтехимические (цех, участок, площадка производства (установки) – 14, база товарно-сырьевая – 3, площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов) – 15, склад ГСМ – 36, группа резервуаров и сливо-наливных устройств – 13.

Основной формой надзорной деятельности на поднадзорных предприятиях за отчетный период являлось проведение плановых проверок на ОПО и внеплановых проверок выполнения ранее выданных предписаний, а также проверок соблюдения лицензионных требований.

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 6 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2018 года | 6 месяцев 2017 года | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество проверок | 29 | 23 | +6 |
| 2. | Количество плановых проверок | 3 | 5 | -2 |
| 3. | Количество внеплановых проверок | 26 | 18 | +8 |
| 4. | Количество проверок ранее выданных предписаний | 21 | 11 | +10 |
| 5. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 193 | 273 | -80 |
| 6. | Назначено административных наказаний | 5 | 2 | +3 |
| 7. | Сумма штрафов, тыс.руб. | 670 | 230 | +440 |

За 6 месяцев 2018 года по сравнению с 6 месяцем 2017 года  количество плановых проверок соблюдения требований промышленной безопасности по надзору снизилось на 2, количество внеплановых проверок увеличилось  на 8, количество проверок ранее выданного предписания на 10, количество выявленных нарушений уменьшилось на 80.

Причинами снижения числа проверок явились отнесение объектов к  IV классу опасности, а также учет при планировании ограничений, введенных статьей 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ,касающихся особенностей организации и проведения в 2016–2018 годах плановых проверок субъектов малого предпринимательства. Снижение показателей в работе за 6 месяцев 2018 года также связано с сокращением численности инспекторского состава.

За 6 месяцев 2018 года по сравнению с 6 месяцами 2017 года общее количество проверок увеличилось на шесть, количество плановых проверок уменьшилось на 2, количество проверок ранее выданного предписания на 10, количество выявленных нарушений уменьшилось на 80, Сумма штрафов увеличилось на 440 тыс. руб.

В начале 2018 года завершилась плановая выездная проверка в отношение АО «ПНТЗ». При проведении проверки инспекторским составом отдела выявлено 10 нарушений требований промышленной безопасности. Замечания вошли в протокол химического надзора. В отношении АО «ПНТЗ» составлен протокол по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ за нарушения требований промышленной безопасности. Материалы административного дела направлены в суд для рассмотрения по существу и назначения наказания в виде административного приостановления деятельности зданий. Инспектора межрегионального отдела по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья за 6 месяцев 2018 года провели также 3 плановые выездные проверки в отношении ЗАО "Автомобили и моторы Урала",  МУП Горэнерго, МО город Асбест, и АО НПП «Старт». При проведении проверки ЗАО "Автомобили и моторы Урала" установлено,  что опасные производственные объекты не эксплуатируются. При проведении плановой выездной проверки в отношении МУП Горэнерго, МО город Асбест выявлено 8 нарушений требований промышленной безопасности. Должностное лицо МУП Горэнерго привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

В ходе проведения плановой выездной проверки АО НПП «Старт» выявлено 35 нарушений требований промышленной безопасности. По результатам проверки АО НПП «Старт» выданы акт проверки и предписание с указанием срока устранения выявленных нарушений. На юридическое лицо АО НПП «Старт» наложен административный штраф по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, на  сумму 200 000 рублей.

Отделом проведены внеплановые проверки ранее выданных предписаний в отношении АО "Серовский завод ферросплавов", МУП "Горэнерго", ЗАО "Завод демидовский", НАО "СВЕЗА Верхняя Синячиха", АО Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", АО "СУАЛ", ОАО "Первоуральский завод горного оборудования", АО «Интер РАО – Электрогенерация», «ФГКУ комбинат Новатор», АО «ЕВРАЗ КГОК», и др.

В соответствии с пунктов 84  Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах, утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 февраля 2016 года № 48, предприятиями были направлены ходатайства в адрес Уральского управления Ростехнадзора на перенос сроков выполнения пунктов ранее выданного предписания.  Уральским управлением Ростехнадзора, указанные ходатайства, были удовлетворены.

Замечания, выявленные в ходе проведения внеплановой выездной проверки, в отношении НАО "СВЕЗА Верхняя Синячиха" вошли в протокол на юридической лицо, составленный химическим надзором.

При проведении проверки ОАО "Первоуральский завод горного оборудования" выявлено невыполнение 5 пунктов ранее выданного предписания. Металлургическим надзором составлен штраф.

Отделом рассмотрены постановления транспортной прокуратуры Свердловской области. Два должностных лица АО «ТЗК «Кольцово» привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ за нарушения требований промышленной безопасности.

Также инспекторский состав отдела принимал участие в плановых, внеплановых проверках опасных производственных объектов химической промышленности.

Характерными нарушениями требований промышленной безопасности явились:

отсутствие систем управления технологическими процессами и противоаварийной автоматической защиты;

неудовлетворительная организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, зданий и сооружений, в том числе работ повышенной опасности;

несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, а также их эксплуатация при отклонении регламентированных параметров при ведении технологических процессов; отсутствие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов;

отсутствие на  резервуарах для нефтепродуктов контрольно-измерительных приборов и средствами контроля уровня, в соответствии с проектной документацией;

не обеспечение полноты сведений, представленных для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов. Не идентифицированы и не указаны в сведениях, характеризующих опасный производственный объект технические устройства;

отсутствие  экспертиз промышленной безопасности технических устройств, зданий, сооружений:

отсутствие датчиков загазованности согласно требованиям нормативных правовых актов в области промышленной безопасности.

Уральским управлением Ростехнадзора в период с 16.04.2018 по 19.04.2018 на основании распоряжения от 29.03.2018№ Св-1526-р  проведена внеплановая документарная проверка фактов нарушений Федерального законодательства, изложенных в письме Управления ФСБ России по Свердловской области от 20.03.2018 № 120/6-2759-1 о нарушениях федерального законодательства, допущенных ООО «Марка», в части фальсификации экспертиз промышленной безопасности при проведении экспертиз, зданий и сооружений  на предприятиях ФГКУ комбинат «Новатор» Росрезерва и осуществления лицензионного контроля, лицензиата ООО «Марка» (лицензия № ДЭ-00-016216 от 21.10.2016 г.) при осуществлении  вида деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности по видам работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности: Результаты внеплановой документарной проверки зафиксированы в акте проверки от 19.04.2018 № Св-1526-р/а. В ходе проведения проверки было рассмотрено письмо Управления ФСБ России по Свердловской области (вх. № Св-289ФО от 05.02.2018), о возможной фальсификации подписи Гатина А.Ф.  являющегося экспертом в области промышленной безопасности, при подготовке ООО «Марка» заключения экспертизы промышленной безопасности здания сооружения  сливо – наливной железнодорожной односторонней эстакады темных нефтепродуктов на 7 цистерн опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» ФГКУ комбинат «Новатор» Росрезерва г. Екатеринбург, рег. № 54 –ЗС-12930-2017, - заключение экспертизы промышленной безопасности здания склада эталона опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» рег. № 54 –ЗС-20021-2017  ФГКУ комбинат «Новатор» Росрезерва. Заключения внесены в реестр экспертиз промышленной безопасности и зарегистрировано за номером 54-ЗС-20021-2017, (уведомление от 21.12.2017 №АА 24177).

Подтвердить или опровергнуть данный факт в рамках проведения вышеуказанной проверки не представляется возможным, так как по результатам проверки установлено, что на момент проведения экспертизы промышленной безопасности «Сливо – наливной железнодорожной односторонней эстакады темных нефтепродуктов на 7 цистерн опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» ФГКУ комбинат «Новатор» Росрезерва г. Екатеринбург, рег. № 54 –ЗС-12930-2017, и здания склада эталона опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» рег. № 54 –ЗС-20021-2017  ФГКУ комбинат «Новатор» Росрезерва г. Екатеринбург, эксперт Гатин А.Ф. (квалификационное удостоверение эксперта   №АЭ.16.02.275.001. Аттестован в качестве эксперта в области промышленной безопасности Э7 ЗС первой категории, выдано Федеральной службой по экологическому, технологическому  и атомному надзору (Ростехнадзор), действительно до 05.08.2021),  принят в ООО «Марка» по  трудовому договору, (по совместительству) от 28.09.2016, приказ о приеме на работу (по совместительству) от 28.09.2016 № 16/16). Материалы проверки направлены в Прокуратуру Свердловской области для принятия мер в установленном законом порядке. так как факты установленные в ходе проверки свидетельствуют о возможном уголовно наказуемом деянии со стороны директора ООО «Марка», либо эксперта Гатина А.Ф. А также направлено информационное письмо в адрес ФГКУ комбинат «Новатор» Росрезерва г. Екатеринбург, о фактах нарушений Федерального законодательства при проведении экспертизы промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Во исполнение Плана проведения комплексных учений, предусмотренных пунктом 6 Комплексной программы мер по обеспечению безопасности в периоды подготовки и проведения Кубка Конфедераций FIFA 2017 г и чемпионата мира по  футболу FIFA 2018 года, утвержденным первым заместителем Директора ФСБ России С.М. Смирновым 31 марта 2016 года, а также статьи 10 Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», на опасных производственных объектах, эксплуатируемых  ФГКУ комбинат «Новатор»  и АО «Газпромнефть -Терминал» на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах, расположенных на территории г. Екатеринбурга в которых размещены объекты инфраструктуры, связанные с проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018года, с отработкой темы: «Локализация и ликвидация аварийных ситуаций, связанных с нарушением правил эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов» в марте 2018 года проведены внеплановые учебные тренировки (учения) согласно Плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий совестно с аварийно-спасательными формированиями на поднадзорных предприятиях Управления.

По результатам тренировок составлены отчеты с указанием результатов тренировок. Результаты тренировок, проведенные на опасных производственных объектах, эксплуатируемых ФГКУ комбинат «Новатор»  и АО «Газпромнефть -Терминал» признаны удовлетворительными.

С целью исполнения поручения руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А.В. Алёшина от 15.02.2018 № ПЧ-7 «О мероприятиях по исполнению поручения Правительства Российской Федерации  от 14.11.2017 № РД-П7-7580 в целях выполнения пункта 13 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедерации FIFA 2017 года», поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина от 13.04.2018 № РД-П7-2189 проведено 2 внеплановых выездных проверок в отношении ФГКУ комбинат «Новатор»  и АО «Газпромнефть -Терминал».  В ходе проведения проверки проверены мероприятия, обеспечивающие безопасность и сохранность имущества и объектов, а также аварийную готовность в период проведения мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018. По итогам проверок составлены   акты и   проверочные листы готовности объекта поднадзорной организации к приостановлению деятельности. А также проводились внеплановые выездные проверки  по выполнению проверочных листов готовности объекта для обеспечения безопасности при проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедерации FIFA 2017 года». По итогам проверок составлены проверочные листы и  акты.

На предприятиях составляются планы мероприятий по производственному контролю, где определяются сроки и ответственные за выполнение мероприятий. Результаты выполнения мероприятий по производственному контролю отражаются в актах или протоколах.

Предприятиями разрабатываются и реализуются ежегодные планы мероприятий по осуществлению производственного контроля. Подконтрольными  организациями,  в соответствии с  требованиям статьи 11  Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,   разработаны Положения о производственном контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Производственный контроль на предприятиях осуществляется уполномоченными лицами согласно графикам и планам проверок. На многих предприятиях планы по осуществлению производственного контроля составляются формально - формулировки и пункты  планов не изменяются годами, не акцентируется внимание на объектах (площадках), требующих повышенного внимания. При проведении трехступенчатого контроля редко выявляются замечания, требующие от руководства предприятия вложения денег, модернизации объекта. На немногих предприятиях результаты проведения 3 ступени контроля доносятся до руководства предприятия, по результатам которых проводятся совещания, с составлением плана мероприятий по устранению выявленных нарушений.

Все подконтрольные предприятия зарегистрированы  в государственном реестре опасных производственных объектов с предварительной идентификацией ОПО.

В настоящее время продолжается процесс перерегистрации опасных производственных объектов в государственном реестре. Отдел рассматривает документы по перерегистрации ОПО для присвоения соответствующего класса опасности, а также внесения изменений.

Общее состояние промышленной безопасности на подконтрольных производствах следует считать удовлетворительным.

3.2 по Челябинской области

В Уральском управлении Ростехнадзора в Челябинской области 77 поднадзорных предприятий осуществляют деятельность в области промышленной безопасности, связанной с эксплуатацией ОПО.

В государственном реестре зарегистрировано 112 ОПО из них: 2 – II класса опасности, 107 - III класса опасности, 3 объекта – IV класса опасности.

За 6 месяцев 2018 года было проведено 9 проверок, в том числе плановых - 6, из них:  2 – участие; КВП – 1 участие; заявительные (лицензионные) - 2.

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 6 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2018г. | 6месяцев 2017г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество проверок | 4 | 2 | + 2 |
| 2. | Количество плановых проверок | 4 | 0 | +4 |
| 3. | Количество внеплановых проверок | 0 | 2 | - 2 |
| 4. | Количество проверок ранее выданных предписаний | 0 | 1 | - 1 |
| 5. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 41 | 5 | + 36 |
| 6. | Назначено административных наказаний | 2 | 0 | 0 + 2 |
| 7. | Сумма штрафов, тыс. руб. | 220 | 0 | + 220 |

1, 3 - Без учёта лицензионных проверок и ПВП (участие).

В ходе проведенных проверок поднадзорных предприятий, выявлены наиболее распространенные нарушения требований промышленной безопасности:

- неправильная идентификация опасных производственных объектов, проводимая при регистрации объектов в государственном реестре;

- неудовлетворительное исполнение должностных и производственных обязанностей со стороны ответственных лиц и обслуживающего персонала.

При проведении проверок поднадзорных организаций инспекторским составом уделяется повышенное внимание соблюдению требований промышленной безопасности технологических процессов, требований к техническим устройствам, применяемым на опасных производственных объектах, а также к средствам контроля и автоматической защиты производственного оборудования, зданий и сооружений. Проверяется обеспечение организациями должного уровня по осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, наличие согласованного с аварийно-спасательной службой Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и проведение учебно-тренировочных занятий с персоналом, проведение обучения и стажировки на конкретных рабочих местах, обеспечение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности, наличие производственных инструкций, технологических регламентов, а также проектной документации и положительных заключений экспертизы промышленной безопасности.

Особое внимание уделяется на недоработки и нарушения в обеспечении промышленной безопасности, способные оказать непосредственное негативное влияние на производственную безопасность персонала. В частности связанные с работами повышенной опасности, газоопасные, огневые.

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ в отчетном году проводились мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований:

- проведена работа по информированию поднадзорных предприятий о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля;

- при проведении проверок с работниками поднадзорных организаций проводилась разъяснительная работа о недопустимости нарушений обязательных требований.

Общее состояние промышленной безопасности на подконтрольных производствах следует считать удовлетворительным.

На всех поднадзорных предприятиях разработано «Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах».

Все подконтрольные объекты зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов с присвоением классов опасности.

В результате надзорной деятельности на предприятиях осуществлен ряд организационно-технических мероприятий, направленных на повышение состояния промышленной безопасности:

Проводится работа по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, зданий и сооружений опасных производственных объектов, документации на техническое перевооружение опасных производственных объектов

Заключены договоры с аварийно-спасательными формированиями.

На всех поднадзорных предприятиях разработаны планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывопожароопасных производственных объектах. Проводятся учебные тревоги в цехах с целью отработки действия должностных лиц и исполнителей на любой стадии аварийной ситуации.

3.3 по Курганской области

- Надзор за взрывопожароопасными предприятиями, производствами и объектами нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности Курганским отделом по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора проводится с учетом анализа состояния промышленной безопасности конкретно каждого поднадзорного предприятия, аварийности и травматизма на производстве, количества и характера выявляемых нарушений требований взрывобезопасности, в т.ч. по ранее выданным предписаниям. На ранее взятых под надзор объектах состояние промышленной безопасности в целом улучшается. Об этом свидетельствует уменьшение на этих объектах выявленных грубых нарушений требований безопасности, отсутствие инцидентов и аварий.

- В Уральском управлении Ростехнадзора (Курганская область) на учёте находится 20 организаций, эксплуатирующих 32 объекта нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности, в том числе 3 опасных производственных объекта II класса опасности, 29 опасных производственных объектов III класса опасности.

- За 6 месяцев 2018 года государственным инспектором по надзору за взрывопожароопасными объектами нефтепродуктообеспечения было проведено 9 обследований предприятий, эксплуатирующих объекты нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности, из них 1 плановая и 8 проверок выполнения ранее выданных предписаний. Выявлено 36 нарушений. По результатам проведённых обследований выдано 4 предписания руководителям предприятий.  Подвергнуто штрафным санкциям 3 должностных лица на сумму 80,00 тыс. рублей.

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 6 месяцев 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. приведен в таблице.

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2018 г. | 6 месяцев 2017 г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество обследований | 9 | 11 | -2 |
| 2. | Количество плановых проверок | 1 | 3 | -2 |
| 3. | Количество внеплановых проверок | 8 | 8 | 0 |
| 3.1. | Количество проверок ранее выданных предписаний | 8 | 4 | +4 |
| 3.2. | Количество проверок по поручению Правительства РФ | - | 2 | -2 |
| 3.3. | Количество проверок по инициативе прокуратуры г. Кургана в качестве специалиста | - | 2 | -2 |
| 4. | Количество проверок лицензионных требований и условий | 1 | 4 | -3 |
| 5. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 36 | 64 | -28 |
| 6. | Назначено административных наказаний | 3 | 3 | 0 |
| 7. | Сумма штрафов, тыс.руб. | 80,00 | 60,00 | +20 |
| 8. | Количество инспекторов | 1 | 1 | 0 |
| 9. | Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел. | 1 | 1 | 0 |

В 1 полугодии 2018 года проведена 1 плановая проверка предприятий нефтепродуктообеспечения – ОАО «Курганмашзавод».

За 6 месяцев 2018 г. государственным инспектором проведено:

- 1 проверка соблюдения лицензионных требований и условий в отношении АО Автодор «Северо-Запад». По результатам проведенной проверки лицензионных требований и условий было принято решение о переоформлении лицензии АО Автодор «Северо-Запад».

-  8 внеплановых проверок выполнения ранее выданных предписаний в отношении ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт»,  ООО «Каргапольский завод нефрасов» (2 проверки), ПАО «Курганская генерирующая компания» (2 проверки), ОАО «МуЗа», ОАО «Синарский щебеночный карьер», ООО «Племенной завод Махалов».

В январе 2018 года в ходе проверки выполнения ранее выданного предписания ООО «Каргапольский завод нефрасов» был выявлен факт невыполнения 6 пунктов ранее выданного предписания в установленный срок. По результатам проверки было вновь выдано предписание с указанием новых сроков устранения нарушений требований промышленной безопасности, а также привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 40 тыс. руб. генеральный директор ООО «Каргапольский завод нефрасов» по ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ.

В июне 2018 года была проведена очередная проверка выполнения предписания в отношении ООО «Каргапольский завод нефрасов». ООО «Каргапольский завод нефрасов» вновь не выполнено предписание в установленный срок, так как определениями Арбитражного суда Курганской области от 01.02.2018, а также от 23.05.2018 установлен запрет Центральному аппарату Ростехнадзора принимать решения о прекращении действия лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности № ВХ-00-016192 от 27.09.2016 в отношении ООО «Каргапольский завод нефрасов» (ИНН 4508007846). По результатам проверки предприятию было выдано предписание с указанием срока устранения выявленных нарушений по окончании действия обеспечительных мер, установленных Арбитражным судом Курганской области.

В 2018 году отмечается снижение общего числа проверок на 18% за счет уменьшения количества плановых проверок в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Количество внеплановых проверок в первом полугодии 2018 года не изменилось по сравнению с 2017 годом (8 проверок), количество проверок выполнения ранее выданных предписаний выросло в 2 раза. В 1 полугодии  2018 года количество правонарушителей, привлеченных к административной ответственности  составило 3, как и в аналогичном периоде 2017 года, хотя сумма наложенных штрафов выросла на 25%.

Предложения по совершенствованию надзорной деятельности:

Совершенствованию надзорной деятельности способствовало бы внесение дополнений и изменений в отдельные нормативные и законодательные акты.

1.	В Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности установить, что технологические системы опасных производственных объектов должны соответствовать техническим регламентам, СНиПам, ГОСТам и другой нормативной документации утвержденной и согласованной в установленном порядке.

2.	Разработать и ввести в действие Федеральные нормы и правила промышленной безопасности по эксплуатации технологических трубопроводов.

3. Проведение курсов повышения квалификации инспекторов в  специализированных учебных учреждениях с учётом последних  изменений требований безопасности по данному виду надзора.

4. Постоянный практический мониторинг соблюдения действующего законодательства в области промышленной безопасности.

Надзор в химической промышленности

Основной формой работы на поднадзорных предприятиях за отчетный период являлось проведение плановых, внеплановых  проверок на ОПО, в том числе проверок соблюдения лицензионных требований.

Основные показатели надзорной деятельности инспекторского состава Уральского управления Ростехнадзора за 6 месяцев 2018 года следующие:

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2018 года | 6 месяцев 2017 года | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество проверок | 115 | 120 | -5 |
| 2. | Количество плановых проверок | 17 | 28 | -11 |
| 3. | Количество внеплановых проверок | 76 | 77 | -1 |
| 4. | Количество проверок выполнения ранее выданных предписаний | 43 | 49 | -6 |
| 5. | Количество мероприятий по контролю, проведенных в рамках постоянного государственного надзора | 22 |  |  |
| 6. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 505 | 764 | -159 |
| 7. | Назначено административных наказаний | 28 | 77 | -49 |
| 8. | Сумма штрафов, тыс.руб. | 2400 | 4905 | -2505 |

3.1 По Свердловской области

На территории Свердловской области под надзором Уральского управления Ростехнадзора находятся 214 юридических лиц, эксплуатирующих опасные производственные объекты, из них химические – 43 организации (юридических лица), систем водоподготовки – 30, целлюлозно-бумажные – 1, АХУ -15, производства и потребления продуктов разделения воздуха, криогенно-вакуумной техники, обращения углекислоты (СО2) и инертных газов – 70, склады и базы хранения и отгрузки химически опасных и взрывоопасных веществ – 46, других производств, связанных с обращением или хранением токсичных, взрывопожароопасных и других веществ, которые могут образовывать пылевоздушные или парогазовые смеси - 48.

Основные показатели надзорной деятельности инспекторского состава межрегионального отдела по надзору в химической промышленности за 6 месяцев 2018 года следующие:

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2018 года | 6 месяцев 2017 года | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество проверок | 81 | 82 | -1 |
| 2. | Количество плановых проверок | 6 | 17 | -11 |
| 3. | Количество внеплановых проверок | 75 | 65 | +10 |
| 4. | Количество проверок выполнения ранее выданных предписаний | 36 | 39 | -3 |
| 5. | Количество мероприятий по контролю, проведенных в рамках постоянного государственного надзора | 16 | 15 | +1 |
| 6. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 403 | 581 | -178 |
| 7. | Назначено административных наказаний | 24 | 49 | -25 |
| 8. | Сумма штрафов, тыс.руб. | 2310 | 3895 | -1585 |

Согласно  данным за 6 месяцев  2018 год, количество проверок соблюдения требований промышленной безопасности по надзору снизилось по сравнению с 2017 годом   Причинами снижения числа проверок явились:

- отнесение объектов к  IV классу опасности, а также учет при планировании ограничений, введенных статьей 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, касающихся особенностей организации и проведения в 2016–2018 годах плановых проверок субъектов малого предпринимательства, уменьшения количества инспекторского состава. Инспекторский состав отдела принимал участие в проверках на объектах нефтехимического комплекса и на  предприятиях оборонно – промышленного комплекса (ОПК).

Отделом проведены плановые выездные проверки в отношении АО «ПНТЗ», ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», МУП «Водоканал», ГБУЗ СО "Кировградская ЦГБ", ООО «ТИЗОЛ»,ЗАО «Золото Северного Урала».

В начале 2018 года завершилась плановая выездная проверка в отношении АО «ПНТЗ». При проведении проверки инспекторским составом отдела выявлено 48 нарушений требований промышленной безопасности. В отношении АО «ПНТЗ» составлен протокол по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ за нарушения требований промышленной безопасности. Материалы административного дела направлены в суд для рассмотрения по существу и назначения наказания в виде административного приостановления деятельности зданий.

В ходе проведения плановой выездной проверки МУП «Водоканал» выявлено 115 нарушений требований промышленной безопасности. По результатам проверки МУП «Водоканал» выданы акт проверки и предписание с указанием срока устранения выявленных нарушений. На юридическое лицо МУП «Водоканал» и должностное лицо – технического директора МУП «Водоканал» наложены административные штрафы по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, на общую сумму 270 000 рублей.

При проведении плановой выездной проверки соблюдения требований промышленной безопасности в отношении ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»  были выявлены нарушения. По результатам проверки юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ на сумму 200 000 рублей.

При проведении плановой выездной проверки соблюдения требований промышленной безопасности в отношении ООО «ТИЗОЛ»  выявлено 28 нарушений требований промышленной безопасности. По результатам проверки юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ на сумму 250 000 рублей.

При проведении плановой выездной проверки соблюдения требований промышленной безопасности в отношении ЗАО «Золото Северного Урала» выявлено 6 нарушений требований промышленной безопасности. По результатам проверки должностные лица привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ на сумму 40 тыс. руб.

Уральским управлением Ростехнадзора в период с 28.02.2018 по 02.03.2018 на основании распоряжения от 08.02.2018 № Св-704-р проведена внеплановая документарная проверка фактов нарушений Федерального законодательства, изложенных в письме Управления ФСБ России по Свердловской области от 31.01.2018 № 120/6-913-1 (вх. № Св-289ФО от 05.02.2018), допущенных ООО «МаркА» (ИНН 6658255947, ОГРН 1076658000759).

Результаты внеплановой документарной проверки зафиксированы в акте проверки от 02.03.2018 № Св-704-р/а. В ходе проведения проверки было рассмотрено письмо Управления ФСБ России по Свердловской области (вх. № Св-289ФО от 05.02.2018), о возможной фальсификации подписи Муртазина Р.М., являющегося экспертом в области промышленной безопасности, при подготовке ООО «МаркА» заключения экспертизы промышленной безопасности насоса марки 1Х-4А-1 для перекачки щелочи поз. 21 цеха № 13 ПАО «Уралхимпласт» г. Нижний Тагил,                        №  180/10/16-ПБ, рег.№ 54-ТУ-09231-2016.

Подтвердить или опровергнуть данный факт в рамках проведения вышеуказанной проверки не представляется возможным, так как по результатам проверки установлено, что на момент проведения экспертизы промышленной безопасности насоса марки 1Х-4А-1 для перекачки щелочи поз. 21 цеха № 13 ПАО «Уралхимпласт» г. Нижний Тагил, №  180/10/16-ПБ, рег.№ 54-ТУ-09231-2016, Муртазин Р.М. состоял в штате ООО «МаркА» начальником экспертного отдела, на основании приказа от 31.08.2015 № 16\15.

Уральским управлением Ростехнадзора в период с 16.04.2018 по 20.04.2018 на основании распоряжения от 02.04.2018  № Св-1586-р    проведена внеплановая документарная проверка фактов нарушений Федерального законодательства, изложенных в письме Управления ФСБ России по Свердловской области от 23.03.2018 № 120/6-2959-1 о нарушениях федерального законодательства, допущенных ООО «Марка», в части фальсификации экспертиз промышленной безопасности при проведении экспертиз, промышленной безопасности технического устройства трубопровода для подачи серной кислоты со склада СЖР до ГТП (участок кучного вышелачивания, рег.№ А54-02635-0004, II класс опасности), эксплуатируемого ОАО «Уралгидромедь», 623391. Свердловская область, г. Полевской Западный промышленный район 2/2г,  рег.№ 54 ТУ 10490-2017, и документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок гидрометаллургического производства», рег.№ А54-02635-0003, II класс опасности),шифр проекта 02635/3/17/1, №242/10/17-ПБ эксплуатируемого ОАО» Уралгидромедь», 623391. Свердловская область, г. Полевской Западный промышленный район 2/2, рег. № 54 ТП 16677-2017.Результаты внеплановой документарной проверки зафиксированы в акте проверки от 20.04.2018 № Св-1586-р/а. В ходе проведения проверки было рассмотрено письмо Управления ФСБ России по Свердловской области (вх. № Св-289ФО от 05.02.2018), о возможной фальсификации подписей экспертов ГатинаА.Ф.; Смирнова О.В..; и  Романова Н.А., являющихся экспертом в области промышленной безопасности, при подготовке ООО «Марка» заключений экспертизы промышленной безопасности технического устройства трубопровода для подачи серной кислоты со склада СЖР до ГТП (участок кучного вышелачивания, рег.№ А54-02635-0004, II класс опасности), эксплуатируемого ОАО «Уралгидромедь», 623391. Свердловская область, г. Полевской Западный промышленный район 2/2г,  рег.№ 54 ТУ 10490-2017, и документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок гидрометаллургического производства», рег.№ А54-02635-0003, II класс опасности), шифр проекта 02635/3/17/1, №242/10/17-ПБ эксплуатируемого ОАО» Уралгидромедь», 623391. Свердловская область, г. Полевской Западный промышленный район 2/2, рег. № 54 ТП 16677-2017

Подтвердить или опровергнуть данный факт в рамках проведения вышеуказанной проверки не представляется возможным, так как по результатам проверки установлено, что на момент проведения экспертизы промышленной безопасности эксперты ГатинА.Ф.; Смирнов О.В.; и  Романов Н.А.. приняты в ООО «Марка» по  трудовому договору, (по совместительству):

-Трудовой договор №20/16 по совместительству от 28.09.2016, заключенный между ООО «Марка», в лице директора Жарикова В.Н. и Гатиным А.Ф.;

- Трудовой договор №20/16 по совместительству от 26.12.2016, заключенный между ООО «Марка», в лице директора Жарикова В.Н. и Романовым Н.А..;

- Трудовой договор №2/17 по совместительству от 28.09.2016, заключенный между ООО «Марка», в лице директора Жарикова В.Н. и Смирновым О.В..;

- Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от 28.09.2016г. № 16/16  на Гатина А.Ф. (по совместительству);

- Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от 26.12.2016г. №20/16 на Романова Н.А. (по совместительству);

- Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от 14.02.2017№ 02/17   на Смирнова О.В. (по совместительству);

- Квалификационное удостоверение эксперта в области промышленной безопасности на   Гатина А.Ф. № АЭ.16.0275.001, выданное на основании приказа ФСЭТАН от 05 августа 2016 № 4529-ап и решения аттестационной комиссии протокол от 05 августа 2016 г. №5947 область аттестации Э7 ЗС, первой категории. Срок действия удостоверения эксперта Гатина А.Ф. № АЭ.16.0275.001 от 5 августа 2016 до 05.08.2021 г.;

- Квалификационное удостоверение эксперта в области промышленной безопасности на Романова Н.А. № АЭ.15.0212.003, выданное на основании приказа ФСЭТАН от 23 декабря  2015 № 290-ап и решения аттестационной комиссии протокол от 18 декабря  2015 г. № 373 область аттестации Э7 ТУ, первой категории. Срок действия удостоверения эксперта Романова Н.А. № АЭ.16.0275.001 от 23.12  2015г.  до 23.12.2020 г.;

- Квалификационное удостоверение эксперта в области промышленной безопасности на Смирнова О.В. № АЭ.16.00634.005, выданное на основании приказа ФСЭТАН от 23.03   2016г № 802-ап и решения аттестационной комиссии протокол от 18 марта  2016 г. № 1525 область аттестации Э13КЛ/ ТП, второй категории. Срок действия удостоверения эксперта Смирнова О.В № АЭ.16.00634.005 от 23.03. 2016 г.  до 25.03.2021 года;

- Приказ о назначении экспертов Гатина А.Ф., Романова Н.А. для проведения экспертизы промышленной безопасности  от 09.09.2017 №242/10/17-ПБ технического устройства трубопровода для подачи серной кислоты со склада СЖР до ГТП (участок кучного вышелачивания, рег.№ А54-02635-0004, II класс опасности), эксплуатируемого ОАО «Уралгидромедь», 623391. Свердловская область, г. Полевской Западный промышленный район 2/2г,  рег.№ 54 ТУ 10490-2017;

- Приказ о назначении эксперта Смирнова О.В.  для проведения экспертизы промышленной безопасности от 26.06.2017 №242/1/17-ПБ документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок гидрометаллургического производства», рег.№ А54-02635-0003, II класс опасности), шифр проекта 02635/3/17/1, №242/10/17-ПБ эксплуатируемого ОАО «Уралгидромедь», 623391. Свердловская область, г. Полевской Западный промышленный район 2/2, рег. № 54 ТП 16677-2017.

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Свердловской области для принятия мер в установленном законом порядке. А также направлено информационное письмо в адрес ОАО «Уралгидромедь» о фактах нарушений Федерального законодательства при проведении экспертизы промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО «Уралгидромедь».

В Уральское управление Ростехнадзора поступили письма Управления ФСБ России по Свердловской области от 20.03.2018 № 120/6-2758-1, от 23.03.2018 № 120/6-2961-1, от 25.04.2018, №120/6-4295-1 , от 25.04.2018, №120/6-4297-1, от 25.04.2018, №120/6-4296-1, от 28.03.2018 № 120/6-3037-1, от  28.03.2018 № 120/6-3038-1, от  28.03.2018 № 120/6-3040-1, от  29.03.2018 № 120/6-3115-1, от  29.03.2018 № 120/6-3116-1, от  29.03.2018 № 120/6-3117-1, от  29.03.2018 № 120/6-3119-1,от 29.03.2018 № 120/6-3120-1, от 29.03.2018 № 120/6-3121-1, от 29.03.2018 № 120/6-3122-1, от 29.03.2018 № 120/6-3123-1, от 29.03.2018 № 120/6-3124-1, от 29.03.2018 № 120/6-3125-1, о возможной фальсификации подписей экспертов в области промышленной безопасности, в подготовленных ООО «Марка» заключениях экспертиз промышленной безопасности (далее - ЭПБ) на опасных производственных объектах АО «СУАЛ», АО «Русский хром1915», АО «Синарская ТЭЦ», АО «Химический завод Планта», ГБУЗ СО «Городская инфекционная больница», ОАО «Жировой комбинат», ООО Уралхимпласт-АМДОР», ПАО «Уралхимпласт», ПАО «Уралхимпласт», ООО «Уралшина», ПАО «Уралмашзавод».

После рассмотрения вышеуказанных писем установлено:

На основании приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.04.2018 №510-лп, по заявлению ООО «Марка», прекращено действие лицензии от 21.10.2016 № ДЭ-00-016216 на осуществление деятельности по проведению ЭПБ, представленной ООО «Марка». Материалы  направлены в Прокуратуру Свердловской области для принятия мер в установленном законом порядке. А также направлены информационные письма в адрес вышеуказанных предприятий  о фактах нарушений Федерального законодательства при проведении экспертизы промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

В Уральское управление Ростехнадзора поступило письмо Управления ФСБ России по Свердловской области от 21.03.2018 №120/6-2823-1 (входящий № Св-796 ФО от 23.03.2018г.) о нарушениях требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов МУП «Муниципальная управляющая компания» (ИНН 6620016876, ОГРН 1116620000573, адрес регистрации: 624330,  Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Энгельса, 27; место осуществления деятельности: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Дзержинского,52). На основании  письма Управлением было издано распоряжение   от 05.04.2018 № Св-1666-р  о проведении внеплановой выездной проверки в период с 18.04.2018г. по 27.04.2018  в отношении МУП «Муниципальная управляющая компания». Для проведения данной  внеплановой выездной проверки требовалась ее согласование с Прокуратурой Свердловской области. В связи с этим, Уральским управлением Ростехнадзора в Прокуратуру Свердловской области было подано Заявление о согласовании органом государственного контроля (надзора), с органом прокуратуры проведение  внеплановой  выездной проверки в отношении МУП «Муниципальная управляющая компания» (вх. № 1318 от 05.04.2018). 06.04.2018 от Прокуратуры Свердловской области получено Решение об отказе в согласовании проведения указанной выше внеплановой выездной проверки (исх. № 7/4-20-2018 от 06.04.2018), в виду отсутствия оснований для ее проведения. Проверка в отношении МУП «Муниципальная управляющая компания» была отменена.

В адрес Уральского управления Ростехнадзора поступило письмо Управления ФСБ России по Свердловской области от 13.04.2018вх. № Св-1086 ФО от 13.04.2018, о нарушениях требований промышленной безопасности на ООО «Красноуфимский молочный завод», Управлением была проведена внеплановая документарная проверка соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта  «Аммиачно-холодильная установка» ООО «Красноуфимский молочный завод». В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований промышленной безопасности. По результатам проверки составлен акт                 № Св-2592-р/а от 21.06.2018, выдано предписание № Св-2592-р/а от 21.06.2018 об устранении выявленных нарушений. В адрес ООО «Красноуфимский молочный завод», направлено уведомление о составлении протокола о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ.

Отделом проведена внеплановая документарная проверка по письму УФСБ России по Свердловской области от 07.05.2018 № 120/6/4589-1 о нарушениях условий лицензии, а также нарушением требований в части перерегистрации опасных производственных объектов, отсутствия страхования ответственности, неудовлетворительной организации производственного контроля, в отсутствии экспертиз промышленной безопасности и с привлечением неаттестованного персонала в отношении МУП «Энергоресурс» (ИНН 6619016670). Результаты внеплановой документарной проверки зафиксированы в акте проверки от 20.06.2018 № Св-2641-р/а,  и предписании  от 20.06.2018 № Св-2641-р/п.  Выявленные нарушения вошли в протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ на юридическое лицо. Материалы направлены в Нижнесергинский с районный суд для рассмотрения по существу.

В Уральское управление Ростехнадзора, поступило письмо УФСБ России по Свердловской области (входящий № Св-4420 ФО от 22.02.2018), о нарушениях ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», условий лицензии, а также нарушением требований в части перерегистрации опасных производственных объектов, отсутствия страхования ответственности, неудовлетворительной организации производственного контроля, в отсутствии экспертиз промышленной безопасности и с привлечением неаттестованного персонала на опасных производственных объектах МУП «Водоканал-Камышлов».  На основании распоряжения  Уральского управления Ростехнадзора от 28.03.2018 в период с 04.04.2018 по 06.04.2018 в отношении МУП «Водоканал-Камышлов» проведена внеплановая выездная проверка, согласованная с Прокуратурой Свердловской области.

В рамках проведения внеплановой выездной проверки факты, указанные  в письме частично подтвердились. Выявленные нарушения требований промышленной безопасности отражены в акте проверки от 06.04.2017                №Св-1573-р/а и в предписании от 06.04.2017 №Св-1573-р/п.

В связи с угрозой жизни и здоровью граждан из числа работников             МУП «Водоканал-Камышлов», а также иных лиц, возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1. ст.9.1 КоАП РФ, за нарушения, допущенные при эксплуатации сооружений и технических устройств с целью приостановки их эксплуатации на опасных производственных объектах МУП «Водоканал-Камышлов», составлен протокол об административном правонарушении от 11.04.2018. Протокол был направлен на рассмотрение в  Камышловский районный суд Свердловской области.  Камышловским  районным судом Свердловской области  09.06.2018 вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием состава административного правонарушения, на которое Уральским управлением Ростехнадзора 25.06.2018 в Камышловский районный суд Свердловской направлена жалоба. Предписание от 06.04.2017 №Св-1573-р/п находится на контроле в Уральском управлении Ростехнадзора, данное предписание МУП «Водоканал-Камышлов» не обжаловалось и по истечении сроков исполнения пунктов данного предписания будет проведена внеплановая проверка их выполнения.

В адрес Уральского управления Ростехнадзора поступило обращение директора ООО РосКриоГаз» от 16.04.2018 №О-434 связанных с нарушением требований промышленной безопасности  при эксплуатации опасного производственного объекта «Площадка установки получения кислорода», III класс опасности ГБУЗ СО «Городская больница №1» г. Нижний Тагил (ИНН 6667003713, ОГРН 1026601368331).

Отделом в период с 03.05.2018 по 11.05.2018 на основании распоряжения Уральского управления Ростехнадзора  от 24.04.2018  № Св-1965-р    проведена внеплановая выездная  проверка, согласованная с Прокуратурой Свердловской области в отношении ГБУЗ СО «ГБ №1» г. Нижний Тагил.

В рамках проведения внеплановой выездной проверки некоторые факты, указанные в обращении подтвердились, а именно: отсутствие проектной документации на размещение трех сосудов, работающих под давлением; частичное отсутствие исполнительной документации после монтажа кислородопроводов; отсутствие документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию криогенного оборудования в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных  приказом  Ростехнадзора от 25.03.2014 г. № 116, зарегистрированных в Минюсте РФ 19.05.2014 г. № 32326; отсутствие аттестации у руководителей и специалистов аттестации в области промышленной безопасности по специальным вопросам руководителей и специалистов ГБУЗ СО «Городская больница №1 город Нижний Тагил», занимающихся эксплуатацией криогенного оборудования; не пересмотрен «План локализации и ликвидации возможных аварий и инцидентов на сосудах, работающих под давлением, на площадке установки получения кислорода в ГБУЗ СО «Городская больница №1 город Нижний Тагил» после технического перевооружения. В ходе проведения внеплановой выездной проверки ГБУЗ СО «Городская больница №1»  выявлено19 нарушений требований промышленной безопасности. По результатам проверки выданы акт проверки  от 11.05.2018 № Св-1965-р/а и предписание от 11.05.2018 № Св-1965-р/п. Устранение, выявленных нарушений, находится на контроле Уральского управления Ростехнадзора. Виновные лица  привлечены к административной ответственности.

Отделом рассмотрены постановления прокуратуры Чкаловского района г. Екатеринбурга в отношении юридического и должностных лиц АО «Жировой комбинат». Наложены административные штрафы по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ за нарушения требований промышленной безопасности.

Согласно  данным за 6 месяцев  2018 год, количество проверок соблюдения требований промышленной безопасности по надзору снизилось по сравнению с 2017 годом. Причинами снижения числа проверок явились отнесение объектов к IV классу опасности, а также учет при планировании ограничений, введенных статьей 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, касающихся особенностей организации и проведения в 2016–2018 годах плановых проверок субъектов малого предпринимательства.

Отделом проведены внеплановые проверки ранее выданных предписаний в отношении АО «Полевской металлофурнитурный завод»; МУП «Горкомсети»; АО «РУСАЛ Урал»; ОАО «КУМЗ»; ОАО «Ирбитский химфармзавод»; ОАО «Линде Уралтехгаз»; АО «Русский хром 1915»; ООО «Акватех»; ПАО Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»; ПАО «Синарский трубный завод»;  ОАО «Святогор»; АО «Уральский завод гражданской авиации»; ЗАО «Золото Северного Урала»; АО «Уралпластик»; Муниципального бюджетного учреждения «Центральная городская клиническая больница №1Октябрьского района»; ООО «Агрофирма Северная»; Муниципального автономного учреждения «Городская клиническая больница №14» и др. Из общего количества проверок соблюдения требований промышленной безопасности незначительно увеличилось количество проверок, предмет которых не предполагает выдачу предписаний, а именно проверок по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам ранее проведенной проверки

При проведении проверок ранее выданных предписаний установлено не выполнение пунктов ранее выданного предписания.

В соответствии с пунктов 84  Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах, утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 февраля 2016 года       № 48, предприятиями были направлены ходатайства в адрес Уральского управления Ростехнадзора на перенос сроков выполнения пунктов ранее выданного предписания.

Уменьшение количества штрафов обусловлено тем, что юридические лица, которые эксплуатируют опасные производственные объекты, направляют ходатайства на перенос сроков выполнения пунктов ранее выданного предписания. В ходе проведения внеплановых проверок ранее выданного предписания Уральским управления  Ростехнадзора  указанные ходатайства удовлетворяются.

Инспекторским составом Отдела наиболее полно реализуются предоставленные полномочия в части применения вида административного наказания- административного штрафа за нарушения требований промышленной безопасности. Указанную меру можно признать эффективной, учитывая снижение количества невыполненных предписаний органов государственного контроля, а также общее снижение количества выявленных нарушений, уменьшения числа аварий и смертельных несчастных случаев.

Достигнутый уровень эффективности надзорной деятельности и стабилизации обеспечивался повышением требовательности инспекторского состава к нарушителям требований промышленной безопасности на подконтрольных объектах, а также постоянным систематическим контролем инспекторским составом выполнения выданных Управлением предписаний в установленные сроки.

Во исполнение распоряжения руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.06.2017 № 245-рп «Об усилении контроля за объектами спецхимии» ужесточен контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах спецхимии. Отделом проведены профилактические и контрольно-надзорные мероприятия с обязательным контролем соблюдения технологической и производственной дисциплины, состояния систем противоаварийной защиты и защиты персонала на особо опасных производственных участках в отношении АО «Калиновский химический завод». В отношении АО «Калиновский химический завод» проведено 3 мероприятия по контролю, выявлено 12 нарушений требований промышленной безопасности. Доклады, о проведенных мероприятиях, в установленных срок направлялись в Управление общепромышленного надзора Ростехнадзора.

Продолжалась работа в части реализации Федерального законаот 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» по выдаче и переоформлению лицензий на конкретные виды деятельности.

В отчетный период инспекторский состав отдела принимал участие   внеплановых проверках, проведенных в отношении соискателя лицензии, ООО ТМК "Чермет-Екатеринбург" представившего заявление о предоставлении лицензии, и лицензиатов, представивших заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) - МУП "ЖКХ Кедр", АО "Богдановичский Городской Молочный завод", ООО «Карпинский электромашиностроительный завод», ООО «Уральский завод пластификаторов», ОАО «ИнтерРАО-Электрогенерация».

В связи с несоответствием соискателя лицензии ООО ТМК "Чермет-Екатеринбург", и лицензиатов МУП "ЖКХ Кедр", АО "Богдановичский Городской Молочный завод", ООО «Карпинский электромашиностроительный завод», ООО «Уральский завод пластификаторов», ОАО «ИнтерРАО-Электрогенерация» лицензионным требованиям, которые определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2013 № 492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» на вид деятельности: «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности Управлением было отказано.

Основными характерными нарушениями, выявленными при проверках соискателя лицензии, лицензиата явились:

отсутствие положительных заключений экспертизы промышленной безопасности,

отсутствие приборов и систем контроля, управления, сигнализации оповещения и противоаварийной автоматической защиты технологических процессов.

не обеспечение полноты сведений, представленных для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов. Не идентифицированы и не указаны в сведениях, характеризующих опасный производственный объект технические устройства.

Во исполнение Плана проведения комплексных учений, предусмотренных пунктом 6 Комплексной программы мер по обеспечению безопасности в периоды подготовки и проведения Кубка Конфедераций FIFA 2017 г и чемпионата мира по  футболу FIFA 2018 года, утвержденным первым заместителем Директора ФСБ России С.М. Смирновым 31 марта 2016 года, а также статьи 10 Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», на опасных производственных объектах, эксплуатируемых  ФГКУ комбинат "Горный" Управления Федерального агентства по государственным резервам по УФО, ООО "Хладокомбинат №3", МУП «Водоканал» г. Екатеринбург, ОАО "Жировой комбинат", ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен" на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах, расположенных на территории г. Екатеринбурга в которых размещены объекты инфраструктуры, связанные с проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018года, с отработкой темы: «Локализация и ликвидация аварийных ситуаций, связанных с нарушением правил эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов» в марте 2018 года проведены внеплановые учебные тренировки (учения) согласно Плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий совестно с аварийно-спасательными формированиями на поднадзорных предприятиях Управления.

По результатам тренировок составлены отчеты с указанием результатов тренировок. Результаты тренировок, проведенные на опасных производственных объектах, эксплуатируемых ФГКУ комбинат "Горный" Управления Федерального агентства по государственным резервам по УФО, ООО "Хладокомбинат №3", ОАО "Жировой комбинат", ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен" признаны удовлетворительными. Результаты тренировок, проведенные на опасных производственных объектах, эксплуатируемых МУП «Водоканал» г. Екатеринбург признаны не удовлетворительными.

В апреле 2018 года на опасных производственных объектах, эксплуатируемых МУП «Водоканал» г. Екатеринбург проведены дополнительные тренировки  по ликвидации аварийной ситуации, согласно  Плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий.

С целью исполнения поручения руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А.В. Алёшина от 15.02.2018 № ПЧ-7 «О мероприятиях по исполнению поручения Правительства Российской Федерации  от 14.11.2017 № РД-П7-7580 в целях выполнения пункта 13 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедерации FIFA 2017 года», поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина от 13.04.2018 № РД-П7-2189 проведено 15 внеплановых выездных проверок в отношении ФГКУ комбинат "Горный" Управления Федерального агентства по государственным резервам по УФО, ООО "Хладокомбинат №3", МУП «Водоканал» г. Екатеринбург, ОАО "Жировой комбинат», АО «Завод №9», ООО «Уральский завод пластификаторов»,  АО «Русский хром 1915»,  ПАО «Уралхимпласт», и др.  В ходе проведения проверки проверены мероприятия, обеспечивающие безопасность и сохранность имущества и объектов, а также аварийную готовность в период проведения мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018. По итогам проверок составлены   акты и   проверочные листы готовности объекта поднадзорной организации к приостановлению деятельности. А также проводились внеплановые выездные проверки  по выполнению проверочных листов готовности объекта для обеспечения безопасности при проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедерации FIFA 2017 года». По итогам проверок составлены проверочные листы и  акты.

Уральским управлением Ростехнадзора в целях реализации Положения о режиме постоянного государственного надзору на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05 мая 2012 года №455 и распоряжения Правительства РФ от 4 июня 2012 года №913-рс изданы приказы «О назначении должностного лица, уполномоченного осуществлять постоянный государственный надзор». Постоянный государственный надзор осуществляется в отношении  опасных производственных объектов в соответствии с «Планом проведения мероприятий по контролю на 2018 год». Уральским управлением Ростехнадзора проведено 16 мероприятий по контролю в рамках постоянного государственного контроля на опасных производственных объектах.

Проводились проверки в рамках постоянного государственного надзора в отношении  АО «Русский хром 1915»,  ПАО «Уралхимпласт», ЗАО «Золото Северного Урала», ООО «Уральский завод пластификаторов»,ОАО «Святогор».

По результатам мероприятий по контролю в рамках постоянного государственного надзора в отношении ПАО «Уралхимпласт» составлен протокол по ч. 1 ст. 9.1 КоАП  РФ. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу  и назначения наказания в виде административного приостановления деятельности технических устройств.

При проведении плановых проверок опасных производственных объектов за 6 месяцев 2018 года осуществлялся контроль за устройствами и средствами молниезащиты зданий и сооружений до наступления грозового периода .

Характерными нарушениями требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, выявленными в ходе проведения проверок, явились:

эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на объектах, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений и технических устройств (назначенного срока службы или назначенного ресурса) без проведения экспертизы промышленной безопасности;

неудовлетворительная организация производственного контроля за своевременным и качественным проведением комплекса мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание опасных производственных объектов в исправном и безопасном состоянии;

нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ;

не обеспечение  полноты сведений, представленных для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов;

не идентифицированы и не указаны в сведениях, характеризующих опасный производственный объект технические устройства»;

несвоевременная аттестация инженерно-технических работников на ОПО.

нарушение сроков выполнения выданных предписаний.

При проведении проверок поднадзорных организаций инспекторским составом уделяется повышенное внимание соблюдению требований промышленной безопасности технологических процессов, требований к техническим устройствам, применяемым на опасных производственных объектах, а также к средствам взрывопредупреждения и взрывозащиты производственного оборудования, зданий и сооружений, обеспечение организациями должного уровня производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, наличие согласованного с аварийно-спасательной службой Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и проведение учебно-тренировочных занятий с персоналом, проведение обучения и стажировки на конкретных рабочих местах, обеспечение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности, наличие производственных инструкций, технологических регламентов, а также проектной документации и положительных заключений экспертизы промышленной безопасности.

Общее состояние промышленной безопасности на подконтрольных производствах следует считать удовлетворительным.

- 3.2. по Челябинской области

В Уральском управлении Ростехнадзора в Челябинской области 78 поднадзорных предприятий осуществляют деятельность в области промышленной безопасности, связанной с эксплуатацией ОПО.

В государственном реестре зарегистрировано 98 ОПО из них: 1 – II класса опасности, 7 – II класса опасности; 58 - III класса опасности, 31 объект – IV класса опасности.

За 6 месяцев 2018 года было проведено 16 проверок, в том числе плановых - 4, из них: 4 – ответственные; 8 – внеплановых; из них: КВП – 1; обращение  - 2, на основании приказов (распоряжений) – 6, постоянный надзор - 4.

| - № п/п | - Показатель надзорной деятельности | - 6 месяцев 2018 года | - 6 месяцев 2017 года | - +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Общее количество проверок | - 16 | - 26 | - - 10 |
| - 2. | - Количество плановых проверок | - 4 | - 5 | - - 1 |
| - 3. | - Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | - 74 | - 131 | - - 57 |
| - 4. | - Количество внеплановых проверок | - 12 | - 16 | - - 4 |
| - 4.1. | - Количество проверок выполнения ранее выданных предписаний | - 1 | - 6 | - - 5 |
| - 5. | - Назначено административных наказаний | - 3 | - 9 | - - 6 |
| - 6. | - Сумма штрафов, тыс.руб. | - 50 | - 550+400 ОПК | - - 900 |

1, 3 - Без учёта лицензионных проверок.

В ходе проведенных проверок поднадзорных предприятий, выявлены наиболее распространенные нарушения требований промышленной безопасности:

- неправильная идентификация опасных производственных объектов, проводимая при регистрации объектов в государственном реестре;

- неудовлетворительное исполнение должностных и производственных обязанностей со стороны ответственных лиц и обслуживающего персонала.

При проведении проверок поднадзорных организаций инспекторским составом уделяется повышенное внимание соблюдению требований промышленной безопасности технологических процессов, требований к техническим устройствам, применяемым на опасных производственных объектах, а также к средствам контроля и автоматической защиты производственного оборудования, зданий и сооружений. Проверяется обеспечение организациями должного уровня по осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, наличие согласованного с аварийно-спасательной службой Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и проведение учебно-тренировочных занятий с персоналом, проведение обучения и стажировки на конкретных рабочих местах, обеспечение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности, наличие производственных инструкций, технологических регламентов, а также проектной документации и положительных заключений экспертизы промышленной безопасности.

Особое внимание уделяется на недоработки и нарушения в обеспечении промышленной безопасности, способные оказать непосредственное негативное влияние на производственную безопасность персонала. В частности связанные с работами повышенной опасности, газоопасные, огневые.

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ в отчетном году проводились мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований:

- проведена работа по информированию поднадзорных предприятий Об аварийности и травматизме на опасных производственных объектах обороннопромышленного комплекса с производством и применением взрывчатых веществ и материалов (за 2017 год);

- проведена работа по информированию поднадзорных предприятий Об аварийности на предприятиях химического комплекса (за 2017 год);

- проведена работа по информированию поднадзорных предприятий о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля;

- при проведении проверок с работниками поднадзорных организаций проводилась разъяснительная работа о недопустимости нарушений обязательных требований.

Общее состояние промышленной безопасности на подконтрольных производствах следует считать удовлетворительным.

На всех поднадзорных предприятиях разработано «Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах».

Все подконтрольные объекты зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов с присвоением классов опасности.

В результате надзорной деятельности на предприятиях осуществлен ряд организационно-технических мероприятий, направленных на повышение состояния промышленной безопасности:

Проводится работа по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, зданий и сооружений опасных производственных объектов, документации на техническое перевооружение опасных производственных объектов

Заключены договоры с аварийно-спасательными формированиями.

На всех поднадзорных предприятиях разработаны планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывопожароопасных производственных объектах. Проводятся учебные тревоги в цехах с целью отработки действия должностных лиц и исполнителей на любой стадии аварийной ситуации.

- 3.3 по Курганской области

На территории Курганской области под надзором Уральского управления Ростехнадзора находится 28 организаций (юридических лиц), из них 2 организации, занимающиеся проведением экспертизы промышленной безопасности, 26 организаций эксплуатируют взрывоопасные и химически опасные объекты, в том числе: 1 - объект хранения и уничтожения химического оружия в г. Щучье, 1 - предприятие химического профиля (фармацевтическое), 1 – предприятие, эксплуатирующее установки по обработке воды и стоков с применением хлора, 4 – аммиачно-холодильные установки, 9 - производство и потребление продуктов разделения воздуха, 4 – склады хранения химически опасных и взрывоопасных веществ, других производств, связанных с обращением взрывопожароопасных веществ – 8.

В государственном реестре опасных производственных объектов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору зарегистрировано 42 химически и взрывоопасных объекта, из них 2 объекта I класса опасности, 1 объект  II класса опасности, 29 объектов III класса опасности, 10 объектов IV класса опасности.

За отчетный период проведено 9 обследований состояния промышленной безопасности на предприятиях, эксплуатирующих взрывоопасные и химически опасные производства, из них 2 плановые проверки, 2 проверки по инициативе предприятий, 2  проверки по поручению Правительства Российской Федерации в рамках осуществления постоянного государственного надзора, 3 проверки выполнения ранее выданных предписаний.

В ходе проверок выявлено 28 нарушений требований промышленной безопасности. Привлечено к административной ответственности 2 должностных лица на сумму 40 тыс. руб. Вынесено 2 предупреждения в отношении юридического лица ООО «Зевс-МК» и генерального директора ООО «Зевс-МК» по постановлениям, составленным прокуратурой города Кургана по результатам внеплановой проверки данного предприятия, проведенной в 2017 году.

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 6 месяцев 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. приведен в таблице.

| - № п/п | - Показатель надзорной деятельности | - 6 месяцев - 2018 г. | - 6 месяцев 2017 г. | - +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Общее количество обследований | - 7 | - 12 | - -5 |
| - 2. | - Количество плановых проверок | - 2 | - 6 | - -4 |
| - 3. | - Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | - 28 | - 52 | - -24 |
| - 4. | - Количество внеплановых проверок | - 5 | - 6 | - -1 |
| - 4.1. | - Количество проверок выполнения ранее выданных предписаний | - 3 | - 4 | - -1 |
| - 4.2. | - Количество проверок по поручению правительства РФ (постоянный госконтроль, подготовка к ОЗП) | - 2 | - 2 | - 0 |
| - 5. | - Количество проверок инициированных предприятиями | - 2 | - 1 | - +1 |
| - 6. | - Назначено административных наказаний | - 4 | - 3 | - +1 |
| - 7. | - Сумма штрафов, тыс.руб. | - 40,00 | - 60,00 | - -20 |
| - 8. | - Количество инспекторов | - 1 | - 1 | - 0 |
| - 9. | - Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел. | - 1 | - 1 | - 0 |

- В 2018 г. отмечается снижение показателей работы инспекторского состава. Так общее количество проведенных обследований уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 41,7%, в том числе количество плановых проверок снизилось в 3 раза, количество мероприятий по контролю за  выполнением ранее выданного предписания уменьшилось на 25%, количество выявленных нарушений снизилось на 46%.

- В первом полугодии 2018 года общее количество внеплановых проверок по инициативе предприятий выросло 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В 2018 году увеличилось количество назначенных административных наказаний по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 30%, сумма штрафов снизилась в 1,5 раза.

- Снижение показателей надзорной деятельности в первом полугодии 2018 года объясняется уменьшением количества плановых проверок по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.\

- В 1 полугодии 2018 г. государственным инспектором проведены:

- - 2 плановые проверки ООО «КАВЗ» и ОАО «Курганмашзавод»;

- - 2 внеплановые проверки в рамках осуществления постоянного государственного надзора в отношении Федерального бюджетного учреждения «Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (войсковая часть 70855) - филиал «Войсковая часть 92746»;

- - 3 проверки выполнения предписаний в отношении ПАО «Курганская генерирующая компания», филиала ООО «САФ-НЕВА» в г. Кургане, АО «Далур»;

- - 2 проверки выполнения лицензионных требований и условий в отношении ООО «Зауральские напитки», АО «Далур». По результатам проведенных проверок принято решение о переоформлении данным предприятиям лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

- При проведении обследований предприятий, подконтрольных Курганскому отделу по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора, инспектором регулярно проводится проверка выполнения «Мероприятий по противодействию терроризму», разрабатываемых на предприятиях в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

- В течение  6 месяцев 2018г. проведены  проверки состояния антитеррористической устойчивости на опасных производственных объектах войсковой части 92746, АО «Далур», ООО «Зауральские напитки», ООО «КАВЗ», ОАО «Курганмашзавод». Нарушений в части антитеррористической устойчивости предприятий не выявлено.

- В ходе обязательной проверки антитеррористической устойчивости предприятий к возможным террористическим проявлениям проверялось наличие планов мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, проведение учебно-тренировочных занятий с персоналом предприятий для обучения действиям в случае аварийной ситуации, наличие  финансовых средств и материальных ресурсов для устранения последствий возможных террористических проявлений и ликвидации аварий, возможность устранения  аварий. А также проверялась  возможность  доступа посторонних лиц на территории, где расположены опасные производственные объекты предприятий.

- Для предотвращения несанкционированного доступа на территорию Объекта по уничтожению химического оружия предусмотрена специальная организация инженерно-технических мероприятий. По периметру объекта установлена система охраны и видеоконтроля. Пропускной и внутриобъектовый режим контролируется охраной на всех точках доступа на территорию организации. Для защиты от несанкционированного доступа в производственные помещения I и II  группы опасности предусмотрена блокировка дверей и ворот защищаемых помещений с помощью магнитоконтактных извещателей.  В помещениях I и II  группы опасности предусмотрена система видеонаблюдения за входами в помещения.  Для приема и обработки сигналов «Тревога» из производственных помещений промзоны Объекта по уничтожению химического оружия в помещении центрального пункта управления установлен приемно-контрольный прибор «Рубеж-08». По периметру Объекта по уничтожению химического оружия предусмотрено основное ограждение, предупредительное ограждение, периметральная охранная сигнализация, средства телефонной связи и радиосвязи. Пропуск персонала на промзону Объекта по уничтожению химического оружия осуществляется через роторные турникеты со считыванием информации об абоненте с проксимите карточек. Также используется металлоискатель при входе и выходе с промзоны Объекта по уничтожению химического оружия. Въезды на территорию промзоны Объекта по уничтожению химического оружия оборудованы противотаранными барьерами. С момента ввода Объекта по уничтожению химического оружия в г. Щучье Курганской области в эксплуатацию по настоящее время случаев несанкционированного проникновения на территорию объекта, а также фактов террористических проявлений не зарегистрировано.

- АО «Далур» заключен договор на оказание охранных услуг с ФГУП «Ведомственная охрана Росатома» (ФГУП «Атом-охрана»). Периметр центральной производственной площадки АО «Далур» оснащен основным панельным заграждением типа «Махаон» с козырьком из армированной колючей ленты и оборудован средством обнаружения «Годограф», а также предупредительным заграждением с наружной стороны из колючей проволоки. Частями периметра являются  здания административного и бытового корпусов, первые этажи которых оборудованы металлическими решетками и средствами охранной сигнализации. По всему периметру установлены предупредительные знаки «Запретная зона. Проход запрещен». Места пересечения ограждения периметра с технологическими трубопроводами, основные и запасные въезды дополнительно оборудованы средствами обнаружения марки «Агат-6», «СПЭК-5075», «ФМВ-3/2Т». Наиболее уязвимые участки оснащены камерами видеонаблюдения с выводом информации на центральный пульт управления, расположенный на КПП.

- На ООО «Зауральские напитки» принимаются меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты. Территория предприятия огорожена забором, в ночное время освещается, организовано круглосуточное дежурство охраны предприятия (контролеры КПП) для пресечения и предупреждения правонарушений, а также преступных посягательств на имущество предприятия. На постах установлена кнопка тревожной сигнализации. В ООО «Зауральские напитки» разработаны и представлены памятки и инструкции по действиям персонала предприятия при угрозе совершения террористического акта. Для обеспечения антитеррористической устойчивости объекта, охраны имущества, защиты жизни и здоровья работников предприятия ООО «Зауральские напитки» заключен договор с частной охранной организацией ООО ЧОО «Гарант-2».

- На ОАО «Курганмашзавод» имеется План взаимодействия с городским УВД по антитеррористической защите предприятия и его объектов. Охрану и режим на ОАО «Курганмашзавод» обеспечивает отдел контроля и режима в количестве 150 человек   и ФГУП «Охрана» МВД РФ по Курганской области в кол-ве 8 человек. Общая протяженность охраняемого на ОАО «Курганмашзавод» периметра, с учетом 2-х площадок, составляет 6,5 км. На основной промплощадке периметр оборудован двумя заборами, первый (основной) - высотой 2-3 метра, охранная сигнализация протяженностью 1691 п/м. Второй забор (предупредительный) - внутризаводская защитная зона шириной  3-5 метров, огороженная сеткой – рабицей  высотой 1,5 – 2 метра. 90% периметра обеспечено видеонаблюдением, защитная зона заблокирована радиолучевым датчиком «Пион» протяженностью 840 п/м. На 16 постах установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом сигнала в караульное помещение на ПКП «Сигнал - 20». В караульном помещении установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт центрального наблюдения ФГУП «Охрана» МВД РФ по Курганской области. Все контрольно – пропускные пункты оборудованы СКУД, а также стационарными и носимыми металлодетекторами. На контрольно - проездных пунктах установлены постовые будки, оборудованные запирающимися воротами с сигнализацией, находящиеся под постоянным видеонаблюдением с записью на видеорегистратор. Для досмотра автотранспорта на КПП имеются: эстакады, переносные лестницы, щупы, зеркала. Постовая связь автономная (двухсторонняя), установлена станция оперативной связи «Регион 120». Установлено 62 видеокамеры, 6 видеорегистраторов с круглосуточной записью хранящейся на жестких дисках в течение 20 суток. Между ОАО «Курганмашзавод» и ФГУП «Охрана» МВД РФ по Курганской области с начала года заключено 3 самостоятельных договора на осуществление охранных услуг и функций: услуги физической охраны, мониторинг оперативной обстановки,  вооруженное сопровождение спецгрузов.

- Для защиты жизни и здоровья работников ООО «КАВЗ», охраны имущества, антитеррористической устойчивости предприятия Обществом с ограниченной ответственностью «КАВЗ» заключен договор с ООО ЧОО «Урал-Юг 1» от 22.08.2014, № ДУ02/0091/КАВЗ/14. Данное подразделение организует на предприятии пропускной режим, путем контроля пешеходных, автотранспортных и железнодорожных контрольных пунктов, с выставлением постов, расположенных по периметру. Вся территория предприятия по периметру ограждена от свободного проникновения посторонних лиц. Охрана и видеонаблюдение производится круглосуточно.

В результате проведенных проверок установлено, что подконтрольные организации в основном выполняют мероприятия по предупреждению возможных террористических проявлений.

- Предложения по совершенствованию надзорной деятельности:

Считаем необходимым установить обязательные требования по минимальному объему и срокам технического освидетельствования до истечения нормативного срока службы емкостного оборудования взрывопожароопасных объектов, а также объектов, где обращаются токсичные вещества (за исключением оборудования, в котором обращается хлор).

Определить в нормативном документе состав исполнительной документации по монтажу технологического оборудования и трубопроводов. Разработать Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности для технологических трубопроводов.

- Изучение и использование в надзорной деятельности опыта других отделов, Управлений;

Постоянный практический мониторинг соблюдения действующего законодательства в области промышленной безопасности.

Транспортирование опасных веществ

Основные показатели надзорной деятельности инспекторского состава Уральского управления Ростехнадзора за 6 месяцев 2018 года следующие:

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2018 года | 6 месяцев 2017 года | +/– |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество проверок | 48 | 60 | – 12 |
| 2. | Количество плановых проверок | 18 | 24 | – 7 |
| 3. | Количество внеплановых проверок | 30 | 35 | – 5 |
| 4. | Количество проверок ранее выданных предписаний | 30 | 25 | + 5 |
| 5. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 129 | 240 | – 111 |
| 6. | Назначено административных наказаний | 17 | 17 | 0 |
| 7. | Сумма штрафов, тыс.руб. | 160 | 250 | – 90 |
| 8. | Количество приостановок | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Количество проверок лицензионных требований соискателей лицензии и лицензиатов | 8 | 26 | – 18 |
| 10. | Количество инспекторов | 3 | 4 | 0 |

  - Сведловская область

В Уральском управлении Ростехнадзора в Свердловской области 182 (180) поднадзорных предприятий (организаций) занимающихся эксплуатацией  303 (298) ОПО, связанных с транспортированием опасных веществ,

Основной формой надзорной деятельности на поднадзорных предприятиях за отчетный период являлось проведение плановых проверок на ОПО и внеплановых проверок выполнения ранее выданных предписаний, а также проверок соблюдения лицензионных требований.

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 6 месяцев 2018 года с аналогичным периодом 2017 года.

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2018 года | 6 месяцев 2017 года | +/– |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество проверок | 20 | 22 | –2 |
| 2. | Количество плановых проверок | 6 | 10 | –4 |
| 3. | Количество внеплановых проверок | 14 | 12 | +2 |
| 4. | Количество проверок ранее выданных предписаний | 14 | 7 | 0 |
| 5. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 32 | 92 | –60 |
| 6. | Назначено административных наказаний | 1 | 2 | +1 |
| 7. | Сумма штрафов, тыс.руб. | 20 | 40 | –20 |
| 8. | Количество приостановок | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Количество проверок лицензионных требований соискателей лицензии и лицензиатов | 3 | 9 | –6 |
| 10. | Количество инспекторов | 1 | 1 | 0 |

Инспектор межрегионального отдела по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья осуществляющий надзор за транспортированием опасных веществ, за 6 месяцев 2018 года принял участие в 6 плановых  выездных проверках в отношении ПАО «Первоуральский новотрубный завод», МУП «Водоканал» г.Екатеринбург, МУП «Горэнерго», ООО «Нижнесалдинский металлургический завод» ППМУП «Водоканал», МУП «Режевская тепло сетевая регенерирующая компания», . По результатам плановой выездной проверки в отношении должностного лица ПАО «Первоуральский новотрубный завод», составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. Материалы административного дела рассмотрены по существу и назначено административного наказания в виде административного штрафа 20 тысяч рублей, который на момент составления отчета оплачен.

Отделом в том числе в части транспортирования опасных веществ проведено 14 внеплановые проверки ранее выданных предписаний в отношении ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод», ОАО «Линде Уралтехгаз», ГУП СО «Газовые сети», ООО «Акватекс», ОАО «Святогор», АО «Сафьяновская медь», Верхнетагильская ГРЭС филиал АО «Интер РАО – Электрогенерация», Акционерное общество «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», АО «Ураласбест», АО «Уральский завод гражданской авиации» «УЗГА», АО «Малышевское рудоуправление», АО «Екатеринбурггаз». На 2х предприятиях в не устранены в установленный срок по одному нарушению, АО «Малышевское рудоуправление», (своевременно не проведена экспертиза), МУП «Водоканал» г.Екатеринбург (своевременно не установлен навес над порожними контейнерами из-под хлора).

Так же проводились 3 внеплановые выездные проверки соискателей лицензий и лицензиатов,  АО «СГ-Инвест», ПАО «Синарский трубный завод», Интер РАО – Электрогенерация» ИНН 770474450 (Верхнетагильская ГРЭС).

Типовые нарушения, выявляемые при проведении проверок ПАО «Первоуральский новотрубный завод», МУП «Водоканал» Екатеринбург:

- Не обеспечено проведение экспертиз промышленной безопасности технических устройств, зданий, сооружений железнодорожных путей,

- Не обеспечена установка датчиков загазованности согласно требованиям нормативных правовых актов в области промышленной безопасности.

- Допускается нарушения правил транспортирования опасных веществ при эксплуатации переездов через железнодорожного пути необщего пользования для транспортирования опасных веществ в том числе грузов 2- го класса (СУГ, хлор).

- Не обеспечено безопасная эксплуатация путей необщего пользования для транспортирования опасных веществ, а именно, не вырубается кустарник вдоль пути в габарите закрывающий указатели и знаки по маршруту следования вагонов, загруженных опасными веществами (грузов 2- го класса).

- Не обеспечено исправное состояние и безопасная эксплуатация путей необщего пользования для транспортирования опасных веществ, эксплуатируется нецентрализованные стрелочные переводы без предусмотренной конструкцией стрелки, второй соединительной тяги между остряками стрелок.

- Не обеспечено исправное состояние и безопасная эксплуатация путей необщего пользования для транспортирования опасных веществ - имеются просветы 10 - 16 мм между шейкой остряка и упорными накладками рамного рельса стрелочных переводов (при норме не более 2 мм).

- Не обеспечена безопасность транспортирования опасных веществ (при сливе - наливе кислот щелочей на железнодорожном и авто транспорте повреждены защитные кожухи фланцевых соединений трубопроводов кислот и щелочей на ж.д. эстакаде трубопроводы для перекачки кислот и щелочей из(в) ж.д. цистерн и автотранспорта не имеют опознавательную окраску, предупреждающие знаки и маркировочные щитки в соответствии с требованиями нормативных технических документов.

- План и профиль подъездных путей промышленных предприятий, производящих операции с опасными грузами, не подвергаются периодической инструментальной проверке раз в 10 лет (хлор).

- Направление стрелочного указателя нецентрализованных стрелочных переводов не соответствует направлению маршрута на который он переведен.

- Не обеспечена безопасность хранения порожних контейнеров из-под хлора, а именно на территории погрузочно-разгрузочной площадки участка транспортирования опасных веществ допускается хранение порожней тары без навеса, защищающим ее от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

- В плане мероприятий по локализации и ликвидации аварий при транспортировании опасных веществ рассмотрены сценарий на железнодорожных путях автомобильных дорогах необщего пользования не со всеми транспортируемыми опасными веществами.

- Не обеспечена безопасная эксплуатация путей необщего пользования для транспортирования опасных веществ (в том числе опасных грузов 2 класса жидкого хлора), не в полном объеме устраняются нарушения отмеченные в актах весенних и осенних осмотров подъездных путей. Отмечаются одни и те же нарушения при этом имеются пункты этих актов с пометкой устранить немедленно.

- Не установлены дорожные знаки и обозначения железнодорожных переездов по маршруту на территории предприятия по маршруту транспортирования кислорода автомобильным транспортом.

- Площадки выгрузки жидкого кислорода не имеют бетонного покрытия.

- Не назначаются приказом по предприятию и соответственно не аттестуются в области промышленной безопасности Б10.2 ответственные за транспортированием опасных веществ автомобильным транспортом.

Из 6 плановых проверок только в 2 случаях не выявлены нарушения требований нормативно-правовых актов в сфере промышленной безопасности так как на момент проверки, проверяемые опасные производственные объекты связанные с транспортированием опасных веществ находились в стадии ликвидации (МУП «Режевская тепло сетевая регенерирующая компания» МУП «Горэнерго»).

За 6 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом  2017 года все показатели кроме количества внеплановых выездных проверок соискателей и лицензиатов понизились это произошло из-за того что планировании контрольно надзорной деятельности на 2018 год проводилось с учетом снижения количества государственных инспекторов осуществляющих надзор за транспортированием опасных веществ на опасных производственных объектах.

Общее состояние промышленной безопасности на подконтрольных производствах следует считать удовлетворительным.

Все опасные производственные объекты подконтрольных предприятий, связанные с транспортированием опасных веществ после предварительной идентификацией зарегистрированы в государственном реестре.

Государственным инспекторами по надзору за объектами транспортирования опасных веществ в первом полугодии 2018 года завершена работа по расчету рисков для всех опасных производственных объектов  III и IV классов опасности РОИП на калькуляторе интегрального показателя промышленной безопасности по формуле «Цистерна».

3.3 Челябинская область

В Уральском управлении Ростехнадзора в Челябинской области 190 поднадзорных предприятий осуществляют деятельность организаций осуществляющих эксплуатацией ОПО (228 в первом полугодии 2017 года),

Основные показатели надзорной деятельности инспекторского состава Уральского управления Ростехнадзора в Челябинской области по транспортированию опасных веществ за 6 месяцев 2018 года следующие:

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2018 года | 6 месяцев 2017 года | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество проверок | 22 | 34 | – 12 |
| 2. | Количество плановых проверок | 10 | 9 | +1 |
| 3. | Количество внеплановых проверок | 12 | 25 | -13 |
| 4. | Количество проверок ранее выданных предписаний | 9 | 9 | 0 |
| 5. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 58 | 78 | – 20 |
| 6. | Назначено административных наказаний | 4 | 6 | – 2 |
| 7. | Сумма штрафов, тыс.руб. | 90 | 80 | +10 |
| 8. | Количество приостановок | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Количество проверок лицензионных требований соискателей лицензии и лицензиатов | 2 | 10 | – 8 |
| 10. | Количество инспекторов | 1 | 2 | – 1 |

За 6 месяца 2018 года инспекторским составом Челябинского отдела по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья Уральского управления Ростехнадзора было проведено 22 проверки (34 - в 2017 году), из них 10 плановых (9 - в 2017 году) и 12 внеплановых проверок (25 - в 2017 году). Из 12 проведенных внеплановых проверок, 2 проверки лицензиата по соблюдению лицензионных требований и условий для переоформления лицензии (в 2017 году – 10),  9 проверок по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок (в 2017 году –9) и 1 документарная проверка по информации от органов государственной власти об указанных фактах нарушений обязательных требований, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, угрозу возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера (ИП Алеников В.П.), в результате которой, факт нарушений не подтвердился.

Выявлено всего 58 правонарушений (78 в 2017 году), из которых 44 нарушения при плановых проверках (77 – в 2018 году) и 14 нарушений при внеплановых проверках (1 – в 2018 году): 12 нарушений по факту невыполнения ранее выданного предписания (АО «Копейский машиностроительный завод», оформлено административное дело № 4 на должностное лицо по части 11 ст.19.5 КоАП) и 2 нарушения несоблюдения требований безопасности при эксплуатации ОПО, выявленных при документарной проверки ИП Алеников В.П. (отсутствие договора с аварийно-спасательным формированием и технологической инструкции водителя при возможных аварийных ситуациях при перевозке опасных грузов, впоследствии были доставлены данные документы).

По общему количеству возбужденных дел по административным правонарушениям за 6 месяцев 2018 года оформлено 12 протоколов (за 6 месяцев 2017 – 13). По результатам рассмотренных административных дел за 6 месяцев 2018 год оформлено 11 постановлений о привлечении к ответственности и 1 постановление о прекращении производства по делу административного правонарушения в связи отсутствия состава правонарушения (после документарной внеплановой проверки ИП Алениковым В.П. были представлены документы определяющие отсутствие правонарушение). Из 11 рассмотренных административных правонарушений, в 4-х случаях были назначены административные штрафы на должностные лица: 3- по части 1 ст. 9.1. КоАП в размере 20 тыс.руб. и 1 – по части 11 ст. 19.5. КоАП в размере 30 тыс.руб., в остальных 7-и случаях были назначены административные предупреждения на юридических лиц среднего и малого бизнеса: 4 постановления - по ч.1ст. 9.1.КоАП за не предоставления отчета по производственному контролю и 3 постановления по ст. 9.19 КоАП за отсутствие обязательного страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте зарегистрированного в Госсреестре опасных производственных объектов (за 6 месяцев 2017 года: 4 административных штрафа на должностных лиц по части 1статьи 9.1. КоАП в размере 20 тысяч рублей, 8 административных предупреждений по ч.1ст.9.1. как организации малого и среднего бизнеса и 1 предупреждение по ст. 19.7 решением суда).

Из 10 плановых проверок только в 6 случаях выявлено 44 правонарушения. В 4-х плановых проверках – не выявлены нарушения требований нормативно-правовых актов в сфере промышленной безопасности

| № п/п | Наименование проверяемой организации | Причина не выявления нарушений |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Трейд-Ойл | Ввиду отсутствия нарушений действующих законных нормативных актов |
| 2 | ООО «Автогаз» | Проверка была сорвана в связи отсутствия представителей предприятия |
| 3 | ООО «Донкарб-Графит» | Ввиду отсутствия нарушений действующих законных нормативных актов |
| 4 | АО «Газпромнефть-АЭРО» | Ввиду отсутствия нарушений действующих законных нормативных актов |

Челябинским отделом по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья Уральского управления Ростехнадзора, в процессе проведения проверок поднадзорных предприятий уделялось внимание вопросам регистрации в Государственном реестре ОПО, правильности их идентификации (полноте и достоверности), лицензированию, страхованию ОПО, аттестации руководителей, специалистов, работников рабочих профессий, экспертизе промышленной безопасности зданий, сооружений, технических устройств, наличие технических паспортов взрывобезопасности, наличие и содержание планов ликвидации аварий, а также разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий для опасных производственных объектов и проведение учебных тревог, выполнение планов проверок ОПО службами производственного контроля предприятия, положений о производственном контроле, выполнение мероприятий по антитеррористической устойчивости.

В 31 организациях, эксплуатирующих ОПО, имеются службы производственного контроля. У всех (31 организация) разработаны Положения о производственном контроле. Производственный контроль на предприятиях осуществляется ответственными лицами согласно графикам и планам проверок. На предприятиях составляются планы мероприятий по производственному контролю (312 мероприятий), где определяются сроки и ответственные за выполнение мероприятий. Результаты выполнения мероприятий по производственному контролю отражаются в актах.

В соответствии статьи 11 Федерального закона «О промышленной безопасности» 116-ФЗ от 21.07.1997, Челябинским отделом по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья принято и обработано 113 отчетов (на электронном и бумажном носителях) об осуществлении ПК на поднадзорных предприятиях, осуществляющих транспортирование опасных веществ.

В ходе проверок инспекторским составом осуществлялся контроль, за организацией подготовки и аттестацией руководителей и специалистов. Подготовка и аттестация работников подконтрольных предприятий осуществляется в строгом соответствии с требованиями. «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому и атомному надзору 29.01.2007 № 37 и зарегистрированных в Минюсте РФ 22.03.2007 № 9133. На предприятиях приказами созданы постоянно действующие аттестационные комиссии, которые проводят ежегодную проверку знаний у обслуживающего персонала опасных производственных объектов

При проверках поднадзорных предприятий установлены наиболее распространенные нарушения требований промышленной безопасности:

- недостаточно уделяется внимание вопросам соблюдения требований промышленной безопасности согласно разработанных и согласованных с Управлением Положений о «Производственном контроле на ОПО»;

- нарушаются сроки проведения очередных проверок знаний у специалистов и рабочих занимающихся эксплуатацией ОПО;

- наблюдается неудовлетворительное исполнение должностных и производственных обязанностей со стороны ответственных лиц и обслуживающего персонала;

- недостаточная оснащенность технологического оборудования средствами взрывозащиты и взрывопредупреждения;

- не в полном объеме разработана техническая документация, необходимая при эксплуатации ОПО;

- отсутствует или утеряна проектная документация.

Отделом продолжается работа по мониторингу и анализу хода страхования ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. В соответствии со ст. 15 Федерального закона  от 27.07.1997 № 116-ФЗ, при проведении плановых и внеплановых проверок поднадзорных организаций осуществляется контроль договоров об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте. Поднадзорными предприятиями в целом своевременно оформляются договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте.

3.4. Курганская область

Надзорная деятельность ведется инспектором под руководством и.о.начальника Курганского отдела по технологическому надзору.

Число организаций (юридических лиц) осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, связанной с транспортированием опасных веществ, на 01.07.2018г. по Курганской области составило 41, из них эксплуатирующих опасные производственные объекты 39.

За 6 месяцев 2018 года государственным инспектором  Курганского отдела по  технологическому надзору было проведено 12 проверок (за 6 месяцев  2017 г – 28 проверок),  из них  плановых – 2 проверки,  это ОАО «Курганмашзавод», ООО «КАВЗ» (за 6 месяцев 2017 г. – 9),  проверок выполнения ранее выданного предписания – 7,  это ПАО «КГК» (3),  АО «Кургангоргаз» (2),  ООО «САФ-НЕВА» (1), ООО «Племенной завод Махалов» (1) (за 6 месяцев 2017 г. – 9),   выездная проверка возможности выполнения лицензионных требований – 3, это АО «Далур»,  ООО «Зауральские напитки», АО Автодор «Северо-Запад»  (за 6 месяцев 2017 г. – 7).

За 6 месяцев 2018 года было выявлено 39 нарушений (за 6 месяцев  2017г – 70 нарушений).

Наложено административных наказаний в виде штрафов – 4 (за 6 месяцев  2017г. – 8 штрафов). Общая сумма наложенных штрафов составила 80 тыс. рублей (за 6 месяцев  2017г  – 180 тыс. руб.).

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 6 месяцев 2018 года приведен в таблице.

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2018г. | 6 месяцев 2017г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество проверок* | 12 | 28 | -16 |
| 2. | Количество плановых проверок | 2 | 9 | -7 |
| 3. | Количество внеплановых проверок* | 10 | 19 | -9 |
| 4. | Количество проверок ранее выданных предписаний | 7 | 9 | -2 |
| 5. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 39 | 70 | -31 |
| 6. | Назначено административных наказаний | 4 | 8 | -4 |
| 7. | Сумма штрафов, тыс.руб. | 80 | 180 | -100 |
| 8. | Количество приостановок | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Количество проверок проведенных в отношении соискателя лицензии или лицензиата предоставившего заявление | 3 | 7 | -4 |
| 10. | Количество инспекторов | 1 | 1 | 0 |

1*, 3* - с учётом лицензионных проверок

Все показатели за 6 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизились, ввиду уменьшения плановых проверок в 4,5 раза.

Предложения по совершенствованию надзорной деятельности:

- В целях повышения уровня промышленной безопасности и совершенствования надзорной деятельности за безопасным транспортированием опасных веществ на подконтрольных опасных производственных объектах целесообразно:

- Разработать Федеральные нормы и правила «Правила безопасности при транспортировании опасных веществ, на железнодорожном и автомобильном транспорте», устанавливающие современные однозначные определения, понятия, термины и обязательные требования по транспортированию опасных веществ, в том числе с использованием ссылок на обязательные требования Федеральных Законов и действующих нормативно правовых, нормативно технических документов МПС, Минтранс РФ, МЧС РФ, Таможенный союз, ООН (ДОПОГ), Государственных стандартов, СНиПов и СанПиНов. В данных федеральных нормах и правилах кроме основных обязательных требований к транспортированию опасных веществ на опасных производственных объектах различными видами транспорта (в том числе технологическим), установить обязательные требования промышленной безопасности (в том числе технические) для опасных производственных объектов связанных с транспортированием опасных веществ и грузов, обязательные для предприятий(организаций) независимо от организационно правовой формы и отраслевой принадлежности:

- к местам погрузки, выгрузки, слива/налива опасных веществ нефтепродуктов и химически опасных веществ, сжиженных газов, ВМ и др. (площадкам, эстакадам и теплякам, пропарочным стациям);

- к технологии погрузки, выгрузки, слива/налива опасных веществ;

- к заземлению и молниезащите на местах погрузки, выгрузки, слива/налива опасных веществ;

- к учету, клейменью, хранению, списанию, использованию тормозных башмаков, в том числе в искробезопасном исполнении;

- к периодичности   проведения      дефектоскопии     рельсов    по   маршруту

- транспортирования опасных веществ (не реже 1 раз в 2 года при наличии дефектных рельс);

- к проведению технического осмотра подъездных железнодорожных путей и автодорог необщего пользования;

- к периодичности и объему ремонта железнодорожных подъездных путей и автомобильных дорог необщего пользования;

- к конструкции, виду, типоразмерам, нормам, сертификации, техническому состоянию, зданий, сооружений, знаков, упоров и элементов инфраструктуры железнодорожного транспорта необщего пользования связанных с транспортированием опасных веществ на опасных производственных объектах;

- к въездным авто и железнодорожным воротам;

- антитеррористической защищенности транспортирования опасных веществ;

- к обозначению негабаритных мест и порядку их проследования;

- к состоянию сооружений и обустройства автомобильных дорог необщего пользования по маршруту транспортирования опасных веществ;

- к паспортизации автомобильных дорог необщего пользования на территории предприятий организаций по маршрутам транспортирования опасных веществ;

- к работе на высоте на железнодорожных и авто- цистернах при сливе/наливе опасных веществ;

- к технологическому транспорту для транспортирования опасных веществ и сосудам под избыточным давлением в том числе с опасным веществами;

- к транспортным средствам (локомотивы, вагоны, автомобили, тягачи, прицепы и полуприцепы), осуществляющим транспортирование (перевозку/перемещение) опасных веществ(грузов);

- к специалистам, к работникам и на опасном производственном объектам связанным с транспортированием опасных веществ;

- к должностным регламентам, должностным инструкциям должностных лиц ответственных за обеспечение безопасности при транспортировании опасных веществ;

- к разработке технологических инструкций, к их разделам по промышленной

- безопасности для работников связанных с транспортированием опасных веществ.

- к транспортированию горячих грузов и расплавов;

- к логистическим аутсорсинговым юридическим лицам, занимающихся обслуживанием, ремонтом, эксплуатацией путей (дорог) и транспорта, связанного с транспортированием опасных веществ на территории опасных производственных объектах поднадзорных предприятий, организаций;

- к экспертизе промышленной безопасности зданий, сооружений (железнодорожных путей, автомобильных дорог, эстакад, площадок погрузки выгрузки,) технических устройств связанных, с транспортированием опасных веществ на опасных производственных объектах

- к аттестации экспертов, проводящих экспертизу промышленной безопасности зданий, сооружений, технических устройств связанных с транспортированием опасных веществ на опасных производственных объектах.

- До выхода Федеральных норм и правил «Правила безопасности при транспортировании опасных веществ, на железнодорожном и автомобильном транспорте», расширить перечень нормативно - технических документов для осуществления надзора за транспортированием опасных веществ государственными инспекторами, дополнительно включив в Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденный приказом Ростехнадзора от 17.10.2016 № 421, следующие нормативные документы, сдержащие обязательные требования по обеспечению промышленной безопасности транспортирования (перевозок) опасных веществ(грузов):

- ДОПОГ (Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов от 28.12.1994);

- Правила      перевозок     опасных     грузов     автомобильным     транспортом,

- утвержденные приказом Минтранса РФ от 08.08.1995 № 73, зарегистрированные в Минюсте РФ 18.12.1995 за № 997;

- «Порядок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов», утвержденный приказом Минтранса РФ от 04.07.2011 № 179, зарегистрированного в Минюсте РФ 13.09.2011 за № 21782

- Федеральный закон «О транспортной безопасности» № 16-ФЗ от 09.02.2007 с изменениями на 06.07.2016;

- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ с изменениями на 03.07.2016;

- Федеральный закон « Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 №257-ФЗ;

- Правила перевозок опасных грузов по железной дороге» введенные в действие на 15 заседании Совета по железнодорожному транспорту, государств – участников Содружества. Протокол от 05.04.96 № 15, с изменениями на 05.11.2015.

- «Правила технической эксплуатации железных дорог РФ», утвержденные приказом Минтранса РФ от 21.12.10 № 286 и зарегистрированные в Минюсте РФ 28.01.2011 № 19627;

- «Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути», утвержденная МПС РФ 01.07.2000 № ЦП-447;

- «Технические требования и нормы содержания железнодорожных путей промышленного транспорта», утвержденная приказом Минтранс от 31.03.2003 год № АН-132-Р;

- «Технология безопасной эксплуатации и ремонта подвижного состава промышленного железнодорожного транспорта», утвержденные распоряжением Минтранса РФ от 30.03.2001 №АН-25-Р;

- Технологический регламент ТС «О безопасности железнодорожного подвижного состава» № ТР ТС № 001/2011, с изменениями на 09.12. 2011.

- В примерный Перечень объектов контроля технических устройств, зданий и сооружений, для оценки соответствия которых, требованиям промышленной безопасности целесообразно применение неразрушающего контроля, в приложение 1 к Правилам аттестации персонала в области неразрушающего контроля, утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 23.01.2002 №3 п.9 изменить «Объекты железнодорожного транспорта», на «Объекты транспорта». Аналогично внести изменения в приложение 1 к «Правилам аттестации и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля» ПБ 03-372-00.

Целесообразно определить порядок проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении логистических аутсорсинговых юридических лиц, занимающихся по договору, доставкой опасных веществ, обслуживанием, ремонтом, эксплуатацией путей(дорог) и транспорта, связанного с транспортированием опасных веществ на опасных производственных объектах поднадзорных предприятий.

Надзор за объектами хранения и переработки растительного сырья

Основные показатели надзорной деятельности инспекторского состава Уральского управления Ростехнадзора за 6 месяцев 2018 года следующие:

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2018 года | 6 месяцев 2017 года | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество проверок | 38 | 43 | -5 |
| 2. | Количество плановых проверок | 5 | 5 | 0 |
| 3. | Количество внеплановых проверок | 36 | 38 | -2 |
| 4. | Количество проверок ранее выданных предписаний | 31 | 31 | 0 |
| 5. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 157 | 110 | +47 |
| 6. | Назначено административных наказаний | 14 | 16 | -2 |
| 7. | Сумма штрафов, тыс. руб. | 1210 | 1240 | -30 |

По Свердловской области:

Основной формой надзорной деятельности на поднадзорных предприятиях за отчетный период являлось проведение плановых проверок на ОПО и внеплановых проверок выполнения ранее выданных предписаний, а также проверок соблюдения лицензионных требований.

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 6 месяцев 2018 года:

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2018 года | 6 месяцев 2017 года | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество проверок | 21 | 24 | -3 |
| 2. | Количество плановых проверок | 2 | 2 | 0 |
| 3. | Количество внеплановых проверок | 19 | 22 | -3 |
| 4. | Количество проверок ранее выданных предписаний | 18 | 15 | +3 |
| 5. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 99 | 54 | +45 |
| 6. | Назначено административных наказаний | 9 | 12 | -3 |
| 7. | Сумма штрафов, тыс. руб. | 1110 | 970 | +140 |

Анализ выявленных нарушений требований промышленной безопасности на предприятиях показал, что большая часть нарушений связана с низким уровнем технической безопасности ввиду продолжающегося старения основных фондов, несвоевременной заменой физически изношенного технологического оборудования, неполным выполнением своих должностных обязанностей руководителями опасных работ и их исполнителями.

За 6 месяцев 2018 года государственными инспекторами за несоблюдение действующего законодательства в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья к административной ответственности привлечено 3 юридических лица и 9 должностных лиц:

- по ч. 1 ст. 9.1 – 1 предупреждение на юридическое лицо;

- по ч. 4 ст. 9.1 – 1 штраф на юридическое лицо на сумму 400,0 тыс. рублей;

- по ч. 1 ст. 9.1 – 4 штрафа на должностное лицо на сумму 80,0 тыс. рублей;

- по ч. 11 ст. 19.5 – 5 штрафов на должностное лицо на сумму 150,0 тыс. рублей;

- по ч. 11 ст. 19.5 – 1 штраф на юридическое лицо на сумму 500,0 тыс. рублей.

Общая сумма наложенных штрафов составила 1130,0 тыс. рублей (1873,0 тыс. руб. в 2017 году). Общая сумма взысканных штрафов составила 190,0 тыс. рублей (360,0 тыс. руб. в 2017 году).

Надзорная и контрольная деятельность межрегионального отдела по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья осуществлялась в соответствии с утвержденными планами работы и учетом состояния промышленной безопасности на подконтрольных предприятиях.

Снижение показателей в целом надзорной деятельности за отчетный период не наблюдается. Незначительное снижение показателей связано с исключением, в соответствии с законодательством Российской Федерации, из плановых проверок предприятий малого бизнеса. Большое количество опасных производственных объектов IV класса опасности, а также ограничение контрольно - надзорных мероприятий в период приёма на хранение зерновых и масличных культур (протокол Коллегии Ростехнадзора от 19.02.2015, № 1) в отношении подконтрольных предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты III класса опасности.

На основании письма Управления ФСБ России по Свердловской области от 31.03.2018 № 120/6-3219-1 в отчетном периоде была проведена 1 внеплановая документарная проверка экспертной организации ООО «УралЭксперт», с целью проверки фактов, изложенных в письме Управления ФСБ России по Свердловской области о нарушениях федерального законодательства, допущенных ООО «УралЭксперт», в части фальсификации 46 экспертиз промышленной безопасности технических устройств, применяемых на ОПО «Механизированный склад бестарного напольного хранения» (рег. № А54-05778-0005, IV класс опасности) и на ОПО «Подготовительное (подработочное) отделение» (рег. № А54-05778-0002, IVкласс опасности), эксплуатируемых ЗАО «Агрофирма «Заря». По результатам проведенной проверки составлены протоколы на должностное и юридическое лицо в ч. 3 ст. 9.1 КоАП Российской федерации и направлены для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга. Также в отношении ООО «УралЭксперт» руководителем Управления вынесено постановление на сумму 400,0 тыс. рублей в ч. 4 ст. 9.1 КоАП Российской федерации.

При осуществлении надзорной деятельности в 2018 году, а также при формировании проекта ежегодного плана проверок на 2018 год учитывались требования Поручения руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А.В. Алешина от 29.06.2015 № 174-6 «Об ограничении контрольно-надзорных мероприятий». Из ежегодного плана проверок исключено проведение плановых  контрольно-надзорных мероприятий на период приема на хранение зерновых и масличных культур в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты элеваторов и хлебоприемных предприятий, осуществляющих прием на хранение урожая зерновых и масличных культур.

Межрегиональным отделом по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья в процессе проведения проверок поднадзорных предприятий уделялось внимание вопросам регистрации в Государственном реестре ОПО, правильности их идентификации, лицензированию, страхованию ОПО, аттестации руководителей, специалистов, работников рабочих профессий, экспертизе промышленной безопасности зданий, сооружений, технических устройств, наличию технических паспортов взрывобезопасности, наличию и содержанию планов ликвидации аварий, а также разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий для опасных производственных объектов III класса опасности и проведению учебных тревог, выполнению планов проверок ОПО службами производственного контроля предприятий, положений о производственном контроле, выполнению мероприятий по антитеррористической устойчивости.

При проверках поднадзорных предприятий  установлены наиболее распространенные нарушения требований промышленной безопасности:

- недостаточно уделяется внимание вопросам соблюдения требований промышленной безопасности, согласно разработанных Положений о «Производственном контроле на ОПО»;

- нарушаются сроки проведения очередных проверок знаний у специалистов и рабочих занимающихся эксплуатацией ОПО;

- наблюдается неудовлетворительное исполнение должностных и производственных обязанностей со стороны ответственных лиц и обслуживающего персонала;

- не организован учёт инцидентов на опасных производственных объектах;

- недостаточная оснащенность технологического оборудования средствами взрывозащиты и взрывопредупреждения;

- не в полном объеме разработана техническая документация, необходимая при эксплуатации ОПО;

- отсутствует или утеряна проектная документация.

В 12 организациях, эксплуатирующих ОПО, имеются службы производственного контроля. На всех поднадзорных предприятиях разработаны Положения о производственном контроле. На предприятиях составляются планы мероприятий по производственному контролю, где определяются сроки и ответственные за выполнение мероприятий. Результаты выполнения мероприятий по производственному контролю отражаются в актах.

Разработанные на предприятиях годовые и месячные планы мероприятий, осуществляемых работниками, ответственными за производственный контроль и работу служб производственного контроля, выполняются в установленные сроки. За отчетный период службами производственного контроля и лицами, ответственными за осуществление производственного контроля проведено 30 контрольно-профилактических проверок при 30 запланированных, проведено 59 мероприятий по обеспечению требований промышленной безопасности.

Подготовка и аттестация работников подконтрольных предприятий осуществляется в строгом соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому и атомному надзору 29.01.2007 № 37 и зарегистрированного в Минюсте РФ 22.03.2007 № 9133. За 6 месяцев 2018 года в территориальной аттестационной комиссии было аттестовано 36 руководителей и специалистов организаций.

В соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Уральского управления Ростехнадзора на 2018 год, размещенного на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Уральского управления Ростехнадзора в 2018 году  запланировано 4 плановых выездных проверки предприятий по хранению и переработке растительного сырья: ЗАО «Агрофирма «Ключики», СПК «им. Жукова», ООО «Птицефабрика Ирбитская», ОАО «Богдановичский комбикормовый завод». В отчетном периоде плановые проверки проведены на ЗАО «Агрофирма «Ключики» и СПК «им. Жукова».

По результатам  проведения внеплановых проверок выполнения ранее выданных предписаний инспекторами выданы предписания, наложены административные наказания в виде штрафов на виновных в правонарушениях юридических и должностных лиц, согласно КоАП РФ: СПК «Нива», ЗАО «Агрофирма «Ключики», СПК «Мир», ООО «Бородулинское», АО «Тагилхлеб» и ООО «Агрофирма «Северная».

По результатам  внеплановых проверок инспекторами были составлены акты об устраненных нарушениях ранее выданных предписаний предприятиям: ООО «Тавра», ООО «Каменск-Уральский хлебокомбинат», ПАО «Каменское», ООО «Агрофирма «Нива», ООО «Птицефабрика Ирбитская», ОАО «СКХП», АО «Агентство по развитию рынка продовольствия», АО «Тагилхлеб». Сроки выполнения предписаний контролируются и своевременно вносятся в Единый реестр проверок.

Отделом продолжается работа по мониторингу и анализу хода страхования ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. В соответствии со ст. 15 Федерального закона  от 27.07.1997 № 116-ФЗ, при проведении проверок поднадзорных организаций осуществляется контроль договоров об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте. Поднадзорными предприятиями в целом своевременно оформляются договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте.

За отчётный период 2018 года проведена работа с подконтрольными предприятиями по выполнению поручений совещания в г. Воронеж от 15.12.2017 (Протокол № 00-06-09/2765/1) и исполнению письма и. о. начальника Управления общепромышленного надзора Г.М. Селезнева от 16.01.2018 № 08-00-08/8 «О профилактике смертельного травматизма на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья».

Также руководители поднадзорных предприятий проинформированы об ответственности за сокрытие или искажение отчётной информации по промышленной безопасности и за недостаточный уровень планируемых, и реализуемых предупредительных (профилактических) мер в соответствии с указаниями и. о. начальника Управления общепромышленного надзора Г.М. Селезнева от 27.02.2018 № 08-00-08/70 «Об инцидентах на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья, зарегистрированных в 2017 году».

Проведена работа по информированию поднадзорных предприятий для формирования и реализации предупредительных (профилактических) мероприятий, направленных на обновление основных производственных фондов, развития безопасных технологий, снижение рисков аварийности и травматизма персонала по исполнению указания Службы от 28.03.2018 № 00-06-06/621 «Об аварийности и травматизме на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья (за 2017 год)».

Планами работы отделов предусматривался резерв рабочего времени на проведение инспекторами отдела внеплановых работ по составлению справок, ежемесячных и ежеквартальных отчетов, работа по специализации и т.д. В целях перерегистрации ОПО в государственном реестре ОПО в сроки установленные Федеральным законом от 04.03.2013 № 22-ФЗ направлены письма о перерегистрации на поднадзорные предприятия.  В соответствии с требованиями п. 2 статьи 11 Федерального  закона  от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (в редакции от 02.07.2013) на поднадзорные предприятия были направлены письма о предоставление в территориальные органы Ростехнадзора ежегодно до 1 апреля сведения об организации производственного контроля.

В отчетном периоде продолжалась работа по осуществлению контроля, учета и анализа отчетности по производственному контролю на объектах, включая объекты IV класса опасности.

Сведения об организации производственного контроля на поднадзорных предприятиях анализировались и вносились в Подсистему КСИ в соответствии с требованиями Приказа Уральского управления Ростехнадзора от 23.11.2015 
№ Св-2119.

По результатам поступивших сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2017 год в отчетном периоде выявлены организации, эксплуатирующие ОПО, которые не предоставили данные сведения или предоставили их несвоевременно.

Сведения об организации производственного контроля на ОПО за 2017 год не представили: ООО «Агрофирма «Артемовский», ООО «Мелькомбинат «Баженовский», ООО «Маяк», СПК «Нива», ООО «Хлебные традиции», ЗАО «Агрофирма «Патруши», ООО «УПК», СПК «Бакряжский» и т.д.

Часть предприятий находятся в стадии ликвидации и не эксплуатируют ОПО.

В отношении юридических и должностных лиц этих организаций составлены протоколы об административных правонарушениях в ч. 1 ст. 9.1 согласно КоАП РФ.

Основными нарушениями требований промышленной безопасности и организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности явились отсутствие в Сведениях (отчете) об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на предприятии информации:

- о численности сотрудников, работающих на ОПО;

- о датах проведения проверок на предприятии ответственными лицами и результатах проверок;

- отсутствие в Сведениях (отчете) об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на предприятии информации;

- наименования технических устройств (тип, вид, марка), процент износа и дата проведения экспертизы промышленной безопасности;

- отсутствие экспертиз промышленной безопасности технических устройств (оборудования), находящегося в эксплуатации в составе опасного производственного объекта, а именно;

- оценка соответствия объекта экспертизы, предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности;

- оценка его технического состояния;

- определение возможности продления срока его безопасной эксплуатации.

За отчетный период на ОПО хранения и переработки растительного сырья разработана документация на техническое перевооружение: ОПО «Склад бестарного хранения муки № 1», в связи с заменой технологического оборудования приема и транспортирования муки на территории АО «Тагилхлеб». Разработана документация на консервацию ОПО: «Цех по производству комбикормов» ЗАО «Талицкое», «Цех по производству комбикормов» ООО «Птицефабрика Ирбитская», «Отдельно стоящий сушильно-сортировальный участок растительного сырья (Бригада № 2)» ООО «Тавра». Разработана документация на ликвидацию ОПО «Отдельно стоящий сушильно-сортировальный участок растительного сырья (Бригада № 3)» ООО «Тавра и проведены экспертизы промышленной безопасности данной документации.

Также за отчетный период проведены экспертизы промышленной безопасности технических устройств, отработавших фактический срок эксплуатации на ОПО: «Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья с. Крутихинское» ООО «Агрофирма «Нива», «Склад бестарного хранения муки хлебозавода № 2» ООО «Каменск-Уральский хлебокомбинат», «Отдельно стоящий сушильно-сортировальный участок растительного сырья (Бригада № 1)» ООО «Тавра», бункеры склада «БХМ № 1»АО «Тагилхлеб», «Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья с. Нижняя Иленка» и «Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья д. Гуляево» СПК «Мир».

Общее состояние промышленной безопасности на подконтрольных производствах следует считать удовлетворительным.

Предложения по совершенствованию надзорной деятельности:

- разработать рекомендации в области промышленной безопасности: «Требования к технологическим регламентам на объектах хранения и переработки растительного сырья».

По Челябинской области:

В Уральском управлении Ростехнадзора в Челябинской области 41 поднадзорное предприятие осуществляют деятельность в области промышленной безопасности, связанной с хранением и переработкой растительного сырья. Из них 38 организаций занимаются эксплуатацией ОПО, 1 организация проектированием ОПО, 2 организации проведением экспертизы промышленной безопасности.

В государственном реестре зарегистрировано 48 объектов – III класса опасности, 51 объект – IV класса опасности.

Контрольно-профилактическая работа за прошедший период осуществлялась главным государственным инспектором по надзору на предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты по хранению и переработке растительного сырья.

За 6 месяцев 2018 года главным государственным инспектором Челябинского отдела по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья было проведено 10 проверок, из них: 2 плановых, 5 внеплановых проверок выполнения ранее выданных предписаний и 3 проверки лицензиатов, проведенных в связи с рассмотрением заявлений о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов III класса опасности. Запланированную на май 2018 года проверку опасных производственных объектов ООО «Варненский комбинат хлебопродуктов» не удалось в связи со сменой собственника опасных производственных объектов, о чем составлен акт от 21.07.2018 № Ч-2392.

По результатам проверок оформлено 10 актов. Вручено 3 Постановления о привлечении к административной ответственности, назначено 3 административных наказания (штрафа) по ч.1 ст. 9.1 КоАП на должностных лиц на сумму 60,0 тыс. руб.

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 мес 2018 | 6 мес 2017 | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество проверок | 7 | 6 | +1 |
| 2. | Количество плановых проверок | 2 | 1 | +1 |
| 3. | Количество внеплановых проверок | 5 | 5 | 0 |
| 4. | Количество проверок ранее выданных предписаний | 5 | 5 | 0 |
| 5. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 25 | 22 | +3 |
| 6. | Назначено административных наказаний | 3 | 3 | 0 |
| 7. | Сумма штрафов, тыс. руб. | 60 | 150 | -90 |
| 8 | Количество проверок лицензионных требований соискателей лицензии и лицензиатов | 3 | 7 | -4 |

В ходе проведенных проверок поднадзорных предприятий, выявлены наиболее распространенные нарушения требований промышленной безопасности:

- отсутствие технологических регламентов или их несоответствие требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;

- неправильная идентификация опасных производственных объектов, проводимая при регистрации объектов в государственном реестре;

- неудовлетворительное исполнение должностных и производственных обязанностей со стороны ответственных лиц и обслуживающего персонала.

При проведении проверок поднадзорных организаций инспекторским составом уделяется повышенное внимание соблюдению требований промышленной безопасности технологических процессов, требований к техническим устройствам, применяемым на опасных производственных объектах, а также к средствам взрывопредупреждения и взрывозащиты производственного оборудования, зданий и сооружений. Проверяется обеспечение организациями должного уровня по осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, наличие согласованного с аварийно-спасательной службой Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и проведение учебно-тренировочных занятий с персоналом, проведение обучения и стажировки на конкретных рабочих местах, обеспечение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности, наличие производственных инструкций, технологических регламентов, а также проектной документации и положительных заключений экспертизы промышленной безопасности.

Особое внимание уделяется на недоработки и нарушения в обеспечении промышленной безопасности, способные оказать непосредственное негативное влияние на производственную безопасность персонала. В частности связанные с работами повышенной опасности, такими как проведение работ в силосах и бункерах, работами на высоте. Также повышенное внимание уделяется обеспечению надлежащего состояния и безопасной эксплуатации технологического, транспортного и аспирационного оборудования, наличие защитных ограждений, наличие на люках силосов и бункеров защитных решеток, оснащенных приспособлениями для запирания, оснащение технических устройств средствами взывопредупреждения и взрывозащиты, наличие технологических схем и технологических регламентов, а также допуск к работам персонала, не имеющего медицинских противопоказаний.

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ в отчетном году проводились мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований:

- проведена работа по информированию поднадзорных предприятий об инцидентах на объектах хранения и переработки растительного сырья в 2017 году, в соответствии с письмом ФСЭТАН от 27.02.2018 № 08-00-08/70;

- проведена работа по информированию поднадзорных предприятий о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля;

- проведена работа по информированию поднадзорных предприятий об аварийности и травматизме на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья (за 2017 год), в соответствии с письмом ФСЭТАН от 28.03.2018 № 00-06-06/62;

- при проведении проверок с работниками поднадзорных организаций проводилась разъяснительная работа о недопустимости нарушений обязательных требований.

Общее состояние промышленной безопасности на подконтрольных производствах следует считать удовлетворительным.

На всех поднадзорных предприятиях разработано «Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах».

Все подконтрольные объекты зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов с присвоением классов опасности.

В результате надзорной деятельности на предприятиях осуществлен ряд организационно-технических мероприятий, направленных на повышение состояния промышленной безопасности:

Проводится работа по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, зданий и сооружений опасных производственных объектов, документации на техническое перевооружение опасных производственных объектов

Заключены договоры с аварийно-спасательными формированиями.

На всех поднадзорных предприятиях разработаны планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывопожароопасных производственных объектах. Проводятся учебные тревоги в цехах с целью отработки действия должностных лиц и исполнителей на любой стадии аварийной ситуации.

На всех поднадзорных предприятиях разработаны технические паспорта взрывобезопасности опасных производственных объектов. Ведется работа по приведению технических паспортов взрывобезопасности в соответствие с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к разработке технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья» утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31.12.2014 № 632, зарегистр. в Минюсте РФ 16.02.2015, рег. № 36042.

На ряде предприятий внедрена автоматизированная система управления технологическими процессами.

Предложения по совершенствованию надзорной деятельности:

- изучение и использование в надзорной деятельности опыта других отделов, Управлений, зарубежных предприятий;

- жесткая требовательность к работе служб ПК в целом по предприятию и организации ПК в его подразделениях;

- постоянный практический мониторинг соблюдения действующего законодательства в области промышленной безопасности.

По Курганской области:

В Уральском управлении Ростехнадзора на территории Курганской области за отчётный период на учете по надзору за взрывопожароопасными производственными объектами по хранению и переработке растительного сырья состоит 65 предприятий (62 в 2017), на которых эксплуатируется 115 (112 в 2017) опасных производственных объекта, из них III класса опасности - 50 (в 2017 - 49) и IV класса опасности - 65 (в 2017 - 63), в т. ч. элеваторы - 18, механизированные склады бестарного напольного хранения - 21, сушильно-очистительные башни - 3, цеха по производству муки - 19, цеха по производству комбикормов - 23, цеха по производству крупы - 2, складов силосного типа - 4, семяобрабатывающие участки - 9, складов для бестарного хранения муки - 2, подготовительно-дробильные отделения - 1, участки размола сахара - 2, отделений (участков) растаривания, взвешивания, просеивания муки - 4, цеха (участки) по изготовлению изделий и деталей из древесины - 6, кроме того 2 - специализированные организации по изготовлению, монтажу и наладке технических устройств, 1 - организация занимается подготовкой (переподготовкой) работников опасных производственных объектов по промышленной безопасности и 1 - проведением экспертизы промышленной безопасности.

За отчетный период 3 поднадзорных предприятия (ООО «Курганский завод растительных масел» - с. Менщиковское Кетовского района, ООО «Агро-Клевер» Шадринского района и ООО «Пичугино» Варгашинского района) зарегистрировали взрывопожароопасные производственные объекты III и IV классов опасности в государственном реестре опасных производственных объектов.

Подконтрольными предприятиями проводится работа по проведению технического перевооружения и модернизации производства. За отчетный период на территории Курганской области введены в эксплуатацию: элеватор на 15 тыс. тонн в с. Каясан Щучанского района (АО «МуЗа»); склад силосного типа в с. Частоозерье  (ИП Ильтяков В.Н.); цех по переработке маслосемян в с. Меньщиково Кетовского района (ООО «Курганский завод растительных масел»); современные семяобрабатывающие участки: ООО «Агро-Клевер» (с. Канаши Шадринского района), ООО «Глинки» в Кетовском районе, СПК «имени Свердлова» Шатровского района.

За 6 месяцев 2018 года 7 (3 в 2017) поднадзорными предприятиями проведены 13 (16 в 2017) экспертиз промышленной безопасности:

- на технических устройства (оборудование), применяемых на опасных производственных объектах;

- на здания и сооружения;

- на документацию по ликвидации ОПО «Участок по производству комбикормов», принадлежащий АО «Новая Пятилетка»;

- на документацию «Технического перевооружения ОПО «Лебяжьевский элеватор», принадлежащий ИП Колташову О.А., которые внесены в реестр заключений с присвоением регистрационных номеров.

По состоянию на отчетный период ответственность владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте застраховали все организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты и зарегистрированные в государственном реестре. Контроль, за своевременным страхованием ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО в поднадзорных организациях ведется постоянно, на момент проведения проверок все опасные производственные объекты были застрахованы. Страховых случаев на подконтрольных предприятиях за истекший период не было.

За 1 полугодие 2018 года было проведено 11 проверок (в 2017 году - 19), в том числе: 1 (в 2017 году - 2) плановых и 10 (в 2017 году - 17) внеплановых, в т. ч. 1 (в 2017 году - 6) по предоставлению (переоформлению) лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов III класса опасности на новый лицензируемый вид деятельности - хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществление хранения зерна, продуктов его переработки и комбинированного сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию на объектах, 8 (в 2017 году - 11) проверок выполнения ранее выданных предписаний и 1 документарная проверка (в 2017 году - 0). По результатам обследований оформлено 11 актов проверки и выдано 2 предписания, протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица и постановление о назначении административного наказания в отношении должностного лица (на месте) в виде штрафа.

Данные 8 проверок выполнения поднадзорными предприятиями ранее выданных предписаний (АО «МАКФА», г. Курган; ООО «Содружество-Сибирь», г. Шумиха; АО «МуЗа», г. Щучье, ст. Каясан; АО «Кургансемена», г. Курган) проводились по результатам плановых проверок 2017 года и документарной проверки ИП Глава К(Ф)Х Ильтякова В.Н. по результатам анализа Сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2017 год и документов, имеющихся в распоряжении Уральского управления Ростехнадзора (контрольно-наблюдательное дело № 36-20-РС-101).

При проведении внеплановых проверок выполнения ранее выданных предписаний данными предприятиями установлено выполнение 17 пунктов выявленных нарушений в срок и полном объёме.

За нарушение сроков представления Сведений (отчёта) об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2017 год в установленный срок, была применена административная практика Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (уведомление, протокол, определение):

-   составлено и направлено в мировые суды на рассмотрение 7 протоколов об административных правонарушениях по ст. 19.7 КоАП РФ;

- мировыми судьями вынесено (на отчётную дату) 6 постановлений по делу об административном правонарушении и назначено наказание в виде предупреждения - 6.

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 1 полугодие 2018 года

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2018 года | 6 месяцев 2017 года | + / - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.* | Общее количество проверок | 11 | 19 | - 8 |
| 2. | Количество плановых проверок | 1 | 2 | - 1 |
| 3. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 33 | 34 | - 1 |
| 4.* | Количество внеплановых проверок | 10 | 17 | - 7 |
| 4.1. | Количество проверок выполнения ранее выданных предписаний | 8 | 11 | - 3 |
| 5. | Назначено административных наказаний | 9 | 3 | + 6 |
| 6. | Сумма штрафов, тысяч рублей | 40 | 60 | - 20 |
| 7. | Количество приостановок | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Количество инспекторов | 1 | 1 | 0 |
| 9. | Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел. | 0 | 0 | 0 |

1, 4*- с учётом лицензионных проверок

За отчётный период 2018 года отмечается в целом снижение показателей работы инспекторского состава, так общее количество проведенных обследований уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 42 %, в том числе количество плановых проверок уменьшилось на 50 %, количество мероприятий по контролю за выполнением ранее выданных предписаний уменьшилось на 27 %.

Приостановка действия лицензий, обращения в суд по вопросу аннулирования лицензии за отчетный период не проводилось.

- Снижение (отсутствие плановых проверок) показателей надзорной деятельности связано с исключением, в соответствии с законодательством Российской Федерации, из плановых проверок 30 подконтрольных предприятий, которые эксплуатируют 65 опасных производственных объектов IV класса опасности, а также в соответствии с распоряжением руководителя Уральского управления Ростехнадзора Ткаченко В.М. от 25.05.2015 № Св - 2239 - р об ограничении контрольно - надзорных мероприятий в период приёма на хранение зерновых и масличных культур (протокол Коллегии Ростехнадзора от 19.02.2015 № 1) в отношении подконтрольных предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты III класса опасности.

Объекты металлургической и коксохимической промышленности

Характеристика поднадзорных производств и объектов.

Деятельность металлургического надзора Уральского управления Ростехнадзора ведется инспекторским составом под руководством начальника межрегионального отдела и его заместителей в Свердловской и Челябинской областях, работа которых курируется заместителями руководителя Управления.

Состояние надзорной работы по металлургическим объектам в целом за отчетный период можно оценить как удовлетворительное.

Общее число работающих на подконтрольных Уральскому управлению Ростехнадзора металлургических предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты около 221156 человек.

За 6 месяцев 2018 года инспекторами по надзору за объектами металлургического производства, в целом по управлению, было проведено 88 обследований предприятий металлургического производства, против 85 обследований за 6 месяцев 2017 года. Из общего числа проведенных проверок, было проведено 5 проверок по постоянному надзору в соответствии с Положением о режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях, утвержденным постановлением Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 455; 2 проверок по результатам расследования несчастных случаев на производстве; 1 проверка по сообщениям об угрозе жизни и здоровью работников предприятий. При проведении проверок выявлено 549 нарушений обязательных требований против 841 нарушения за 6 месяцев 2017 года. Существенное снижение количества нарушений объясняется меньшим количеством проверенных опасных объектов в рамках одной проверки. По фактам выявленных нарушений возбуждено 64 дела об административных правонарушениях, что на 1 возбужденное дело больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Сумма наложенного штрафа по управлению составила 5843 тысячи рублей, против 7081 тысячи рублей по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Увеличение показателя по административным наказаниям незначительно и идет на фоне уменьшения наложенной суммы штрафа.

За 6 месяцев 2018 года за нарушения требований промышленной безопасности инспекторами не было составлено протоколов об административном правонарушении, с целью приостановки эксплуатации. Показатель уменьшился по сравнению с 2017 годом на один протокол.

При этом в Уральском управлении Ростехнадзора зарегистрировано 161 предприятие, которое эксплуатирует 331 опасный производственный объект металлургического надзора. Под надзором находится 1516 технических устройств, в т.ч. 190 электродуговых печей, 205 индукционных печи, 77 печей вагранок и 175 технических устройств (различного вида) по получению цветных металлов. На консервации находится 1302 технических устройства и 47 зданий поднадзорных цехов. Большое число законсервированных технических устройств и промышленных зданий связано с остановкой производства первичного алюминия в Свердловской области на предприятиях АО «РУСАЛ УРАЛ» в 2012 году. В Уральском управлении Ростехнадзора металлургический надзор осуществляется межрегиональным отделом металлургического надзора. Отдел курирует металлургические предприятия на территории Курганской, Свердловской, Челябинской областей. Штатным расписанием в отделе предусмотрено 18 штатных единиц, осуществляющих надзорные функции из которых 15 занято (3 вакансии).

Курганская область.

Общее число работающих на подконтрольных предприятиях Курганской области, эксплуатирующих опасные производственные объекты около 1627 человек.

За 6 месяцев 2018 года инспекторами по надзору за объектами металлургического производства не было проведено обследований предприятий металлургического производства, равно как и за 6 месяцев 2017 года, что объясняется отсутствием оснований для проведения плановых проверок.

За 6 месяцев 2018 года за нарушения требований промышленной безопасности инспекторами не было составлено протоколов об административных правонарушениях, показатель не изменился по сравнению с 2017 годом.

При этом в Уральском управлении Ростехнадзора по Курганской области  зарегистрировано 11 предприятий, которые эксплуатируют 11 опасных производственных объектов металлургического надзора. Под надзором находится  59 технических устройств, в т.ч. 12 электродуговых печей, 32 индукционных печей, 4 печи вагранки и 9 технических устройств (различного вида) по получению цветных металлов. На консервации находится 15 технических устройств и 2 здания поднадзорных цехов. Отдельных штатных единиц инспекторов-металлургов в Курганской области не предусмотрено, надзор осуществляется инспекторами Свердловской и Челябинской областей.

Свердловская область.

Общее число работающих на подконтрольных предприятиях Свердловской области, эксплуатирующих опасные производственные объекты около 81729 человек.

За 2018 год инспекторами-металлургами Свердловской области было проведено 40 обследований, против 60 обследований за аналогичный период 2017 года. При обследованиях было выявлено 171 нарушение против 373 нарушений за 2017 год. Большое уменьшение количества выявленных нарушений связано с меньшим числом проверяемых опасных производственных объектов в одну проверку.

За отчетный период инспектора-металлурги не применяли меру административного наказания, - приостановка деятельности. Показатель уменьшился по сравнению с 2017 годом на 1.

За 2018 год за нарушения требований промышленной безопасности инспекторским составом было составлено 31 протокол об административном правонарушении, общая сумма наложенных штрафов составила 3600 тысяч рублей, против 39 протоколов на наложенную в последствии сумму 4501 тысяча рублей. Уменьшение показателя по административным наказаниям идет как по количеству возбужденных дел, так и по количеству наложенной суммы штрафа.

При этом в  Уральском управлении Ростехнадзора по Свердловской области  зарегистрировано 81 предприятия, которые эксплуатируют 128 опасных производственных объектов металлургического надзора. Под надзором находится  872 технических устройств, в т.ч. 90 электродуговых печей, 103 индукционных печи, 32 печи вагранки и 92 технических устройств (различного вида) по получению цветных металлов. На консервации находится 1276 технических устройств и 19 зданий поднадзорных цехов. Увеличение законсервированных технических устройств и промышленных зданий связано с остановкой производства первичного алюминия в Свердловской области в 2012 году. На территории Свердловской области металлургический надзор осуществляется 9 штатными единицами, из которых 7 занято (2 вакансии).

Челябинская область.

Общее число работающих на подконтрольных предприятиях Челябинской области, эксплуатирующих опасные производственные объекты около 137800 человек.

За 2018 год инспекторами-металлургами Челябинской области было проведено 48 обследований, против 25 обследований за аналогичный период 2017 года. При обследованиях было выявлено 378 нарушений против 468 нарушений за 2017 год.

За отчетный период инспектора-металлурги не применяли меры административного наказания, - приостановка деятельности, показатель не изменился.

За 2018 год за нарушения требований промышленной безопасности инспекторским составом было составлено 33 протокола об административном нарушении, общая сумма наложенных штрафов составила 2243 тысячи рублей, против 24 протоколов на наложенную впоследствии сумму 2580 тысяч рублей. Увеличение количества мер административного воздействия идет на фоне снижения наложенной суммы штрафа.

При этом в  Уральском управлении Ростехнадзора по Челябинской области  зарегистрировано 69 предприятий, которые эксплуатируют 192 опасных производственных объекта металлургического надзора. Под надзором находится 585 технических устройства, в т.ч. 88 электродуговых печей, 70 индукционная печь, 41 печь вагранка и 74 технических устройств (различного вида) по получению цветных металлов. На консервации находится 11 технических устройств и 26 зданий поднадзорных цехов. На территории Челябинской области металлургический надзор осуществляется 9 штатными единицами, из которых 8 занято.

Совершенствование надзорной деятельности зависит от решения следующих вопросов:

- Развитие законодательной базы для стимулирования предприятий к осуществлению технического перевооружения.

- Повышение уровня профессиональной подготовки инспекторского состава, лиц надзора, служб производственного контроля на целевых курсах и семинарах.

- Повышение требовательности инспекторского состава к руководителям и специалистам предприятий, развитие применения в практике Кодекса об административных правонарушениях РФ.

- Внедрение и работа в системе КСИ.

Привлечение экспертных и научных организаций для проведения проверок организаций в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Объекты газораспределения и газопотребления

Надзорная деятельность за объектами газораспределения и газопотребления при эксплуатации опасных производственных объектов подконтрольных предприятий осуществлялась на основании годового плана надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Уральского управления Ростехнадзора на 2018 год,  размещенного на официальном сайте  Генеральной прокуратуры РФ.

На отчетный период под надзором газового надзора Уральского управления Ростехнадзора находятся 2824 организаций (юридических лиц) осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов  (I класс опасности – 2; II класс опасности – 14; III класс опасности – 2646; IV класс опасности -134) и 927 организаций  по эксплуатации объектов технического регулирования.

Вышеуказанными организациями эксплуатируются 3925 ОПО, из них: 2 ОПО I класса опасности; 21 ОПО II класса опасности; 3724 ОПО III класса опасности – 2642; 182 ОПО IV класс опасности.

В составе опасных производственных объектов осуществляют деятельность 18 газораспределительных организаций эксплуатирующих сети; 41 тепловых электростанций; 29 ГТУ и ПГУ;  691 объектов сжиженного углеводородного газа,  в том  числе:   29 ГНС, 502 АГЗС.   8 декларируемых  ГНС   с количеством хранимого опасного вещества (пропан-бутан) более 200 тонн и  «Среднеуральская ГРЭС» - филиал ПАО «Энел Россия», осуществляющая эксплуатацию сети газопотребления  II класса опасности (с давлением транспортируемого природного газа более 1,2 МПа)  имеют утвержденные в установленном порядке заключения экспертизы декларации промышленной безопасности.

Общая протяженность эксплуатируемых наружных газопроводов по Свердловской, Челябинской и Курганской  области  составляет 36561,2  км,   из них   18963 км   подземных, в том числе 9004  км полиэтиленовых.

За отчетный период газовым надзором   проведено  637 проверок подконтрольных предприятий, в том числе: 446 проверок соблюдения требований промышленной безопасности, 64 проверки по контролю за исполнением ранее выданых предписаний, 33 проверки в области технического регулирования;  125 внеплановых проверок проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии.

Общее   количество административных наказаний по итогам проверок  отношении организаций эксплуатирующих ОПО  составило  77 (2017 г. - 121), в том числе  в форме штрафов  67  (2017 г. - 90),  на общую сумму 3550,0 тыс. руб. (2017 г. – 4441 тыс. руб.).

Снижение показателей обусловлено снижением количества проведенных плановых проверок.

Основные показатели надзорной деятельности за 6  месяцев  2018 года по сравнению с  аналогичным периодом 2017 года, выглядят таким образом (см. таблица №1):

Таблица №1

|  |  | 6 мес. 2017 года | 6 мес. 2018 года | + / - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество плановых и внеплановых проверок (мероприятий по контролю ОПО по форме УТ-ПБ), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего | 501 | 513 | +12 |
| 1.1 | Общее количество проверок (мероприятий по контролю объектов технического регулирования по форме УТ-ТРЭП), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего | 10 | 33 | +23 |
| 1.2 | Количество внеплановых проверок, проведенных в отношении соискателя или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) | 217 | 125 | -92 |
| 1.3 | Всего проверок | 718 | 638 | -80 |
| 2 | Количество выявленных нарушений по результатам проверок ОПО и объектов технического регулирования | 810 | 746 | -64 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок ОПО и объектов ТР, в том числе: | 121 | 77 | -44 |
| 3.1 | Административный штраф | 90 | 67 | -23 |
| 3.2 | Административное приостановление деятельности | - | - | - |
| 3.3 | предупреждение | 26 | 10 | -16 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. рублей) - всего, в том числе: | 4441 | 3550 | -891 |
| 4.1 | на юридическое лицо | 3070 | 2320 | -750 |
| 4.2 | на должностное лицо | 1371 | 1230 | -141 |
| 5 | Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору) | 18 | 18 | 0 |
| 5.1 | из них занятых | 18 | 14 | -4 |

Свердловская область

- Под надзором  межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и газового надзора  по Свердловской области находятся      1741 организаций (юридических лиц), занятых:  эксплуатацией опасных производственных объектов  (1417)  и  объектов технического регулирования (324).

В число организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты входят  6 газораспределительных организаций, 19 тепловых электростанций,  7 газонаполнительных станций сжиженного углеводородного газа (ГНС), из них  5 ГНС II класса опасности и  2 ГНС III класса опасности.  4 ГНС с количеством хранимого опасного вещества (пропан-бутан) более 200 тонн и  «Среднеуральская ГРЭС» - филиал ПАО «Энел Россия», осуществляющая эксплуатацию сети газопотребления  II класса опасности (с давлением транспортируемого природного газа более 1,2 МПа)  имеют утвержденные в установленном порядке заключения экспертизы декларации промышленной безопасности.

Общая протяженность эксплуатируемых наружных газопроводов по Свердловской области (в том числе 51 км объектами технического регулирования)  составляет 16058 км, из них  7675 км  подземных, в том числе 3181 км полиэтиленовых. Газораспределительными организациями  АО «ГАЗЭКС», ОАО «Екатеринбурггаз»,  ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург»,  ГУП СО «Газовые сети», МУП НГО «Новоуральскгаз», ЗАО «Регионгаз-инвест» на территории Свердловской области   эксплуатируются 15557 км наружных газопроводов.  Протяженность газопроводов, эксплуатируемых газовыми службами предприятий ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «ПНТЗ», ОАО «СУМЗ», ОАО «Северский трубный завод», МУП «Горэнерго» г. Асбест,  АО НПК «Уралвагонзавод», АО «ЕВРАЗ «НТМК», АО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» и др. составляет 261 км, в том числе подземных 20 км.

Плановые и внеплановые проверки предприятий  проводились с учетом  требований Федерального закона  № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Инспекторским  составом осуществляется   контроль за соблюдением предприятиями выполнение требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»    № 116-ФЗ от 21.07.97г.,  Федеральных норм и правил  в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы   от 15 ноября 2013 года № 542,   Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопопотребления ,  Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»,  утвержденных приказом Федеральной службы от 21 ноября 2013 года № 558.

При обследованиях проверяется наличие  лицензий, свидетельств о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре, наличие страховых полисов, функционирование производственного контроля при эксплуатации опасных производственных объектов, проведение диагностики технического состояния газопроводов и газоиспользующего оборудования отработавшего нормативный срок эксплуатации, наличие у руководителей и специалистов аттестации по промышленной безопасности

Сравнительный анализ  показателей за 6 месяцев 2018 года по сравнению с  аналогичным периодом 2017 года характеризуется следующим образом:

Таблица

|  |  | 6 мес. 2017 года | 6 мес. 2018 года | + / - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество плановых и внеплановых проверок (мероприятий по контролю ОПО по форме УТ-ПБ), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего | 224 | 246 | + 22 |
| 1.1 | Общее количество проверок (мероприятий по контролю объектов технического регулирования по форме УТ-ТРЭП), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего | 0 | 4 | +4 |
| 1.2 | Количество внеплановых проверок, проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) | 97 | 60 | - 37 |
| 1.3 | Всего проверок | 321 | 310 | - 11 |
| 2 | Количество выявленных нарушений по результатам проверок ОПО и объектов технического регулирования | 549 | 580 | - 31 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок и административных расследований, в том числе: | 69 | 34 | - 35 |
| 3.1 | Административный штраф | 63 | 28 | - 35 |
| 3.2 | Административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | предупреждение | 2 | 6 | 0 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов по результатам плановых, внеплановых проверок (тыс. рублей) - всего, в том числе: | 3732 | 1100 | - 2630 |
| 4.1 | на юридическое лицо | 2850 | 600 | - 2250 |
| 4.2 | на должностное лицо | 882 | 500 | - 382 |
| 5 | количество штатных должностей | 10 | 10 | 0 |
| 5.1 | из них занятых | 10 | 7 | - 3 |

Несмотря на уменьшение числа инспекторского состава существенного снижения показателей по количеству плановых и внеплановых проверок, а также  административных наказаний,  наложенных по итогам проверок не произошло.

За отчетный период 2018 года   проведено 310 проверок, из них: 28 плановых  и  218 внеплановых, 60  проверок соблюдения лицензионных требований по заявлениям соискателей лицензии и  лицензиатов на переоформление  лицензии, 4 проверки объектов технического регулирования.

В отношении предприятий оборонно-промышленного комплекса проведены 4 плановых проверки (ФГУП «144 БТРЗ», АО «Каменск-уральский литейный завод», АО «НПК «Уралвагонзавод», АО НПП «Старт» им. А.И. Яскина), 3 внеплановые проверки по проверке ранее выданного предписания (АО НПП «Старт» им. А.И. Яскина, АО «Уральский завод гражданской авиации», АО «Серовский механический завод») и 1 лицензионная проверка (ФГУП ПО «Октябрь»).

По результатам плановых и внеплановых  проверок  возбуждено 40 дел об административных правонарушениях, в том числе наложено  28 административных штрафов в отношении должностных и юридических лиц на общую сумму 1100 тыс. рублей.

Так, в результате проведенной внеплановой проверки в отношении ГУП СО «Газовые сети»,  Мировому  судье направлено определение  о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела по подведомственности  в отношении юридического лица ГУП СО «Газовые сети», ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) – невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль). На момент окончания отчетного периода Мировым  судьей протокол еще не рассмотрен;

По материалам административного дела в отношении ООО «Стар-М Урал» осуществляющей эксплуатацию АГЗС в г. Камышлов, поступившим от заместителя Камышловского межрайонного прокурора, проведено рассмотрение и вынесение постановления о привлечении  ООО «Стар-М Урал» за нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта (АГЗС), предусмотренного ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ, в виде административного штрафа 200,0 тысяч рублей.

В соответствии с поступившими письмами Управления ФСБ России по Свердловской области с указанием фактов нарушения требований промышленной безопасности,  были проведены внеплановые проверки:

- В соответствии с письмом Управления ФСБ России по Свердловской области от 13.02.2018 № 120/6-1373-1 в отношении экспертной организации   ООО «Марка» (ИНН 6671032178) проведена внеплановая документарная проверка. По результатам проверки протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица ООО «Марка»  и другие  материалы административного дела за административное правонарушение,  предусмотренное  частью 3 статьи 9.1 КоАП РФ  – грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов для рассмотрения по существу направлены в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга  для  применения административного наказания в виде административного приостановления деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности по видам работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности. Постановлением Ленинского районного суда г. Екатеринбурга наложен административный штраф в размере 250 тыс. руб.;

Проведены 2 внеплановые документарные проверки по письмам УФСБ: ООО «Научно-исследовательский институт экспертизы промышленной безопасности» - проверка проведена с целью проверки фактов, изложенных  в письмах Управления ФСБ России по Свердловской области  (вх. Св-926ФО от 03.04.2018, вх. Св-927ФО от 03.04.2018, вх. Св-925ФО от 03.04.2018, вх. Св-930ФО от 03.04.2018) о том, что в нарушение Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» АО «Уральский завод химического машиностроения» зарегистрировало заключения экспертизы промышленной безопасности №54-ЗС-19682-2017, №54-ЗС-18132-2017, №54-ЗС-18127-2017, подготовленные ООО «НИИЭПБ», имеющие признаки заведомо ложного. По результатам проверки к административной ответственности привлечены по ч.1 статьи 9.1 КОАП РФ юридическое лицо (штраф 200 тыс. руб.) и должностное лицо (20 тыс. руб.); ООО «Гермес-19» - проверка проведена с целью проверки фактов, изложенных  в письме Управления ФСБ России по Свердловской области  (вх. Св-1066ФО от 12.04.2018 о нарушениях законодательства о промышленной безопасности со стороны руководства  ООО «Гермес-19» (ИНН 6674327620). По результатам проверки к административной ответственности привлечены по ч.1 статьи 9.1 КОАП РФ юридическое лицо (материалы переданы в Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга на приостановку деятельности).

Проведена внеплановая документарная проверка по письму УФСБ (вх. Св-992ФО от 09.04.2018) о нарушениях требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов на предприятии ИП Крохалев Е.А.  (ИНН 666300856510) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вилонова, 45. По результатам документарной проверки в отношении юридического ИП Крохалев Е.А. составлен протокол по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ  для применения к административному штрафу. На момент окончания отчетного периода дело об административном правонарушении судебным органом еще не рассмотрено;

На основании распоряжения №Св-2147-р от 04.05.2018,  в подтверждение фактов изложенных в письме Управления ФСБ России по Свердловской области от 04.04.2018 № 120/6-3357-1 (вх. № Св-993ФО от 09.04.2018) о нарушениях требований промышленной безопасности в отношении ООО  «Предприятие «ВИТЕК»  по адресу: Свердловская область, г.  Екатеринбург,  ул. Титова 33-А,  проведена внеплановая документарная проверка, составлен акт проверки № св-2147-р/а и выдано предписание об устранении нарушений в установленные сроки.   Составлен протокол в отношении юридического лица ООО  «Предприятие «ВИТЕК»,  материалы  по результатам  документарной проверки направлены в суд по статье 14.1 КОАП  РФ   за отсутствие    лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности для применения к административному штрафу. На руководителя ООО  «Предприятие «ВИТЕК»  наложен административный штраф  по статье 9.1КОАП РФ  за нарушение требований промышленной безопасности.

На основании распоряжения №Св-2146-р от 04.05.2018, в подтверждение фактов изложенных в письме Управления ФСБ России по Свердловской области от 04.04.2018 № 120/6-3359-1 (вх. № Св-991ФО от 09.04.2018) о нарушениях требований промышленной безопасности, в отношении ООО «Ковры Урала» ( ИНН 6604016780, ОГРН 1069604007065) по адресу: Свердловская область, г.  Березовский,  ул. Кирова,63. проведена внеплановая документарная проверка. Составлен акт проверки №  Св-2146-р  выдано предписание от 05.06.2018 №  Св-2146-р  с указанием конкретных сроков устранения. По результатам проверки к административной ответственности привлечены по ч.1 статьи 9.1 КОАП РФ юридическое лицо ООО «Ковры Урала» (материалы переданы в Березовский городской суд на приостановку деятельности). На момент окончания отчетного периода дело об административном правонарушении судебным органом еще не рассмотрено.

С целью исполнения приказа Ростехнадзора от 28.02.2018 №86 «Об организации проведения внеплановых проверок организаций, имеющих лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности» проведено 6 внеплановых проверок организаций, имеющих лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности (ООО «АСН - инжиниринг», ООО  «Уральский испытательный центр промышленных горелочных устройств», ООО «Уральский региональный центр по ремонту и сервисному обслуживанию магистральных газопроводов и запорной арматуру ООО «УРЦМГ и ЗРА», ООО «Стройгаз-Экспертиза», ООО «ПромЭксперт», ОАО «Уралэнергоцветмет»), выдано 6 предписаний об устранении нарушений

На основании распоряжения  №Св-2210-р от 08.05.2018 с целью исполнения приказа Ростехнадзора от 28.02.2018 №86 «Об организации проведения внеплановых проверок организаций, имеющих лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности» в отношении ООО «Стройгаз-Экспертиза» по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Ленина, 71А-12 проведена внеплановая документарная проверка  Деятельность экспертной организацией ООО «Стройгаз-Экспертиза» не осуществляется.   Составлен акт проверки №  Св-2210-р /а, выдано предписание от 22.05.2018 №  Св-2210-р/п  с указанием конкретных сроков устранения нарушения.

Во исполнение  приказа Федеральной Службы   № 692 от 28.11.2012 г. «Об организации информационного обеспечения деятельности Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности», информация о проведенных комплексных проверках в отношении вертикально интегрированных компаний по контролю за соблюдением требований промышленной  безопасности, о текущем состоянии  промышленной безопасности   объектов, поднадзорных газовому надзору  Уральского управления Ростехнадзора  за 1 квартал 2018 года  направлена в Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса.

Во исполнение  поручения Федеральной службы  от 15.08.2014 г.   № ПЧ-17 «О проведении комплексных мероприятий по контролю за обеспечением технологической безопасности на опасных производственных объектах газотранспортной инфраструктуры», обобщенная информация  газового надзора   за  3  месяца 2018 года  направлена в Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса.

Соблюдение требований технических регламентов.

Под надзором в Свердловской области (газовый надзор)  324  организации осуществляют эксплуатацию  объектов технического регулирования.  За отчетный период  осуществлено 174  участия в комиссии по приемке газопроводов, газового оборудования и проверке готовности организации к  эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления. По результатам участия в комиссии  составлены акты приемки законченного строительством объектов газораспределительной системы или акты приемок под пуско-наладочные работы газоиспользующих установок. В результате участия комиссии по 31 объекту был подписан акт с выявленными замечаниями.  Например, в ходе работы приемочной комиссии по приемке объекта «Газопровод и газовая котельная» ОАО «РЖД», «Газоснабжение магазина» ИП Суханова Н.Н., газопроводов высокого давления в г. Невьянске («ГУП СО «Газовые сети»), подводящего газопровода, газопроводов и газового оборудования котельной, входящих в состав объекта нового строительства  «Свердловская область, г. Екатеринбург, АГНКС-4», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского, 3А выявлено 18 нарушений. Заказчикам  оформлены замечания в письменном виде по причине несоответствия построенного объекта проектной документации и иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

Челябинская область

- Надзорная деятельность за объектами газораспределения и газопотребления при эксплуатации опасных производственных объектов подконтрольных предприятий осуществлялась на основании годового плана надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Уральского управления Ростехнадзора на 2018 год, размещенного на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.

- Под надзором Челябинского отдела по газовому надзору, Магнитогорского и Златоустовского территориальных отделов в Челябинской области находится 1057 организаций (юридических лиц), занятых:  эксплуатацией, проектированием, строительством, изготовлением технических устройств, монтажом и наладкой технических устройств (специализированные организации), проведением экспертизы промышленной безопасности, подготовкой (переподготовке) работников опасного производственного объекта в не образовательных учреждениях и эксплуатацией объектов технического регулирования.

374 организации осуществляют эксплуатацию объектов технического регулирования. В число организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, входят 9 газораспределительных организаций ОАО «Челябинскгоргаз» (ИНН 7451046106), ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» (ИНН 7453128989), ООО «Озерскгаз» (ИНН 7422030574	), ОАО «Трансэнерго» (ИНН 7450036338), МУП МПОЭ г. Трехгорного (ИНН 7405000450), ЗАО «Магнитогорскгазстрой» (ИНН 7444009720), ООО «Классик» (ИНН 7452096131), ООО «Коелга-Сервис» (ИНН 7430008371), ООО «Индустриальный парк Станкомаш» (ИНН 7449059203), 19 тепловых электростанций, 17 газонаполнительных станций сжиженного углеводородного газа (ГНС) и баз хранения, из них 3 ГНС II класса опасности и 14 ГНС III класса опасности, 291 АГЗС. «Южноуральская ГРЭС» - АО «Интер РАО -Электрогенерация», 2 ОПО ООО «Ситэк» и 3 ОПО ОАО «Фортум» осуществляют эксплуатацию сети газопотребления II класса опасности (с давлением транспортируемого природного газа более 1,2 МПа).

Декларируемые газонаполнительная станция ООО «Прайс» и база хранения ООО «НОВАТЭК - Автозаправочные комплексы» имеют утвержденное, в установленном порядке, заключение экспертизы декларации промышленной безопасности.

Общая протяженность эксплуатируемых наружных газопроводов по Челябинской области составляет 13566,11 км наружных газопроводов, в том числе 12684,3 км находящихся на балансе ГРО, из них 5474,6 подземных, в том числе полиэтиленовых 1473,3 км.

Плановые и внеплановые проверки предприятий проводятся с учетом требований Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Инспекторским составом осуществляется контроль за соблюдением предприятиями выполнения требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97г.,  Федеральных норм и правил  в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы от 15 ноября 2013 года № 542, «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопопотребления», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 № 870, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»,  утвержденных приказом Федеральной службы от 21 ноября 2013 года № 558,  Федеральных норм и правил  в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», утвержденных приказом Федеральной службы от 11 декабря 2014 года № 559, Технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 875.

За 6 месяцев 2018 года проведено 30 (2017 г. - 76) проверок соблюдения лицензионных требований по заявлениям соискателей лицензии и лицензиатов на переоформление лицензии. За несоответствие лицензионным требованиям юридическим лицам ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» (ИНН 7453019764), ООО «Пласт-Рифей» (ИНН 7424032753), ЗАО «ВКС-2» (ИНН 7451002451),  АО "Троицкий электромеханический завод" (ИНН 7418000513) отказано (4 случая при переоформлении лицензии).

Основные показатели надзорной деятельности за 6 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, выглядят таким образом (таблица № 1):

- количество проведенных проверок в отношении предприятий эксплуатирующих опасные производственные объекты составило 233 (2017 г. - 241);  в том числе:  плановых 20 (2017 г. - 33), внеплановых 213 (2017 г. – 208), по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки  12 (2017 – 10),  количество выявленных нарушений 84  (2017 г. –  76).

Таблица №1

|  |  | 2017 год | 2018 год | + /- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проверок (мероприятий по контролю ОПО по форме УТ-ПБ), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего, в том числе: | 241 | 233 | - 8 |
| 1.1 | Общее количество проверок (мероприятий по контролю объектов технического регулирования по форме УТ-ТРЭП), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего, в том числе: | 0 | 4 | + 4 |
| 1.2 | Количество внеплановых проверок, проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) | 76 | 30 | - 46 |
| 1.3 | Всего проверок | 317 | 267 | - 50 |
| 2 | количество выявленных нарушений по результатам проверок ОПО и объектов технического регулирования | 76 | 84 | + 8 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок и административных расследований, в том числе: | 15 | 20 | + 5 |
| 3.1 | административный штраф | 15 | 18 | + 3 |
| 3.2 | административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | предупреждение | 0 | 2 | + 2 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. рублей) - всего, в том числе: | 500 | 1340 | + 840 |
| 4.1 | на юридическое лицо | 1 | 3 | + 2 |
| 4.2 | на должностное лицо | 14 | 15 | + 1 |
| 4.3 | на индивидуального предпринимателя и гражданина | 0 | 0 | 0 |
| 5 | количество штатных должностей | 5 | 5 | 0 |
| 5.1. | из них занятых | 4 | 4 | 0 |

При плановой проверке ОАО «Копейский хлебокомбинат» (ИНН 7411023790, ОГРН 1127411001365) установлено, что они не эксплуатирует ОПО. Эксплуатацию ОПО осуществляет ООО «Корпорация «Уральский хлеб» (ИНН 6671148119, ОГРН 1046603991257).

Во исполнение ст. 26.1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля  от 26.12.2008 № 294-ФЗ  проведение плановой проверки прекращено, о чем составлен соответствующий акт.

В отношении предприятия ООО «Уральская молочная компания» проведена плановая проверка с 13.03.2018 по 19.03.2018, распоряжение № Ч-993-р от 28.02.2018, выявлено замечаний 3, наложено административное наказание на юридическое лицо в виде предупреждения.

В отношении предприятия ЗАО «Пластик» проведена плановая проверка с 23.04.2018 по 08.05.2018, распоряжение № Ч-1849-р от 17.04.2018, выявлено замечаний 9, наложено административное наказание на юридическое лицо в виде предупреждения.

За 6 месяцев 2018 года газовым надзором Челябинской области  по итогам проведенных проверок возбуждено 20 дел об административных правонарушениях, в том числе по 17 плановым проверкам. Общая сумма наложенных административных штрафов 1340 тыс. руб. (2017 – 500 тыс. руб.) + 840 тыс. руб.   По итогам рассмотрения в отношении 15 (2017 -  14) + 2 должностных  лиц   наложены   штрафы на общую  сумму: 300 тыс. рублей  (2017 г. –  280 тыс. руб.)  + 20 тыс. рублей, 3 (2017 – 1) + 2 юридическим лицам наложен  штраф на общую  сумму: 1000 тыс. рублей (2017г. – 200 тыс. рублей) + 800 тыс. рублей и 2 предупреждения (2017 г. – 0) + 2.

По результатам административного расследования в отношении индивидуального предпринимателя Чиклимова В.Б. составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ с направлением материалов в суд о привлечении к административной ответственности. Решением суда на индивидуального предпринимателя Чиклимова В.Б. наложен административный штраф.

За 6 месяцев 2018 году инспекторский состав газового надзора принял участие в 187 приемочных комиссиях.

В течение 6 месяцев 2018 г. поступило 26 обращений граждан и юридических лиц. Все обращения рассмотрены в установленные законодательством сроки, по результатам рассмотрения обращений подготовлены, и направлены заявителям письменные ответы.

Рассмотрено 70 документов по регистрации и исключению из государственного реестра опасных производственных объектов.  Подготовлено 48 писем на запросы от организаций и индивидуальных предпринимателей.

Во исполнение поручения Ростехнадзора от 14.01.2016 № ПЧ-1 представлена информация о количестве и наименовании принятых объектов сетей газораспределения и газопотребления за 6 месяцев 2018 года. Информация представлена по форме согласно приложению к поручению ПЧ-1 «Об усилении контроля за исполнением технического регламента о безопасности сетей     газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010г. № 870». Организована регистрация поступивших заявлений об участии должностных лиц в работе приемочных комиссий по приемке сетей газораспределения и газопотребления по форме согласно приложению к поручению ПЧ-1.

Принято за 6 месяцев 2018 г: наружных газопроводов 132,133 км, в том числе подземных 94,338 км, из них 79,083 км полиэтиленовых, ГРПБ, ГРПШ – 33 шт., ГРУ котельной – 28 шт., газовые котельные – 28 шт.

Во исполнение письма № ФС 224 от 08.02.2018г.  (Письмо № 00-06-06/2416 от 23.10.2017) о проведении профилактических мероприятий на объектах газораспределения и газопотребления и нарушениях при проведении расследования аварий, инспекторский состав по газовому надзору ознакомлен с письмами: № ФС 224 от  28.02.2018г, № ФС 999 от 30.10.2017.

15.12.2017 с инспекторским составом проанализирована информация по письму               № ФС 999 от 30.10.2017 «Об аварийности на объектах газораспределения газопотребления» и обращено внимание на то, что основными причинами указанных аварий являются нарушения Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, в том числе проведение строительных и земляных работ в отсутствие проектной, исполнительной документации и разрешения газораспределительной организации на проведение работ в охранной зоне газопровода, отсутствие контроля со стороны генерального подрядчика за производством строительных работ.  Материалы письма проработаны, приняты к руководству и исполнению в установленном порядке.

Утвержден план технической учебы с включением тем: «Техническое расследование причин аварий на объектах сетей газораспределения и газопотребления» на 12 апреля 2018 г. и Требования Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 и Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 на 20 апреля 2018г.

Информация о состоянии аварийности и травматизма на объектах сетей газораспределения и газопотребления доведена до руководителей поднадзорных организаций эксплуатирующих опасные производственные объекты сетей газораспределения и газопотребления, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора: АО «Газпром газораспределение Челябинск», АО «Челябинскгоргаз», ООО «КЛАССИК», ОАО «Трансэнерго», ООО «Озерскгаз», МУП «МПОЭ» г. Трехгорного, ЗАО «Магнитогорскгазстрой»,  ООО «Коелга-Сервис», ООО «Индустриальный парк СТАНКОМАШ». Письма руководителям направлены почтой России с уведомлением и на электронные адреса организаций.

Совместно с органами исполнительной власти и эксплуатационными организациями, при участии заместителя Губернатора Челябинской области   Шаля С.В. и Ассоциации газовых хозяйств Сибири и Дальнего Востока «Сибдальвостокгаз» приняли участие 6 декабря 2017 в научно-техническом Совете с докладом «Анализ аварийности на объектах газораспределения и газопотребления».

В рамках заседания научно-технического Совета были рассмотрены вопросы аварийности и травматизма на опасных производственных объектах сетей газораспределения и газопотребления, проведен анализ характера и обстоятельств аварийности и травматизма. А также вопросы объединения усилий и координации действий по решению общих проблем при эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления, обобщение и распространение передового опыта, совершенствование законодательства и нормативных актов.

В целях повышения уровня профессиональных знаний государственные служащие Челябинского отдела по газовому надзору проводят техническую учебу, согласно утвержденному плану технической учебы на 2018 год.

В ходе проведения технической учебы уделяется особое внимание углубленному изучению материала, совершенствованию навыков, отработке применения на практике нормативных документов.

За 6 месяцев 2018 года административные штрафы за повреждения газопроводов (при нарушении Правил охраны газораспределительных сетей газопроводов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878) – не накладывались.

За отчетный период направлены информационные письма организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлению производственного контроля за 2017 год, срок до 01.04.2018г. Рассмотрено 1073 документов от предприятий, организаций (отчетов) по организации и осуществлению     производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.   Внесены в КСИ – мониторинг 1073 предоставленных отчета за 2017 год по производственному контролю.

При проведении  проверок сетей газораспределения и сетей газопотребления уделяется внимание на  наличие и качество планов ликвидации возможных аварий, планов  взаимодействия служб для ликвидации аварий, разработке планов мероприятий по   ликвидации аварий на предприятиях по постановлению Правительства № 730 от 26.08.2013 года,   Положений о расследовании инцидентов на предприятиях, относящихся к опасным производственным объектам, согласованных с органами Ростехнадзора,   наличие договоров с аварийно-спасательными формированиями. При проверках подконтрольных предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты систем газораспределения и газопотребления, проверяется наличие договоров с организациями, выполняющими работы по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и технических устройств, обеспечивающих условия безопасной и надежной эксплуатации опасных производственных объектов. Проверяется система технического обслуживания и ремонта, настройки параметров работы оборудования и автоматики, обеспечивающая содержание опасных производственных объектов газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии. По выявленным нарушениям руководителям предприятий выдаются предписания, юридические лица и должностные лица, допустившие нарушения требований промышленной безопасности подвергаются штрафным санкциям.

За отчетный период информация об инцидентах не поступала.

Соблюдение требований технических регламентов.

По состоянию на 30.06.2018 г. под надзором Челябинского отдела по газовому надзору, Магнитогорского и Златоустовского территориальных отделов Уральского управления Ростехнадзора в Челябинской области находятся 374 организации.  Надзор за объектами газораспределения и газопотребления, расположенными на территории Челябинской области, осуществляется 4 инспекторами.  За отчетный период осуществлено 187  мероприятий по контролю, связанных с приемкой и пуском в эксплуатацию объектов и оборудования. Выявлено 8 нарушений. Заказчикам оформлены замечания в письменном виде по причине несоответствия построенного объекта проектной документации и иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

Курганская область.

Надзорная деятельность за объектами газораспределения и газопотребления при эксплуатации опасных производственных объектов подконтрольных предприятий осуществлялась на основании годового плана надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Уральского управления Ростехнадзора на 2018 год,  размещенного на официальном сайте  Генеральной прокуратуры РФ.

Под надзором за объектами газораспределения и газопотребления Курганского отдела по технологическому надзору Уральскому управлению Ростехнадзора находятся 579 организация, связанная с эксплуатацией опасных производственных объектов и объектов технического регулирования, из них: 3 газораспределительные организации эксплуатирующих сети; 3 тепловых электростанции; 12 ГТУ и ПГУ; 632 газифицированных котельных; 350 организации (юридических лиц) осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности, в том числе эксплуатирующие 86 АГЗС;  7 ГНП, 5 ГНС и баз хранения СУГ. Все декларируемые объекты имеют утвержденные в установленном порядке заключения экспертизы декларации промышленной безопасности. Общая протяженность эксплуатируемых наружных газопроводов составляет 6886 км, из них 5370 подземных, в том числе полиэтиленовых 4359 км.

Основные фонды опасных производственных объектов систем газопотребления в основном имеют небольшой срок эксплуатации, т.к. строительство газораспределительных сетей в Курганской области начато в 1988 году, число технических устройств, у которых истек нормативный срок службы и требуется проведение работ по диагностике, незначительно.

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов № 116-ФЗ от 21.07.1997 года на территории Курганской области 5 ОПО II класса опасности, подлежащие декларированию промышленной безопасности (Курганская и Шумихинская ГНС ООО «ГЭС Оренбург»; ГРС Долматовского и Шадринского ЛПУ магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»; сеть газопотребления ООО «Курганская ТЭЦ»). Для этих объектов разработаны декларации промышленной безопасности, положительные заключения экспертизы промышленной безопасности деклараций рассмотрены и зарегистрированы в установленном порядке в Ростехнадзоре.

Надзор за объектами газораспределения и газопотребления, расположенными на территории Курганской области, осуществляется 3 инспекторами.

За отчетный период газовым надзором   проведены 59  проверок подконтрольных предприятий (34 проверки соблюдения требований промышленной безопасности, 25 – соблюдения законодательства в области технического регулирования), в том числе  6 плановых проверок  соблюдения требований промышленной безопасности и 1 плановая проверка – соблюдения законодательства в области технического регулирования.

Инспекторами проведено 35 проверок возможности соблюдения заявителем соблюдения лицензионных требований и условий.

Двум организациям – соискателям лицензий: ООО «Курганский арматурный завод»; ООО «Прогресс» отказано в получении лицензии по причине отсутствия документов, подтверждающих ввод объектов в эксплуатацию и отсутствия положительных заключений экспертизы промышленной безопасности на сооружения.

Основные показатели надзорной деятельности за 6 месяцев  2018 года по сравнению с  аналогичным периодом 2017 года, выглядят таким образом:

- количество проведенных проверок в отношении предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты и объекты технического регулирования  составило  59 (2017 г. -69) -10;  в том числе:  плановых 7 (2017 г. – 22) -15,  внеплановых  52 (2017 г. –45) + 7,  количество выявленных нарушений  95  (2017 г. – 193) -98.

Снижение показателей за отчетный период по количеству выявленных нарушений: 95  в 2018 г. (2017 г. – 193) -98  объясняется снижением количества плановых проверок предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты и объекты технического регулирования: 7 в 2018 г. (2017 г. – 22) -15.

Количество проверок в отношении соискателей лицензии, представивших заявление о предоставлении лицензии, или лицензиатов, представивших заявление о переоформлении лицензии: 35 (2017 г. -44) -9.

В течение 6 месяцев 2018 г. в группу газового надзора поступило  12 обращений граждан. 9 обращений рассмотрены в установленные законодательством сроки, по результатам  рассмотрения обращений подготовлены и направлены заявителям письменные ответы. По 3 обращениям проводятся проверки, сроки рассмотрения которых еще не истекли.

Снижение показателей за отчетный период по количеству проведенных проверок в отношении предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты: 34 в 2018 г. (2017 г. – 51) -17, объясняется исключением из плана проверок предприятий малого и среднего бизнеса.

Общее   количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок за отчетный период составляет  23 (2017 г. - 42) -19, в том числе  в форме штрафов 21 (2017 г. - 17) +4   на общую сумму 1110  тыс. руб. (2017г. – 255 тыс. руб.) +855 тыс. руб.

Количество административных наказаний в 2018 году уменьшилось: 23 в 2018 г. (2017 г. – 42) -19, за счет применения в 2017 году предупреждений в количестве 24, в 2018 году 2.

Количество штрафов за 6 месяца  2018 года по сравнению с  аналогичным периодом 2017 года увеличилось: 21 (2017 г. - 17) +4.

Существенно увеличилась сумма наложенных административных штрафов: 1110 тыс. руб.  в 2018 г. (2017г. – 255 тыс. руб.) +885 тыс. руб.

Сумма взысканных административных штрафов: 140 тыс. руб.  в 2018 г. (2017г. – 124 тыс. руб.) +16 тыс. руб.

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 6 месяцев 2018 года приведен в таблице №1:

Таблица №1

|  |  | 6 месяцев 2017г. | 6 месяцев 2018г. | + / - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проверок (мероприятий по контролю ОПО по форме УТ-ПБ), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего, в том числе: | 51 | 34 | -17 |
| 1.1 | Общее количество проверок (мероприятий по контролю объектов технического регулирования по форме УТ-ТРЭП), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего, в том числе: | 18 | 25 | +7 |
| 1.2 | Количество внеплановых проверок, проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) | 44 | 35 | -9 |
| 1.3 | Всего проверок | 113 | 94 | -19 |
| 2 | количество выявленных нарушений по результатам проверок ОПО и объектов технического регулирования | 193 | 95 | -98 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок и административных расследований, в том числе: | 42 | 23 | -19 |
| 3.1 | административный штраф | 17 | 21 | +4 |
| 3.2 | административное приостановление деятельности | 1 | 0 | -1 |
| 3.3 | предупреждение | 24 | 2 | -22 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. рублей) - всего, в том числе: | 255 | 1110 | +855 |
| 4.1 | на юридическое лицо | 60 | 700 | +640 |
| 4.2 | на должностное лицо | 195 | 410 | +215 |
| 4.3 | на индивидуального предпринимателя и гражданина | 0 | 0 | 0 |
| 5 | количество штатных должностей | 3 | 3 | 0 |

- Соблюдение требований технических регламентов.

Газовым надзором Курганской области  на территории Курганской области контролируется 229 организаций, эксплуатирующие  объекты сетей газораспределения и газопотребления. Надзор за объектами газораспределения и газопотребления, расположенными на территории Курганской области, осуществляется 3 инспекторами.

За 6 месяцев 2018 года на предприятиях Курганской области, подконтрольных Курганскому отделу по технологическому надзору Уральского управления аварий,  несчастных случаев со смертельным исходом, тяжелых несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.

В течение  6 месяцев  2018 года проведено 25 проверок объектов сетей газораспределения и газопотребления (2017 г. -18) +7. Из них 1 плановая проверка (2017 г. –8) -7, 24 внеплановых (2017 г. –10)+14, в т.ч. 4 проверки выполнения ранее выданных предписаний (2017 г. –1) +3, 2 проверки по поручению Правительства РФ (2017 г. –0) +2.

Выявлено 13 нарушений требований технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (2017 г. - 38) -25, из них 9 – при плановых проверках (2017 г. - 24) -15, 4 - при проведении внеплановых проверок (2017 г. - 14)-10.

Снижение плановых проверок связано с изменением Федерального законодательства регламентирующего  проведение плановых проверок в отношении малого  и микробизнеса.

Состояние надзорной работы инспекторов по надзору за объектами газораспределения и газопотребления в целом можно охарактеризовать удовлетворительно, что связано со стабильными показателями работы инспекторского состава, проводимой на основе анализа аварийности и травматизма на поднадзорных объектах.

Сведения о проблемах при осуществлении надзорной деятельности и  предложения по ее совершенствованию.

- Взаимодействие Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с Федеральной службой исполнения наказаний  при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере промышленной безопасности на опасных производственных объектах уголовно-исполнительной системы регламентировано   Административным регламентом взаимодействия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с Федеральной службой исполнения наказаний при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере промышленной безопасности на опасных производственных объектах уголовно-исполнительной системы (далее - Административный регламент), зарегистрированным  в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 июня 2014 года, регистрационный № 32586.

В соответствии с пунктом 4 Административного регламента при организации и проведении проверок Органы осуществляют взаимодействие по следующим вопросам:

-  информирование о нормативных правовых актах и методических документах по вопросам организации и осуществления государственного контроля (надзора);

- определение целей, объема, сроков проведения совместных плановых проверок;

-информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности и об эффективности государственного контроля (надзора);

- подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании законодательства Российской Федерации в части организации и осуществления государственного контроля (надзора).

В то же время существует  Соглашение между Федеральным горным и промышленным надзором Российской Федерации и Министерством юстиции Российской Федерации о взаимодействии и разграничении отдельных функций в области промышленной безопасности  (№241-ЮК от 12.01.1999 г.),  которое официально не отменено.

Согласно п. 1 ст. 5  Соглашения  ГГТН России, является федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным в области промышленной безопасности и  осуществляет:

- нормативное регулирование в области промышленной безопасности;                                                                   - государственный надзор за строительством и эксплуатацией систем газоснабжения, а также за безопасностью работ на объектах, связанных транспортирование, хранением и использованием природного и сжиженного (пропан-бутан) газов;                                                       - методическое руководство по реализации в Минюсте России требований законодательных и нормативных актов в области промышленной безопасности и по вопросам государственного технического надзора, а также информирует о вновь вводимых нормативно-технических и методических документах.

В вышеперечисленных документах имеются противоречия по вопросам осуществления надзора за строительством и эксплуатацией систем газоснабжения. Административный регламент не предусматривает осуществление государственного надзора за строительством и эксплуатацией систем газоснабжения на объектах  уголовно-исполнительной системы ГУФСИН России территориальными органами Ростехнадзора.

2. Для использования в работе при осуществлении надзорной деятельности,  в перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Ростехнадзора  от 17 октября 2016 года № 421), предлагается включить:

-  Правила поставки газа в Российской Федерации, утв.  постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1998 года    №162;

-  Правила ограничения подачи (поставки) и отбора газа, утв.  постановлением Правительства Российской Федерации от  25 ноября 2016 года № 1245.

3. С целью повышения эффективности составления отчетной документации предлагается сократить количество отчетных показателей в форме УТ-ПБ, так как многие из них дублируются в других отчетных формах УТ-К, Н, УТ-ЛД.

Опасные производственные объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115оС

В течение 6 месяцев 2018 года надзорная деятельность осуществлялась в соответствии с Положением об Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, на основании плана надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Уральского управления Ростехнадзора на 2018 год, утвержденного Генеральной прокуратурой Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». За отчетный период план работы Уральского управления Ростехнадзора по котлонадзору план проверок выполнен на 100%.

За 6 месяцев 2018г. инспекторами принято участие в 16 проверках постоянного надзора, в том числе ЗАО «Золото северного Урала», ОАО «Богословское рудоуправление», ОАО «СУБР» шахта Черемуховская, ш.Ново-Кальинская, АО «Севуралбокситруда», ОАО «ВГОК». По результатам проверок выданы предписания и лица, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности, составлен протокол на юр. лицо ОАО «ВГОК» по ч.1 ст.9.1.КоАП и направлен на рассмотрение в суд.

Информация о проведенных проверках указана в таблице.

| № | Показатель | 2017 | 2018 | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего (ед.), из них: | 340 | 273 | - 67 |
| 1.1 | плановых проверок | 71 | 45 | - 26 |
| 1.2 | внеплановых проверок | 267 | 212 | - 55 |
| 1.3 | режим постоянного государственного надзора |  | 16 | + 16 |
| 2 | Общее количество проверок, по итогам которых выявлены нарушения, из них: | 86 | 69 | - 17 |
| 2.1 | при проведении плановых проверок | 62 | 37 | - 25 |
| 2.2 | при проведении внеплановых проверок | 24 | 24 | 0 |
|  | в режиме постоянного государственного надзора |  | 8 | + 8 |
| 3. | Численность инспекторского состава с учетом совмещения с другими видами надзора принимается равной | 17 | 14 | - 3 |
| 4. | Количество проверок на 1 инспектора, из них: | 20 | 19,5 | -0,5 |
| 4.1 | Плановых проверок | 4,1 | 3,2 | -0,9 |
| 4.2 | Внеплановых проверок | 15,7 | 15,1 | -0,6 |

Уменьшение количества плановых проверок за 6 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 связано с: оптимизацией работы Уральского управления в части планирования и осуществления проверок; увеличением проверок проводимых в соответствии с планом работ ЦА на ОПО, входящих в состав вертикально-интегрированных организаций, эксплуатирующих ОПО на территориях, поднадзорных управлению;  направлением инспекторского состава для участия в проверках, проводимых ЦА на территориях других субъектов РФ, использование риск-ориентированной модели надзора в области промышленной безопасности позволяет  сосредоточить внимание на наиболее сложных и опасных объектах.

Снижение количества внеплановых проверок связано с уменьшением количества вновь построенных объектов, вводимых  в эксплуатацию,  и, как следствие этого, уменьшением участия инспекторского состава в работе комиссий организаций по оценке готовности оборудования, работающего под давлением, к вводу в эксплуатацию и организации надзора за его безопасной эксплуатацией, а также отсутствием  проверок в рамках  строительного надзора.

При этом произошло сокращение численности инспекторского состава, которое не привело к снижению удельных показателей работы инспекторского состава.

Челябинская область. Согласно служебной записке начальника Отдела кадров и спецработы от 29.06.2018 № 06-00-11/2594(в), количество штатных единиц всего 13 (без учета начальников Златоустовского и Магнитогорского территориальных отделов, которые осуществляют данный вид надзора, которые были указаны в п. 91 формы УТ-ПБ за 1 квартал 2018г).

Количество инспекторов в Челябинском отделе по надзору за оборудованием, работающим под давлением, и подъемными сооружениями – 9 (2 инспектора функции по надзору и контролю не выполняют являются делопроизводителями), в Златоустовском территориальном отделе – 2, в Магнитогорском территориальном отделе – 1. Численность инспекторского состава с учетом совмещения с другими видами надзора (ТЭУ)-5,5.

Сведения о проведенных внеплановых проверках

| № | Показатель | 2017 | 2018 | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество внеплановых проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего (ед.), из них: | 267 | 212 | - 55 |
| 1.1 | в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки | 62 | 68 | + 6 |
| 1.2 | при возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 27 | 13 | - 14 |
| 1.3 | при причинении вреда жизни, здоровью граждан, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента РФ, Правительства РФ | 0 | 12 | + 12 |
| 1.5 | по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, из них | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 | количество проверок, осуществляемых органами прокуратуры с привлечением Уральского управления Ростехнадзора | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2 | количество проверок, проведенных по поручению органов прокуратуры | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | количество проверок, инициированных обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора) | 176 | 119 | - 57 |

Анализируя выше приведённые показатели, следует отметить, что увеличилось количество проверок проведённых в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок. Инспекторами принято участие в работе комиссий организаций по оценке готовности оборудования к вводу в эксплуатацию и организации надзора за его безопасной эксплуатацией. Выросло количество актов готовности с особым мнением и количество повторных проверок готовности оборудования после устранения нарушений.

За отчетный период принято участие во внеплановых документарных проверках: ООО «Техностар» на основании письма Прокуратуры Свердловской области и ОАО «Пневмостроймашина», ООО «ГЭСКО» по письмам ФСБ по Свердловской области. В установленном порядке и в установленные сроки осуществляется контроль за своевременным устранением выявленных нарушений.

Во исполнении приказа Ростехнадзора от 28.02.2018 № 86 «Об организации проведения внеплановых выездных проверок организаций, имеющих лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности», на основании поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 13.02.2018 № АХ-П9-771 инспекторами межрегионального отдела проведено 12 внеплановых выездных проверок осуществления лицензионного контроля экспертных организаций. По результатам проверок выданы предписания и лица, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности.

На основании служебного задания Федеральной службы Ростехнадзора от 18.04.2018 №00-07-06/567 «О командировании инспекторского состава» в рамках осуществления государственного строительного надзора, инспекторский состав принял участие в проверке при строительстве объекта капитального строительства «Симферопольская ПГУ-ТЭС», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым в период с 24.04 2018  по 17 мая 2018.

Также инспекторский состав был задействован в проверках соискателей лицензий и лицензиатов, которые не учитываются в общем количестве проверок. (44 проверки).

Сведения о выданных предписаниях и выявленных нарушениях в ходе проверок приведены в таблице

| № | Показатель | 2017 | 2018 | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок, в т.ч.: | 86 | 69 | - 17 |
| 1.1 | при плановых проверках | 62 | 37 | - 25 |
| 1.2 | при внеплановых проверках | 24 | 24 | 0 |
| 1.3 | режим постоянного государственного надзора |  | 8 | +8 |
| 2 | Общее количество нарушений, выявленных по результатам проведения проверок, в т.ч.: | 1099 | 614 | - 485 |
| 2.1 | при плановых проверках | 860 | 445 | - 415 |
| 2.2 | при внеплановых проверках | 239 | 128 | - 111 |
| 2.3 | режим постоянного государственного надзора |  | 41 | + 41 |
| 3. | Количество нарушений на одно предписание, в т.ч.: | 12,8 | 8,9 | - 3,9 |
| 3.1 | при проведении плановых проверок | 13,9 | 12,0 | - 1,9 |
| 3.2 | при проведении внеплановых проверок | 10,0 | 5,3 | - 4,7 |
| 4 | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок | 82 | 50 | - 32 |
| 5. | Количество административных наказаний на одно предписание | 1,0 | 1,4 | + 0,4 |

Во исполнение распоряжений ЦА Ростехнадзора за 6 месяцев 2018 года, государственные инспектора Уральского управления принимали участие в проверках ранее выданных предписаний соблюдения требований промышленной безопасности в ОАО «РЖД» и ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», АО «Интер РАО - Электрогенерация» филиал «ВТГРЭС».

Количество нарушений, выявленных по результатам проведения проверок требований промышленной безопасности установленных в отношении технологических установок, технических устройств, а также требовательность инспекторов, при проведении проверок, исходя из количества административных наказаний, наложенных по итогам проверок, остались на уровне 2017 г.

- Сведения об административных наказаниях, наложенных по итогам проверок за 6 месяцев 2018 г. в целом по Уральскому управлению Ростехнадзора  по котлонадзору: Всего наложено административных штрафов – 63, в т.ч. по ст.9.1.КоАП, из них на должностных лиц – 54, на индивидуального предпринимателя – 1 и на юридических лиц – 8. Сумма наложенных штрафов– 3140 тыс.руб., сумма взысканных штрафов – 1350 тыс.руб.

- Также вынесено 8 предупреждении, в том числе 1 по плановым проверкам и 7 по внеплановым.

- Свердловская область. По результатам расследования группового несчастного случая происшедшего 05.12.2017 в 14 часов 35 минут в филиале «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» по адресу 624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д.2, юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по ч.3 ст.9.1. КоАП за совершение грубых нарушений требований промышленной безопасности и наложен административный штраф в размере 500 тыс. руб., штраф уплачен в установленные сроки.

- При плановых проверках МУП "Горэнерго" и ООО «БФАИ» были составлены 2 протокола на должностных лиц, которые были направлены на рассмотрение инспектору газового надзора ввиду привлечения одного и того же правонарушителя.

- Челябинская область. Приняли участие в 2-х административных расследованиях в отношении организации ООО «Парадигма» и ИП Чеклимов: при проверке ИП Чеклимов нарушения выявлены и включены в протокол на юридическое лица отделом газового надзора, по ООО Парадигма выявлены нарушения составлен протокол по ст. 9.1 ч.1 КоАП направлен в районный суд. По результатам расследования несчастного случая, произошедшего в 2017 году АО Фортум, в 2018 было возбуждено 2 административных дела, вынесено 2 постановления по ст. 9.1 ч.1 на должностное лицо. В 1 квартале 2018 проведена проверка АО ГКНПЦ Хруничева - проверка совместно с прокуратурой - штраф 20 т.р. на должностное лицо.

- В тех случаях, когда ответственными лицами за проведение плановых проверок являлись другие надзорные отделы Управления, нарушения, отнесенные к ч.1 ст. 9.1. КоАП РФ и выявленные  инспекторами котлонадзора по Свердловской области, послужили основанием для возбуждения дел об административных правонарушениях по вышеуказанной статье КоАП

- При проверке на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора) в отношении экспертных организаций 5 организаций, выявлены нарушения лицензионных требований.

- Проверены следующие экспертные организации: ООО «Шаблон», ФГБОУ ВО МГТУ им. Носова, ООО «МАГГЕОЭКСПЕРТ», ООО «НПО «Надежность», ФГУП ПО Маяк - деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности не осуществляют, составлены акты. Отдельными организациями лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности возвращены в лицензирующий орган.

- Основными нарушениями, выявляемыми инспекторами в ходе проводимых проверок являются:

- При эксплуатации опасных производственных объектов: неполнота идентификации опасных производственных объектов; не проведение экспертиз промышленной безопасности технологических трубопроводов для транспортирования газообразных сред, находящихся в эксплуатации более 20 лет; оценка соответствия объектов экспертиз промышленной безопасности проведена с нарушением федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" с выводами о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности; не соблюдение порядка ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу и учета оборудования; несоответствие производственных инструкций требованиям норм и правил, инструкциям завода изготовителя; не проведение проверки исправности и настройки предохранительных устройств в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации оборудования.

- В ходе работы комиссий по проверки готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией с участием представителей Уральского управления выявлялись такие нарушения нормативно-технических документов, как отсутствие документов по оценке соответствия требованиям законодательства РФ о техническом регулировании и ст. 7 116-ФЗ; отсутствие технической документации, прилагаемой предприятием-изготовителем к оборудованию  согласно ТР ТС 032/2013: паспорта оборудования; копии обоснования безопасности; расчета на прочность оборудования; руководство (инструкция) по эксплуатации; не проведение технического освидетельствования оборудования, пуско-наладочного испытания и комплексного опробования.

- При проведении мероприятий по присвоению шифра клейма на право проведения технического освидетельствования баллонов:	отсутствие персо-нала, осуществляющего техническое освидетельствование баллонов, прошед-шего обучение по визуальному и измерительному контролю; отсутствие устройства для внутреннего осмотра баллонов во взрывобезопасном исполнении; отсутствие специалистов обученных и аттестованных по профессии «Испытатель баллонов»; отсутствие проекта помещения и оснащенности его оборудованием для технического освидетельствования баллонов; отсутствие защитного экрана у стенда для гидравлических испытаний баллонов.

- Безопасность и противоаварийная устойчивость организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, достигнута соблюдением требований промышленной безопасности, обеспечением своевременного и качественного проведения необходимых  ремонтов и экспертиз промышленной безопасности. В основном, к эксплуатации допускается обученный и прошедший проверку знаний персонал, назначены приказами лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию и ответственные за осуществления производственного контроля  оборудования, работающего под давлением, которые прошли подготовку и аттестацию в установленном порядке. Аттестация руководителей и членов комиссий предприятий проводится в аттестационной комиссии Уральского управления Ростехнадзора.

Предложения по совершенствованию надзорной деятельности:

1. Гармонизировать требования по ФНП ОРПД в части постановки и снятия на учет оборудования и требования Административного регламента  по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов.

2. Внести предложения о наделении Ростехнадзора по контролю на всех стадиях жизненного цикла (от проектирования до вывода из эксплуатации) промышленных и энергетических объектов на опасных производственных объектах всех классов опасности Ростехнадзором в целях выполнения контрольных и надзорных функций за объектами, в том числе и на начальных стадиях их жизненного цикла.

4. Обеспечить компьютерную технику лицензионными программными продуктами

5. Проработать вопрос об увеличении скорости подключения к сети Интернет, а также обеспечения подключения к сети Интернет всех инспекторов отдела.

6. Разработать федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, устанавливающие требования к дымовым трубам котельных и ввести их в действие.

Объекты, на которых используются стационарно установленные

грузоподъемные сооружения

Характеристика поднадзорных объектов.

Контрольно-профилактическая деятельность была направлена на предотвращение аварийности и травматизма при эксплуатации подъемных сооружений на подконтрольных предприятиях. Работа проводилась согласно Плану проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Уральского управления Ростехнадзора на 2018 год, размещенного на официальных сайтах Управления и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

С целью совершенствования и повышения эффективности государственного надзора было проведено проверок на подконтрольных предприятиях:

Всего – 723 проверки, из них:

- 356 проверок по соблюдению требований промышленной безопасности;

-	367 проверок по соблюдению требований при эксплуатации лифтов.

Плановых проверок проведено 41, в том числе 21 проверка по лифтам.

Внеплановых проверок проведено 673, в том числе 327 проверок по соблюдению требований промышленной безопасности.

Проверок по контролю за исполнением предписаний было проведено 58, в том числе 8 по лифтам.

Принято участие в работах комиссий при пусках подъемных сооружений в работу в 196 случаях.

Проведено 5 внеплановых проверок соблюдения лицензионных требований, проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, а также лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности.

- С целью исполнения приказа Ростехнадзора от 15.03.2017 № 85 «О проверках организаций, эксплуатирующих башенные краны» на основании поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 08.02.2017 № АХ-П9-682 «Об организации и проведении в период с 2017 по 2019 год внеплановых проверок организаций, эксплуатирующих башенные краны» за отчетный период были проведены 54 внеплановые проверки организаций, эксплуатирующих башенные краны. За отчетный период были проведены 9 мероприятий по контролю, проведенных в рамках режима постоянного государственного надзора.

По результатам проверок законным представителям (уполномочены представителям) предприятий вручались акты проверок и предписания. На предприятиях издавались приказы об устранении выявленных нарушений и о привлечении лиц, допустивших нарушения требований промышленной безопасности к дисциплинарной ответственности.

Всего за отчетный период выявлено и предписано к устранению 1017 нарушений, в том числе 792 нарушений в области промышленной безопасности. По мере истечения сроков устранения выявленных нарушений предприятия представляли в Управление уведомления об их устранении.

При посещении подконтрольных предприятий проверяли наличие свидетельств о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, наличие страхования ответственности за причинение вреда в случае аварии на объекте, наличие Положений о производственном контроле,  выполнение мероприятий по длительно-действующим отступлениям от требований Правил, выполнение ранее выданных предписаний, а также своевременность проведения экспертизы промышленной безопасности и оценки соответствия подъемных сооружений, отработавших нормативный срок службы, проведение комплексных обследований крановых путей. При проверках проверяли выполнение писем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Уральского управления Ростехнадзора, а также рекомендаций заводов изготовителей.

Общее количество административных наказаний по итогам проведения       проверок – 112, из них:

- административное приостановление деятельности – 5;

- административный штраф – 72;

- предупреждение – 35.

Общая сумма наложенных административных штрафов – 3 297 000 рублей.

Общая сумма уплаченных штрафов составила 1 716 000 рублей.

В результате проведенного анализа эффективности проведения плановых проверок установлено следующее.

За отчетный период было проведено 20 плановых проверок по соблюдению требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов. При 17 плановых проверках были выявлены нарушения требований промышленной безопасности.

Не были выявлены нарушения требований промышленной безопасности при проведении 3-х плановых проверок. При проведении первой плановой проверки с другими видами надзора было установлено, что единственный кран, входящий в состав опасного производственного объекта, был снят с учета в Уральском управлении Ростехнадзора, нарушений при проверке по подъемным сооружениям не выявлено. При проведении второй плановой проверки нарушения, выявленные представителем  территориального отдела, были учтены головным отделом, при составлении отчета территориального отдела по данной проверке нарушения не были указаны. При проведении третьей плановой проверки было установлено, что подъемное сооружение передано другому владельцу, нарушения выявлены не были.

По итогам проведения 12 плановых проверок по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях и наложены административные наказания. По итогам проведения 5 плановых проверок к административной ответственности привлекали головные надзорные отделы Управления, ответственные за проведение проверки.

За отчетный период было проведено 21 плановая проверка по лифтам. При проведении 14 плановых проверок были выявлены нарушения обязательных требований.

При проведении 7 плановых проверок организаций, эксплуатирующих лифты, нарушения выявлены не были.

По итогам проведения 4 плановых проверок по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях. По итогам проведения остальных плановых проверок организации к административной ответственности не привлекались, поскольку в соответствии с КоАП РФ данная возможность отсутствует.

Основные показатели надзорной деятельности

в сравнении с аналогичным периодом 2017 года

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 мес. 2018 г. | 6 мес. 2017 г. | Разница ∆ | Процентное соотношение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проверок | 723 | 384 | 339 | +47% |
| 2 | Количество плановых проверок | 41 | 49 | -8 | -20% |
| 3 | Количество внеплановых проверок | 673 | 333 | +340 | +51% |
| 4 | Количество проверок ранее выданных предписаний | 58 | 83 | -25 | -43% |
| 5 | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 1017 | 932 | +85 | +8% |
| 6 | Назначено административных наказаний | 112 | 88 | +24 | +21% |
| 7 | Сумма штрафов, тыс. руб. | 3297 | 4757 | -1460 | -44% |
| 8 | Количество приостановок | 5 | 7 | -2 | -40% |
| 9 | Количество инспекторов | 24 | 25 | -1 | -4% |

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года за отчетный период в Управлении следующие основные показатели надзорной деятельности.

Общее количество проверок увеличилось на 47% за счет увеличения внеплановых проверок на 51%. Связано это в первую очередь с проведением контрольных осмотров лифтов. При этом количество плановых проверок уменьшилось на 20%.

Количество проверок ранее выданных предписаний уменьшилось на 43%.

Количество выявленных нарушений сопоставимо с аналогичным периодом 2017 года, на 8% больше аналогичного периода 2017 года.

При этом количество административных наказаний увеличилось на 21%.

Сумма штрафов уменьшилась на 44%, объясняется это тем, что в установленных случаях административные штрафы для субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с КоАП РФ заменялись на предупреждения.

Количество приостановок уменьшилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Характеристика состояния безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики

Декларирование безопасности гидротехнических сооружений.

Декларирование безопасности гидротехнических сооружений (далее - ГТС) в II квартале 2018 года осуществлялось в соответствии с письмом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18.04.2018 № 00-07-06/569 «О декларировании безопасности ГТС в 2018 г.».

Согласно перечню объектов во II квартале 2018 года декларированию подлежали 12 комплексов ГТС, эксплуатируемых: Филиалами «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании»  акционерного общества "Сибирско-Уральская Алюминиевая компания",  «Рефтинская ГРЭC» ПАО «Энел Россия», Администрациями Михайловского муниципального образования, Травниковского сельского поселения, Нагайбакского муниципального района, Брединского муниципального района, Ашинского муниципального района, ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием Водопроводно-Канализационного Хозяйства, Рахмангуловским территориальным отделом Администрации Муниципального образования Красноуфимский округ.

Из них, в нарушение требований Федерального закона от 21.07.97  № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 № 1303, Администрациями Михайловского муниципального образования, Травниковского сельского поселения, Нагайбакского муниципального района, Брединского муниципального района, Ашинского муниципального района, ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» не представлены в орган надзора декларации безопасности ГТС.

За срыв сроков представления  декларации безопасности ГТС на рассмотрение и утверждение в Ростехнадзор вышеуказанные юридические лица привлекаются к административной ответственности по ст. 9.2 КоАП Российской Федерации.

Осуществление мероприятий по выявлению ГТС не имеющих собственника (бесхозяйных сооружений)

По состоянию на 30.06.2018 года на территории Свердловской, Челябинской и Курганской областей числятся 2 бесхозяйных ГТС (во II кв. 2017 г. было учтено 9 бесхозяйных ГТС).

По территории расположения: в Свердловской области – 1 (во II кв. 2017 г. было учтено 2), в Челябинской области - 0 (во II кв. 2017 г. было учтено 0),  в Курганской области - 1 (во II кв. 2017 г. было учтено 6).

Запланированные на II квартал 2018 года мероприятия по обеспечению безопасности бесхозяйных ГТС, согласованные с Правительствами Свердловской, Курганской областей, выполняются в установленные сроки.

Работа по снижению количества бесхозяйных ГТС продолжается.

Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов

На 30.06.2018 численность ГТС, повреждение которых может привести к возникновению чрезвычайной ситуации, составляет 263 сооружения, из них в Свердловской области – 151, Челябинской области - 70,  Курганской области – 42  (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество поднадзорных ГТС составляло 281, по результатам преддекларационных обследований, проведенных в течение 2017 г., I кв. 2018 г.  количество поднадзорных ГТС уменьшилось на 18 сооружений).

Данные по поднадзорным объектам приведены в таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Всего по Уральскому управлению за отчетный период | Свердловская область | Челябинская область | Курганская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество организаций. имеющих (эксплуатирующих) гидротехнические сооружения (ГТС) | 177 | 89 | 46 | 42 |
| 2 | Количество ГТС (комплексов ГТС) по классам. всего в том числе: | 263 | 151 | 70 | 42 |
| 2.1 | I класс | 12 | 6 | 6 | 0 |
| 2.2 | II класс | 33 | 22 | 10 | 1 |
| 2.3 | III класс | 213 | 119 | 53 | 41 |
| 2.4 | IV класс | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Количество комплексов ГТС промышленности | 29 | 20 | 9 | 0 |
| 4 | Количество комплексов ГТС объектов энергетики | 24 | 14 | 9 | 1 |
| 5 | Количество ГТС водохозяйственного комплекса | 210 | 117 | 52 | 41 |

По данным экспертных заключений на декларации безопасности ГТС,  актов обследования технического состояния, уровень безопасности ГТС классифицирован:

- нормальный 62 (23,5%), в том числе в Свердловской области – 50 ГТС, в Челябинской области – 8 ГТС, в Курганской области – 5 ГТС;

- пониженный –129 (49%), в том числе в Свердловской области – 69 ГТС, в Челябинской области – 54 ГТС, в Курганской области – 9 ГТС;

- неудовлетворительный – 53 (20,2%), в том числе в Свердловской области – 20 ГТС, в Челябинской области – 4 ГТС, в Курганской области –  25 ГТС;

- опасный  - 19 (7,3%), в том числе в Свердловской области – 12 ГТС, в Челябинской области – 4 ГТС, в Курганской области – 3 ГТС.

В территориальной аттестационной комиссии за отчетный период прошли проверку на знание правил, норм и инструкций, регламентирующих безопасную эксплуатацию ГТС 64 инженерно- технических работника.

Организация проверок состояния безопасности ГТС поднадзорных предприятий и объектов выполнялась в соответствии с Планом работ Управления на 2018 год и поручениями центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

За 6 месяцев 2018 года проведено 126 мероприятий по контролю, в том числе: 22 проверки в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора, 12 плановых проверок,  20 внеплановых проверок, 72 преддекларационных и предпаводковых обследования ГТС.

Данные по основным показателям контрольно-надзорной деятельности по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений  за II кв. 2018 г. в сравнении со II кв. 2017 г. приведены в таблице:

| № п/п | Наименование показателей | Всего по Уральскому управлению |  |  | Свердловская область |  | Челябинская область |  | Курганская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II кв. 2018г. | II кв. 2017г. | +/- | II кв. 2018г. | II кв. 2017г. | II кв. 2018г. | II кв. 2017г. | II кв. 2018г. | II кв. 2017г. |
| 1 | число проведенных мероприятий по контролю, из них: | 126 | 153 | -27 | 58 | 53 | 31 | 54 | 37 | 46 |
| 2 | всего проверок | 54 | 61 | -7 | 29 | 18 | 22 | 35 | 3 | 8 |
| 3 | плановых | 12 | 14 | -2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 |
| 4 | в режиме постоянного государственного надзора | 22 | 22 | - | 10 | 9 | 12 | 13 | - | - |
| 5 | внеплановых, в том числе: | 20 | 25 | -5 | 16 | 7 | 4 | 15 | 0 | 3 |
| 6 | по проверке выполнения предписаний | 16 | 25 | -9 | 12 | 7 | 4 | 15 | 0 | 3 |
| 7 | количество проверок инициированных обращением заявителя | 72 | 92 | -20 | 29 | 35 | 9 | 19 | 34 | 38 |
| 8 | число выявленных нарушений | 88 | 191 | -103 | 20 | 40 | 42 | 113 | 26 | 38 |
| 9 | общее количество административных наказаний | 16 | 23 | -7 | 8 | 10 | 5 | 7 | 3 | 6 |
| 10 | общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. | 186 | 772 | -586 | 98 | 567 | 28 | 93 | 60 | 112 |
| 11 | количество инспекторского состава | 4 | 5 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | количество проверок на инспектора в месяц | 13.5 | 12.2 | 1.3 | 14.5 | 9 | 22 | 17.5 | 3 | 8 |
| 13 | количество нарушений на 1 проверку | 1.6 | 3.1 | -1.5 | 0.6 | 2.2 | 1.9 | 3.2 | 8.6 | 4.8 |

Анализ основных показателей надзорной и контрольной деятельности Управления показывает, что количество проведенных мероприятий по контролю в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 27 мероприятий (за 6 месяцев 2018 года проведено 126 мероприятий, за аналогичный период прошлого года -  153 мероприятия).

Количество проведенных плановых проверок уменьшилось на 2 проверки  (за 6 месяцев 2018 проведено 12 плановых проверок, за аналогичный период прошлого года – 14 плановых проверок).

За 6 месяцев 2018 года проведено 20 внеплановых проверок (за аналогичный период прошлого года - 25 внеплановых проверок), из них  в рамках контроля за исполнением ранее выданных предписаний  - 16 проверок (за аналогичный период прошлого года - 25 проверок).

Всего выявлено 88 нарушений требований законодательства (за аналогичный период прошлого года было выявлено – 191 нарушение).

Снижение данных показателей (мероприятий по контролю) связано с уменьшением численности  инспекторского состава, осуществляющего федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений на территории Челябинской области (предусмотрено в соответствии со штатным расписанием Управления - 3 ед., по факту – 1 ед.).

Снижение показателей по проведению внеплановых проверок, проводимых в рамках контроля за исполнением ранее выданных предписаний, связано с не истечением сроков пунктов выданных предписаний.

Анализ нарушений, выявленных при проверках, показывает, что наибольшее количество нарушений связано:

- несоответствием проекту и нормативным документам квалификационного уровня службы эксплуатации ГТС;

- отсутствием утвержденной декларации безопасности ГТС;

- отсутствием согласованных правил эксплуатации ГТС;

- наличием неисправностей гидромеханического оборудования.

За отчетный период сотрудниками Управления было возбуждено 20 дел об административных правонарушениях (во II кв. 2018 года было возбуждено 16 дел), из них 11 дел при проведении плановых проверок, 5 дел при проведении внеплановых проверок, 4 дела при осуществлении режима постоянного государственного надзора.

Общая сумма наложенных административных штрафов за отчетный период составила 186 тыс. руб. (во II кв. 2017 года – 772 тыс. руб. ),  в т.ч. с разбивкой по статьям КоАП Российской Федерации приведена в таблице:

| №п/п | Статьи КоАП Российской Федерации | II кв. 2018 года (тыс. руб.) | II кв. 2017 года (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. 9,2 | 306 | 156 |
| 2 | ст.19,5 | 451 | 30 |
| 3 | ст.9,19 | 15 | - |
| 4 | ст.19.4.1 | - | - |
| 5 | ст.20.25 | - | - |

Санкции по приостановке деятельности предприятий по ст. 9.2 КоАП Российской Федерации не применялись в связи с отсутствием достаточных оснований (данные о наличии угрозы жизни или здоровью людей, наступления техногенной катастрофы, причинение существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды и др.).

Материалы об административном правонарушении в следственные органы не передавались ввиду отсутствия необходимости.

6. Организация взаимодействия с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе

За 6 мес. 2018г. Уральское управление Ростехнадзора (далее - Управление) в соответствии с приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.01.2005 г. № 3 и от 18.04.2006 г. № 341 «Об организации взаимодействия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах по направлениям технологического и экологического надзора» обеспечивало обобщение, подготовку и предоставление в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (далее - УФО) информационных материалов по вопросам, входящим в компетенцию Ростехнадзора.

Письмом аппарата полномочного представителя Президента РФ в УФО от от 15.01.2018г. №А54-380   утвержден график представления информационно-аналитических материалов территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в 2018 году. Налажено взаимодействие (участие в совещаниях, подготовка и представление запрашиваемой информации, а также в инициативном порядке) с главными федеральными инспекторами аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в УФО. В соответствии с планами работы Управления на 2018 год и по запросам аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в полном объеме предоставляются информационные материалы.

Свердловская область.

За отчетный период по запросам  аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации  в УФО подразделением Уральского управления Ростехнадзора в Свердловской области представлена следующая информация:

-  о результатах контрольно-надзорной деятельности Уральского управления за 2017 год  по  форме отчетности «Информация о мерах по реализации Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- информация о выявленных нарушениях в деятельности органов исполнительной власти Свердловской области, администрации города Екатеринбурга, организаций при реализации мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу, ходе их устранения и имеющихся проблемных вопросах подготовки к чемпионату;

- информация о готовности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Уральского федерального округа, к безаварийному пропуску паводковых вод и обеспечению безопасности гидротехнических сооружений в период весенне-летнего половодья.

- информационно-справочные материалы о нарушениях, выявленных Уральским управлением Ростехнадзора при осуществлении контрольно-надзорных полномочий в 2017 годах, и мерах, принятых к их устранению, состоянии поднадзорных гидротехнических сооружений, а также о существующих проблемах и предложениях по их разрешению.

Руководитель и заместители руководителя Уральского управления  Ростехнадзора  принимали  участие:

20.03.2018  состоялось выездное совещание Секретаря Совета безопасности Российской Федерации с повесткой:

- о дополнительных мерах по защите населения при возникновении угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа;

- о ходе реализации в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа, планов по импортозамещению в целях обеспечения национальной безопасности;

04.04.2018 в режиме видеоконференции состоялось окружное совещание, в рамках которого обсуждались вопросы:

- о готовности субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа, к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами;

- о создании Совета по решению эколого-социальных вопросов при осуществлении хозяйственной деятельности и реализации инвестиционных проектов при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе;

07.06.2018 в г. Шадринске состоялось выездное совещание по развитию инвестиционной деятельности и предпринимательству в Уральском федеральном округе. В ходе совещания рассматривались вопросы:

- об использовании субъектами малого и среднего предпринимательства существующей системы поддержки,  в том числе об эффективности их взаимодействия с институтами развития бизнеса;

- о влиянии контрольно-надзорной деятельности на состояние инвестиционного климата в регионах.

Челябинская область.

В соответствии с приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 3 января 2005г. № 3 и от 18 апреля 2006г. № 341 «Об организации взаимодействия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах по направлениям технологического и экологического надзора» Уральское Управление Ростехнадзора на территории Челябинской области осуществляет взаимодействие с аппаратом Полномочного представителя Президента РФ в УФО путем предоставления обязательной плановой и оперативной информации, ответов на запросы, участия в заседаниях и совещаниях, проводимых Полномочным представителем Президента РФ в УФО и главным федеральным инспектором по Челябинской области.

Курганская область.

Главному Федеральному инспектору по Курганской области полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе предоставлены следующие сведения:

- информация о результатах деятельности Курганского подразделения Уральского управления Ростехнадзора за 2017 год.

- информацию по вопросу повестки расширенного заседания региональной коллегии территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Курганской области при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе «О ходе исполнения на территории Курганской области федерального законодательства и решений Президента Российской Федерации по вопросам безопасности и защиты населения (подпункты а, б пункта 5 перечня поручений Президента РФ от 18.10.2017 № Пр-2107; п.4 поручения Президента РФ от 27.05.2014 № Пр-1175)».

Принимали участие:

- в рабочем совещании у Главного федерального инспектора по Курганской области по вопросу: «Об обеспечении общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов Президента России на территории Курганской области».

- в расширенном заседании региональной коллегии ТОФОИВ Курганской области при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе «О ходе исполнения на территории Курганской области федерального законодательства и решений Президента Российской Федерации по вопросам безопасности и защиты населения (подпункты а, б пункта 5 перечня поручений Президента РФ от 18.10.2017 № Пр-2107; п.4 поручения Президента РФ от 27.05.2014 № Пр-1175)».

- в расширенном заседании региональной коллегии территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Курганской области при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000                    7. Выполнение поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости объектов

Горный надзор.

Надзор за объектами  горнорудной и нерудной  промышленности, производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения и средств инициирования.

В соответствии с указанием Правительства РФ и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в рамках программы по борьбе с терроризмом за отчетный период инспекторским составом проведено 122 обследования объектов, на которых ведутся взрывные работы, из них проведено проверок: 5 плановых, 35 внеплановых, 84 в рамках постоянного надзора.

Инспекторским составом, контролирующим взрывные работы в ходе проведения обследований выявлено 31 нарушение, связанное с оборотом ВМ. За допущенные нарушения правил учёта и хранения ВМ наложено 5 административных наказаний  (штраф) на общую сумму 760 тыс. рублей.

Проверки проводились в соответствии с приказом Ростехнадзора от 31.03.2008 № 186 «Об утверждении и введении в действие Общих требований по обеспечению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов».

В ходе проведения проверок проверялось состояние базисных и расходных складов ВМ, пропускной режим, средства охраны, наличие разрешительной документации на хранение, учет, транспортирование и испытание ВМ, а также выполнение мероприятий по физической защите опасных производственных объектов.

В ходе проверок установлено, что на всех предприятиях имеется необходимая разрешительная документация на хранение, транспортирование и использование взрывчатых материалов; предприятия укомплектованы персоналом, имеющим допуск к обращению с ВМ, разработаны и утверждены «Мероприятия по борьбе с терроризмом», в которых определены:

- ответственные руководители за организацию и проведение проверок защищенности опасных производственных объектов;

- порядок взаимодействия с органами исполнительной власти субъекта РФ с ФСБ, МВД, МЧС, ведомственными аварийно-спасательными службами, медицинскими учреждениями;

- порядок и сроки проверки наличия средств индивидуальной и коллективной защиты персонала, а также средств пожаротушения;

- мероприятия по исключению проникновения посторонних лиц на территорию предприятия, эксплуатирующего опасные производственные объекты (в том числе по усилению их ограждений);

- организация пропускного режима на предприятии;

- меры по дополнительным проверкам технологических коммуникаций, работоспособности систем противоаварийной защиты технических устройств, систем блокировок и сигнализацией.

Выполнение «Мероприятий по организации антитеррористической деятельности на территории Свердловской области», а также решений Межведомственного совещания при полномочном представителе Президента Российской Федерации в УрФО находятся под постоянным контролем инспекторского состава Управления.

Надзор за предприятиями угольной промышленности

На территорию  АО по добыче угля «Челябинская угольная компания» предприятия  исключен доступ посторонних лиц. Территория   ОАО «Волчанский уголь»  не охраняется.  Попыток  проникновения на охраняемые территории извне за отчетный период не зарегистрировано.

Металлургический надзор.

За указанный период, инспекторами-металлургами Управления в ходе текущих лицензионных, комплексных, целевых, оперативных проверок были проведены проверки антитеррористической устойчивости металлургических предприятий Курганской, Свердловской, Челябинской областей. В ходе проверок установлено, что в целом состояние защищенности предприятий от возможных проявлений терроризма можно охарактеризовать как удовлетворительное. За текущий период поднадзорными предприятиями продолжает выполняться большое количество мероприятий направленных на усиление антитеррористической устойчивости предприятий. Мероприятия по антитеррору рекомендовались к исполнению территориальными органами Службы (металлургический надзор), а так же территориальными органами МЧС, МВД и ФСБ как непосредственно службам безопасности предприятий, так и генеральному руководству. Предприятиями проводится плановая работа по выполнению требований нормативных документов к складам (площадкам) на которых хранятся лома, обнаруженные в результате пиротехнического контроля и признанные опасными. В отношении других мероприятий, таких как развертывание стационарных и мобильных постов охраны, обеспечение охранников средствами связи и табельным оружием, видеонаблюдение, проведение тренировок, введение в состав охранных структур кинологических служб и др. можно констатировать что, в целом, предприятия с их выполнением, по необходимости, справились.

Кроме того, в планах работы производственного контроля на предприятиях металлургической отрасли предусмотрены проверки мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности ОПО от террористических актов. По результатам проверок предприятий графики и планы проверок выполняются.

Проверки антитеррористической устойчивости ОПО на предприятиях проводятся выборочно с участием инспекторов-металлургов.

Согласно протоколу № 2 от 7 декабря 2017 года заседания Коллегии Ростехнадзора, руководителям территориальных органов предложено:

- подготовить информацию о наличии, потребности и реальном состоянии действующих штатных и нештатаных аварино-спасательных служб и формирований.

Усилен контроль и надзор за состоянием антитеррористической защищенности на поднадзорных объектах, в том числе в части обеспечения охраны и контрольно-пропускного режима, учитывающего возможность возникновения риска в случае несанкционированных действий в отношении опасных объектов;

Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечено участие в организации мониторинга состояния антитеррористической защищенности опасных производственных объектов.

Приказами, либо иными распорядительными  документами на подконтрольных предприятиях крупных металлургических холдингов (УГМК, ЕВРАЗ, РУСАЛ, РМК, ЧТПЗ др.) определен порядок проведения антитеррористических мероприятий, в том числе ограничивающих (предотвращающих) возможность несанкционированного вмешательства в технологический процесс, работу систем противоаварийной защиты, сигнализации и оповещения, а также ведение учета поступления и расходования опасных веществ на опасных объектах. Комиссиями предприятий проводятся проверки охранных и технологических служб в части выполнения разработанных антитеррористических мероприятий, соблюдения необходимого пропускного режима, обеспечения охраны объектов силами предприятий или вневедомственной охраны. Проводятся учебно-тренировочные занятия с персоналом по планам ликвидации аварий с проработкой сценариев возможных террористических актов и обучение по пресечению террористической деятельности и обеспечению устойчивой работы производств. Организован учет и хранение эксплуатационной документации, предотвращение несанкционированного доступа в компьютерные базы данных. Проводятся анализы по уточнению перечней опасных участков, технического состояния основного технологического оборудования и технических устройств, схем коммуникаций  технологического и энергетического обеспечения объектов с определением мест расположения запорной, регулирующей отсечной и предохранительной арматуры. Осуществляется контроль за состоянием резервного и дублирующего оборудования основных технологических процессов,   принимаются меры по защите объектов от воздействий террористического характера.

На  подконтрольных организациях  имеются   согласованные  в установленном порядке планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.

В ходе обследований руководителям предприятий указывается на необходимость наличия резервного (технически исправного) технологического оборудования, наличия средств защиты и средств аварийного – технического оснащения. По  выявленным  нарушениям  руководителям предприятий выдаются предписания, работники, допустившие нарушения требований промышленной безопасности подвергаются штрафным санкциям.

Инспекторским составом металлургического надзора в 2018 году в ходе проведения проверок было продолжено проведение проверок предприятий на предмет их готовности к противодействию террористическим актам.

В ходе проверок установлено:

- мероприятия, разработанные предприятиями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, в основном выполняются в установленные сроки;

- на предприятиях изданы приказы по усилению режима охраны и назначению круглосуточных дежурств руководителей, проведены специальные инструктажи персоналу;

- имеется телефонная связь дежурных с органами администрации, ФСБ, МВД, МЧС и государственной противопожарной службы;

- проведены тренировки персонала по планам ликвидации аварий с учетом возможных террористических проявлений;

- проведена ревизия наличия и состояния средств, материалов и оборудования для локализации возможных аварий;

- ужесточен порядок въезда автотранспорта на территорию предприятий:

- проведены проверки работоспособности охранной сигнализации на объектах;

- ужесточен пропускной режим;

- проверено состояние запорной, регулирующей и предохранительной арматуры;

- обеспечено периодическое патрулирование территории объектов службами охраны предприятий в ночное время.

Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта

Уральское управление

В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации и Федеральной антитеррористической комиссии, в соответствии требований ФЗ-116 от 21.07.1997             «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и во исполнение пунктов 7.1, 7.2 Протокола заседания Коллегии Ростехнадзора от 09.12.2015 при плановых проверках усилен контроль за состоянием защищенности на поднадзорных объектах в части предотвращения проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц.        При проведении проверок подконтрольных организаций особое внимание уделялось обеспечению охраны и контрольно-пропускного режима, оснащенности опасных производственных объектов системами охраны и сигнализации.

При проведении плановых и внеплановых проверок предприятий в рамках компетенции Ростехнадзора обращается повышенное внимание на состояние защищенности опасных производственных объектов газораспределения и газопотребления, проверяется наличие ПЛЛА и договоров на аварийно-диспетчерское обслуживание со специализированными организациями по утвержденным графикам проводятся тренировочные занятия с оценкой действия персонала по планам локализации и ликвидации возможных аварий и планам взаимодействия служб различного назначения по локализации и ликвидации возможных аварий. В целях оперативных действий по локализации и ликвидации возможных аварий во всех подразделениях организованы звенья, оснащенные необходимым оборудованием для проведения аварийно-восстановительных работ.

За 6 месяцев 2018 года сообщений о несанкционированном доступе посторонних лиц на опасные производственные объекты, поднадзорные Управлению, не зафиксировано. Состояние антитеррористической устойчивости опасных производственных объектов можно считать удовлетворительным.

Надзор за объектами газораспределения и газопотребления

В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации и Федеральной антитеррористической комиссии, в соответствии требований ФЗ-116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и во исполнение пунктов 7.1, 7.2 Протокола заседания Коллегии Ростехнадзора от 09.12.2015 при плановых проверках  усилен контроль за состоянием защищенности на поднадзорных объектах в части предотвращения проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц. При проведении проверок подконтрольных организаций особое внимание уделялось обеспечению охраны и контрольно-пропускного режима,  оснащенности опасных производственных объектов системами охраны и сигнализации.

Свердловская область

Надзорная деятельность межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и газового Каменск-Уральского территориального отдела  за эксплуатацией опасных производственных объектов подконтрольных предприятий осуществляется  на основании годового плана надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Уральского управления Ростехнадзора на 2018 год,  размещенного на официальном сайте  Генеральной прокуратуры РФ.

При проведении плановых и внеплановых проверок предприятий  в рамках компетенции Ростехнадзора обращается повышенное внимание на состояние защищенности опасных производственных объектов газораспределения и газопотребления, проверяется наличие ПЛЛА и  договоров на аварийно-диспетчерское обслуживание Аварийно-Диспетчерскими Службами специализированных организаций АО «Екатеринбурггаз»,  МУП НГО «Новоуральскгаз», ОАО «Газпром Газораспределение Екатеринбург», АО «ГАЗЭКС»,  ГУП СО «Газовые сети», ЗАО «Регионгаз- Инвест».

В АДС газораспределительных организаций АО «ГАЗЭКС»,  АО «Екатеринбурггаз», ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург», МУП НГО «Новоуральскгаз», ГУП СО «Газовые сети», ЗАО «Регионгаз-инвест»  по утвержденным графикам   проводятся тренировочные занятия с оценкой действия персонала по планам локализации и ликвидации возможных аварий и планам взаимодействия служб различного назначения по локализации и ликвидации возможных аварий.  В целях оперативных действий по локализации и ликвидации возможных аварий во всех подразделениях организованы звенья, оснащенные необходимым оборудованием для проведения аварийно-восстановительных работ.

Для обеспечения надежной охраны многие предприятия, эксплуатирующие  опасные производственные объекты газопотребления, имеют договоры с частными охранными предприятиями. Охрана отдельных предприятий осуществляется службами военизированной охраны (ЧОП). Имеются системы видеонаблюдения, исключающие несанкционированный доступ посторонних лиц на ОПО.

Также при обследованиях уделялось внимание обеспечению опасных производственных объектов системами охраны и сигнализации, а при строительстве и вводе в эксплуатацию 100% обеспеченность этих объектов системами сигнализаций.

Во исполнение распоряжения Ростехнадзора  №71-рп ДСП от  22.02.2018 «О проведении тренировок  учений на опасных производственных объектах в местах проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в период с 19.03.208 по 29.03.2018 в городе Екатеринбурге с участием инспекторов  газового надзора  проведены тренировки (учения) на поднадзорных взрывопожароопасных производственных объектах (ФГБОУ высшего образования СибГУТИ,  Публичное акционерное общество «Т ПЛЮС», ТЭЦ ОАО «Уралметпром», ТРЦ «Алатырь», ЦРО Екатеринбургская Епархия РПЦ, Акционерное общество «Уралкабель», Акционерное общество «Екатеринбурггаз») с отработкой темы: «Локализация и ликвидация аварийных ситуаций, связанных с нарушением правил эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов»,  «Запах газа в помещении котельной», «Разрыв рукава высокого давления при наполнении автоцистерны СУГ».   По результатам учений действия АДС персонала предприятий признаны удовлетворительными.

В целях реализации  Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №202, и в соответствии с Распоряжением руководителя Уральского управления Ростехнадзора №Св-1-р от 09.01.2018 , «Правил приостановления деятельности опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические  и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества, расположенных в субъектах Российской Федерации, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности при проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, на период введения указанных мер», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2017 г. № 689, информация о необходимости временного прекращения работ в срок до 01.02.2018 года была доведена до руководителей эксплуатирующих ОПО.

За 6 месяцев  2018 года сообщений о несанкционированном  доступе посторонних лиц  на поднадзорные  опасные  производственные  объекты  не зафиксировано.

Информация об исполнении  письма  от  21.02.2018 №00-06-06/436 «О проведении профилактических мероприятий на объектах газораспределения и газопотребления и нарушениях при проведении расследования аварий»  в установленные сроки направлена в адрес  заместителя руководителя Федеральной службы (исх. №19-00-07/362 от 03.04.2018).

При плановой выездной проверке АО «ГАЗЭКС», проведенной  феврале-марте 2018 года  особое внимание уделялось на соблюдение газораспределительной  организацией требований Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878.

Челябинская область

При проведении плановых и внеплановых проверок предприятий, в рамках компетенции Ростехнадзора, обращается повышенное внимание на состояние защищенности опасных производственных объектов газораспределения и газопотребления, проверяется наличие планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и  договоров на аварийно-диспетчерское обеспечение со специализированными аварийно-диспетчерскими службами ОАО «Челябинскгоргаз» (ИНН 7451046106), ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» (ИНН 7453128989), ООО «Озерскгаз» (ИНН 7422030574	), ОАО «Трансэнерго» (ИНН 7450036338)	, МУП МПОЭ г. Трехгорного (ИНН 7405000450), ЗАО «Магнитогорскгазстрой» (ИНН 7444009720), ООО «Классик» (ИНН 7452096131), ООО «Коелга-Сервис» (ИНН 7430008371), ООО «Индустриальный парк Станкомаш» (ИНН 7449059203),  по утвержденным графикам проводятся тренировочные занятия с оценкой действия персонала  по планам локализации и ликвидации возможных аварий. В целях оперативных действий по локализации и ликвидации возможных аварий во всех подразделениях организованы звенья, оснащенные необходимым оборудованием для проведения аварийно-восстановительных работ.

Для обеспечения надежной охраны предприятия, эксплуатирующие  опасные производственные объекты сетей газораспределения и газопотребления, имеют договоры с частными охранными предприятиями. Охрана отдельных предприятий осуществляется службами военизированной охраны. Имеются системы видеонаблюдения, исключающие несанкционированный доступ посторонних лиц на опасные производственные объекты.

Также при обследованиях уделяется внимание обеспечению опасных производственных объектов системами охраны и сигнализации, а при строительстве и вводе в эксплуатацию 100% обеспеченность этих объектов системами сигнализаций.

Например, предприятия ООО «Альянс», ЗАО «Центр производственно-технологической комплектации «Челябметаллургстрой», ЗАО «МинПлита», ДНП «Дубрава», ОО «Кварц», ООО «Перспектива», ЗАО «Эскон», ООО «Сатурн-2», ОАО «ВММ-2», ООО «Газпром Газораспределение Челябинск г. Екатеринбург», ЗАО «ВКС-2», ООО «СМУ «ГазСтройКомплект», АО «Концерн «Уралгазстрой», ИП «Новгородцев», ОАО «Макфа», ООО «Томир», ООО «ТК «Западная», ЗАО «МТС «Урал», ЗАО «МЦ» ЧТПЗ», ООО «Мехпрачечная ЮУЖД», ЗАО «ВКС-2», ООО «Ресурс», ЗАО «ЦПТК ЧМС», ООО «Индустриальный Парк» «Станкомаш», ИП Галкин, ЗАО «Уралбройлер», АО «ЧЗМК», ЗАО «Карабашмедь», ОАО «Южуралкондитер», ООО «Мечел-Энерго», ПАО «Уралавтоприцеп», ООО «Кемма» имеют службу охраны со стационарными постами и обходом периметра территории предприятия, с видеокамерами наблюдения, информация от которых выведена на монитор службы охраны.

За 6 месяцев 2018 года сообщений о несанкционированном доступе посторонних лиц на опасные производственные объекты, поднадзорные Уральскому управлению Ростехнадзора,  не поступало.

При осуществлении надзорной деятельности, за соблюдением требований промышленной безопасности, на предприятиях и в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты сетей газораспределения и газопотребления,  инспекторским  составом  Челябинского отдела по газовому надзору, Магнитогорского и Златоустовского территориальных отделов, особое внимание уделялось за состоянием защищенности на поднадзорных объектах в части предотвращения проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц,  обеспечению охраны и контрольно-пропускного режима, оснащенности опасных производственных объектов системами охраны и сигнализации.

Проверки проводились в ходе лицензионных, плановых и внеплановых проверок предприятий: ФКУ «ИК-21 ГУФСИН России по Челябинской области», АО «Транснефть - Урал», ООО «Поло Плюс», ООО «АгроЦентрЗахарово», ООО «БоллБевериджПэкеджинг Наро-Фоминск», ООО «Т.Б.М.Урал-Регион», ООО «Специальные технологии», ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат», ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», АО «Вагоноремонтная компания - 1», ООО «Уральская молочная компания», ООО «Уралэлемент», АО «Радий», АО «Сигнал».

Проверки, направленные на исключение возможности террористических воздействий и осуществление мероприятий по антитеррористической устойчивости организаций и предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты проводятся в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации и Федеральной    антитеррористической комиссии, в соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

В ходе обследований подконтрольных предприятий и организаций проверялось:

- наличие ответственных руководителей  за организацию и обеспечение, проведение проверок  защищенности опасных производственных объектов;

-  порядок и сроки проведения учебно-тренировочных занятий с персоналом по ликвидации аварийных ситуаций;

- порядок и сроки проверки наличия средств индивидуальной коллективной защиты персонала, а также средств пожаротушения;

- мероприятия по исключению проникновения посторонних лиц на территории предприятий и организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (в т. ч. усилению их ограждений);

- организация охраны и режима пропускной системы, проведение специальных инструктажей обслуживающему персоналу;

- наличие  планов взаимодействия оперативных служб с органами местной администрации, ФСБ, МВД, ГОЧС и ПЧ;

- определение  порядка въезда на территорию предприятий автотранспорта и места его стоянок.

Состояние антитеррористической устойчивости  опасных производственных объектов можно считать удовлетворительным.

В ходе обследований постоянно проводятся проверки исполнения  подконтрольными предприятиями статьи 15 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в части наличия договоров страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде.

По результатам обследований руководителям предприятий указывается на необходимость постоянного контроля за пропускным режимом, охраной, наличием связи и оповещения, наличием резервного (технически исправного) технологического оборудования, наличием средств защиты и средств аварийного и технического оснащения.

Курганская область.

За отчетный период инспекторами на предприятиях осуществляется проверка выполнения мероприятий по защите объектов от проявлений терроризма. При проведении плановых и внеплановых проверок предприятий,  в рамках компетенции Ростехнадзора, обращается повышенное внимание на состояние защищенности опасных производственных объектов газораспределения и газопотребления, проверяется наличие ПЛЛА и  договоров на аварийно-диспетчерское обслуживание со специализированными организациями.

В течение 6 месяцев 2018 года проведены  проверки состояния антитеррористической устойчивости на опасных производственных объектах: ООО «ПКД «Курган-Эллада»; АО «НПО «Курганприбор»; АО «Варгашинский завод ППСО»; ООО «Зауральские напитки»; ООО «Лоди»; Акционерного общества «Далур»; ГБУ «УГХ»; АО Автодор «Северо-Запад», ООО «Курганавтогаз»; ОАО «Курганмашзавод»; АО «Новая пятилетка»; ООО «КАВЗ»; ОГУП «Дети плюс, объединение СОЛКД»; ООО «Дом бытовых услуг» и др. Нарушений в части антитеррористической устойчивости предприятий не выявлено.

- На предприятиях разработаны Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на опасных производственных объектах, утверждённые руководителями предприятий. В соответствии с этими Планами составлены графики учебно-тренировочных занятий по ликвидации аварийных ситуаций. Занятия проводятся своевременно. Работники, эксплуатирующие опасные производственные объекты ознакомлены с действиями в аварийных ситуациях под роспись.

- Заключены договоры с газораспределительными организациями на техническое обслуживание и аварийное прикрытие газового оборудования предприятий.

- Все предприятия заключили договор по обслуживанию опасного производственного объекта (в части реагирования на чрезвычайные ситуации на объектах) с Государственным учреждением «Поисково-спасательная служба Курганской области».

- На предприятиях принимаются меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты. Территории предприятий  огорожены заборами, в ночное время освещаются, организованы круглосуточные дежурства для пресечения и предупреждения правонарушений, а также преступных посягательств на имущество предприятий. Котельные предприятий оборудованы охранной сигнализацией, которая выведена на пост охраны.

- Территория АО Автодор «Северо-Запад» оборудована сплошным ограждением. Охрана опасного производственного объекта АО Автодор «Северо-Запад» осуществляется круглосуточно штатными охранниками (четыре человека).  Разработанный комплекс мероприятий на АО Автодор «Северо-Запад» обеспечивает предотвращение проникновения на объекты посторонних лиц.

- Периметр центральной производственной площадки АО «Далур» оснащен основным панельным заграждением типа «Махаон» с козырьком из армированной колючей ленты и оборудован средством обнаружения «Годограф», а также предупредительным заграждением с наружной стороны из колючей проволоки. По всему периметру установлены предупредительные знаки «Запретная зона. Проход запрещен». Наиболее уязвимые участки оснащены камерами видеонаблюдения с выводом информации на центральный пульт управления, расположенный на КПП. Охрану предприятия осуществляет подразделение ведомственной охраны, с которым заключен договор на оказание охранных услуг.

- Территория предприятия АО «Варгашинский завод ППСО» огорожена забором, в ночное время освещается, организовано круглосуточное дежурство сторожами для пресечения и предупреждения правонарушений, а также преступных посягательств на имущество предприятия. Котельная предприятия оборудована охранной сигнализацией, которая выведена на пост охраны. Для обеспечения антитеррористической устойчивости объекта, охраны имущества, защиты жизни и здоровья работников предприятия АО «Варгашинский завод ППСО» заключен договор с частной охранной организацией.

- Территория предприятия ООО «Лоди» огорожена забором, в ночное время освещается, организовано круглосуточное дежурство сторожами для пресечения и предупреждения правонарушений, а также преступных посягательств на имущество предприятия. На постах установлена кнопка тревожной сигнализации. Для обеспечения антитеррористической устойчивости объекта, охраны имущества, защиты жизни и здоровья работников предприятия ООО «Лоди» имеется штат сотрудников охраны.

- Территория предприятия ООО «Зауральские напитки» огорожена забором, в ночное время освещается, организовано круглосуточное дежурство охраны предприятия (контролеры КПП) для пресечения и предупреждения правонарушений, а также преступных посягательств на имущество предприятия. На постах установлена кнопка тревожной сигнализации. Для обеспечения антитеррористической устойчивости объекта, охраны имущества, защиты жизни и здоровья работников предприятия ООО «Зауральские напитки» заключен договор с частной охранной организацией.

В ходе обследований подконтрольных предприятий и организаций проверялось: наличие ответственных руководителей  за организацию и обеспечение, проведение проверок  защищенности опасных производственных объектов; порядок и сроки проведения учебно-тренировочных занятий с персоналом по ликвидации аварийных ситуаций; порядок и сроки проверки наличия средств индивидуальной коллективной защиты персонала; мероприятия по исключению проникновения посторонних лиц на территории предприятий и организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты; организация охраны и режима пропускной системы; наличие  планов взаимодействия оперативных служб с органами местной администрации ГОЧС и ПЧ; определение  порядка въезда на территорию предприятий автотранспорта и места его стоянок.

При проверке опасных производственных  объектов нарушений и случаев несанкционированного проникновения на территории данных объектов, а также фактов террористических проявлений не зарегистрировано.

- Состояние антитеррористической устойчивости  опасных производственных объектов можно считать удовлетворительным.

Опасные производственные объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115оС

Курганская область

- За отчетный период (6 мес. 2018г.) инспекторским составом группы котлонадзора (в кол. 3 чел.) в ходе проведения проверок, особое внимание уделялось антитеррористической устойчивости поднадзорных предприятий.

- В течение 6 месяцев 2018г. в ходе проведения проверок особое внимание уделялось состоянию антитеррористической устойчивости на опасных производственных объектах, на которых используется ОРПД: ООО «Курганская ТЭЦ»; ООО «Зауральские напитки»; ФГБУ ЦЖКУ Министерства обороны РФ ЖКО, ОАО «Курганмашзавод и др. Нарушений требований к охране объектов (антитеррористической устойчивости, защищенности) ОПО, эксплуатируемых на территории Курганской области не выявлено.

- Перечисленными организациями заключены договора на оказание охранных услуг с охранными организациями. Территории обследованных ОПО на которых используется ОРПД оборудованы: ограждениями (заборами); охранной телевизионной системой (по периметру объектов установлены камеры наружного видеонаблюдения с выводом сигналов на видеорегистратор и телевизионный монитор); контролируемыми въездными проездами.

- Допуск работников и посетителей на территорию объектов осуществляется через системы контроля доступа согласно графику работы, по постоянным пропускам. Организациями разработаны комплексы мероприятий, обеспечивающие предотвращение проникновения на объекты посторонних лиц. По результата проведенных проверок установлено, что в целом состояние защищенности ОПО на которых используется ОРПД от возможных проявлений террористической направленности удовлетворительное.

- Свердловская область

Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» от 09.09.1999 № 1025, от 15.09.1999 № 1040, от 04.05.2008 года № 333 инспекторами по надзору за оборудованием, работающим под давлением, Уральского управления Ростехнадзора во время проведения плановых проверок опасных производственных объектов в рамках установленных полномочий осуществлялся мониторинг функционирования системы противодействия террористическим проявлениям в целях предотвращения постороннего вмешательства в деятельность предприятий и противодействия возможным террористическим актам.

На критически важных объектах функционируют системы противодействия террористическим проявлениям, соблюдается пропускной режим, проводятся учебно-тренировочные занятия с персоналом по ликвидации аварийных ситуаций. Территории предприятий по всему периметру обнесены ограждением, вход на территорию предприятий людей и въезд автотранспорта осуществляется по пропускам, проводится патрулирование территории предприятий в ночное время. Большинство предприятий заключили договора со специализированными охранными организациями, на части предприятий охрана обеспечивается собственными подразделениями безопасности. На всех критически важных объектах для готовности предприятий, эксплуатирующих ОПО, к локализации и ликвидации аварийных ситуаций, заключены договора с Государственной противопожарной службой МЧС России на предмет тушения пожаров и проведения, связанных с ними аварийно-спасательных работ. На части предприятий созданы собственные аварийно-спасательные формирования.

На крупных предприятиях, таких как АО «УЭХК», ОАО «ЕВРАЗ НТМК», АО «НПК «Уралвагонзавод», ОАО «Уралэлектромедь», ПАО «Т Плюс», ПАО «Энел Россия», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», ОАО «БАЗ-СУАЛ», ОАО «СУБР», АО «ОТЭК», имеются службы производственного контроля. Службами регулярно проводятся проверки соблюдения требований промышленной безопасности по утвержденному графику. Для обеспечения предупредительно-профилактической работы службы безопасности вышеперечисленных организаций дополнительно проинструктированы о действиях в условиях чрезвычайных ситуаций и проводят учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Котельные оборудованы  звонками на входных дверях, тревожной кнопкой вызова охраны. Весь автотранспорт, въезжающий на территорию этих предприятий, проходит тщательный досмотр охранниками. Вход  на территорию предприятий работников и посетителей осуществляется строго по пропускам. Территория предприятий ограждена колючей проволокой, а по периметру некоторых предприятий установлены видеокамеры.

Челябинская область

- Организован и осуществляется в установленном порядке контроль за состоянием и выполнением мероприятий по антитеррористической защищенности поднадзорных опасных производственных объектов в соответствии с действующим законодательством.

- При обследованиях проверяется обеспечение опасных производственных объектов системами охраны и сигнализации.

- За 6 месяцев 2018 года сообщений о несанкционированном доступе посторонних лиц на опасные производственные объекты, поднадзорные Управлению, не зафиксировано.

Надзор в химической промышленности

по Свердловской области

Для повышения антитеррористической защищенности опасных производственных объектов на подконтрольных предприятиях  изданы приказы о назначении ответственных за организацию и осуществление антитеррористической деятельности, созданы и функционируют службы безопасности и охраны предприятий, на крупных предприятиях созданы комиссии по чрезвычайным ситуациям на объектах из числа руководителей предприятия, которые проводят проверки защищенности ОПО.

Кроме того, в планах работы производственного контроля на предприятиях предусмотрены проверки мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности ОПО от террористических актов.

Проверки антитеррористической устойчивости на предприятиях проводятся выборочно при целевых обследованиях ОПО или совместных проверках с другими службами. Кроме того предприятия предоставляют о проведенных мероприятиях в отчетах по производственному контролю.

В целях противодействия угрозам совершения террористических актов и несанкционированным действиям на предприятиях разработаны меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов.На большинстве предприятий охрана объектов осуществляется в соответствии с приказами, инструкциями силами охранных предприятий, организован контрольно-пропускной режим, досмотр транспортных средств, крупногабаритных и подозрительных предметов.

На крупных предприятиях работники тревожной группы постоянно совершают плановые объезды территории предприятия и его объектов.

С работниками предприятий постоянно ведется работа по повышению бдительности, порядку действий в случае обнаружения взрывчатых и подозрительных предметов. Разработаны и имеются соответствующие памятки, инструкции, плакаты и стенды. В планах ликвидации аварий предусмотрены ситуации и действия при обнаружении подозрительных предметов. По данным ситуациям не  реже одного раза в год проводятся учетно-тренировочные занятия и учебные тревоги.

На ОАО «Уральский завод химических реактивов»: Контрольно-пропускные пункты работников на предприятии снабжены электронной системой контроля допуска. Допуск транспортных средств осуществляется через металлические ворота с двумя автоматическими шлагбаумами. Территория предприятия контролируется системой видеонаблюдения с записью на магнитный носитель и обходами  службы безопасности. На предприятии установлена система пожарной охранной и тревожной сигнализации. Тревожная сигнализация выведена на пульт центрального оповещения в отдел вневедомственной охраны.

Вход на территорию АО «Русский хром 1915» осуществляется по пропускам. По периметру территория оборудована забором.  Имеется 11 постов охраны, из которых 9 круглосуточные. Охрану обеспечивает частное охранное предприятие. Один из постов регулярно производит обход территории промплощадки. Имеется телефонная и радиосвязь. Склады и офисные помещения в нерабочее время сдаются на сигнализацию пульта диспетчера охраны.

На ОАО «Химпродукция»: территория предприятия оборудована наружным видеонаблюдением по периметру территории 33 камеры видеонаблюдения, с записью происходящих событий на объекте 21 день. Ограждение территории базы металлическим забором, из профильного листа высотой 2,5 метра, забор по периметру оборудован дополнительным ограждением АСКЛ «Егоза». Состояние ограждения – цельное.

Вход на территорию осуществляется по электронным и простым пропускам, через турникет и бюро пропусков на первом этаже административного здания. Средства тревожной сигнализации в исправном состоянии, используется оборудование: ППКОП-011-8-1-01 к, RR-2R, RR-2TKT, Аргус – 3, Астра 321. Дата введения ТСО в эксплуатацию – 2012 год. Техническое обслуживание технических средств охраны производится организацией ИП Бахтеев В.П., договор № 18Т от 01.01.2015. Территория промышленной зоны охраняется ООО ЧОП «Корпорация Феникс».

На ОАО филиал «БАЗ-СУАЛ» все опасные производственные объекты оборудованы периметральным железобетонным ограждением, высотой 2,5 м, оборудованное козырьком из колючей проволоки, а также охраннопожарной сигнализации. Так же имеются кнопки тревожной сигнализации на ПЦН «Фобос» и «Рубеж». Охрану объектов филиала «БАЗ-СУАЛ» осуществляет отдел № 3 ООО «Охрана УАЗ» и команда № 9 УРФ ФГУП «Ведомственная охрана Минэнерго России».

На предприятии установлен контрольно-пропускной режим.

Системы охранного видеонаблюдения, установленные на объектах АО «СУАЛ» «БАЗ-СУАЛ» в соответствии с договором БАЗ-Д-16-01-71 от 01.05.2016 проверяются работниками технического отдела № 3 ООО «Охрана УАЗ». На данный момент все технические средства находятся в рабочем состоянии.

Проведена проверка электросирен «БАЗ-СУАЛ».

Для защиты жизни и здоровья работников ЗАО «Золото Северного Урала», охраны имущества антитеррористической устойчивости предприятия, службой безопасности и охраны в целях предотвращения проникновения посторонних лиц на производственный объект предпринимаются следующие мероприятия:

1.	На предприятии разработан паспорт безопасности опасного объекта – Золотоизвлекательной фабрики ГМК Воронцовского золоторудного месторождения, согласованное с ГУ МЧС России по СО (рег. № 2178/51 от 28.04.2014)

2.	Территория и объекты ЗАО «ЗСУ» охраняются ООО «частное охранное предприятие «Форт-К», имеющее лицензию на осуществление охранной деятельности серии ЧО № 005008, выдана 21.12.2002 ГУ МВД России по Свердловской области.

Личный состав ЧОП «Форт-К» обеспечен переносными средствами связи и табельным оружием в соответствии с законодательством.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта сотрудники охраны осуществляют периодический обход охраняемой территории.

Сотрудники ООО «ЧОП «Форт-К», руководствуются утвержденными управляющим директором ЗАО «ЗСУ» и действующими на предприятии «Правилами пропускного и внутриобъектового режима в ЗАО «ЗСУ», «инструкцией для работников охраны о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуации на охраняемых объектах», регламентирующей действия при возникновении угрозы террористического акта, обнаружении подозрительных и взрывоопасных предметов, возникновения возгорания, несанкционированного проникновения на охраняемую территорию и объекты.

У работников ООО «ЧОП «Форт-К» ежемесячно комиссией принимаются зачеты по знаниям требований действующих правил и инструкций.

Ежеквартально заместителем управляющего директора ЗАО «ЗСУ» по безопасности проводятся проверки контрольно-пропускных пунктов.

3.	 На предприятии приказом № 01-02/221 от 30.10.2015 «О проведении работы по антитеррористической и противодиверсионной деятельности» назначены должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по защите опасных производственных объектов от террористических актов.

4.	Территория ЗАО «ЗСУ» оборудована системами охранной сигнализации, а также системой видеоконтроля за территорией ОПО с поста диспетчера и дежурного охранника.

Участок хранения опасных веществ – склад цианидов имеет сплошное ограждение по периметру, контрольно-пропускной пункт и систему видеонаблюдения. На территории предприятия действуют два рубежа защиты опасных производственных объектов:

- контрольно-пропускной пункт №1 и №2, забор с колючей проволокой по периметру промплощадки.

- контрольно-пропускной пункт №3, сплошной забор с колючей проволокой по периметру участка хранения и растаривания опасного вещества.

5.	На предприятии ведется видеонаблюдение, и действуют система охранно-пожарной сигнализации и система контроля и управления доступом.

6.	Разработаны планы мероприятия по локализации аварий на опасных производственных объектах ЗАО «ЗСУ».

Порядок взаимодействия с органами МЧС, МВД отражен в «Плане мероприятий по локализации и ликвидации аварий на площадке извлечения золота (ЗИФ УВП и ЗИФ КВ).

7.	Разработана памятка о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта, на подразделениях размещены  информационные плакаты.

8.	Доступ на территорию ЗАО «ЗСУ» людей и автомобильного транспорта организован автоматизированными средствами пропускного режима по пропускам установленного образца с использованием технических средств идентификации работников и ручных металлоискателей.

На КПП оборудованы спецплощадки для досмотра автомобильного транспорта, въезжающего на территорию ОПО и выезжающего с него, имеются железные ворота и шлагбаум, препятствующие несанкционированному проезду на территорию предприятия.

9.	Проводятся проверки на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него.

На ООО «Уральский завод пластификаторов» ведется систематическая работа по поддержанию антитеррористичейской устойчивости опасных производственных объектов предприятия.

Территория ОПО «Склад готовой продукции» имеет отдельный охраняемый  периметр:  со стороны завода металлическое продуваемое ограждение, со стороны дороги общего назначения-глухое железобетонное ограждение выполненное из железобетонных плит. И металлическое и железобетонное ограждение оборудовано по верху колючей проволокой, препятствующее проникновению на объект через верх ограждения.

На территории ОПО «Склад готовой продукции» установлена система видеонаблюдения, позволяющая контролировать всю площадь склада.   Допуск на территорию ОПО «Склад готовой продукции»  работников  склада осуществляется по пропускной системе через КПП с фиксацией в электронной системе. Пропускная система на ООО «Уральский завод пластификаторов» - электронная.  На КПП постоянно находится охранник  ООО  ЧОО «РОСЬ –НТ».

На предприятии издан приказ от 20.11.2015г. № 840 «Об усилении контроля на опасных производственных объектах  ООО «Уральский завод пластификаторов», определяющий ответственных руководителей  за организацию и проведение проверок защищенности ОПО.

Разработана  инструкция «По предотвращению террористических актов на территории ООО «Уральский завод пластификаторов», утвержденная генеральным директором ООО «Уральский завод пластификаторов», 01.08.2013, согласованная  с директором  ООО ЧОО «РОСЬ –НТ». Охрана ООО «Уральский завод пластификаторов» осуществляется ООО ЧОО «Рось НТ», имеющая лицензию на осуществление частной охранной деятельности.

На ООО «Водоканал НТ» г. Нижний Тагил, имеющем в своем составе 4 склада хлора, проводится работа по противодействию терроризму.

Территория складов ограждена глухим забором из бетонных плит. Охрана осуществляется работниками частного охранного предприятия, они же осуществляют контрольно –пропускные функции на территорию складов хлора. Охрана осуществляется круглосуточно. Каждое КПП оборудовано «тревожной кнопкой» для вызовы группы быстрого реагирования вневедомственной охраны МУ МВД «Нижнетагильское». Регулярно на территории ОПО «Склад хлора Черноисточинского гидороузла» проводятся совместные учения муниципальных служб города по отработке навыков действий в случае аварии на складе хлора и ГТС, а так же взаимодействия служб города. В результате проведенных проверок установлено, что подконтрольные организации в основном выполняют мероприятия по предупреждению возможных террористических проявлений.

На ОАО «Уралхимпласт» разработана инструкция № 76  по предотвращению террористических актов на территории ОАО «Уралхимпласт», по которой инструктаж работающим проводится 1 раз в полгода. Инструкция №46 по пропускному и внутри объектовому режиму, в которой отражены требования  и правила допуска работников предприятия, командированных и других лиц на завод, на склады ЛВЖ; правила въезда (выезда) на (с) территорию предприятия, а также поведение работников и лиц, находящихся на территории с целью предотвращения нарушений требований охраны труда, пожарной безопасности, недопущения ЧС и террористических актов.

Порядок взаимодействия с ФСБ, МВД отражен в паспорте антитеррористической защищенности согласованном с начальником отдела УФСБ России по Cвердловской области в г. Нижний Тагил 10.02.2014, Начальником Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» 07.02.2014 и утвержденным генеральным директором ОАО «Уралхимпласт» 16.02.2014 года.

Для организации взаимодействия и осуществлении информационного обмена при решении задач предупреждения и ликвидации ЧС, антитеррористического характера заключено Соглашение №6 от 14.06.2015 года с МКУ «Единая Дежурно-Диспетчерская служба города Нижний Тагил». В случае поступления угроз по телефону или совершения террористического акта дежурный диспетчер предприятия сообщает в МКУ «ЕДДС» об инциденте, а они в свою очередь доводят всю информация до ФСБ, МВД, скорой помощи и других организаций.

Охрана ОАО «УХП» осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «УХП», имеющая лицензию на осуществление частной охранной деятельности № 1464 от 04.12.2008 г.

На предприятии создана комиссия по повышению устойчивого функционирования  предприятия, разработан план работы КПУФ, определены функциональные обязанности, не реже 1 раза в квартал проводятся заседания комиссии. Члены комиссии  обучены по 14-ти часовой программе без отрыва от производства, лекции, журналы в наличии. Председатель КПУФ прошел обучение в 2012 году УМЦ ГО  Свердловской области г. Екатеринбург.

Территория ОПО «Склад сырьевой (метанола)» имеет отдельный охраняемый  периметр: объект огражден металлической продуваемой оградой. Вход на объект осуществляется через контрольно-пропускной пункт, на котором постоянно находится представитель ООО ЧОО «УХП». На предприятии имеется список лиц, имеющих допуск на территорию склада метанола. За территорией склада ведется видеонаблюдение.  Также склад метанола оборудован охранной сигнализацией, сигнал выводится на центральный пункт охраны. Также склад метанола оборудован пожарными извещателями в количестве 6шт.

Для реализации мер, направленных на повышение противоаварийной и антитеррористической устойчивости предприятия, создана комиссия по повышению устойчивого функционирования  предприятия. Не реже 1 раза в квартал проводятся заседания комиссии, по результатам заседания составляется программа мероприятий, утверждаемая генеральным директором. На предприятии разработана и регулярно актуализируется Памятка для рабочих и служащих о действиях при угрозе возникновения террористических актов.

На промплощадку предприятия предусмотрено 2 въезда для автотранспорта, 1 въезд для железнодорожного транспорта и 5 проходных.   Вход на территорию предприятия осуществляется с помощью электронной  пропускной системы по пропускам установленного образца с использованием технических средств идентификации работников. Въезд автомобильного транспорта на территорию предприятия осуществляется только после досмотра. Грузовые автомобили подвергаются обязательному взвешиванию до въезда на территорию и перед выездом.

Периметр предприятия оборудован железобетонным ограждением  высотой 2,5 м, поверх  которого натянута колючая проволока. Периметр предприятия, в основном, оборудован камерами видеонаблюдения. Имеются отдельные участки, не оборудованные видеонаблюдением. На указанных участках уплотнены маршруты движения мобильных постов охраны и использованы дополнительные мобильные технические средства охраны. Также разработаны проекты оснащения указанных участков камерами видеонаблюдения. На предприятии имеются 22 видеокамеры. Видеокамеры установлены на пешеходных, автотранспортных, железнодорожных КПП, ведется наблюдение за периметром предприятия, на локальных объектах внутри предприятия, на автостоянке, у шлагбаума на подъезде к зданию заводоуправления. Камеры выведены на центральный пульт видеонаблюдения службы безопасности, расположенный в караульном помещении. Имеется 1 кнопка тревожно-вызывной сигнализации, которая выведена на пульт начальника караула, 1 кнопка выведена на пульт видеонаблюдения, 1 кнопка выведена на пульт ОВО при ОВД г. Нижнего Тагила.

Во всех производственных подразделениях в технологических процессах предусмотрено:

-установление герметичного оборудования;

-установлены  световые и звуковые  сигнализации, блокировки  превышения заданных параметров технологического процесса;

-установлены отсечные клапана  для предотвращения разливов и утечек, предохранительные устройства от превышения давления;

-ряд технологических процессов автоматизирован;

-в опасных производствах установлена пожарная сигнализация.

Для защиты от распространения пламени на дыхательных и стравливающих линиях аппаратов с ЛВЖ и ГЖ установлены огнепреградители.

Взрывоопасные помещения оборудованы сигнализаторами довзрывоопасных концентраций с выводом на щит КИП световой и звуковой сигнализации. Контроль функционирования, оснащения и состояние средств противоаварийной защиты осуществляется силами цеха.

В каждом цехе существует перечень аварийно-предупредительной сигнализации и блокировок, ведётся журнал проверки АПС и АПБ. Согласно заводской инструкции № 35 « По проверке АПС и АПБ » 1 раз в декаду проводится проверка работоспособности системы АПС и АПБ силами цеховых групп КИП и А с записью в Журнале проверки.  Один раз в квартал производится совместная проверка с участием представителя технологического персонала (обычно – начальник смены), мастера по КИП и А цеха. Результаты проверки оформляются соответственным актом  с подписями участников. При обнаружении несоответствий в работе систем АПС и АПБ, как в режиме повседневной эксплуатации, так и при проведении декадной или квартальной проверок, в журнале делается запись о неполадке и её устранении. Своевременность заполнения журнала и дополнительная проверка состояния системы АПС и АПБ производится в ходе комплексных проверок работниками отдела главного метролога 2 раза в год.

Приказом генерального директора № 635 от 05.05.2012 года создан Отдел управления производством, который является органом повседневного управления. В службе разработаны функциональные обязанности, алгоритм действия в случае получения сигнала о возникновении ЧС, схема оповещения руководящего состава в рабочее и в не рабочее время. Диспетчерами заполняется журнал передачи информации. 1 раз в месяц диспетчерская служба участвует в радиотренировке руководителя ГО г. Нижний Тагил.	Все диспетчера обучены по 14-ти часовой программе без отрыва от производства.

На предприятии имеется приказ №1774 от 20.11.2012 «О введении положения «О коммерческой тайне УХП», в котором прописан порядок работы с информацией о запрещении использования переносных носителей информации, отключены дополнительные usb- порты на всех компьютерах. На предприятии организована электронная система документооборота, доступ к данной системе имеют лица, включенные в утвержденный генеральным директором, список лиц, имеющих право пользования электронным документооборотом. Также данным приказом введен запрет на проведение фото и видеосъемки без согласования со службой безопасности. Вынос документов с территории предприятия также согласовывается со службой безопасности. С Положением ознакомлены под роспись все работники предприятия, составлены дополнительные соглашения к договорам.

На АО «ЛиндеУралтехгаз» Для контроля прохода на территорию предприятия установлена и действует система управления доступом (СКУД). Обеспечена профессиональная круглосуточная охрана опасных производственных объектов (договор на охрану объектов АО «ЛиндеУралтехгаз» с ООО ЧОП агентство безопасности «Стентор» от 01.10.2014 №РО 03/14). На предприятии имеется два КПП. Въезд и выезд на территорию осуществляется по пропускам согласно, установленного пропускного режима. Пропуск осуществляется по электронным пропускам. Территория предприятия огорожена железобетонным забором, по верху заборов колючая проволока «Егоза». Силами ООО ЧОП «Стентор» организовано круглосуточное патрулирование территории предприятия в дневное время каждые 2 часа, в ночное время каждый час. По периметру территории  установлена система видеонаблюдения, установлена и функционирует система охранно-пожарной сигнализации. Регулярно проводятся мероприятия, направленные на повышение антитеррористической защищенности объекта, а именно: систематически усиливается контрольно–пропускной режим, осуществляется патрулирование территории, расширяются комплексы систем видеонаблюдения и контроля управления доступом, с личным составом охраны проводятся дополнительные инструктажи.

Проведенные отделом проверки поднадзорных организаций, а также анализ сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности показал, что предприятия принимают меры по предотвращению проникновения на опасные производственные объекты посторонних лиц.

Состояние промышленной безопасности на поднадзорных химических предприятиях  оценивается как стабильное, крупных техногенных аварий не зарегистрировано, террористические акты также не зафиксированы.

4.2. По Челябинской области

На поднадзорных предприятиях проведена следующая работа по повышению защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений:

Приняты меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов, которое достигается охранными системами предприятий, ограничением доступа посторонних лиц на территорию ОПО, организацией пропускного режима, оснащением помещений средствами охранной сигнализации, использованием средств видеонаблюдения, а также внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами.

С целью недопущения несанкционированного проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты, расположенные на производственных площадках поднадзорных предприятий, в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организациями разрабатывается комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на эти цели, а именно:

	разрабатываются локальные нормативные документы по организации пропускного внутриобъектового, противопожарного режима, мерам по антитеррору (планы, инструкции, приказы, положения и др.), организуется ведомственная или вневедомственная охрана, осуществляющая пропускной режим, на каждой производственной площадке с круглосуточным режимом работы, организуются контрольно-пропускные пункты (проходные) по пропуску людей и автотранспорта, проходные оборудуются системами контроля и управления доступом (СКУД) людей на предприятия, также проходные предприятий оборудуются техническими средствами охраны: металлическими воротами, автоматическими шлагбаумами, приборами охранной и пожарной сигнализации, системами видеонаблюдения за периметром и территорией производственных площадок;

	в установленном порядке на предприятиях созданы и поддерживаются в пригодном к использованию состоянию системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, имеются средства локального оповещения об авариях (в число которых входят телефонная связь, пожарные извещатели, сирены, ревуны и др.);

	проводится разъяснительная работа среди персонала предприятий, направленная на повышение бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях;

	проводятся инструктажи с рабочими и служащими об антитеррористических действиях;

	на поднадзорных предприятиях разработаны мероприятия «О мерах по противодействию терроризму»;

	согласно разработанных графиков и планов проводятся учебные тревоги.

При обследованиях поднадзорных предприятий осуществлялась проверка выполнения мероприятий по защите объектов от проявлений терроризма.

Следует отметить, что на подконтрольных предприятиях и организациях вопросам повышения защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений уделяется должное внимание.

4.3. По Курганской области:

При проведении обследований предприятий, подконтрольных Курганскому отделу по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора, инспектором регулярно проводится проверка выполнения «Мероприятий по противодействию терроризму», разрабатываемых на предприятиях в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

В течение  6 месяцев 2018г. проведены  проверки состояния антитеррористической устойчивости на опасных производственных объектах войсковой части 92746, АО «Далур», ООО «Зауральские напитки», ООО «КАВЗ», ОАО «Курганмашзавод». Нарушений в части антитеррористической устойчивости предприятий не выявлено.

В ходе обязательной проверки антитеррористической устойчивости предприятий к возможным террористическим проявлениям проверялось наличие планов мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, проведение учебно-тренировочных занятий с персоналом предприятий для обучения действиям в случае аварийной ситуации, наличие  финансовых средств и материальных ресурсов для устранения последствий возможных террористических проявлений и ликвидации аварий, возможность устранения  аварий. А также проверялась  возможность  доступа посторонних лиц на территории, где расположены опасные производственные объекты предприятий.

Для предотвращения несанкционированного доступа на территорию Объекта по уничтожению химического оружия предусмотрена специальная организация инженерно-технических мероприятий. По периметру объекта установлена система охраны и видеоконтроля. Пропускной и внутриобъектовый режим контролируется охраной на всех точках доступа на территорию организации. Для защиты от несанкционированного доступа в производственные помещения I и II  группы опасности предусмотрена блокировка дверей и ворот защищаемых помещений с помощью магнитоконтактных извещателей.  В помещениях I и II  группы опасности предусмотрена система видеонаблюдения за входами в помещения.  Для приема и обработки сигналов «Тревога» из производственных помещений промзоны Объекта по уничтожению химического оружия в помещении центрального пункта управления установлен приемно-контрольный прибор «Рубеж-08». По периметру Объекта по уничтожению химического оружия предусмотрено основное ограждение, предупредительное ограждение, периметральная охранная сигнализация, средства телефонной связи и радиосвязи. Пропуск персонала на промзону Объекта по уничтожению химического оружия осуществляется через роторные турникеты со считыванием информации об абоненте с проксимите карточек. Также используется металлоискатель при входе и выходе с промзоны Объекта по уничтожению химического оружия. Въезды на территорию промзоны Объекта по уничтожению химического оружия оборудованы противотаранными барьерами. С момента ввода Объекта по уничтожению химического оружия в г. Щучье Курганской области в эксплуатацию по настоящее время случаев несанкционированного проникновения на территорию объекта, а также фактов террористических проявлений не зарегистрировано.

АО «Далур» заключен договор на оказание охранных услуг с ФГУП «Ведомственная охрана Росатома» (ФГУП «Атом-охрана»). Периметр центральной производственной площадки АО «Далур» оснащен основным панельным заграждением типа «Махаон» с козырьком из армированной колючей ленты и оборудован средством обнаружения «Годограф», а также предупредительным заграждением с наружной стороны из колючей проволоки. Частями периметра являются  здания административного и бытового корпусов, первые этажи которых оборудованы металлическими решетками и средствами охранной сигнализации. По всему периметру установлены предупредительные знаки «Запретная зона. Проход запрещен». Места пересечения ограждения периметра с технологическими трубопроводами, основные и запасные въезды дополнительно оборудованы средствами обнаружения марки «Агат-6», «СПЭК-5075», «ФМВ-3/2Т». Наиболее уязвимые участки оснащены камерами видеонаблюдения с выводом информации на центральный пульт управления, расположенный на КПП.

На ООО «Зауральские напитки» принимаются меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты. Территория предприятия огорожена забором, в ночное время освещается, организовано круглосуточное дежурство охраны предприятия (контролеры КПП) для пресечения и предупреждения правонарушений, а также преступных посягательств на имущество предприятия. На постах установлена кнопка тревожной сигнализации. В ООО «Зауральские напитки» разработаны и представлены памятки и инструкции по действиям персонала предприятия при угрозе совершения террористического акта. Для обеспечения антитеррористической устойчивости объекта, охраны имущества, защиты жизни и здоровья работников предприятия ООО «Зауральские напитки» заключен договор с частной охранной организацией ООО ЧОО «Гарант-2».

На ОАО «Курганмашзавод» имеется План взаимодействия с городским УВД по антитеррористической защите предприятия и его объектов. Охрану и режим на ОАО «Курганмашзавод» обеспечивает отдел контроля и режима в количестве 150 человек   и ФГУП «Охрана» МВД РФ по Курганской области в кол-ве 8 человек. Общая протяженность охраняемого на ОАО «Курганмашзавод» периметра, с учетом 2-х площадок, составляет 6,5 км. На основной промплощадке периметр оборудован двумя заборами, первый (основной) - высотой 2-3 метра, охранная сигнализация протяженностью 1691 п/м. Второй забор (предупредительный) - внутризаводская защитная зона шириной  3-5 метров, огороженная сеткой – рабицей  высотой 1,5 – 2 метра. 90% периметра обеспечено видеонаблюдением, защитная зона заблокирована радиолучевым датчиком «Пион» протяженностью 840 п/м. На 16 постах установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом сигнала в караульное помещение на ПКП «Сигнал - 20». В караульном помещении установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт центрального наблюдения ФГУП «Охрана» МВД РФ по Курганской области. Все контрольно – пропускные пункты оборудованы СКУД, а также стационарными и носимыми металлодетекторами. На контрольно - проездных пунктах установлены постовые будки, оборудованные запирающимися воротами с сигнализацией, находящиеся под постоянным видеонаблюдением с записью на видеорегистратор. Для досмотра автотранспорта на КПП имеются: эстакады, переносные лестницы, щупы, зеркала. Постовая связь автономная (двухсторонняя), установлена станция оперативной связи «Регион 120». Установлено 62 видеокамеры, 6 видеорегистраторов с круглосуточной записью хранящейся на жестких дисках в течение 20 суток. Между ОАО «Курганмашзавод» и ФГУП «Охрана» МВД РФ по Курганской области с начала года заключено 3 самостоятельных договора на осуществление охранных услуг и функций: услуги физической охраны, мониторинг оперативной обстановки,  вооруженное сопровождение спецгрузов.

Для защиты жизни и здоровья работников ООО «КАВЗ», охраны имущества, антитеррористической устойчивости предприятия Обществом с ограниченной ответственностью «КАВЗ» заключен договор с ООО ЧОО «Урал-Юг 1» от 22.08.2014, № ДУ02/0091/КАВЗ/14. Данное подразделение организует на предприятии пропускной режим, путем контроля пешеходных, автотранспортных и железнодорожных контрольных пунктов, с выставлением постов, расположенных по периметру. Вся территория предприятия по периметру ограждена от свободного проникновения посторонних лиц. Охрана и видеонаблюдение производится круглосуточно.

В результате проведенных проверок установлено, что подконтрольные организации в основном выполняют мероприятия по предупреждению возможных террористических проявлений.

Надзор на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья

По Свердловской области:

За 6 месяцев 2018 года в ходе проверок на подконтрольных предприятиях в целях повышения эффективности надзорной деятельности, направленной на исключение возможности террористических воздействий на организации, предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты было уделено внимание обеспечению антитеррористической устойчивости ОПО. Контроль за состоянием защищенности опасных производственных объектов предприятий по хранению и переработке растительного сырья по Свердловской области от террористических актов осуществляется при проведении плановых и лицензионных проверках.

На большинстве подконтрольных предприятий организованы охранно-режимные мероприятия, которые выполняются в соответствии с указаниями контролирующих органов. Как правило, территории эксплуатирующих поднадзорные объекты предприятий ограждены, налажен пропускной режим, предприятия имеют охрану (ЧОП, вневедомственная охрана МВД, собственные службы охраны), внедрены системы видеонаблюдения и т.д.

В организациях изданы соответствующие приказы, назначены ответственные лица за обеспечение защиты опасных производственных объектов от террористических актов, в планы мероприятий по локализации и  ликвидации последствий аварии на ОПО внесены позиции по отражению нападений на охраняемый объект.

При проведении проверок подконтрольных предприятий инспекторским составом особое внимание уделяется:

- разработке мероприятий по организации взаимодействия руководства и персонала объекта с силовыми структурами, подразделениями МЧС России и правоохранительными органами по вопросам, связанным с профилактикой терроризма, организацией борьбы с террористическими проявлениями и ликвидацией их последствий;

- оценке риска возникновения аварий, обусловленных террористическими актами и криминальными проявлениями, как на самом объекте, так и на прилегающей к нему территории, транспортных магистралях и связанных с ними угрозами;

- анализу достаточности принятых мер поднадзорными организациями по предупреждению аварий, обусловленных террористическими актами, по обеспечению готовности организации к эксплуатации объекта, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на объекте.

В ЗАО «Агрофирма «Ключики» в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" для предотвращения проникновения на объекты посторонних лиц на предприятии для защиты жизни и здоровья работников, охраны имущества антитеррористической устойчивости имеется охрана, работающая в круглосуточном режиме. Периметр дополнительно охраняется сторожевыми собаками, ведется видеонаблюдение за территорией. Территория освещается в ночное время.

Производится осмотр всего въезжающего на территорию предприятия автомобильного, грузового автотранспорта.

В СПК имени Жукова в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" для предотвращения проникновения на объекты посторонних лиц на предприятии для защиты жизни и здоровья работников, охраны имущества антитеррористической устойчивости имеется охрана, работающая в круглосуточном режиме. Ведется видеонаблюдение за территорией. На предприятие осуществляется пропускной режим. Территория ограждена забором и освещается в ночное время.

Случаев террористических актов на поднадзорных предприятиях не зарегистрировано.

По Курганской области:

При проведении обследований предприятий, подконтрольных Курганскому отделу по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора, государственным инспектором регулярно проводится проверка выполнения «Мероприятий по противодействию терроризму», разрабатываемых на предприятиях в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

За отчётный период 2018 года проведена проверка состояния антитеррористической устойчивости на опасных производственных объектах АО «Кургансемена» (элеваторы) и  АО «Мукомольный завод «МуЗа» (элеваторы, цех по производству муки), в части исполнения требований статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ и пунктов 27 и 665 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утверждённых приказом Ростехнадзора  от 21.11.2013, № 560 - по предотвращению доступа на территорию опасных производственных объектов поднадзорных предприятий (организаций), посторонним лицам (Акт проверки № К - 1073 и № К - 1074 от 30.03.2018).

На АО «Кургансемена» разработан План мероприятий по профилактике и предупреждению террористических актов на 2018 год и действует распоряжение по предотвращению угрозы террористических актов на территории предприятия, утвержденные управляющим СП «Элеватор» АО «Кургансемена» И.А. Гаевым. Охрану опасных производств осуществляет пожарно-охранная служба АО «Кургансемена». В подразделении числится 31 сотрудник, которые имеют форменную одежду, лицензированных нет. Режим работы охранников – круглосуточный. График: сутки – двое. Контроллер имеет пятидневную рабочую неделю с 7.00 до 18.00. В течение суток охрану объектов осуществляют 3 сотрудника ПОС (старший охранник, охранник-водитель, охранник). Пропускной и внутриобъектовый режим осуществляется согласно установленной инструкции, по пропускам установленного образца. Внутриведомственная охрана дежурит без вооружения и спецсредств. Пост снабжен телефонной связью и переносными радиостанциями. На предприятии оборудована пожарно-охранная сигнализация, выведенная на пульт в охранное помещение. Под охраной находится 40 объектов, 110 на пожарной сигнализации, 7 объектов оснащены кнопками тревожной сигнализации. Ограждение территории оснащено колючей проволокой «Егоза». На территории находится 3 пожарных водоема общим объемом 625 м3. На объектах и в помещениях находятся 77 огнетушителя марок ОП-8, ОП-10, ОУ-3. Имеется пожарный автомобиль. Территория укомплектована 12-ю пожарными щитами, 3-мя сухотрубами, 5-ю пожарными кранами и гидрантом. На территории установлено 16 камер видеонаблюдения.

АО «МуЗа» имеет необходимые здания, сооружения, технологические комплексы опасных производственных объектов. На предприятии принимаются меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект, разработаны: приказ «О введении в действие мероприятий по защите опасных производственных объектов от возможных террористических актов» № 9 от 12.01.2017, мероприятия по защите опасных производственных объектов от возможных террористических актов, приказ «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» № 63 от 21.01.2017 (с приложениями № 1, 2); приказ «О создании нештатных аварийно-спасательных формирований» № 67 от 23.01.2017 (с приложениями № 1, 2, 3); приказ «О введении в действие инструкции по организации пропускного режима на территории предприятия» № 95 от 05.03.2017. Территория опасного производственного объекта огорожена забором, в ночное время освещается, организовано круглосуточное дежурство для пресечения и предупреждения правонарушений, а также преступных посягательств на имущество предприятия, имеется телефонная связь, видеонаблюдение. Общество представило:

-  «Общее положение о пропускном режиме», утверждённое руководителем предприятия Айбиндер Ф.Ф. от 01.03.2012 и изменения к нему, в соответствии с приказом № 118 от 26.05.2016;

-  должностную инструкцию начальника службы безопасности АО «МуЗа», утверждённую генеральным директором предприятия Айбиндер Ф.Ф. от 01.11.2015;

-  должностную инструкцию старшего смены охраны объекта, утверждённую генеральным директором предприятия Айбиндер Ф.Ф. от 01.11.2015;

-  должностную инструкцию охранника объекта, утверждённую генеральным директором предприятия Айбиндер Ф.Ф. от 01.11.2015.

По Челябинской области:

На поднадзорных предприятиях проведена следующая работа по повышению защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений:

Приняты меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов, которое достигается охранными системами предприятий, ограничением доступа посторонних лиц на территорию ОПО, организацией пропускного режима, оснащением помещений средствами охранной сигнализации, использованием средств видеонаблюдения, а также внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами.

С целью недопущения несанкционированного проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты, расположенные на производственных площадках поднадзорных предприятий, в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организациями разрабатывается комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на эти цели, а именно:

- разрабатываются локальные нормативные документы по организации пропускного внутриобъектового, противопожарного режима, мерам по антитеррору (планы, инструкции, приказы, положения и др.), организуется ведомственная или вневедомственная охрана, осуществляющая пропускной режим, на каждой производственной площадке с круглосуточным режимом работы, организуются контрольно-пропускные пункты (проходные) по пропуску людей и автотранспорта, проходные оборудуются системами контроля и управления доступом (СКУД) людей на предприятия, также проходные предприятий оборудуются техническими средствами охраны: металлическими воротами, автоматическими шлагбаумами, приборами охранной и пожарной сигнализации, системами видеонаблюдения за периметром и территорией производственных площадок;

- в установленном порядке на предприятиях созданы и поддерживаются в пригодном к использованию состоянию системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, имеются средства локального оповещения об авариях (в число которых входят телефонная связь, пожарные извещатели, сирены, ревуны и др.);

- проводится разъяснительная работа среди персонала предприятий, направленная на повышение бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- проводятся инструктажи с рабочими и служащими об антитеррористических действиях;

- на поднадзорных предприятиях разработаны мероприятия «О мерах по противодействию терроризму»;

- согласно разработанных графиков и планов проводятся учебные тревоги по оперативной части «Планов мероприятий по ликвидации аварий и защиты персонала на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья»;

При обследованиях поднадзорных предприятий осуществлялась проверка выполнения мероприятий по защите объектов от проявлений терроризма.

В ходе внеплановой проверки готовности лицензиата 
ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» к выполнению лицензионных требований и условий в январе 2018 года установлено:

В части предотвращения проникновения на объект посторонних лиц выполнен ряд мероприятий:

– заключен договор на оказание охранных услуг между ООО «Равис – птицефабрика Сосновская»» и ООО «Частное охранное предприятие «Азимут»;

– разработано положение о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме ООО «Равис – птицефабрика Сосновская»;

– территория предприятия по периметру освещена и огорожена забором из железобетонных плит. По всему периметру ограждения выполнен козырек из колючей проволоки «Егоза»;

– по всей территории предприятия установлены камеры  видеонаблюдения.

– для организации пропускного режима на ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» оборудован контрольно-пропускной пункт, на котором установлена система контроля управления доступом «Сфинкс»;

– проход на территорию осуществляется с использованием электронных карт. Охрана осуществляется круглосуточно.

В ходе внеплановой проверки готовности лицензиата 
ООО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО» к выполнению лицензионных требований и условий в марте 2018 года установлено:

В части предотвращения проникновения посторонних лиц на взрывопожароопасные производственные объекты выполнен ряд мероприятий:

– заключен договор между ЗАО «МКХП – СИТНО» и ООО ЧОП «Уральское агентство безопасности» об оказании охранных услуг;

– разработан противодиверсионный паспорт опасного производственного объекта ЗАО «МКХП – СИТНО» (утвержден генеральным директором ЗАО «МКХП – СИТНО», согласован с Управлением МЧС по г. Магнитогорску Челябинской обл., отделом ФСБ России по г. Магнитогорску, Орджоникидзевским Управлением внутренних дел);

– разработан приказ № 57-1 от 29.04.2011 «О защите от возможных террористических актов», с перечнем мероприятий по организации антитеррористической деятельности на территории подразделений ЗАО «МКХП-СИТНО»;

– разработана «Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режиме ЗАО «МКХП – СИТНО» (утверждена исполнительным директором ЗАО «МКХП – СИТНО» 16.03.2015);

– территория предприятия по периметру освещена и огорожена железобетонным ограждением;

– для организации пропускного и внутри объектового режима на ЗАО «МКХП-СИТНО» оборудованы конрольно-пропускные пункты и посты;

– вход на территорию осуществляется через КПП по электронным пропускам (система контроля доступа);

– на территории круглосуточно дежурит охрана;

– территория предприятия оснащена системой видеонаблюдения.

В ходе плановой проверки АО «Гогинская хлебная база» в феврале 2018 года установлено:

В части предотвращения проникновения посторонних лиц на взрывопожароопасный производственный объект выполнен ряд мероприятий:

– заключен договор на оказание охранных услуг с ООО Охранное предприятие «Продхран»;

– при входе на территорию предприятия действует пропускная система;

– территория предприятия оснащена ограждением;

– на территории предприятия установлены видеокамеры;

– предприятием разработан план мероприятий по антитеррористической защищенности на 2018 год (утв. ген. дир. 09.01.2018) включающий:

– проведение 2 раза в год инструктажей с работниками предприятия по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников в условиях повседневной деятельности;

– инструктажей по действиям в случае обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство;

– инструктажей по действиям при поступлении угрозы террористического акта по телефону или в письменном виде, по действиям при захвате террористами заложников;

– проведение ежедневных осмотров территории на наличие посторонних и подозрительных предметов;

– проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него;

– проведение 1 раз в год тренировок с сотрудниками предприятия по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта;

– разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта, информационных плакатов и другие мероприятия.

В ходе внеплановой проверки готовности лицензиата 
ООО «Агрофирма Ариант» (структурное подразделение Брединский элеватор) к выполнению лицензионных требований и условий в июне 2018 года установлено:

В части предотвращения проникновения посторонних лиц на взрывопожароопасный производственный объект выполнен ряд мероприятий:

– заключен договор от 18.07.2017 № 61/АГ-0626-17 между ООО «Агрофирма Ариант» и ООО ЧОП «ОМЕГА» об оказании охранных услуг;

– разработана инструкция об обязанностях охранника внешней территории (приложение № 2 к договору № 61 от 18.07.2017);

– разработана Инструкция от 26.12.2017 № АС1АХ4/0945/17 по защите от возможных террористических актов (утверждена директором по свиноводству ООО «Агрофирма Ариант» Матвеевым К.В.);

– территория предприятия по периметру освещена и огорожена;

– для организации пропускного и внутри объектового режима в СП «Брединский элеватор» ООО «Агрофирма Ариант» оборудован контрольно-пропускный пункт;

– на территории круглосуточно дежурит охрана;

– территория предприятия оснащена системой видеонаблюдения.

Следует отметить, что на подконтрольных предприятиях и организациях вопросам повышения защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений уделяется должное внимание.

Надзор за объектами нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

- по Свердловской области

Для повышения антитеррористической защищенности опасных производственных объектов на подконтрольных предприятиях  изданы приказы о назначении ответственных за организацию и осуществление антитеррористической деятельности, которые ежегодно обновляются. На крупных предприятиях созданы и функционируют службы безопасности и охраны предприятий, проверки защищенности ОПО проводятся в рамках проведения комплексных проверок по промышленной безопасности службами ПК совместно со службами безопасности и охраны.

В планах работы производственного контроля на предприятиях проверки мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности ОПО от террористических актов являются обязательными.

Проверки антитеррористической устойчивости на предприятиях проводятся выборочно при целевых обследованиях ОПО или совместных проверках с другими службами. Кроме того предприятия предоставляют о проведенных мероприятиях в отчетах по производственному контролю.

На большинстве предприятий охрана объектов осуществляется в соответствии с приказами, инструкциями силами охранных предприятий, организован контрольно-пропускной режим, досмотр транспортных средств, крупногабаритных и подозрительных предметов.

На крупных предприятиях работники тревожной группы постоянно совершают плановые объезды территории предприятия и его объектов.

С работниками предприятий постоянно ведется работа по повышению бдительности, порядку действий в случае обнаружения взрывчатых и подозрительных предметов. Разработаны и имеются соответствующие памятки, инструкции, плакаты и стенды. В планах ликвидации аварий предусмотрены ситуации и действия при обнаружении подозрительных предметов. По данным ситуациям не  реже одного раза в год проводятся учетно-тренировочные занятия и учебные тревоги.

ФГКУ Комбинат «Новатор» Росрезерва: установлены видеокамеры по территории и периметру площадки хранения нефтепродуктов. По периметру два рубежа охраны: виброкабель и контрольно-следовая полоса с радиоволновыми датчиками. По верху заборов колючая проволока «Егоза». Ворота оборудованы магнитно-контактными датчиками и объемными извещателями «Агат-6». При проникновении включается сигнал тревоги, освещение участка проникновения, увеличивается картинка на экране. Система охраны сблокирована с пожарной сигнализацией. При пожаре на экране высвечивается место пожара и включается звуковая сигнализация с оповещением. Работники имеют электронную персональную карту для прохода на территорию предприятия. Право выписки пропуска для посторонних лиц имеют 4 человека с обязательной подписью директора. В диспетчерской и  кабинете директора  установлены экраны, на которые транслируются показания камер наблюдения. Имеется внутренняя громкоговорящая, двухсторонняя связь. Сирена о ЧС выведена на центральную стойку оповещения от оперативного диспетчера управления гражданской защиты города.

По периметру два рубежа охраны: виброкабель и контрольно-следовая полоса с радиоволновыми датчиками. По верху заборов колючая проволока «Егоза». Ворота оборудованы магнитно-контактными датчиками и объемными извещателями «Агат-6». При проникновении включается сигнал тревоги, освещение участка проникновения, увеличивается картинка на экране. Система охраны сблокирована с пожарной сигнализацией. При пожаре на экране высвечивается место пожара и включается звуковая сигнализация с оповещением. Работники имеют электронную персональную карту для прохода на территорию предприятия. Право выписки пропуска для посторонних лиц имеют 4 человека с обязательной подписью директора. В диспетчерской и  кабинете директора  установлены экраны, на которые транслируются показания камер наблюдения. Имеется внутренняя громкоговорящая, двухсторонняя связь. Сирена о ЧС выведена на центральную стойку оповещения от оперативного диспетчера управления гражданской защиты города.

В  ходе обследования проверяется охрана ОПО,  осуществление пропускного режима на предприятии,  антитеррористическая защита цехов, складов ГСМ, нефтебаз. В  качестве положительного  примера можно привести предприятия: ОАО «КУМЗ», АО «Газпромнефть-Терминал», ООО «Лукойл-Тюмень-Аэро», на которых налажен пропускной режим.  В основном  предприятия  охраняют ЧОП, вневедомственная охрана,  реже работники предприятия. Общая  оценка состояния безопасности  и  противоаварийной устойчивости  поднадзорных  объектов удовлетворительная.

Отчетном периоде отделом проведены проверки подконтрольных предприятий в части антитеррористической защищенности объектов в отношении ЗАО "Автомобили и моторы Урала" и  МУП Горэнерго, МО город Асбест, АО «ПНТЗ», нарушений не выявлено.

- В целом состояние защищенности предприятий нефтепродуктообеспечения и нефтепереработки от возможных проявлений террористической направленности можно охарактеризовать как удовлетворительное.

- по Челябинской области

- На поднадзорных предприятиях проведена следующая работа по повышению защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений:

- Приняты меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов, которое достигается охранными системами предприятий, ограничением доступа посторонних лиц на территорию ОПО, организацией пропускного режима, оснащением помещений средствами охранной сигнализации, использованием средств видеонаблюдения, а также внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами.

- С целью недопущения несанкционированного проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты, расположенные на производственных площадках поднадзорных предприятий, в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организациями разрабатывается комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на эти цели, а именно:

- разрабатываются локальные нормативные документы по организации пропускного внутриобъектового, противопожарного режима, мерам по антитеррору (планы, инструкции, приказы, положения и др.), организуется ведомственная или вневедомственная охрана, осуществляющая пропускной режим, на каждой производственной площадке с круглосуточным режимом работы, организуются контрольно-пропускные пункты (проходные) по пропуску людей и автотранспорта, проходные оборудуются системами контроля и управления доступом (СКУД) людей на предприятия, также проходные предприятий оборудуются техническими средствами охраны: металлическими воротами, автоматическими шлагбаумами, приборами охранной и пожарной сигнализации, системами видеонаблюдения за периметром и территорией производственных площадок;

- в установленном порядке на предприятиях созданы и поддерживаются в пригодном к использованию состоянию системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, имеются средства локального оповещения об авариях (в число которых входят телефонная связь, пожарные извещатели, сирены, ревуны и др.);

- проводится разъяснительная работа среди персонала предприятий, направленная на повышение бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- проводятся инструктажи с рабочими и служащими об антитеррористических действиях;

- на поднадзорных предприятиях разработаны мероприятия «О мерах по противодействию терроризму»;

- согласно разработанных графиков и планов проводятся учебные тревоги.

- При обследованиях поднадзорных предприятий осуществлялась проверка выполнения мероприятий по защите объектов от проявлений терроризма.

Следует отметить, что на подконтрольных предприятиях и организациях вопросам повышения защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений уделяется должное внимание.

по Курганской области

В 1 полугодии 2018г. проведена  проверка состояния антитеррористической устойчивости на опасных производственных объектах АО Автодор «Северо-Запад» и ОАО «Курганмашзавод».

Территория опасного производственного объекта АО Автодор "Северо-Запад» - группа резервуаров и сливо-наливных устройств  оборудована сплошным ограждением. Охрана опасного производственного объекта АО Автодор «Северо-Запад» осуществляется круглосуточно штатными охранниками (четыре человека).  Разработанный комплекс мероприятий на АО Автодор «Северо-Запад» обеспечивает предотвращение проникновения на объекты посторонних лиц.

На ОАО «Курганмашзавод» имеется План взаимодействия с городским УВД по антитеррористической защите предприятия и его объектов. Охрану и режим на ОАО «Курганмашзавод» обеспечивает отдел контроля и режима в количестве 150 человек   и ФГУП «Охрана» МВД РФ по Курганской области в кол-ве 8 человек. Общая протяженность охраняемого на ОАО «Курганмашзавод» периметра, с учетом 2-х площадок, составляет 6,5 км. На основной промплощадке периметр оборудован двумя заборами, первый (основной) - высотой 2-3 метра, охранная сигнализация протяженностью 1691 п/м. Второй забор (предупредительный) - внутризаводская защитная зона шириной  3-5 метров, огороженная сеткой – рабицей  высотой 1,5 – 2 метра. 90% периметра обеспечено видеонаблюдением, защитная зона заблокирована радиолучевым датчиком «Пион» протяженностью 840 п/м. На 16 постах установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом сигнала в караульное помещение на ПКП «Сигнал - 20». В караульном помещении установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт центрального наблюдения ФГУП «Охрана» МВД РФ по Курганской области. Все контрольно – пропускные пункты оборудованы СКУД, а также стационарными и носимыми металлодетекторами. На контрольно - проездных пунктах установлены постовые будки, оборудованные запирающимися воротами с сигнализацией, находящиеся под постоянным видеонаблюдением с записью на видеорегистратор. Для досмотра автотранспорта на КПП имеются: эстакады, переносные лестницы, щупы, зеркала. Постовая связь автономная (двухсторонняя), установлена станция оперативной связи «Регион 120». Установлено 62 видеокамеры, 6 видеорегистраторов с круглосуточной записью хранящейся на жестких дисках в течение 20 суток. Между ОАО «Курганмашзавод» и ФГУП «Охрана» МВД РФ по Курганской области с начала года заключено 3 самостоятельных договора на осуществление охранных услуг и функций: услуги физической охраны, мониторинг оперативной обстановки,  вооруженное сопровождение спецгрузов.

В ходе проверок установлено, что в целом состояние защищенности предприятий нефтепродуктообеспечения и нефтепереработки от возможных проявлений террористической направленности можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Надзор за транспортированием опасных веществ

В Уральском управлении Ростехнадзора при всех контрольно-надзорных мероприятиях государственными инспекторами проводится проверка антитеррористической защищенности объектов опасных производственных объектов транспортирования опасных веществ Состояние защищенности опасных производственных объектов на подконтрольных предприятиях Уральского управления Ростехнадзора можно признать удовлетворительной

4.2. Свердловская область

В ходе всех проведенных за 6 месяцев 2018 года при проверках подконтрольных предприятий в обязательном порядке проверялась организация работ по усилению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов по направлениям указанным в «Общих требованиях по обеспечению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов»:

- компетентность руководителей и знания персонала требований правил и норм безопасности при транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах, в том числе по вопросам обеспечения антитеррористической безопасности при транспортировании опасным веществ;

- наличием на ОПО организационно-распорядительных документов по организации защиты ОПО от возможных террористических актов и назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по защите ОПО от террористических актов;

- разработкой порядка взаимодействия должностных лиц ОПО, служб охраны ОПО с органами исполнительной власти субъектов РФ, территориальными органами Федеральной службы безопасности РФ, МВД РФ, Министерства РФ по делам ГО и ЧС, а также медицинскими учреждениями и аварийно-спасательными службами по вопросам обмена информацией, проведения совместных учений (тренировок) и реагирования на сообщения об угрозе террористического акта;

- организацией охраны ОПО с помощью вневедомственной охраны МВД РФ или частных охранных предприятий;

- реализацией мер, направленных на повышение противоаварийной и антитеррористической устойчивости ОПО;

- оборудованием охраняемых периметров ОПО электронными системами дистанционного наблюдения и сигнализацией проникновения;

- оборудованием и оснащением специализированных площадок для досмотра автомобильного и ж.д. транспорта въезжающего на территорию ОПО и выезжающего с их территории;

- оснащением ОПО сигнализаторами довзрывной концентрации газов в соответствии с требованиями Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных, химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;

- ведением учета поступления и расходования опасных веществ на ОПО;

- транспортированием вагонов с опасными (опасными веществами) к местам слива и налива только после предварительной проверки технического состояния железнодорожных подъездных путей необщего пользования; оборудованием мест слива и налива автомобильных и железнодорожных цистерн на охраняемых территориях;

- обеспечением контроля за наличием и работоспособностью систем противоаварийной защиты, блокировок и сигнализации;

- обеспечением постоянного контроля за обращением и сохранностью тормозных башмаков и другого инструмента строгого учета.

При проверках установлено, что нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ) созданы на предприятиях и организациях по основным опасным производствам, при этом учитываются производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ, Предприятия и организации, не имеющие возможности создать НАСФ по причине: малочисленности штата работников, отсутствия должного уровня подготовки работников, эксплуатирующие неритмично работающие опасные производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ, как правило, заключают договора с профессиональными аварийно-спасательными формированиями соответствующего профиля: пожарного, газоспасательного, с восстановительными и пожарными поездами, или обсуживаются пожарными частями на общих основаниях.

Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий разработаны практически на всех поднадзорных предприятиях, однако у средних и малых предприятий имеются затруднения при разработке качественных ПМЛА, в части транспортирования опасных веществ по территории предприятий из-за отсутствия у них специалистов, методических и нормативных документов по этим вопросам.

За 6 месяцев 2018 года грубых нарушений антитеррористической защищенности опасных производственных объектов, связанных с транспортированием опасных веществ не выявлено.

В целом за 6 месяцев 2018 года состояние защищенности предприятий транспортирования опасных веществ от возможных проявлений террористической направленности можно охарактеризовать как удовлетворительное.

4.3 Челябинская область

В отчетном периоде продолжена работа по проверкам подконтрольных предприятий в части антитеррористической защищенности объектов.

На поднадзорных предприятиях проведена следующая работа по повышению защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений:

- на всех поднадзорных предприятиях разработаны мероприятия «О мерах по противодействию терроризму»;

- проводятся инструктажи с рабочими и служащими об антитеррористических действиях;

- заключены договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

- предприятиями заключены договоры с профессиональными аварийно-спасательными службами (формированиями) на ведение работ в чрезвычайных ситуациях;

- проводится обучение персонала предприятий по действиям в аварийных ситуациях;

- на предприятиях, распорядительными документами (приказы, распоряжения и т.п.), определены резервы финансовых средств и материальных ресурсов, предназначенных для выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций;

- в установленном порядке на предприятиях созданы и поддерживаются в пригодном к использованию состоянию системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, имеются средства локального оповещения об авариях (в число которых входят телефонная связь, пожарные извещатели, сирены, ревуны и др.). При проведении выездных проверок поднадзорных организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты особое внимание уделяется готовности локальных систем оповещения;

- проводится разъяснительная работа среди персонала предприятий, направленная на повышение бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- согласно разработанных графиков и планов проводятся учебные тревоги по оперативной части «Планов ликвидации аварий и защиты персонала на взрывопожароопасных объектах хранения, переработки и использования растительного сырья»;

- на поднадзорных предприятиях приняты меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов, которое достигается охранными системами предприятий, ограничением доступа посторонних лиц на территорию ОПО, организацией пропускного режима, оснащением помещений средствами охранной сигнализации, использованием средств видеонаблюдения, а также внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами.

- с целью недопущения несанкционированного проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты, расположенные на производственных площадках поднадзорных предприятий, в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О промышленной безопасности» организациями разрабатывается комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на эти цели, а именно:

- разрабатываются локальные нормативные документы по организации пропускного внутриобъектового, противопожарного режима, мерам по антитеррору (планы, инструкции, приказы, положения и др.), организуется ведомственная или вневедомственная охрана, осуществляющая пропускной режим, на каждой производственной площадке с круглосуточным режимом работы, организуются контрольно-пропускные пункты (проходные) по пропуску людей и автотранспорта, проходныее оборудуются системами контроля и управления доступом (СКУД) людей на предприятия, также проходныее предприятий оборудуются техническими средствами охраны: металлическими воротами, автоматическими шлагбаумами, приборами охранной и пожарной сигнализаций, системами видеонаблюдения за периметром и территорией производственных площадок.

- При обследованиях подконтрольных предприятий осуществляется проверка выполнения мероприятий по защите объектов от проявлений терроризма.

4.4. Курганская область

За 6 месяцев 2018 года государственным инспектором Курганского отдела по технологическому надзору в ходе проведенных проверок, проверялись вопросы и антитеррористической устойчивости предприятий транспортирования опасных веществ, расположенных на территории Курганской области (ООО «Зауральские напитки», АО «Далур», АО «Автодор «Северо-Запад», ОАО «Курганмашзавод», ООО «КАВЗ»).

- На поднадзорных предприятиях разработан комплекс мероприятий «О мерах по противодействию терроризму» по повышению защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений:

- предприятия обеспечены охраной;

- проводится обучение персонала предприятий по действиям в аварийных ситуациях;

- имеются средства оповещения в случаях проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты (телефонная связь, радиосвязь, пожарные извещатели, сирены, и др.);

- установлены системы видеонаблюдения на территориях и в административных зданиях, используются сторожевые собаки;

- проводятся инструктажи с рабочими и служащими об антитеррористических действиях, развешаны плакаты и аншлаги.

- При обследованиях подконтрольных предприятий осуществляется проверка выполнения мероприятий по защите объектов от проявлений терроризма.

За 6 месяцев 2018 года в ходе проверок установлено, что в целом состояние защищенности предприятий транспортирования опасных веществ  от возможных проявлений террористической направленности можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Надзор за подъемными сооружениями

Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» от 09.09.99 № 1025 и от 15.09.99 № 1040 в целях предотвращения постороннего вмешательства в деятельность предприятий и противодействия возможным террористическим актам, на предприятиях создаются комиссии по предупреждению террористических актов на территории объекта, для выполнения указанных задач привлекается вневедомственная охрана, отделы внутренних дел милиции. Некоторые руководители предприятий являются членами региональной антитеррористической комиссии Свердловской области и периодически отчитываются на ее заседаниях. Руководители режимных предприятий регулярно отчитываются перед прокуратурой, Федеральной службой безопасности, Федеральным агентством по атомной энергии.

На режимных объектах устанавливается оборудование системы контроля и управления доступом, видеонаблюдения и видеорегистрации. На предприятиях связанных с производством продуктов питания действует система мероприятий и документов, обеспечивающих безопасность пищевых продуктов. При проведении обследований режимных предприятий инспекторским составом оценивается возможность не санкционированного проникновения на территории предприятий и выясняется комплекс проводимых мероприятий, направленных на предотвращение проведения террористических актов.

Надзор за объектами электроэнергетики и электроустановками потребителей

За отчетный период случаев террористических проявлений, попыток проникновения посторонних лиц на охраняемые объекты, поднадзорные Уральскому управлению Ростехнадзора не выявлено.

На всех критически важных объектах функционируют системы противодействия террористическим проявлениям, соблюдается пропускной режим, проводятся учебно-тренировочные занятия с персоналом по ликвидации аварийных ситуаций. Территории предприятий по всему периметру обнесены ограждением, вход на территорию предприятий людей и въезд автотранспорта осуществляется по пропускам, проводится патрулирование территории предприятий в ночное время. Большинство предприятий заключили договора со специализированными охранными организациями, на части предприятий охрана обеспечивается собственными подразделениями безопасности. На всех критически важных объектах для готовности предприятий, эксплуатирующих ОПО, к локализации и ликвидации аварийных ситуаций, заключены договора с Государственной противопожарной службой МЧС России на предмет тушения пожаров и проведения, связанных с ними аварийно-спасательных работ.

На части предприятий созданы собственные аварийно-спасательные формирования. Также проверяется готовность охранной смены к отражению возможных террористических проявлений до прибытия тревожных групп.

При проведении оперативных обследований поднадзорных  предприятий выявлено, что такие предприятия установлена система видеонаблюдения, пожаротушения и сигнализации. Для обеспечения предупредительно-профилактической работы службы безопасности вышеперечисленных организаций дополнительно проинструктированы о действиях в условиях чрезвычайных ситуаций и проводят учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. На предприятиях организовано круглосуточное теле-видео-наблюдение в цехах и на территории всех промышленных площадок с записью на диски. Контроль осуществляют службы безопасности, периметр территории огражден, освещение имеется, установлен пропускной режим, организован обход охраны по территории. Котельные оборудованы  звонками на входных дверях, тревожной кнопкой вызова охраны. Весь автотранспорт, въезжающий на территорию этих предприятий, проходит тщательный досмотр охранниками. Вход  на территорию предприятий работников и посетителей осуществляется строго по пропускам. Территория предприятий ограждена колючей проволокой, а по периметру некоторых предприятий установлены видеокамеры.

Для согласованности действий по ликвидации  чрезвычайных ситуаций, периодически проводятся совместные тренировки с  оперативным персоналом станций, сетевых организаций и городскими пожарными частями МЧС.

На критически важных объектах электроэнергетики Уральским управлением Ростехнадзора проведены мероприятия по установлению охранных зон в соответствии с категорией опасности и Постановлением Правительства от 18.11.2013г. № 1033, Постановлением правительства РФ от 24.02.2009г. № 160.

Инспекторским составом ведется разъяснительная работа среди руководителей, работников поднадзорных предприятий и организаций о необходимости активизации действий по антитеррористической защищенности объектов промышленности и энергетики.

Надзор за гидротехническими сооружениями

Выполнение поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости:

В рамках осуществления антитеррористической деятельности предприятиями, организациями решаются вопросы по обеспечению объектов ГТС периметральной охранной сигнализацией, освещенностью в ночное время суток, портативными радиостанциями и другими средствами.

Собственники и организации, эксплуатирующие сооружения объемом более 1 млн. м3, для выполнения задач целевого назначения по охране ГТС создали самостоятельные подразделения и суточные наружные посты, оборудованные необходимой связью и транспортом, для действий в условиях возможных террористических проявлений и при аварийных ситуациях. Порядок взаимодействия этих подразделений с органами исполнительной власти, ФСБ, МВД и МЧС определен специальными приказами по предприятиям и организациям, осуществляющим охрану.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Характеристика поднадзорных организаций и объектов по направлениям деятельности межрегионального отдела горного надзора Уральского управления Ростехнадзора.

На территории Свердловской и Челябинской области поднадзорных отделу находятся 8 поднадзорных  организаций (юридических лиц): АО «Завод «Пластмасс», ОАО «Сигнал», ООО «Уральский пиротехнический завод», ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», АО «Калиновский химический завод», ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов», АО «Химический завод «Планта».

Количество поднадзорных объектов составило объектов – 33.

На территории Челябинской области под надзором находится складов ВМ, погребков и других оборудованных мест хранения взрывчатых материалов 4; полигонов, стендов, лабораторий, погрузочно-разгрузочных площадок и иных объектов, на которых испытываются и уничтожаются ВМ и взрывоопасные предметы- 7; автомобилей и иных транспортных средств, предназначенных для перевозки взрывчатых материалов- 25.

На территории ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им.Е.И.Забабахина» находится технологическая линия по производству перфораторных зарядов ЗПК 105М и перфораторов типа «ПМИ». АО «Завод «Пластмасс», ОАО «Сигнал», ООО «УПЗ» производством ВМ промышленного  назначения не занимаются.

Основными видами деятельности подконтрольных организаций являются применение, хранение и распространение  ВМ.

За  6 месяцев 2018 года Управлением выдано 3 разрешения на проведение взрывных работ на полигонах предприятий.

Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с описанием тенденций. Суммарный материальный ущерб от аварий.

За  6 месяцев 2018 год на подконтрольных предприятиях не было допущено  аварий и несчастных случаев, также как и за  2017 год.

Анализ распределения аварий и несчастных случаев со смертельным исходом по субъектам РФ и территориальным органам Ростехнадзора за отчетный период  текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с описанием тенденций.

За  6 месяцев 2018 год на подконтрольных предприятиях не было допущено  аварий и несчастных случаев, также как и за  2017 год.

23.4. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, декларирование промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях.

В соответствии с требованиями ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и «Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» на всех подконтрольных предприятиях и объектах организован и осуществляется производственный контроль. С этой целью на предприятиях разработаны соответствующие Положения о производственном контроле, назначены работники, ответственные за осуществление производственного контроля. При численности работников, занятых на эксплуатации опасных производственных объектов, свыше 500 человек на предприятиях созданы службы производственного контроля.

За 6 месяц 2018 г. работниками служб производственного контроля предприятий выявлено  136 нарушений, произведено 9 приостановок ведения работ из-за нарушения требований промышленной безопасности, 4 работника привлечено к дисциплинарной ответственности.

Инспекторским составом горного надзора осуществляется постоянный контроль соблюдения установленных требований применения технических устройств, эксплуатации зданий и сооружений на подконтрольных опасных производственных объектах. На  предприятиях составляются  графики проведения  экспертизы промышленной безопасности эксплуатируемых технических устройств, зданий и сооружений, отработавших нормативный срок.

Производится страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО. По состоянию на 01.07.2018 года застраховано 100 % опасных производственных объектов.

На предприятиях разрабатываются, согласовываются и утверждаются в установленном порядке планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, создаются резервы материальных и финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий. В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации аварии организации заключают с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на обслуживание.

Декларированию в соответствии с законодательством подлежат объекты  I и II классов опасности осуществляющих хранение взрывчатых материалов. К таким объектам, из числа подконтрольных горному надзору, относятся склады ВМ, расположенные на территории АО «Завод «Пластмасс», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», АО «Калиновский химический завод», ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов», АО «Химический завод «Планта». Декларации на эти объекты разработаны.

Работники, занятые деятельностью в области промышленной безопасности, в установленном порядке проходят аттестацию в области промышленной безопасности.

Соблюдение законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности находится под постоянным контролем  инспекторского состава.

23.5. Оценка готовности к ликвидации и локализации последствий аварий

На подконтрольных предприятиях и объектах в установленном порядке разработаны и согласованы со специализированными аварийно-спасательными (горноспасательными) формированиями Планы  ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС).

В Планах ликвидации аварийных ситуаций  определены мероприятия по готовности объектов к локализации аварий и ликвидации их последствий, которыми предусматривается создание и размещение в установленных местах запасов материальных и технических средств, порядок действий работников предприятий в аварийной обстановке.

ПЛАС изучаются работниками предприятий и вводятся в действие соответствующими приказами по организациям.

За 6 месяцев  2018 году проведена с участием инспекторов Уральского управления Ростехнадзора учебная тренировка по ПЛАС на поднадзорном предприятии АО «Завод «Пластмасс».

Готовность  подконтрольных предприятий  к действиям по локализации аварий и ликвидации их последствий можно считать удовлетворительной. Мероприятия, обеспечивающие защищенность поднадзорных объектов при возникновении аварийных ситуаций на предприятиях Свердловской и Челябинской области выполняются.

23.6. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности.

По состоянию на 01.07.2018 года штатная численность инспекторского состава горного надзора составляет 26 человек, фактическая – 22 человек.

Контрольно-профилактическая работа инспекторского состава проводилась по годовому плану Уральского управления Ростехнадзора и месячным планам отдела и государственных инспекторов.

Работы, предусмотренные планами управления и отделов, выполнены в полном объеме. Указания, поступившие от управления, также выполнены в полном объеме.

За 6 месяцев 2018 года инспекторским составом проведено 6 проверок, в том числе 1 плановая, 3 внеплановых (1 – по выполнению ранее выданного предписания, 2 – по усилению мер безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу) и 2 в рамках постоянного государственного надзора.

В ходе проверок выявлено 20 нарушений требований промышленной безопасности, указания о выводе людей с рабочих мест не применялись. К административной ответственности юридические и должностные лица не привлекались.

Проверки соблюдения лицензионных требований и условий по видам деятельности не проводились. Приостановка действия лицензий также не производилась.

На  основании анализа состояния промышленной безопасности, аварийности и травматизма на подконтрольных предприятиях, проведенной контрольно-профилактической работы и в целях обеспечения государственного надзора и контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, повышения эффективности работы необходимо:

1. Обеспечить полное и своевременное выполнение плановых работ в установленные сроки.

2. Повысить требовательность к руководителям предприятий, обеспечить неотвратимость наказания за нарушения требований промышленной безопасности.

3. Усилить ответственность руководителей предприятий за эффективное функционирование служб производственного контроля предприятий в полном соответсвии с требованиями постановления Правительства РФ от 10.03.1999 № 263, для этого обязать руководителей предприятий:

3.1. Обеспечить укомплектованность служб производственного контроля в соответствии с установленными требованиями.

3.2. Обеспечить проведение ежемесячного анализа выявленных нарушений требований промышленной безопасности с определением лиц, допустивших указанные нарушения. Сосредоточить усилия на устранении причин возникновения  нарушений.

3.3. Обратить особое внимание на своевременную регистрацию всех инцидентов, проведения их расследования в соответствии с приказом Ростехнадзора от 19.11.2011 № 480 «Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

3.4. Применять в полном объеме меры воздействия к должностным лицам, не выполняющим требования Федерального Законодательства в части обеспечения промышленной безопасности, на подконтрольных производствах и объектах.

23.7. Показатели и анализ состояния декларирования опасных производственных объектов.

Декларированию в соответствии с законодательством подлежат 5 объектов. Декларации промышленной безопасности по всем объектам разработаны, утверждены и зарегистрированы в установленном порядке.

23.8. Показатели и анализ состояния лицензирования.

Проверки соблюдения лицензионных требований и условий по видам деятельности не проводились. Приостановка действия лицензий также не производилась.

На всех предприятиях оборонно-промышленного комплекса получены и переоформлены лицензии на деятельность, связанную с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения и эксплуатацию взрывопожароопасных  и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Не переоформлены лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, в связи с изменением наименования лицензированного вида деятельности и перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензированный вид деятельности на предприятиях ОАО «Сигнал», АО «Химический завод «Планта».

23.9. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов.

На 01.07.2018 г. надзор за предприятиями оборонно-промышленного комплекса осуществляют 4 государственных инспектора, в соответствии с утвержденным штатным расписанием.

Контрольно-профилактическая работа инспекторского состава проводилась по годовому плану Уральского управления Ростехнадзора и месячным планам отделов и государственных инспекторов, осуществляющих надзор за взрывными работами. Работы, предусмотренные планами управления и отделов, выполнены в полном объеме. Указания, поступившие от управления, также выполнены в полном объеме.

Противоаварийная защита предприятий находится, в основном, в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем, при проведении учебных тревог выявляются факты незнания отдельными работниками предприятий своих обязанностей. Часть работников не имеет навыков по пользованию средствами пожаротушения.

На подконтрольных предприятиях и объектах в установленном порядке разработаны и согласованы со специализированными аварийно-спасательными (горноспасательными) формированиями Мероприятия по ликвидации и ликвидации аварийных ситуаций.

В Планах ликвидации аварийных ситуаций  определены мероприятия по готовности объектов к локализации аварий и ликвидации их последствий, которыми предусматривается создание и размещение в установленных местах запасов материальных и технических средств, порядок действий работников предприятий в аварийной обстановке.

Готовность  подконтрольных предприятий  к действиям по локализации аварий и ликвидации их последствий можно считать удовлетворительной. Мероприятия, обеспечивающие защищенность поднадзорных горных объектов при возникновении аварийных ситуаций на предприятиях Челябинской области выполняются.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Надзор за   металлургическими и коксохимическими производствами и  объектами.

Характеристика поднадзорных производств и объектов.

На территории Курганской области нет объектов предприятий оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК), подпадающих под металлургический надзор.

Металлургический комплекс ОПК Свердловской области представлен следующими предприятиями, имеющими в своем составе  крупные литейные производства черных и цветных металлов: ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина»; АО «Уралтрансмаш»; ОАО «НПК «Уралвагонзавод»; ОАО «Каменск-Уральский литейный завод».

Металлургический комплекс ОПК Челябинской области представлен следующими предприятиями, имеющими в своем составе  крупные литейные производства черных и цветных металлов: ООО «Научно-производственное объединение «Электромашина»; ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК»; ОАО «Производственное объединение «Маяк».

Показатели аварийности и производственного травматизма.

За 6 месяцев 2018 года,  аварий, инцидентов и производственного травматизма на опасных производственных объектах ОПК по металлургии не зарегистрировано. Показатель  по сравнению с 2017 годом сохранился на прежнем уровне по Свердловской и Челябинской областям.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности на опасных производственных объектах оборонно-промышленного комплекса.

Обеспечение производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности является одним из основных и наиболее полно реализованных требований. Экспертизы промышленной безопасности проектной документации, зданий и сооружений, технических устройств, проводятся удовлетворительно по внутризаводским графикам.

На территории Свердловской области в настоящий момент эксплуатируется 5 опасных производственных объектов, из которых все зарегистрированы в государственном реестре, имеют  лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически  производственных объектов и действующий договор страхования ответственности на случай причинения вреда третьим лицам.

На территории Челябинской  области в настоящий момент эксплуатируется 3 опасных производственных объектов, из которых все зарегистрированы в государственном реестре, имеют  лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически  производственных объектов и действующий договор страхования ответственности на случай причинения вреда третьим лицам.

Оценка готовности предприятий к локализации и ликвидации возможных аварий на объектах на опасных производственных объектах оборонно-промышленного комплекса.

Из 7 поднадзорных металлургическому надзору организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, у всех разработаны необходимые Планы мероприятий по локализации и ликвидации аварий в соответствии с «Положением о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 730 от 26.08.2013. Инспекторами по надзору за объектами металлургического производства  ведется непрерывная работа по совершенствованию указанных документов, а так же надзор за своевременностью пересмотра планов мероприятий, проведению учебных тревог и учебно-тренировочных занятий на территории Свердловской и Челябинской областей.

Показатели и анализ состояния лицензирования предприятий оборонно-промышленного комплекса.

За отчетный период металлургическим надзором Уральского управления Ростехнадзора лицензионные проверки не проводились. Все поднадзорные предприятия имеют необходимые лицензии.

Оценка выполнения мероприятий по антитеррористической защищенности объектов.

За указанный период, инспекторами-металлургами Управления в ходе текущих лицензионных, комплексных, целевых, оперативных проверок были проведены проверки антитеррористической устойчивости металлургических предприятий Свердловской, Челябинской областей. В ходе проверок установлено, что в целом состояние защищенности предприятий от возможных проявлений терроризма можно охарактеризовать как удовлетворительное. За текущий период поднадзорными предприятиями продолжает выполняться большое количество мероприятий направленных на усиление антитеррористической устойчивости предприятий. Мероприятия по антитеррору рекомендовались к исполнению территориальными органами Службы (металлургический надзор), а так же территориальными органами МЧС, МВД и ФСБ как непосредственно службам безопасности предприятий, так и генеральному руководству. Предприятиями проводится плановая работа по выполнению требований нормативных документов к складам (площадкам) на которых хранятся лома, обнаруженные в результате пиротехнического контроля и признанные опасными. В отношении других мероприятий, таких как развертывание стационарных и мобильных постов охраны, обеспечение охранников средствами связи и табельным оружием, видеонаблюдение, проведение тренировок, введение в состав охранных структур кинологических служб и др. можно констатировать что, в целом, предприятия с их выполнением, по необходимости, справились.

Анализ основных показателей контрольно-надзорной и разрешительной деятельности.

На территории Свердловской области за 6 месяцев 2018 года инспекторами по надзору за объектами металлургического производства проведены 2 проверки по результатам которых выявлено и предписано к устранению 3 нарушения обязательных требований. Административных наказаний в виде штрафа не накладывалось.

На территории Челябинской области за 6 месяцев 2018 года инспекторами по надзору за объектами металлургического производства проверки не проводились.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности на опасных производственных объектах оборонно-промышленного комплекса.

Основной проблемой связанной с обеспечением безопасной эксплуатации опасных производственных объектов металлургического комплекса ОПК является изношенность основных производственных фондов, что конечно решается путем проведения капитальных ремонтов и выполнением мероприятий по результатам проведенных экспертиз, а так же старения кадрового инженерно-технического состава и рабочих основных профессий.

В.М. Ткаченко___________________

(ФИО и подпись руководителя  территориального органа Ростехнадзора, дата)